Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 4894-33/01.11.2019.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питање заинтересованог лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, за потребе војноздравствених установа МО  за 2019. и 2020. годину, са укупно 43 партије, ОРН: 33141125  и 33141120, редни бр. 37/2019 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

Питање 1: Тачком 10 конкурсне документације, Наручилац је прописао следеће:

„Изјава на сопственом меморандуму да ће у току стручне оцене понуда, ако наручилац писано затражи, доставити  по 1 (један) узорак ( ком ) за сваку ставку у оквиру понуђене партије.

Узорци морају бити искључиво у оригиналном појединачном паковању произвођача. Уколико се узорци отварају ради провере техничких карактеристика тражених добара, биће отварани у присуству понуђача уз састављање записника“.

Сматрамо да је предвиђени услов непрецизан и недовољно јасан, што га чини супротним члану 61. ЗЈН, па молимо Наручиоца да своју конкурсну документацију уреди тако да иста буде у складу са свим законским одредбама.

Питање 2: Да ли је прихватљиво да понуђач за партију 40 за ставку 2 – аутоматски клипсер, понуди клипсер истих карактеристика као у спецификацији, али уместо захтеваног промера 10 мм, понуди клипсер промера 12 мм, а свих осталих карактеристика идентичних као што је захтевано у тендерској документацији?

Одговори:

- Прихвата се примедба заинтересованог лица, а евентуална измена конкурсне документације  у тачкама 9 и 10 прилога 4 и 5, биће извршена кроз одлуку о поднетом захтеву за заштиту права за партије 3,4,11 и 39.

- Прихвата се промер клипса 10-12 мм и биће извршена измена конкурсне документације за партију 40, ставка под редним бројем 2.

ЗС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета 4894

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС