Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4651-8 04.10.2019.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговор на питање заинтересованог лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Уређаји за анестезију и реанимацију, са укупно 154 партије, ОРН: 33172000, редни бр. 38/2019 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Партија 114- С обзиром да се понуђено медицинско средтво производи без рока трајања и нестерилно, а у конкурсној документацији у обрасцу 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА тражено је да буде испоручено са „ 50% декларисаног рока стерилности/ гарантни рок минимум годину дана/ рок трајања минимум годину дана“ да ли је за наручиоца прихватљиво да ставка уклони из обрасца 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, односно да се у наведеном обрасцу за овај производ стави напомена „ Без рока стерилности/ трајања и гарантног рока“?

Одговор: Прихвата се примедба заинтересованог лица, биће извршена измена конкурсне документације.

ЗБД                                                                                         НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС