Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4651-16 16.10.2019.год.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Уређаји за анестезију и реанимацију, са укупно 154 партије, ОРН: 33172000, редни бр. 38/2019 УВЗ, заинтересована лица су поставила следећа питања:

Партија 117: Да ли под хипоалергијским адхезивним тракама за фиксирање катетера, дренова, канила и инфузионих система подразумевате фластер од нетканог текстила и којих димензија су тражене траке?

Партија 81: СО2 Апсорбер, између осталог се тражи да гранулат има D облик или да буде сферичног облика. Опште је познато да сваки произвођач за одређене типове апсорбера има „свој“облик те је навођењем ова два облика ограничена понуда.

Сам облик гранулата није пресудан нити кључан када су карактеристике које утичу на апсорпцију СО2 у питању. Облик подразумева мање или више праха и нити утиче на било какву хемијску реакцију нити утиче на дужину трајања експлоатације.

Да ли је у смислу свега горе наведеног прихватљиво да се понуди ваљкасти - „strand“ облик гранулата који наравно подразумева поштовање тражених карактеристика чиме ћете проширити понуду?

Одговор:

За партију број 117: „Хипоалергијске адхезивне траке, фластери, за фиксирање катетера, дренова, канила, инфузионих система, ширине од 2 до 5 см, уздужно и попречно цепљиви по правој линији“, и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

За партију број 81 Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

ЗБД                                                                                         НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС