Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4651-19 21.10.2019.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Уређаји за анестезију и реанимацију, са укупно 154 партије, ОРН: 33172000, редни бр. 38/2019 УВЗ, заинтересована лица су поставила следећа питања:

Партија 72: Да ли је прихватљиво понудити Коленасти конектор, ангулирани двоструко ротирајући, са поклопцем за сукцију и портом за бронхоскопију, са цревом, дужине између 170-200mm, са конекцијама 22M/15F и 22F?

Одговор:

За партију број 72: „Kolenasti konektor, angulirani  dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine od 170 do 200mm,  sa konekcijama  22M / 15F i 22F“, и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

ЗБД                                                                                         НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС