Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4733-21 21.11.2019.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, са укупно 36 партија, ОРН: 33198000, 33198100, 33198200, редни бр. 39/2019 УВЗ, заинтересована лица су поставила следећа питања:

Партија 2: „Rukavci za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), (papir 65-70g/m2 / providna folija poliester-polipropilen)‟

Партија 3: „Kesa za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), papir 65-70g/m2 / providna folija poliester-polipropilen ‟

Молимо вас за појашњење у делу који се односи на квалитет, европске нормативе ЕN 868 3-5-да ли се ради о грешци или је потребно да произвођач поседује европске нормативе ЕN 868-3, ЕN 868-4 и ЕN 868-5?

Стандарди за израду ролни и кеса које су направљене од порозног материјала и пластичног филма су ISO 11607-1, ISO 11607-2 и европска норматива  ЕN 868-5. Класификација европских стандарда је прихваћена од стране Института за стандардизацију Србије (www.iss.rs), а стандард неопходан у изради ролни и кеса је ЕN 868-5:2019.

Чињеница је да сте у партији 1 и 5 правилно навели стандарде за квалитет, што наводи да претпоставимо да је у питању грешка у куцању.

Такође, одлуком о додели уговора за партије 2 и 3, бр.92-329 од 27.11.2018.године, производи за које су закључени уговори испуњавају стандарде ЕN 868-5 и ISO 11607-1:

- ролне су производи компаније 4А Medical ( www.4amedical.com)

- кесе су производи компаније Amcor-Viewpack ( www..amcor.com).

Партија 9: „Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju, 18mm x 50m i duže“

Да ли прихватате и траку димензија 19mm x50m уместо тражених 18mm x 50m и дуже, а истих осталих карактеристика, с обзиром на веома малу разлику у димензијама?

Партија 28: „Филтери за токсиколошку лабораторију“.

4. Квалитативни филтер папир у табаку, 40cm x 40cm

Да ли је одговарајуће понудити квалитативни филтер папир у табаку, димензије 580mm x 580mm?

Да ли је одговарајуће понудити квалитативни филтер папир у табаку, димензије 450mm x 560mm?

Одговор:

За партије 2 и 3: Није у питању грешка већ се захтева стандард ЕN 868 3-5 односно 3 и 5, обзиром на то да су кесе и ролне композитног састава (папир и фолија).

За партију 9: Прихватљива је ширина траке 19 mm и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

За партију 28: Прихватљиве су димензије филтер папира  40cm x 40cm±20 cm и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

ЗБД                                                                                         НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС