Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4733-9 30.10.2019. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, са укупно 36 партија, ОРН: 33198000, 33198100, 33198200, редни бр. 39/2019 УВЗ, заинтересована лица су поставила следећа питања:

Партија 35: „Папирићи за флуоресцеинске траке, 3 x 20 ком.‟

Као учесници у претходне две јавне набавке истог назива за овај артикал приметили смо да смо били једини понуђачи оба пута, али смо оба пута премашили процењену вредност која је по нама нереално мала за паковање 3x20ком. Надали смо се да ћете у следећем поступку сходно реалној тржишној вредности артикла повећати процењену вредност, али вам је процењена вредност остала иста.

Да ли можете ускладити процењену вредност са тржишном вредношћу артикла, како бисмо могли да поднесемо адекватну понуду?

Партија 16: „Инцизиона фолија са јодом, самолепива, стерилна“ ( ставке 1-5 )

Да ли је прихватљиво ако је инцизиона фолија са јодом стерилисана етилен оксидом, јер производи који садрже јодине у контакту са ЕО стварају етилен јодохидрин који ствара иритације на кожи?

У ЈН бр.15/18- Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад и ЦАпСк-а, ( претходна ваша набавка), било је наведено у захтеву за исту партију: „ Инцизиона фолија са јодом, самолепива, стерилна, стерилисана гама зрацима“. Молимо Вас да дефинишете у захтеву, прихватљив начин стерилизације инцизионих фолија са јодом.

Одговор:

За партију број 35: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

За партију број 16: Прихватљив начин стерилизације је јонизујућим зрачењем ( гама зрацима) и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

ЗБД                                                                                         НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС