МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 6695 - 17 03 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, дигитални рендген апарат за 3D CBCT (cone beam CT), ознака из ОРН: 33126000, редни бр. 208/2017, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „Након детаљне анализе конкурсне документације за набавку 208/2017 – дигитални рендген апарат за 3D CBCT (cone beam CT) постављамо Вам следеће питање:

Вашом изменом бр. 6695-9 од 20.07.2017. године предвидели сте на страни 30/49 тендерске документације, у оквиру техничких спецификација под ставком 3 „софтвер за дијагностику и рад 3D CBCT снимцима који омогућава дијагностику и хирушко планирање у стоматологији, максилофацијалној хирургији и ОРЛ...“ накнадно сте, после сугестије потенцијалног понуђача, поставили нови услов да поменути софтвер мора да буде на српском језику.

Овом приликом напомињемо да је том приликом извршена дискриминација међу потенцијалним понуђачима јер су накнадном изменом, а на сугестију потенцијалног понуђача, постављен услов који онемогућава учешће већег броја потенцијалних понуђача.

Напомињемо да предмет набавке није добро које се на територији Србије налази у масовној употреби, већ специјализовани 3D CBCT уређај кога може понудидти два до три понуђача на тржишту Републике Србије.

Такође се поставља питање, зашто Наручилац не тражи у својим другим поступцима (нпр. 128 Мултислајсни скенер за потребе Војномедицинске академије број ЈН 228/2017, дигитални радиографски апарат за снимање целог тела симултано у две равни за потребе Војномедицинске академије број ЈН 211/2017 итд...) софтвер на српском језику, ако је то правило и пракса наручиоца?

Молимо Вас да свој предметни захтев измените у смислу да поред српског, понуђени софтвер под ставком 3. може бити и на енглеском језику.“

- На страни 9/49 тендерске документације, у оквиру додатних услова из члана 76. ЗЈН, Став 4.2.2., Тачка 8., понуђач је дужан да у оквиру доказивања довољних техничких и кадровских капацитета достави „специфичне елементе техничке подршке“.

Молимо Наручиоца да детаљније појасни тражени услов како би заинтересовани понуђачи били у могућности да направе што исправнију понуду.

О д г о в о р:

- Наручилац ће детаљно размотрити сугестије заинтересованог лица, за шта му је потребно додатно време, имајући у виду значај и сврсисходност набавке, те ће евентуалне измене или остајање при захтевима из конкурсне документације бити благовремено објављене.

- Оваква формулација је пренета из захтева корисника за покретање поступка јавне набавке. Иста се односи на евентуалне специфичне елементе уколико постоје и нису наведене у осталим тачкама. Потенцијални понуђач би био у обавези да их достави уколико их има (нпр специфични р/д и тп/м за одржавање и сл.), а уколико нема то није обавезан захтев.

Поменуто се односи на појашњење конкурсне документације и у том смислу се неће вршити измена и допуна исте.

МС

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС