МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 6695 - 20 09 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, дигитални рендген апарат за 3D CBCT (cone beam CT), ознака из ОРН: 33126000, редни бр. 208/2017, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „Након детаљне анализе конкурсне документације за набавку 208/2017 – дигитални рендген апарат за 3D CBCT (cone beam CT) постављамо Вам следеће питање:

Вашом изменом бр. 6695-9 од 20.07.2017. године предвидели сте на страни 30/49 тендерске документације, у оквиру техничких спецификација под ставком 3 „софтвер за дијагностику и рад 3D CBCT снимцима који омогућава дијагностику и хирушко планирање у стоматологији, максилофацијалној хирургији и ОРЛ...“ накнадно сте, после сугестије потенцијалног понуђача, поставили нови услов да поменути софтвер мора да буде на српском језику.

Овом приликом напомињемо да је том приликом извршена дискриминација међу потенцијалним понуђачима јер су накнадном изменом, а на сугестију потенцијалног понуђача, постављен услов који онемогућава учешће већег броја потенцијалних понуђача.

Напомињемо да предмет набавке није добро које се на територији Србије налази у масовној употреби, већ специјализовани 3D CBCT уређај кога може понудидти два до три понуђача на тржишту Републике Србије.

Такође се поставља питање, зашто Наручилац не тражи у својим другим поступцима (нпр. 128 Мултислајсни скенер за потребе Војномедицинске академије број ЈН 228/2017, дигитални радиографски апарат за снимање целог тела симултано у две равни за потребе Војномедицинске академије број ЈН 211/2017 итд...) софтвер на српском језику, ако је то правило и пракса наручиоца?

Молимо Вас да свој предметни захтев измените у смислу да поред српског, понуђени софтвер под ставком 3. може бити и на енглеском језику.“

О д г о в о р:

У одговору на постављено питање број 6695-17 од 03.08.2017. године, наручилац је тражио додатно време и након детаљне анализе, прихвата се сугестија заинтересованог лица.

Софтвер за дијагностику и рад 3D CBCT снимцима, поред српског, може се понудити и на енглеском језику.

Поменуто се односи на појашњење конкурсне документације и у том смислу се неће вршити измена и допуна исте.

МС

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС