	[image: image1.jpg]




	Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Бр. 2213 - 11
30 MAY 2018


На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица
У отвореном поступку јавне набавке добра, RTG филмови, за за потребе војноздравствених установа МО за 2018. годину, ознака из ОРН: 33124210, редни бр. 2/2018 УВЗ, заинтересованa лицa су поставила следећa питањa:
1) „У конкурсној документацији, количине филмова су наведене у листовима. С обзиром да различити произвођачи, имају различита оригинална паковања филма, у зависности од тражене количине филма, нису све тражене количине дељиве са најмањим регистрованиим оригиналним појединачним паковањима.
У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач ће морати да испоручи цело најмање оригинално паковање.

Молимо Вас да нас обавестите какву исплатну докуметацију ће Управа за војно здравство прихватити за овакве случајеве, односно да ли је прихватљиво да се достави фактура на износ за укупно испоручену количину и кљижно умањи на изнопс који пада на терет продавца, за који ће се приликом плаћања умањити достављена фактура (разлика озмеђу уговорене и фактурисане вредности)?
2) У конкурсној документацији у оквиру Прилога 5, „упутство понуђачу како да сачини понуду“, под тачком 11. сте захтевали „Оригиналну изјаву произвођача којим понуђач гарантује да понуђено средство/добро одговара наведеним уређајима/апаратима за партије број 1, 11 и 12.
С обзиром да већина светских произвођача има своје заступнике за Европу, који су овлашћени заступници за ЕУ, да ли је за наручиоца прихватљиво да се достави Оригинална изјава инозаступника произвођача за Европу којом понуђач гарантује да понуђено средство/добро одговара наведеним уређајима/апаратима за партије број 1, 11 и 12?

3) Такође, у оквиру истог прилога (Прилог бр. 5.) сте навели да понуда и осала документација која се односи на понуду, мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра, произвођача, каталога, Декларације о усаглашености, који могу бити и на енглеском језику.
Да ли Изјаве произвођача, односно инозаступника произвођача за Европу могу да се доставе на енглеском језику или је обавезан превод Изјаве на српски језик?

4) У моделу уговора није наведена документација коју ће понуђач бити у обавези да достави наручиоцу приликом испоруке, односно исплатна документација неопходна да би купац могао да изврши плаћање.
Молимо Вас да нас обавестите коју документацију је продавац дужан да достави крањем кориснику приликом испоруке, а коју купцу за плаћање?“
О  д  г  о  в  о  р:

1. Потребно је да понуђач достави понуду за укупну захтевану количину добара из конкурсне документације. Изабрани понуђач (Испоручилац) ће приликом испоруке уговорених добара испоручити број паковања заокружен на први мањи цео број оригиналног паковања и доставити кориснику отпремницу и рачун на испоручену количину. Наручилац ће плаћање извршити на основу стварно испоручене количине.

2. Да, за наручиоца је прихватљиво да се достави Оригинална изјава инозаступника произвођача за Европу којом понуђач гарантује да понуђено средство/добро одговара наведеним уређајима/апаратима за партије број 1, 11 и 12.
3. Пожељно је, али не и обавезујуће, да се Изјаве произвођача, односно инозаступника произвођача за Европу доставе на српском језику.
4. Приликом испоруке уговорених добара, изабрани понуђач (Испоручилац) је у обавези да кориснику достави отпремницу и рачун. Корисник на основу отпремнице и рачуна сачињава исплатну документацију и доставља је купцу (Наручиоцу), односно Управи за војно здравство МО.
Све напред наведено се односи на појашњење конкурсне документације, и у том смислу се неће вршити измене и допуне исте.
МС
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
МП

п    у    к    о    в    н    и    к
др сци.вет.мед. Радивоје Анђелковић
Достављено:
-уз омот предмета
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС
