Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2951 – 9 18 JUN 2018

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У поступку јавне набавке мале вредности добра, дијагностички агенси, за потребе војноздравствених установа МО за 2018. годину, ознака из ОРН: 33694000, редни бр. 52018 УВЗ, заинтересованa лицa су поставила следећa питањa:

- „На страни 15 конкурсне документације у Обрасцу понуде наводите Техничку спецификацију (Врста, опис (техничке спецификације) и количина добра), где за партију број 1 стоји следеће:

„Epikutani testovi evropske standardne serije, set treba da sadrži najmanje 29 alergena“.

Овако дефинисана спецификација алергена подразумева широку палету разноврсних алерголошких тестова, сходно томе, молим Вас да објавите спецификацију по врсти тражених алергена.

Такође, конкурсном документацијом захтевате Решење АЛИМСа за партију број 1.

С обзиром да се производња Алергена (лабораторијска) обавља према захтевима купаца са нашег подручја, односно да није увек на идентичан начин специфицирана (по врсти и количини), Алергени нису регистровани у АЛИМСу.

Сходно наведеном, молимо Вас да размотрите могућност да партију 1 ослободите овог захтева.“

- „У обрасцу техничке спецификације у партији 2 навели сте брзи тест за окултно крварење (FOB test), да ли је потребно понудити тест на касети или траци и које осетљивости?

- Молимо вас да прецизирате временски период у коме ће важити услови уговора за партију 2, јер сте навели сукцесивне испоруке до потпуног извршења уговора без временског оквира?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- У складу са захтевом достављамо спецификацију по врсти тражених алергена „European test series contact dermatitis“, и то:

| 1. | P-014A | Potassium dichromate | 0.5% pet |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | P-006 | p-PHENYLENEDIAMINE (PPD) | 1.0% pet |
| 3. | Mx-01 | Thiuram mix | 1.0% pet |
| 4. | N-001 | Neomycin sulfate | 20.0% pet |
| 5. | C-017A | Cobalt(II)chloride hexahydrate | 1.0% pet |
| 6. | B-004 | Benzocaine | 5.0% pet |
| 7. | N-002A | Nickel(II)sulfate hexahydrate | 5.0% pet |
| 8. | C-015 | Clioquinol | 5.0% pet |
| 9. | C-020 | COLOPHONIUM | 20.0% pet |
| 10. | Mx-03C | Paraben mix | 16.0% pet |
| 11. | I-004 | N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD) | 0.1% pet |
| 12. | W-001 | LANOLIN ALCOHOL | 30.0% pet |
| 13. | Mx-05A | Mercapto mix | 2.0% pet |
| 14. | E-002 | Epoxy resin, Bisphenol A | 1.0% pet |
| 15. | B-001 | Peru balsam | 25.0% pet |
| 16. | B-024 | 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) | 1.0% pet |
| 17. | M-003A | 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) | 2.0% pet |
| 18. | F-002B | FORMALDEHYDE | 2.0% aq |
| 19. | Mx-07 | Fragrance mix I | 8.0% pet |
| 20. | Mx-18 | Sesquiterpene lactone mix | 0.1% pet |
| 21. | C-007A | QUATERNIUM-15 | 1.0% pet |
| 22. | M-008 | 2-Methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone | 0.01% pet |
| 23. | C-009B | METHYLISOTHIAZOLINONE+ METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE | 0.02% aq |
| 24. | B-033B | Budesonide | 0.01% pet |
| 25. | T-031B | Tixocortol-21-pivalate | 0.1% pet |
| 26. | D-049E | METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE | 0.5% pet |
| 27. | Mx-25 | Fragrance mix II | 14.0% pet |
| 28. | L-003 | HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 5.0% pet |
| 29. | M-035B | METHYLISOTHIAZOLINONE | 0.2% aq |
| 30. | Mx-30 | Textile dye mix | 6.6% pet |

Такође, наручилац не прихвата предлог заитересованог понуђача и у свему остаје при елементима конкурсне документације, а што се тиче достављања Решења АЛИМСа за партију број 1.

- За наручиоца није битно да ли је брзи тест за окултно крварење (FOB test) на касети или трачици. Што се тиче осетљивости, за наручиоца је пожељна што већа.

- Временски период у коме ће важити услови уговора за партију број 2, је до потпуног извршења уговора, у временском периоду од две године од закључења уговора.

Све напред наведено се односи на појашњење конкурсне документације, и у том смислу се неће вршити измене и допуне исте.

МС

## Н А Ч Е Л Н И К

п у к о в н и к

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС