Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 13 29 OCT 2018

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 12/2018 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „У делу техничка спецификација Покретни рендген апарат са „Ц“ луком, под тачком 3.2. захтевали сте „Топлотни капацитет кућишта цеви мин 1,2MHU.

Да ли је за наручиоца прихватљиво одступање од 3% од наведене вредности?

- У делу техничка спецификација Покретни рендген апарат са „Ц“ луком, под тачком 6.1. захтевали сте „Два ТFТ монитора високе резолуције дијагонале мин. 19.инча интергрисана на колицима за мониторе.

Да ли је за наручиоца прихватљиво и решење где су монитори интегрисани на самом Ц луку, без додатних колица монитора, што значајно штеди простор у ОП сали, а не умањује функционалност апарата?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације. Потребе и захтев крајњег корисника је да монитори буду на колицима.

СР,МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС