Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 39 09 NOV 2018

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 12/2018 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „Партија 18; У нашим предходним питањима направљена је грешка у куцању па шаљемо поново питање. Ставка 16: Максималан инспираторни проток: минимално 150I/min. Молимо Вас да ову ставку измените тако да гласи: Максималан инспираторни проток: минимално 120I/min.

- Поред тога, приметили смо да за партију 18 не постоји модел уговора па Вас молимо да исти додате у конкурсну документацију.“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Наручилац ће кроз измене и допуне објавити пречишћени текст конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС