Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1368 – 22 30 APR 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, операционе лампе, са укупно 2 партије, ОРН: 33167000, редни бр. 1/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„У конкурсној документацији број 1/2019, образац 6-I-4 техничка спецификација које понуђено добро-Партија 2- мора да поседује, страна 27 од 51 и 28 од 51, Операциона лампа у конфигурацији главна лампа и сателит (комада 2),

- Ставке 1.19 и 1.27: променљива температура боје светла од 3500К до 5000К или већег опсега. Да ли је могуће понудити операциону лампу која поседује променљиву температуру боје светла у распону од 3900К до 5100К?

- Ставка 1.20 и 1.28: Ra индекс при 4350К: 96 или више. Да ли је могуће понудити лампу са Ra индексом 95?

„У конкурсној документацији број 1/2019, образац 6-I-4 техничка спецификација које понуђено добро-Партија 2- мора да поседује, страна 33 од 51 и 34 од 51, Операциона лампа у конфигурацији главна лампа и сателит (комада 1),

- Ставке 1.19 и 1.26: променљива температура боје светла од 3500К до 5000К или већег опсега. Да ли је могуће понудити операциону лампу која поседује променљиву температуру боје светла у распону од 3900К до 5100К?

- Ставка 1.20 и 1.27: Ra индекс при 4350К: 96 или више. Да ли је могуће понудити лампу са Ra индексом 95?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог лица и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог лица и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС