Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1974 – 12 08 MAY 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима, са укупно 38 партија ОРН: 33100000, редни бр. 3/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „Молимо Вас да дефинишете рок за подношење понуда, јер у тендерској документацији стоји само 05.2019.

- Партија 7 – хирушки модули, предлажемо да не захтевате Решења АЛИМСа за предметни намештај, јер нису обавезни у складу са Законом о медицинским средствима. Наиме, већина овог намештаја се прави по поруџбини, а у складу са вашом техничком спецификацијом, немогуће је да произвођач намештаја регустује код АЛИМСа као медицинско средство, сваки артикал са различитим димензијама.

- Молимо Вас да за учешће у овој набавци, поред Решења АЛИМСа тамо где су потребна, тражите и овлашћења од носиоца Решења о упису у Регистар медицинских средстава код АЛИМСа за понуђача који учествује у предметној јавној набавци.

- Да ли постоји могућност да не захтевате сервисно упутство јер наши инопартнери од којих набављамо апарате инсистирају да сервис апарата радимо ми који смо у иностранству прошли обуке за сервисе и не дозвољавају да се уз осталу документацију доставља „service manual“. Серрвисно упутсво полеже нашем међусобном Уговору о поверљивости података?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Наручилац је извршио измену и допуну позива за подношење понуда, где је дефинисан  крајњи рок за доставу 20.05.2019. године.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Према досадашњем искуству, сервис апарата увек обављају овлашћени сервисери произвођача.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС