Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1974 – 27 21 MAY 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима, са укупно 38 партија ОРН: 33100000, редни бр. 3/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „Партија 4, Апарат за механичку вентилацију стационарни

Ставке: 	11.1 VC-CMV

12.1 PC-CMV

13.2 SPN-CPAP/PS

13.3 SPN-CPAP/VS

Да ли је прихватљиво да се ове ставке уклоне из техничких карактеристика?

- Партија 4, Апарат за механичку вентилацију стационарни

Ставка 28.22 Тренд 7 дана, са могућношћу графичког и табеларног приказа

Да ли је прихватљив респиратор који поседује тренд 4?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Наручилац је дефинисао минималне техничке карактеристике сходно својим потребама. Све што Наручилац није дефинисао конкурсном документацијом, а потенцијални понуђач понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС