Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2574 – 11 03 JUN 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, кесе за прикупљање крви, комплети и филтери, са укупно 10 партија, ознака из ОРН: 33141600 и 33141613, редни бр. 10/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „Партија 7 (КЕСА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ КРВНИХ ЋЕЛИЈА од 500ml ***)

Зашто наручилац инсистира на карактеристици да кесе поседују донорску цевчицу у средишњем положају? Овакву техничку карактеристику поседује само један понуђач који активно учествује на тендерима. Кесе за замрзавање матичних ћелија поседују два слике порта и донорску цевчицу.

Желимо да скренемо пажњу да инсистирање на овој техничкој карактеристици наручилац умањује конкуренцију што резултира већом набавном ценом за наручиоца. Кесу са централно постављеном цевчицом за донора теже је затворити са силером због саме позиције донорске цевчице и теже је из кесе елиминисати ваздух.“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС