Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2809 – 11 21 јун 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, уређаји за подржавање реналне функције, са укупно 70 партија, ознака из ОРН: 33181000, редни бр. 16/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„У Прилогу 2. (Подаци о предмету јавне набавке, техничка спецификација), стр. 4-12,  Наручилац је у партијама 13-22 планирао набавку дијализатора  дефинишући их према материјалу мембране (синтетичко влакно), пропустљивости (Low-flux, High-flux), ефективној површини (1.3м2 - 2.5м2), према методи стерилизације (без етиленоксида) а за неке од партија и додатним техничким спецификацијама али без оне која дефинише да дијализатори у себи не садрже нити у крв пацијента ослобађају токсикант Bisfenol-A.

Овакве дијализаторе, као потребу за лечење својих пацијената, је у јавним  набавкама материјала за дијализу захтевало најмање осам здравствених установа из Плана мреже здравствених установа током 2018. и 2019. године (доступно увидом на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке):

  - Дом здравља "др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова

  - Општа болница  "Студеница" Краљево

  - Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

  - Општа болница "др Алекса Савић" Прокупље

  - Општа болница Пирот

  - Дом здравља Обреновац

  - Клиничко-болнички центар "др Драгиша Мишовић - Дедиње"

  - Клинички центар Србије

Од наведених здравствених установа, последње две здравствене установе представљају и универзитетске центре.

Посебно наглашавамо да набавка дијализатора који не садрже Бисфенол-А није ни у каквој супротности са Правилником материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, јер и ови дијализатори у потпуности испуњавају све услове које наведени Правилник дефинише за ову врсту медицинских средстава.

Овде Наручиоцу наглашавамо да овакви захтеви наведених здравствених установа имају веома озбиљно стручно и морално-етичко оправдање јер се лечење дијализних пацијената медицинским средством које му у крв ослобађа изузетно забрињавајућу супстанцу, токсикант, коси са основним стручним начелима медицинске струке и науке, као и са основним морално-етичким принципима којима се морају водити лекари, стручна лица приликом лечења пацијената. Ово посебно имајући у виду да дијализни пацијенти са оштећењем бубрега не могу Bisfenol-A избацити из организма ни на који начин, а због своје основне болести.

Bisfenol-A је доказани ендокрини дисруптор, тј. ремети функције ендокриних жлезда у организму имитирајући дејства естрогена, женског полног хормона, па везано са тим делује и као репродуктивни токсикант посебно на особе мушког пола. Поред тога, ова токсична супстанца делује негативно подстичући развој дијабетеса, хипертензије, атеросклерозе, а то су све здравствене стања са којима су у највећој мери суочени дијализни пацијенти.

Дијализатор је медицинско средство кроз које протиче крв пацијента системом вантелесног крвотока просечно око 4 часа током једног дијализног третмана, сваки други дан, те бисфенол А у организам дијализног пацијента улази директно као ињекција из дијализатора директно у крв и чини своја штетна дејства, а конкретни медицински разлози за то су следећи:

– Прво, за разлику од дијализних пацијената, код опште популације људи bisfenol A у организам улази углавном алиментарним путем. Унет на овј начин bisfenol A sе апсорбује у део крвотока који га води искључиво ка јетри. Јетра је орган који врши разлагање штетних супстанци. Када бисфенол А доспе у јетру путем овог цревног крвотока, у јетри се коњугује, тј. везује за одређене протеине носаче, чиме прелази у неактивну форму и губи штетно дејство. Код дијализног пацијента, bisfenol A се највише уноси путем крви, из дијализатора током дијализног третмана, а мање путем уста. То значи да bisfenol A највећим делом заобилази овај цревно-јетрени крвоток, тј. знатно мање се деактивира у јетри, те у крви и уопште у организму остаје у свом активном, штетном облику, јер није коњугован. Код здравог, коњугован bisfenol A се даље из крви и комплетног организма избацује излучивањем путем бубрега. Код дијализног болесника коме је основна болест заправо болест бубрега, ово није могуће.

– Друго, бубрег дијализног пацијента на жалост не функционише или веома ограничено функционише у смислу избацивања штетних супстанци путем урина. Из тог разлога, бубрег дијализног болесника не може из тела болесника избацити bisfenol A, који се у својој активној форми нагомилава у организму и врши своја штетна дејства. Чак и уколико постоји део овог коњугованог bisfenola A, његовим нагомилавањем, а због немогућности избацивања путем бубрега, долази до поновног активирања и поново се јавља штетно дејство на организам.

– Треће, можда и најзначајније, људи из опште популације ће изабрати какву ће храну јести, и у коликој мери ће бити њихов унос bisfenola A а на основу сопствене заинтересованости за своје здравље. Такав избор дијализни болесник нема. Коју год храну да једе, и из каквих год посуда пије течност, ако га сваки други дан по четири сата „лече“ дијализатором који му убацује bisfenol A у крв, његов организам ће сигурно трпети штетне последице ове отровне супстанце.

Из тог разлога обавеза је Наручиоца и здравствених радника да овакав избор учине за свог пацијента приликом формирања техничких спецификација за дијализни материјал какав су у конкретном случају и дијализатори.

Из наведених разлога, европска регулаторна тела су покренула регулаторне активности, како би се ограничила употреба Bisfenola-A, посебно у медицинским средствима.

- Дана 18.02.2015. Европска Комисија је на донела своје Коначно мишљење о безбедности коришћења bisfenola A у медицинским средствима (Прилог-1). Ово је документ који је на захтев Европске Комисије сачино SCENIHR (Научни савет Европске Комисије за новонастале и новооткривене здравствене ризике). Комплетан документ је доступан и на на линку: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_040.pdf .
Управо ово мишљење садржи препоруку да при системској изложености бисфенолу А (BPA) када пут уноса није орални, посебно код новорођенчади у јединицама интензивне неге, одојчади која пролазе кроз дуге медицинске процедуре и пацијената на дијализи, кад год је могуће треба користити медицинска средства које не ослобађају Bisfenol-A.

Ово Коначно мишљење као децизивни документ Европске Комисије, јер се прегледом већ прве странице документа уочава да је сачињен са јасним обележјем Европске Комисије на себи и као такав је објављен на интернет страници Европске Комисије.

Из референци на које се позива наведено Коначно мишљење, јасно се долази до информација да bisfenol A даље оштећује преосталу бубрежну функцију код бубрежних болесника, дијализних пацијената, затим негативно утиче на кардиоваскуларни сyстем, подиже вредности маркера запаљења и оксидативног стреса у крви, и потенцијални је узрочник негативних ефеката на баланс шећера у крви. Можда најважније негативно дејство ове супстанце је имитирање женског полног хормона, естрогена, чиме је bisfenol A класификован као ендокрини (hormonski) disruptor.

- Дана 02.12.2016. године European Chemicals Agency (EACH – Европска агенција за хемикалије) је Bisfenol-A сврстала у категорију “SUBSTANCE OF VERY HIGH CONCERN” а на основу SPORAZUMA ODBORA DRŽAVA ČLANICA O IDENTIFIKACIJI 4,4'-ISOPROPILIDENEDIFENOLA (BISFENOL A) KAO VRLO ZABRINjAVAJUĆE SUPSTANCE.
Ово је учињено у складу са важећим одредбама члана 57 и 59 REACH Uredbe (EC) 1907/2006. На основу Члана 59(8) ове уредбе bisfenol A је препознат као супстанца која испуњава критеријуме за класификовање као токсичне за репродукцију категорије 1B у складу са Уредбом (ES) бр. 1272/2008.

Овај Споразум је ступио на снагу дана 01.03.2018. тако да у смислу позитивно правно важећих прописа Европске уније Бисфенол-А представља ВЕОМА ЗАБРИЊАВАЈУЋУ СУПСТАНЦУ и додатно томе РЕПРОДУКТИВНИ ТОКСИКАНТ 1Б КАТЕГОРИЈЕ.

Када се ради о позитивним прописима Републике Србије, поред Закона о јавним набавкама, Наручилац се такође мора водити и принципима дефинисаним Законом о здравственој заштити и Законом о правима пацијената.

Član 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti određuje:

У спровођењу здравствене заштите здравствена установа и приватна пракса дужне  су  да примењују научно  доказане,  проверене  и безбедне  здравствене технологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији.

Медицинско средство које у крв пацијената ослобађа веома забрињавајућу супстанцу, као што је то Бисфенол-А, не може се сматрати безбедном здравственом технологијом.

Члан 3. Закона о правима пацијената одређује:

(1) Пацијенту  се  гарантује  једнако  право  на  квалитетну  и  континуирану  здравствену заштиту  у  складу  са  његовим  здравственим стањем, општеприхваћеним  стручним стандардима  и  етичким  начелима,  у  најбољем  интересу  пацијента  и  уз  поштовање његових личних ставова.

Не може се сматрати да је етички и у најбољем интересу пацијента да буде лечен медицинским средством које му у крв ослобађа веома забрињавајућу супстанцу, као што је то Бисфенол-А, поготово када је у прилици да набави средство које у пацијента неће ослобађати штетну супстанцу.

Члан 10. Закона о правима пацијената одређује:

Пацијент  има  право на  безбедност  у остваривању здравствене  заштите,  у складу са савременим достигнућима здравствене струке и науке, с циљем постизања најповољнијег исхода лечења и смањења ризика за настанак нежељених последица по здравље пацијента, на најмању могућу меру.

Не може се очекивати постизање најповољнијег исхода лечења и смањења ризика за настанак нежељених последица на најмању могућу меру уколико се пацијент лечи медицинским средством које му у крв ослобађа веома забрињавајућу супстанцу, као што је то Bisfenol-A.

Члан 4. Кодекса медицинске етике дефинише:

Дужност лекара је да своју професионалну активност обавља савесно, по правилима медицинске струке и са потребном пажњом, у складу са начелима медицинске етике и начелима човечности.

Лекар треба увек да има на уму апсолутну обавезу чувања људског живота и здравља, поштујући основно начело медицинске етике "примарно не нашкодити".

Чак и дајући за право корисности неког медицинског средства, за сигурно није у складу са начелима медицинске етике и начелима човечности лечити пацијента медицинским средством које му у крв ослобађа веома забрињавајућу супстанцу, као што је то Bisfenol-A, поштујући основно начело медицинске етике "примарно не нашкодити".

Члан 59. Кодекса медицинске етике дефинише Подршку планирању породице.

Лечити пацијента медицинским средством које му у крв  ослобађа репродуктивни интоксикант 1Б категорије, као што је то Bisfenol-A, сигурно не може представљати подршку планирању потомства тј. породице.

У смислу свега овде наведеног, позивамо наручиоца да измени техничке спецификације за  партије дијализатора бр. 16 и бр.18., тако што ће у већ постојећем називу партије (опис предмета набавке) захтевати да дијализатори буду без присуства Bisfenola-A у мембрани и кућишту, а како би техничку спецификацију у наведеним партијама ускладио са реалним потребама пацијената, са елементарним морално-етичким начелима лечења пацијената, као и са међународном и домаћом регулативом везаном за овде предметну проблематику.

Питање:
Имајући у виду да је наручилац већ тражио дијализаторе са додатним техничким карактеристикама у партијама 21 и 22, да ли ће наручилац изменити техничку спецификацију тако што ће у већ постојећим партијама 16 и 18 у називу партија (опис предмета набавке) додати захтев: -без Bisfenola-A у мембрани и кућишту?“

О  д  г  о  в  о  р:

Стручна јавност у одсуству рамдомизованих студија на већем броју дијализних болесника оставила је питање Bisfenola-A код хемодијализних болесника отвореним.

Наиме, потенцијално негативни ефекти Bisfenola-A, типа повећање кардиоваскуларног ризика, повећање вредности крвног притиска, токсичност на поједине лозе белих крвних зрнаца, захтевају даље истраживање и потврду будућих рамдомизованих испитивања, која треба да потврде поменуте негативне ефекте.

Због свега тога, до данас, подаци везани за вредности BPA у крви дијализних болесника који испуњавају штетне ефекте нису јасно дефинисани.

Одељење за хемодијализу Клинике за нефрологију ВМА већ има искуства са употребом хемодијализних мембрана одређених произвођача (BPA free) кроз реализоване поступке јавних набавки у којима у спецификацијама нашег траженог дијализног материјала није посебно апострофирано и тражено да хемодијализне мембране морају бити без Bisfenola.

Због тога очекујемо да у предметној јавној набавци, сви понуђачи имају подједнаке могућности да кроз однос цене и квалитета, у равноправној утакмици, реализују своје понуде.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС