Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 3530-7 01.08.2019.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Кесе за сакупљање, коло, уро и  илео стоме, редни бр. 20/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

Питање 1: Везано за партију 7 - Kesa za ileostomu  sa ispustom, transparentna
70-79mm и Disk za stoma kese bazni fleksibilni
 70-79mm. Обзиром да је искуствено најчешћи промер који се користи 60мм, да ли је овај промер изостављен техничком грешком?

Одговор: Прихвата се и промер 60 мм и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

Питање 2:  Везано за партију 12 - Sredstvo  za ispunjavanje neravnine na kozi i 
zaštitu koze oko diska pakovanje od 30g do 60g. У колони јединица мере уписано је комад, а наведена количина 5350. Да ли се мисли на комад или грам?

Одговор: У питању је дактилографска грешка и биће извршена измена конкурсне документације у делу јединица мере за партије 11 и 12.

ЗС

Н А Ч Е Л Н И К

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС