Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4893 – 20 31 OCT 2019.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, антисептици и дезинфеканти, са укупно 40 партија, ознака из ОРН: 33631600, редни бр. 15/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„ ... молимо наручиоца за информацију да ли би за партију 34 - .Спороцидне марамице за дезинфекцију површина на бази персирћетне киселине и/или водоник пероксида EN 14561, EN 13727, уместо траженог биоцидног производа било прихватљиво медицинско средство са важећим решењем Агенције за лекове и медицинска средства Србије?“

О  д  г  о  в  о  р:

Да, наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и прихватиће се производ који одговара захтевима техничке спецификације и захтевима EN 14561, EN 3722 или одговарајуће и са важећим решењем АЛИМСа.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС