Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4893 – 30 05 NOV 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, антисептици и дезинфеканти, са укупно 70 партија, ознака из ОРН: 33631600, редни бр. 15/ 2019УВЗ, заинтересованa лицa су поставила следећa питањa:

- „Да ли је за наручиоца прихватљиво да се за партију 13 понуди медицинско средство на бази перисирћетне киселине?

- Да ли је за наручиоца прихватљиво да се за партију 27 понуде марамице тражених техничких карактеристика димензија 25х25цм?

- Да ли је за наручиоца прихватљиво да се за партије 28 и 29 понуде марамице тражених карактеристика које су регистроване као медицинско средство и које поседују Решење АЛИМС?“

- Молим за појашњење тј прецизирање спецификације за партију 34- Спороцидне марамице за дезинфекцију површина на бази персирћетне киселине и/или водоник пероксида EN 14561, EN 13727. Да ли је потребно да марамице буду суве? Овакав облик марамице бисмо понудили због чињенице да је персирћетна киселина нестабилно једињење, те је пожељно да марамице буду суве и импрегниране формулом која се активира тек у контакту са водом – када се генерише персирћетна киселина и водоник-пероксид.“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Наручилац ће прихватити прашкасти производ на бази активног кисеоника, уз услов да су испуњени сви остали захтеви из техничке спецификације. Наведено се односи на појашњење и, у том смислу се неће вршити измена и допуна конкурсне документације.

- Наручилац ће прихватити добро минималних димензија 20х20цм, уз услов да су испуњени сви остали захтеви из техничке спецификације. Наведено се односи на појашњење и, у том смислу се неће вршити измена и допуна конкурсне документације.

- Да, наручилац ће прихватити марамице регистроване као медицинско средство, уз услов да су испуњени сви остали захтеви из техничке спецификације.

- Наручилац ће прихватити да марамице буду суве и да се активација врши у контакту са водом, уз услов да су испуњени сви остали захтеви из техничке спецификације. Наведено се односи на појашњење и, у том смислу се неће вршити измена и допуна конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС