Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2059 – 16 30 MAY 2018

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље ЗЈН),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, Материјал за ангиографију и ангиопластику, за потребе корисника из састава Војномедицинске академије Београд за 2018. годину, ознака из ОРН: 33111710 и 33111730, р.бр. 1/2018 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „Партија број 10 - Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola. Sa tantalijumskim radioopaknim markerima, otvorene konstrukcije  ćelija, kompatibilan sa vodič  žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije po zahtevu korisnika.

Молимо ревидирање процењене вредности за партију бр.19 у складу са захтевима ЗЈН:

- Овим указујемо на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији за партију бр.19 – о чему вас обавештавамо у складу са ЗЈН, Члан 63. став 2. Уочени недостаци и неправилности се односе на начин одређивања процењене вредности јавне набавке, који је прописао ЗЈН, Члан 64. став 3 и 4, што Наручилац није спровео.

- Наручилац је у обавези да поштује и Начело обезбеђивања конкуренције, ЗЈН, члан 10. став 1 и 2, што је у овом случају Наручилац нарушио, тиме што је као процењену вредност навео најнижу понуђену вредност из предходне јавне набавке, а не и цену која би обухватала барем две прихватљиве понуде, на који је начин повредио начело обезбеђења конуренције. Наручилац је процењену вредност искористио као елемент ограничавања конкуренције, неоправданом употребом дискриминаторних критеријума, што је директно противно ЗЈН, Члан 10. став 2.

- Из напред наведеног овим упозоравамо Наручиоца на уочене недостатке и неправилности, за које молимо да се коригују тако да буду усклађене са Законом о јавним набавкама, како се не бисмо обратили Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, због уочених недостатака и неправилности;

Напомињемо да је наш захтев, за исти предмет набавке (партија бр.21) у отвореном поступку бр. 518/17 (136/18), материјал за ангиографију и ангиопластику, био у целости уважен и конкурсна документација измењена у складу са нашим захтевом, а у свему у складу са ЗЈН.

- Партија број 10 - Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola. Sa tantalijumskim radioopaknim markerima, otvorene konstrukcije  ćelija, kompatibilan sa vodič  žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije po zahtevu korisnika.

Молимо да се опис добра из партије бр.10 измени, тако да гласи:

Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola. Sa metalnim radioopaknim markerima, otvorene konstrukcije  ćelija, kompatibilan sa vodič  žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F, dužine 40cm, za transhepatično plasiranje. Dimenzije po zahtevu korisnika.

- У техничкој документацији партије 15 наручилац наводи спецификацију са описом:

„Set za nefrostomiju: kateter dužine 30 cm sa 6 bočnih rupa, sa dvodelnom iglom za punkciju sa ehogenim vrhom dijametra 17,5G, dužine 20cm, vodič sajlom 0,035 inča, dužine 80cm, dvodelnim radioopaknim dilatatorom sa split sheat i adapterom za drenažnu kesu tipa LL. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu naručioca.“

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди:

„Set za nefrostomiju: kateter dužine 30 cm sa 6 bočnih rupa, sa dvodelnom iglom za punkciju sa ehogenim vrhom dijametra 18G, dužine 20cm, vodič sajlom 0,035 inča, dužine 80cm, dvodelnim radioopaknim dilatatorom sa split sheat i adapterom za drenažnu kesu tipa LL. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu naručioca?““

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

У отвореном поступку јавне набавке бр. 518/17 (136/18), материјал за ангиографију и ангиопластику (партија бр. 21), на који се позивате, добијене су три понуде са ценом истом или мањом од процењене вредности, што ваше примедбе чини неоснованим.

На даље, чланом 65. став 4, 5 и 6 ЗЈН, прописано је да се процењена вредност набавке може вршити и на основу вредности сличних периодичних уговора закључених током предходне буџетске године или током протеклих 12 месеци, што је у овом случају и учињено, а самим тим ваше примедбе чини неоснованим.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

Наиме, изменом спецификације добра у партији број 10. и ограничавањем дужине на 40cm, фаворизовао би се један понуђач, чиме би било нарушено начело обезбеђења конкуренције, а што је у директној супротности са чланом 10. став 1 и 2 ЗЈН, на који се позивате.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

Све напред наведено се односи на појашњење конкурсне документације, и у том смислу се неће вршити измене и допуне исте.

МС

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

МП		п    у    к    о    в    н    и    к

др сци.вет.мед. Радивоје Анђелковић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС