Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2151 – 22 22 MAY 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије Београд, са укупно 4 партије, ОРН: 33100000 и 33124120, редни бр. 7/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „Partija 2. Tačka 25.1 Prethodnim izmenama konkursne dokumentacije značajno su degradirani kvalitet i performanse traženog aparata (rezolucija monitora, dubina prikaza, autonomija baterije, SSD hard disk koji omogućava veoma brzo podizanje sistema, automatska optimizaciju u B modu itd.) iako predviđeni budžet dozvoljava da se ponudi aparat vrhunskih performansi i uprkos činjenici da više proizvođača i ponuđača može ispuniti tražene uslove, a sve sa obrazloženjem da se obezbedi što veća konkurencija. U tom smislu je u tački 25.1 u pretposlednjoj izmeni konkursne dokumentacije ugao skeniranja na sektorskoj sondi za TCD preglede, iako jedan od najbitnijih parametara za ovu vrstu pregleda, smanjen sa 120° na 90° sa formalnim obrazloženjem da se obezbedi što veća konkurencija, a lako se može proveriti da više proizvođača može ponuditi sektorsku sondu sa uglom od 120°. U poslednjoj izmeni konkursne dokumentacije naručioc se poziva na predviđeni budžet i traži dodatne uslove koji su od manjeg kliničkog značaja od onih koje je drastično redukovao ili potpuno izbacio iz konkursne dokumentacije. Kako bi se omogucilo sto vecem broju potrncijalnih ponudjaca da ucestvuju na ovom tenderu, sugerisemo da tacka 25.1 glasi : Sektorska sonda za TCD preglede frekfentnog opsega 1,5-4 MHz ( +/- 1MHz ), ugao skeniranja minimum 900.“

- „Partija 2. Tačka 25.2 U poslednjoj izmeni konkursne dokumentacije umesto jasno definisane kontaktne površine sonde 10 x 45 mm (+/- 5 mm), na zahtev potencijalnog ponuđača, ovaj parametar je promenjen u " kontaktna površina sonde (footprint) 37 mm (+/- 5 mm)". Na ovaj način zahtev za kontaktnu površinu sonde nije precizno definisan, jer je površina dvodimenzionalna veličina, a 37 mm ne definiše površinu, već širinu sonde čime ne samo da se stvara konfuzija kod potencijalnih ponuđača, već se favorizuje samo jedan proizvođač koji može ponuditi sondu ove širine, a što je u suprotnosti sa članom 10. ZJN koji propisuje da je naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju. Objašnjenje da je širina sonde od 45 mm "velika za potrebe naručioca" je potpuno neutemeljna i nema uporište u kliničkoj praksi, jer veliki broj vodećih proizvođača ultrazvučnih aparata za vaskularne preglede koristi sonde približno ovih dimenzija i ne postoji ni jedna zvanična preporuka u vezi sa širinom sonde za vaskularne preglede, kao ni klinička studija koja se bavila uticajem širine sonde na efikasnost vaskularnih pregleda. Pradloženo smanjenje širine sonde ne predstavlja ni na koji nacin povećanje kvaliteta sonde. Zbog otklanjanja svih eventualnih nejasnoća i kako bi se omogućila što veća konkurencija, sugerisemo da se podatak o kontaktnoj površini sonde (footprint) izbaci iz tačke 25.2“

- „Partija 2. Tačka 27 Poslednjom izmenom konkursne dokumentacije, bez ikakvog obrazloženja, uveden je dodatni kriterijum da je aparat moguće nadograditi "na 4D TEE" sondu. S obzirom da je predmet nabavke ultrazvučni aparat za vaskularne preglede za Kliniku za neurologiju, 4D TEE sonda nije ni u kakvoj vezi sa predmetom nabavke. Takođe se u specifikaciji sondi koje aparat može da podrži nigde ne pominju ni 2D TEE sonde, a pogotovu ne 4D TEE. Sugerisemo da se tačka 27. koja je potpuno nesvrsishodna i ni na koji način nije u vezi sa predmetom nabavke, a u suprotnosti je sa čl. 71. ZJN koji propisuje da su prihvatljive one karakterisitike koje suštinski zadovoljavaju objektivne potrebe naručioca, izbaci iz minimalnih tehničkih karakterisitika.“

О  д  г  о  в  о  р  и:

Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Кроз одговоре на питања, Наручилац је дао додатна појашњења. Све што Наручилац није дефинисао конкурсном документацијом, а потенцијални понуђач понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС