В О Ј Н А  П О Ш Т А
          Бр. 4522

       бр. 297-1/9
    17.09.2016.год
 Б А Т А Ј Н И Ц А 

Питања и одговори за јавну набавку
број 1.1.31-942-297/2016

На основу захтева за додатним информацијама у вези ЈН број 1.1.31-942-297/2016 комисија за ЈН доставља следећа појашњења:
1. Питање бр.1 (ставка бр.1, цилиндар за врата Елзет)
Које су димензије цилиндра?

Одговор: Цилиндар за браву („6“, „8“) за дрвена врата, тј. цилиндар Л-60 мм.

2. Питање бр.2 (ставка бр.21, црни лим 30 х 3 х 3000)
Да ли се ради о „флаху“, не постоји табла лима тих димензија?

Одговор: Црни лим 30 х 3 х 3000 (мере су у милиметрима, ширина пута дебљина пута дужина, јер се ради о машинском полу фабрикату), стандардизовано је као црни лим тј. као (трговачки назив)  флах.

3. Питање бр.3 (ставка бр.22, црни лим 50 х 5 х 3000)

Да ли се ради о „флаху“, не постоји табла лима тих димензија?

Одговор:

Црни лим 50 х 5 х 3000 (мере су у милиметрима, ширина пута дебљина пута дужина, јер се ради о машинском полу фабрикату), стандардизовано је као црни лим тј. као (трговачки назив)  флах.

4. Питање бр.4 (ставка бр.30, бравица за електроразводне ормане)

Свако дистрибутивно подручје користи различит тип бравица. Подручје Београда користи  ВХ или РО или Е-4. Неопходно је да назначите тип бравице.

Одговор: Захтев за достављање понуде за ставку бр.30 односи се на бравицу тип Е-4.

5. Питање бр.5 (ставка бр.31, шарка за електроразводне ормане)

Које су димензије? Да ли је на варење или шрафове или пластична?

Одговор: Захтев за достављање понуде за ставку бр. 31 односи се на шарку са „шрафом“ тј. са вијком и навртком за метални електроразводни орман, висина шарке 60мм. 
ВЈ/ДК










ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН

пп Драган Кукањац

Урађено у 1 примерку

и достављено:
· Одсеку Б-4,уз предмет набавке;
· Gradac-promet doo, gradacpromet92@gmail.com;

· Интернет странице: www.mod.gov.rs и www.nabavke.mod.gov.rs.


