| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 10219- 11 од 25.12 .2017. године |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Појашњење у вези са питањима и измену конкурсне документације у поступку јавне набавке -Инструменти и медицинска средства за максилофацијалну хирургију бр.496/17, доставља.- |  |  |  |  |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени  гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је  02.12 .2017. под бројем 9680-24 од 04.12.2017 године  поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

Партија 1: Да ли би за Наручиоца била прихватљива понуда за партију 4. ставка 4: шраф дужине 5мм уместо 6мм захтеваних конкурсном документацијом?

Одговор: Прихвата се и биће измењена конкурсна документација у том делу.

Питање 2: Увидом у конкурсну  документацију за партију 5, констатовали смо да је пдв за ставке 2,4,6,8,10,12,14 (templates) ставку 18 (бургија) 20% па молим наручиоца да у складу са тим измени процењену вредност са ПДВ-ом.

Одговор: Прихвата се и биће измењена конкурсна документација у том делу.

Питање: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да за партију 5 рок трајања за ресорптивне плочице и шрафове буде 24 месеца?

Одговор:  Прихвата се  рок трајања 24 месеца од сваке појединачне испоруке и биће измењена конкурсна документација.

| ЈМ | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић. |
| --- | --- |
| Достављено: -у омот предмета 10219/17 |  |

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС