ВОЈНА ПОШТА 







         ВОЈНА ТАЈНА
       Бр. 5542 








         ИНТЕРНО

Инт.бр. 6475-9




                                             

10.11.2015.године





        
       БЕОГРАД

Појашњење у вези јавне набавке,

 д о с т а в љ а . -                          


                      
______________________          
Веза: Конкурсна документација  за јавну набавку број 1.1.11-18/2015 Материјал за редовно одржавање непокретности
На основу члана 20. и члана 63. Закона о јавним набавкама (СГ РС број 124/2012) и захтеваних додатних појашњења, а у вези са припремањем понуде од стране појединих понуђача за јавну набавку број 1.1.11-18/2015 Материјал за редовно одржавање непокретности, достављамо вам информације тражене у наведеним захтевима:
1.Партија 1: Каблови 
    Р.број ........4 
    Назив ....... кабл ТК59 30х4х0,6М  
    Количина ........100 м
    Р.број ........ 5
    Назив ....... кабл ТК59 10х4х0,6М, 
    Количина ........50 м
  Питање за појашњење:

„Молимо Вас да нам одговорите у вези ЈН бр. 1.1.11-908/2015 партија бр.1 Каблови?“
 Уместо ТК59 30х4х0,6М  , да ли може 25х4х0,6М + 5х4х0,6М  у дужинама од 100м
 Уместо ТК59 10х4х0,6М, да ли може 5х4х0,6М у две дужине по 50м

· Одговор:  Нисмо сагласни да се за каблове траженог капацитета понуде више других каблова  одговарајућег капацитета.
Б-4 /СД
                      







ЗА ВП 5542 Београд










пуковник 









Зоран Драгићевић 
Достављено:

- MAK TRADE GROUP d.o.o Београд - на факс број 011/804-24-25
- на Порталу ЈН

- на Интернет страници наручиоца




























