                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Појашњење конкурсне документације за 
 ЈН 61/2016









· доставља –                                                                           ________________________

Веза: Конкурсна документација бр.03-2-3-1/8148- 7 од 22.06.2016.година.

На основу захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације  на следећим позицијама дајемо објашњење: 
1. На страни 4. рб.1 „Командна склопка Um 220V, 50Hz карактеристика:  - 2NO,2NC  - дворедна 3NO, 1NC/4NO-двореда 4NC,4NO- 4NO - 2NO, 2NC - 3 NO, 1NC  оптеретивост контакта 220V/ 3-5A димензије 65 х 43мм, уградња на шину„  је склопка сличних карактеристика као и склопка Iskra К044Е или Fanal SL6-44, битна је димензија и начин уградње.








За ВП 9858 Батајница








Комисија за ЈН бр.61/2016
 

  
                                             ________________






КОМИСИЈА ЗА ЈН 


бр.61/2016


 20.07.2016.године


Б А Т А Ј Н И Ц А











