                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Појашњење конкурсне документације за 
 ЈН 71/2016









· доставља –                                                                           ________________________

Веза: Конкурсна документација бр.03-2-3-1/9316-7 од  30.06.2016. године.

На основу захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације  на следећим позицијама дајемо објашњење: 
1. На свим позицијама где су тражене живине сијалице и пригушнице неможе се извршити замена са другом врстом сијалице и пригушнице због постојеће инсталације.
2. На страни 4. позиција 35 пригушнице од 18W за флуо цеви су магнетне.
3. На страни 4. позиције од 36 до 40 „пригушнице“

- 36W и 58W су за флуо цеви

- 125W, 250W i 400W за живине или металхалогене сијалице
4.  На страни 4 позиција 32 потребна је набавка комплетне косе живине арматуре са сијалицом.
5. На страни 4 позиција 33 „ сијалица мињон Е-14“ снаге 60W. 








За ВП 9858 Батајница








Комисија за ЈН бр.71/2016
 







КОМИСИЈА ЗА ЈН 


бр.71/2016


 14.07.2016.године


Б А Т А Ј Н И Ц А











