У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за израду техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду, ЈН бр. 21/2015, објављује следеће појашњење у вези са захтевом за појашњење конкурсне документације потенцијалног понуђача, којим је наведено:
1. Пројектним задатком је дефинисано:
„ ... Егзактна локација стуба са уређајем за рано стартовање биће дефинисана Главним пројектом... “
С обзиром да је објекат у природној јарузи, и висине је 5,15м, стуб који треба да носи хватаљку не би требало да је виши од 7.5м, без обзира да ли је позиција стуба поред објекта или на платоу изнад јаруге.
Али, ако је позиција стуба на платоу изнад јаруге, штићена зона хватаљке је тада знатно већа и уз нешто већу висину стуба (12 до 15м), могу да се штите и околни објекти на платоу, међу којима има и оних без громобранске инсталације.

ПИТАЊЕ:

1а)  ДА ЛИ ЈЕ ПОЗИЦИЈА СТУБА У ЈАРУЗИ?
1б)  ДА ЛИ ЈЕ ПОЗИЦИЈА СТУБА НА ПЛАТОУ ИЗНАД? АКО ЈЕСТЕ ДА ЛИ
       ПРОЈЕКТОМ ПРЕДВИДЕТИ И ЗАШТИТУ СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА?
2. Описом услуге страна 3. је наведено:
„ ... 1. Опис услуге: ... 
1.1. Претходним радовима потребно је обухватити следеће:

A. Геодетске радове ... “

У пројектном задатку страна 44, се снимак не тражи, већ се констатује да постоји.
ПИТАЊЕ:
ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО УРАДИТИ НОВИ ГЕОДЕТСКИ СНИМАК И ОВЕРАВАТИ
ИСТИ У РГЗ-у?
ПОЈАШЊЕЊА:
Одговори на Ваша питања гласе: 
1а)   Да, позиција стуба је у јарузи, на најповољнијој локацији у непосредној близини објекта, 
    коју ће одредити пројектант.
1б)    Није предвиђена заштита суседних објеката.
.2)     Чланом 2 нацрта уговора је наведено да израда техничке документације обухвата: 

1. Претходне радове односно геотехничке радове са израдом Елабората о геотехничким
условима изградње и
2. Израду Главног пројекта громобранских инсталација са пратећим грађевинско-
    занатским радовима.

што значи да није потребно урадити нови геодетски снимак, за потребе Инвеститора, а уколико је то нужно за потребе израде техничке документације, напомињемо да је конкурсном документацијом предвиђено да уговорена цена обухвата све пратеће радове који су потребни за извршење уговора.
КОМИСИЈА ЗА ЈН 21/2015:
1. Смиљка Летица-Јанковић, дипл.инж.грађ...
..... службеник за јавне набавке, заменик члана
2. Јелена Мишић, дипл. ецц., 

службеник за јавне набавке, члан
3. Жељко Трипковић, дипл.инж.маш.,заменик члана





















