ВОЈНА ПОШТА

Бр. 5542

бр. 3464 - 11

18.08.2017. године

Б Е О Г Р А Д

Чувати до: трајно уз уговор.

Ф/Рбр: 31/14

Обрађивач: вс Мирјана Дедовић

Појашњења, измена и допуна

конкурсне документације за

ЈН број 1.2.71-908-14/2017,

обавештење доставља.

Веза: ЈН број 1.2.71-908-14/2017 - "Поправка радно-стамбених објеката типа контејнера у делу столарије, на Космају и Дивчибаре''.

У складу са чланом 20. и чланом 63. став 1 Закона о јавним набавкама Републике Србије (СГ РС 124/12, 14/15 и 68/15) и захтеваних додатних појашњења , а у вези са припремањем понуде у отвореном поступку од стране појединих понуђача за јавну набавку број 1.2.71-908-14/2017 за поправку радно-стамбених објеката типа контејнера у делу столарије на Космају и Дивчибаре, достављамо појашњења, измене и допуне конкурсне документације по следећем:

1. Питање за појашњење:

У предмеру радова сте навели да атести гласе на име понуђача. С обзиром да се наша фирма бави производњом столарије ми имамо атесте од произвођача профила, стакла, ... Да ли њих можемо да приложимо уз понуду?

Одговор: Нисмо сагласни.

2. Питање за појашњење:

Молимо Вас да нам проследите шеме столарије за јавну набавку бр. 1.2.71-908-14/2017 - Поправка радно-стамбених објеката типа контејнера у делу столарије, на Космају и Дивчибаре.

Одговор: Прозори су димензија и карактеристика као што је описано у спецификацији радова у конкурсној документацији. Лево или десно отварање прозора ће се дефинисати на лицу места при узимању мера за израду столарије од стране изабраног понуђача.

Врата су димензија и карактеристика као што је описано у спецификацији радова у конкурсној документацији. Модели столарије приказани су на следећим сликама:

3. Измене и допуне конкурсне документације:

- Стране 5-6 конкурсне документације за ЈН број 1.2.71-908-14/2017 мењају се према Прилогу 1 овог акта, изменом су обухваћене стране у делу поглавља III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

4. Измене и допуне конкурсне документације:

- Стране 23-26 конкурсне документације за ЈН број 1.2.71-908-14/2017 мењају се према Прилогу 2 овог акта, изменом су обухваћене стране у делу поглавља VII под 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ.

У свему осталом придржавати се конкурсне документације објављене 03.08.2017. године.

Прилози:

Прилог 1 - III Врста, техничке карактеристике (спецификације),

Прилог 2 - VII под 5) Опис предмета набавке

КОМАНДАНТ

пуковник

Љубиша Ђоловић

Б-4, МД/МД

Достављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке   и

- на интернет адреси Наручиоца: www.mod.gov.rs

Прилог 1

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Неопходна услуга:

| Ред. бр. | Назив | ЈМ | Коли чина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа постојећих металних прозора | ком | 6 |
|  | Израда, транспорт и монтажа нових ПВЦ прозора. Прозоре израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 735/1035 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном и са квалитетним оковом, окретно-нагибно отварање. ЈЕДНО термопан стакло, од укупно шест да буде једнострано матирано и исто се налази у купатилу. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозоре доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозори се уграђују у постојећи челични шток.У цену урачунати венецијанере у боји по жељи инвеститора, ролокомарнике у раму као и окапнице изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 735/1035 | ком | 6 |
|  | По уградњи прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 42 |
|  | Демонтажа постојећег металног прозора | ком | 1 |
|  | Израда, транспорт и монтажа новог ПВЦ прозора. Прозор израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 440/540 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном, окретно отварање. Стакло једнострано матирано пошто се налази у купатилу и са квалитетним оковом. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозор доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозор се уграђује у постојећи челични шток. У цену урачунати ролокомарник у раму као и једну окапницу изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 440/540 | ком | 1 |
|  | По уградњи мањег прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 4,2 |
|  | Демонтажа постојећих металних врата. | ком | 1 |
|  | Набавка, израда и монтажа нових двокрилних врата димензија 1580/1980 израђених од АЛ профила са термопрекидом у белој боји, главно крило и помоћно крило истих су димензија. Врата снабдети квалитетним оковом и бравом са три кључа. Крила су испуњена термопан стаклом 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном у горњем делу а АЛ панелом у доњем делу. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. - Двокрилна АЛ врата 1580/1980 | ком | 1 |
|  | Непосредно пре уградње АЛ врата извршити набавку и уградњу конструкције рама за уградњу и везивање рама ( штока ) АЛ врата., од правоугаоних глатких цеви 80х40х3 мм. | m1 | 6 |
|  | Ради поправке столарије у унутрашњем делу објекта контејнерског типа потребно је извршити набавку и замену ЕЛЗЕТ брава 80мм у комплету са квакама и розетнама. | ком | 5 |
|  | Набавка и постављање винил пода дебљине 2,50 mm, газећи слој 0,60 mm, употребна класа 33. Force canasta 7 или еквивалент. Дезен дрво. Постављање се врши на постојеће блажуљке лепљењем. | m2 | 36 |
|  | Демонтажа постојећих металних прозора | ком | 1 |
|  | Израда, транспорт и монтажа новог ПВЦ прозора. Прозор израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 735/1035 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном и са квалитетним оковом, окретно-нагибно отварање. Стакло да буде једнострано матирано и исто се налазе у купатилу. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозор доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозор се уграђује у постојећи челични шток.У цену урачунати венецијанер у боји по жељи инвеститора, ролокомарнике у раму као и окапнице изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 732/1032 | ком | 1 |
|  | По уградњи прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 10 |
|  | Демонтажа постојећег металног прозора | ком | 1 |
|  | Израда, транспорт и монтажа новог ПВЦ прозора. Прозор израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 440/540 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном, окретно отварање. Стакло једнострано матирано пошто се налази у купатилу и са квалитетним оковом. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозор доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозор се уграђује у постојећи челични шток. У цену урачунати ролокомарник у раму као и једну окапницу изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 440/540 | ком | 1 |
|  | По уградњи мањег прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 4,2 |
|  | Израда и испорука термопан стакла 4+9+4 нискоемисионо пуњено аргоном димензија 1010х700 укупне дебљине 17 mm за уградњу у постојећи челични прозор. | ком | 5 |
|  | Израда и испорука термопан стакла 4+9+4 нискоемисионо пуњено аргоном димензија 750х690 укупне дебљине 17 mm за уградњу у постојећа челична врата. | ком | 2 |
|  | Санација плафона у просторији Трпезарија у контејнерском објекту површине 20 m2 . Набавка и постављање паропропусне фолије, монтажа ОСБ плоча 10 mm на постојећу конструкцију. Бојење плафона основним премазом беле боје. Завршно бојење белом бојом. | m2 | 20 |
|  | Процењена вредност 409.166,00 динара без ПДВ. |  |  |

Напомена:

Место испоруке и уградње Космај - планина Космај за радове на редном броју 1-11.

Место испоруке и уградње Дивчибаре - планина Маљен за радове на редном броју 12-20.

Извршилац је у обавези да обезбеди технички исправна и уредна средства за реализацију услуге.

Прилог 2

ПОГЛАВЉЕ VII

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 1.2.71-908-14/2017 је "Поправка радно-стамбених објеката типа контејнера у делу столарије на Космају и Дивчибаре'',  по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
|  | Демонтажа постојећих металних прозора | ком | 6 |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа нових ПВЦ прозора. Прозоре израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 735/1035 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном и са квалитетним оковом, окретно-нагибно отварање. ЈЕДНО термопан стакло, од укупно шест да буде једнострано матирано и исто се налази у купатилу. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозоре доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозори се уграђују у постојећи челични шток.У цену урачунати венецијанере у боји по жељи инвеститора, ролокомарнике у раму као и окапнице изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 735/1035 | ком | 6 |  |
|  | По уградњи прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 42 |  |
|  | Демонтажа постојећег металног прозора | ком | 1 |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа новог ПВЦ прозора. Прозор израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 440/540 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном, окретно отварање. Стакло једнострано матирано пошто се налази у купатилу и са квалитетним оковом. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозор доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозор се уграђује у постојећи челични шток. У цену урачунати ролокомарник у раму као и једну окапницу изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 440/540 | ком | 1 |  |
|  | По уградњи мањег прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 4,2 |  |
|  | Демонтажа постојећих металних врата. | ком | 1 |  |
|  | Набавка, израда и монтажа нових двокрилних врата димензија 1580/1980 израђених од АЛ профила са термопрекидом у белој боји, главно крило и помоћно крило истих су димензија. Врата снабдети квалитетним оковом и бравом са три кључа. Крила су испуњена термопан стаклом 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном у горњем делу а АЛ панелом висине 800мм у доњем делу. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. - Двокрилна АЛ врата 1580/1980 | ком | 1 |  |
|  | Непосредно пре уградње АЛ врата извршити набавку и уградњу конструкције рама за уградњу и везивање рама ( штока ) АЛ врата., од правоугаоних глатких цеви 80х40х3 мм. | m1 | 6 |  |
|  | Ради поправке столарије у унутрашњем делу објекта контејнерског типа потребно је извршити набавку и замену ЕЛЗЕТ брава 80мм у комплету са квакама и розетнама. | ком | 5 |  |
|  | Набавка и постављање винил пода дебљине 2,50 mm, газећи слој 0,60 mm, употребна класа 33. Force canasta 7 или еквивалент. Дезен дрво. Постављање се врши на постојеће блажуљке лепљењем. | m2 | 36 |  |
|  | Демонтажа постојећих металних прозора | ком | 1 |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа новог ПВЦ прозора. Прозор израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 735/1035 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном и са квалитетним оковом, окретно-нагибно отварање. Стакло да буде једнострано матирано и исто се налазе у купатилу. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозор доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозор се уграђује у постојећи челични шток.У цену урачунати венецијанер у боји по жељи инвеститора, ролокомарнике у раму као и окапнице изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 732/1032 | ком | 1 |  |
|  | По уградњи прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 10 |  |
|  | Демонтажа постојећег металног прозора | ком | 1 |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа новог ПВЦ прозора. Прозор израдити од петокоморних ПВЦ профила димензија 440/540 у белој боји са испуном од термопан стакла 4+16+4 нискоемисионо пуњено аргоном, окретно отварање. Стакло једнострано матирано пошто се налази у купатилу и са квалитетним оковом. Коефицијент пролаза топлоте прозора К 1,2 w/ m2 К, Звучна изолациона моћ Класа 2 (30 – 34dB) или боља. Важеће атесте за прозор доставити уз понуду, потребно је да атести гласе на име понуђача. Прозор се уграђује у постојећи челични шток. У цену урачунати ролокомарник у раму као и једну окапницу изнад прозора и ролокомарника. - Прозор димензије: 440/540 | ком | 1 |  |
|  | По уградњи мањег прозора потребно је извршити набавку материјала и обострану опшивку око прозора белим пластифицираним лимом РШ 10 цм. | m1 | 4,2 |  |
|  | Израда и испорука термопан стакла 4+9+4 нискоемисионо пуњено аргоном димензија 1010х700 укупне дебљине 17 mm за уградњу у постојећи челични прозор. | ком | 5 |  |
|  | Израда и испорука термопан стакла 4+9+4 нискоемисионо пуњено аргоном димензија 750х690 укупне дебљине 17 mm за уградњу у постојећа челична врата. | ком | 2 |  |
|  | Санација плафона у просторији Трпезарија у контејнерском објекту површине 20 m2 . Набавка и постављање паропропусне фолије, монтажа ОСБ плоча 10 mm на постојећу конструкцију. Бојење плафона основним премазом беле боје. Завршно бојење белом бојом. | m2 | 20 |  |

Напомена:

Место испоруке и уградње Космај - планина Космај за радове на редном броју 1-11.

Место испоруке и уградње Дивчибаре - планина Маљен за радове на редном броју 12-20.

Извршилац је у обавези да обезбеди технички исправна и уредна средства за реализацију услуге.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана пријема захтева за услугу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.