РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

Број 08/2793-6

27.06.2018.

Б Е О Г Р А Д

Чувати 2021.године

Функција 29/Редни број 11

Обрађивач:В.Ивковић _________

Датум: 26.07.2018. године

32110.0

Појашњење спецификације

тендерске документације

ЈН број 145/18

доставља.-							___________________

На основу примљеног e-mail а у вези појашњења ЈН бр. 145/18, достављамо вам одговор на питање за објављивање на портал:

Питање: Партија 2 – електро материјал:

- Ставка 10 – да ли се уместо 9w може понудити сијалица од 10w?

Одговор:

- Може се понудити сијалица лед, Е-27 од 10w.

Питање:

- Ставка 12 и 13 – прецизније појашњење за сијалична грла-висилица, за плафоњеру (са шиницом)…. Шта је индустријско грло?

Одговор:

- Ставка 12, сијалично грло, керамичко, Е-27 са плочицом за монтажу

- Ставка 13, индустријско грло је из једног дела.

За све евентуалне нејасноће, узорци сијаличних грла се могу видети у периоду од 9.00-12.00 часова, на адреси Ратка Ресановића 1, Београд.

Питање:

- Ставка 32 – Да ли треба подсклоп (кутија са утичницама), или кабл+подсклоп? Ако треба са каблом, која дужина?

Одговор:

- Ставка 32, Кабл продужни са 5 утичних места, је кабал дужине 2m са кутијом која у себи има 5 утичних места.

ВИ/

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић, дипл. инж.