РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

Број 08/

Б Е О Г Р А Д

Чувати 2020.године

Функција 29/Редни број 11

Обрађивач:В.Ивковић _________

Датум: 12.10.2017. године

32110.0

Појашњење спецификације

тендерске документације

ЈН број 148/17

доставља.-							___________________

На основу примљеног дописа а у вези појашњења ЈН бр.148/17, достављамо вам одговор на питање за објављивање на портал:

Питање:

Поштовани,

У конкурсној документацији бр 148/17 – Услуге поправке и одржавања инсталација у објектима МО и ВС:

Хитне интервенције на поправкама спољне и унутрашње водоводне, хидрантске и канализационе мреже у ВТИ на локацијама Жарково, Кумодраж и Техникум Барич у додатним условима захтева се да понуђач има запосленог грађевинског инжењера са лиценцом 414 која се односи само на извођење радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације. Да ли бисте као адекватну прихватили лиценцу 410 која обухвата много шири спектар, између осталог и извођење радова на водоводној и канализационој мрежи?

С поштовањем!

Одговор:

Не. Лиценца 414 одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације обухвата извођење радова на спољним и унутрашњим инсталацијама водовода и канализације и стабилних инсталацијама за гашење пожара водом, које лиценца 410 не обухвата.

ЉЈ/

ДИРЕКТОР

пуковник

доц. др Зоран Рајић, дипл. инж