## medicinski potrosni materijal
Прилог 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале
Понуда број _________________ од ____________.2020. године, за јавну набавку број 27/ 2020УВЗ
Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
а) самостално |  | б) са подизвођачем |  |  |  |  | ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 5-I и 5-II |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-II и 5-III |  |  |  |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-IV и 5-V
РБ Partije | Назив/опис добра | Јединица мере | Укупне оквирне количине | Јединична цена | Произвођач | Заштићен назив понуђеног добра | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност без ПДВа | ПДВ у % | Рок трајања на дан испоруке
1 | 2 | 3 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB.
1.1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva i hemostazu krvnih sudova | ком | 200 |  |  |  |  | 0
1.2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | ком | 4700 |  |  |  |  | 0
1.3 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | ком | 2100 |  |  |  |  | 0
0
2 | Partija 2: Kirschnerove igle za plastičnu hirurgiju.
2.1 | Kirschnerova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 0,8mm, dužine 10cm | ком | 100 |  |  |  |  | 0
2.2 | Kirschnerova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 0,1mm, dužine 15cm | ком | 100 |  |  |  |  | 0
2.3 | Kirschnerova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,2mm, dužine 15cm | ком | 100 |  |  |  |  | 0
0
3 | Partija 3: Ručna plastična četka za pranje instrumenata.
3.1 | Ručna plastična četka za pranje instrumenata, za min. 400 autoklav sterilizacija | ком | 40 |  |  |  |  | 0
0
4 | Partija 4: Perforator kožnih graftova (mešer) sa valjkom za sečene i pripadajućom polugom i pločicama za kožne graftove.
4.1 | Ploče za perforator, 1 : 1.5; pakovanje 10 kom., sterilno. | пак | 20 |  |  |  |  | 0
4.2 | Ploče za perforator, 1 : 3; pakovanje 10 kom., sterilno. | пак | 20 |  |  |  |  | 0
4.3 | Ploče za perforator, 1 : 6; pakovanje 10 kom., sterilno. | пак | 10 |  |  |  |  | 0
0
5 | Partija 5: Instrumenati za urologiju
5.1 | Mayo-Stille disekcione makaze, prave, 15cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.2 | Mayo-Stille disekcione makaze, krive, 15cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.3 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.4 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 20,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.5 | Nelson-Metzenbaum disekcione makaze sa volfram karbidnim ivicama, zakrivljene, standardne, zlatne ručke, 26cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.6 | Makaze za ligiranje sa volfram-karbidnim ivicama i nazubljenošću, krive, 18cm, jedna zlatna jedna crna ručka | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.7 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 20cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
5.8 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 24cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
5.9 | Mikro grasping forceps sa okruglim ručkama od titanijuma, 1,2mm/15cm, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
5.1о | Halsted-Mosquito delikatni hemostatski forceps, prav, 12cm | ком | 12 |  |  |  |  | 0
5.11 | Crafoord delikatni hemostatski forceps, kriv, 24,5cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
5.12 | Overholt-Geissendoefer forceps za disekciju i ligiranje 27,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.13 | Mixter forceps za disekciju i ligiranje, kriv, 23cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.14 | Schmid špatula 23,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.15 | Cushing kukica za nerve i krvne sudove, 28cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.16 | Cushing retraktor za vene 11x14mm, 20cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.17 | Cushing retraktor za vene 13x18mm, 20cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.18 | Mayo-Hegar iglodržač sa volfram karbidnim insertom, laki model, nazubljenost 0,5mm; 20,5cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.19 | Mayo-Hegar iglodržač sa volfram-karbidnim insertima, laki model, 0,5mm; 16cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.2 | De-Bakey iglodržač sa volfram karbidnim insertima, nazubljenost 0,4mm; 23cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.21 | Wangensteen iglodržač sa volfram karbidnim insertima, nazubljenost 0,5mm; 27cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
6 | Partija 6: Instrumenti za plastičnu hirurgiju-opšti.
6.1 | Držač skalpela no. 4, 13cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.2 | Držač skalpela no. 3, 12cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.3 | Držač skalpela no. 7, 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.4 | Skidač skalpela, dužine 14 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
6.5 | Anatomska pinceta standardna 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.6 | Adson delikatna hirurška pinceta 1x2 zuba 12cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.7 | Adson delikatna disekciona pinceta 12cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.8 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.9 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, veoma delikatne, prave, zlatne ručke, 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.1о | Makaze za disekciju nerava, sečiva spolja polu-oštra, 15cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.11 | Mayo-Stille disekcione makaze, krive, 15cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.12 | Mayo-Hegar iglodržač sa volfram-karbidnim insertima, laki model, 0,5mm; 18,5cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.13 | Mayo-Hegar iglodržač sa volfram-karbidnim insertima, laki model, 0,5mm; 16cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.14 | Halsey iglodržač sa volfrm-karbidnim insertom, 0,4mm; 13cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.15 | Backhaus klema 11cm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
6.16 | Halsted-Mosquito delikatni hemostatski forceps, kriv, 12cm | ком | 20 |  |  |  |  | 0
6.17 | Gemini-Mixter disekcioni i ligaturni forceps 14cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
6.18 | Kocher-Ochsner hemostatski forceps, kriv, 16cm, 1x2 zuba | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.19 | Gillies retraktor za kožu, oštar, 18cm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
6.2о | Freer retraktor, 2 zuba, oštar, 15cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.21 | Senn-Miller retraktor sa dvostrukim krajem, oštar 3 zuba, 7,5x9,5mm/22,5x6,5mm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.22 | Desmarres venski retraktor, 13x18mm, 14cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
7 | Partija 7: Iinstrumenti za plastičnu hirurgiju-mamoplastika.
7.1 | ADSON-BROWN HIRURŠKA PINCETA, OŠTRA, 120mm,4 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.2 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm, 5 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.3 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.4 | MAYO-LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.5 | STILLE PREPARIR MAKAZE, PRAVE, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.6 | FOMON LATERALNE MAKAZE ZA DISEKCIJU DELIKATNE, 135mm, 5 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.7 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 33mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.8 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 38mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.9 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 42mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.1о | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 48mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.11 | WILLIGER RASPATORIJUM, 6.0 mm, 160 mm, 6 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.12 | GUTHRIE FINE KUKICE ZA KOŽU, OŠTRE, 1,7x3,0mm, 130mm, 5 1/8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.13 | SENN-MILLER RETRAKTOR, 8x7mm/18x5,5mm, 165mm, 6 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.14 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 210 mm, 8 1/4" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
7.15 | RUČKA ZA VARIO RETRAKTOR SISTEM SA NOSAČEM HLADNOG SVETLA, 280mm, 11" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
7.16 | VARIO RETRAKTOR 75x14mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
7.17 | VARIO RETRAKTOR 95x18mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
7.18 | VARIO RETRAKTOR 115x30mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
8 | Partija 8: Instrumenti za plastičnu hirurgiju-abdominoplastika.
8.1 | Hirurška pinceta, standardna, 1x2 zuba, 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
8.2 | Adson delikatna hirurška pinceta 1x2 zuba 12cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
8.3 | Potts-Smith delikatna disekciona pinceta 21cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.4 | Skidač skalpela, dužine 14 cm | ком | 1
8.5 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 23cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.6 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 20,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.7 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.8 | Mayo-Stille disekcione makaze, krive, 15cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.9 | Overholt disekcioni i ligaturni forceps, delikatni model, kriv, 21,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
8.1о | Kocher-Ochsner hemostatski forceps, 1x2 zuba, kriv, 20cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
9 | Partija 9: Instrumenti za operacije rektuma-osnovni.
9.1 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, veoma delikatne, prave, zlatne ručke, 14,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.2 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.3 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 20,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.4 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 23cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.5 | Makaze za ligiranje sa volfram-karbidnim ivicama i nazubljenošću, krive, 18cm, jedna zlatna jedna crna ručka | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.6 | Lexer disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, krive, 16cm, zlatne ručke | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.7 | Hirurške makaze, standardne, prave, oštre, 14,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.8 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm; 15,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.9 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm; 20cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.1о | Retraktor za pomoć pri zatvaranju rana prav, 150mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.11 | Skidač skalpela, dužine 14 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.12 | Halsted-Mosquito delikatni hemostatski forceps, kriv, 1x2 zuba, 12cm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
9.13 | Halsted-Mosquito delikatni hemostatski forceps, kriv, 12cm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
9.14 | Halsted delikatni hemostatski forceps, kriv, 18,5cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
9.15 | Overholt disekcioni i ligaturni forceps, delikatni model, 21,5cm, kriv | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.16 | Overholt-Geissendoerfer disekcioni i ligaturni forceps, 21cm, kriv | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.17 | Overholt-Geissendoerfer disekcioni i ligaturni forceps, 22cm, kriv | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.18 | Crile-Wood iglodržač sa volfram-karbidnim insertom, 0,4mm; 15cm, zlatne ručke | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.19 | Nelaton direktor sonda sa dugmetom, 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.2о | Sonda sa dugmetom, dijametar 1,5mm; 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
10 | Partija 10: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni.
10.1 | Držač skalpela, prav, No. 3L, 21cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.2 | Nelson-Metzenbaum disekcione makaze, krive, 28,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.3 | Anatomska pinceta, standardna, 30,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.4 | Hirurška pinceta, standardna, 1x2 zuba, 30,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.5 | Overholt disekcioni i ligaturni forceps, delikatni model, 29,5cm, kriv | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.6 | Zenker disekcioni i ligaturni forceps, kriv, 30,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.7 | Masson iglodržač 26,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.8 | Retraktor za pomoć pri zatvaranju rana prav, 150mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.9 | Fehland sigmoidni anastomozni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 24cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.1о | Resano sigmoidni anastomozni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 30cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.11 | St Marks karlični retraktor, 63x45mm; 32,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.12 | St Marks karlični retraktor, 63x45mm/182x59mm; 32,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
11 | Partija 11: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni-duboki rektum.
11.1 | Allis intestinalni i tkivni grasping forceps sa atraumastkom nazubljenošću, 30cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.2 | Resano sigmoidni anastomozni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 30cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.3 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, prav, 3,5mm; 30,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.4 | Mayo-Hegar iglodržač sa volfram karbidnim insertima, jači model, 0,5mm; 37cm, zlatne ručke | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.5 | Retraktor za pomoć pri zatvaranju rana prav, 150mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.6 | Zenker disekcioni i ligaturni forceps, blago kriv, 31cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.7 | Zenker disekcioni i ligaturni forceps, kriv, 30,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
12 | Partija 12: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R
12.1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | ком | 100 |  |  |  |  | 0
0
13 | Partija 13: Sečiva za električni dermatom AESCULAP
13.1 | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | ком | 100 |  |  |  |  | 0
0
14 | Partija 14: Instrumenti za kardiohirurgiju.
14.1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
14.2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 210 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
14.3 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
14.4 | Aortni panc- nosac | ком | 2 |  |  |  |  | 0
14.5 | Glava aortnog panca 4mm | пак | 2 |  |  |  |  | 0
14.6 | Glava aortnog panca 5mm | пак | 2 |  |  |  |  | 0
14.7 | Glava aortnog panca 6mm | пак | 2 |  |  |  |  | 0
0
15 | Partija 15: Instrumenti za kardiohirurgiju-valvula | [6 empty] | 0
15.1 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
15.2 | Sternalni IMA retraktor, Chevalier-Delacroix verzija, kompletan set osnove retraktora sa lopaticama | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
16 | Partija 16: Instrumenti-kardiohirurški- vaskularne sonde.
16.1 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 0,5 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
16.2 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,0 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
16.3 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,5 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
16.4 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 2,0 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
17 | Partija 17: Instrumenti za maksilofacijalnu hirurgiju.
17.1 | Allis intestinalni i tkivni grasping forceps 5x6 zuba, 15.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.2 | Vaskularna višenamenska klema sa nazubljenošću, 15cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.3 | Vaskularna klema za anastomozu sa nazubljenošću, 15cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.4 | Mini-Langenbeck retraktor 10x6mm, 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.5 | Mini-Langenbeck retraktor 20x6mm, 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.6 | Mini-Langenbeck retraktor 22x8mm, 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.7 | Klapp retraktor za tetive, dva zuba, 12x6mm, 17.5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.8 | Klapp retraktor za tetive, tri zuba, 12x11mm, 17.5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.9 | Klapp retraktor za tetive, četiri zuba,15x11mm, 17.5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.1о | Gemini-Mixter disekcioni i ligaturni forceps 14cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.11 | Baby-Overholt disekcioni i ligaturni forceps 13,5cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
17.12 | Overholt-Geissendoerfer disekcioni i ligaturni forceps, 22cm, blago zakrivljen | ком | 6 |  |  |  |  | 0
17.13 | Heiss (Halsted-Mosquito) delikatni hemostatski forceps, prav, 21cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.14 | Stille-Crafoord delikatni hemostatski forceps, kriv, 18,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.15 | Baby-Mixter diskecioni i ligaturni forceps, 13cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.16 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.17 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram karbidnim ivicama, standardne, krive, zlatne ručke, 20.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.18 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, prave, 18cm, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.19 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, prave, zlatne ručke, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.2о | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, prave, 20.5cm, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.21 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, standardne, prave, zlatne ručke, 20.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.22 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, delikatan model, krive, 18cm, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.23 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, delikatan model, krive, zlatne ručke, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.24 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, delikatan model, prave, 18cm, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.25 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, delikatan model, prave, zlatne ručke, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.26 | Mikro makaze sa ravnim ručkama, 10mm/125mm, zakrivljene, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.27 | Mikro makaze sa ravnim ručkama, 10mm/125mm, prave, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.28 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, delikatan model, krive, zlatne ručke, 14.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.29 | Metzenbaum disekcione makaze sa volfram-karbidnim ivicama, delikatan model, prave, zlatne ručke, 14.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.3о | Adson-Brown delikatni hirurški forceps, 9x9zuba, 12cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.31 | Adson delikatni hirurški forceps, prav, 1x2 zuba, 12cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.32 | Glover-De Bakey buldog klema, kriva, podesiv okluzioni pritisak, 7,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.33 | Glover-De Bakey buldog klema, kriva, podesiv okluzioni pritisak, 8,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.34 | Semken delikatna hirurška pinceta, 1x2 zuba, 15cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.35 | Hirurška pinceta, standardna, 1x2 zuba, 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.36 | Hirurška pinceta, standardna, 1x2 zuba, 20,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.37 | Glover-De Bakey buldog klema, kriva, 5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.38 | Dietrich mikro buldog klema 53x20mm, kriva | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.39 | Heiss (Halsted-Mosquito) delikatni hemostatski forceps, kriv, 21cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.4о | Beyer koštani rondžer, uži model, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.41 | Ruskin koštani rondžer, širi model, 18cm, blago kriv | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.42 | Bohler koštani rondžer, uži model, 15cm, blago kriv | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.43 | Freer raspatorij dvostrani, tup/oštar, 4,5x4,5mm; 19,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.44 | Mayo-Hegar iglodržač sa volfram-karbidnim insertima, laki model, 0,5mm; 18,5cm, zlatne ručke | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.45 | Halsey iglodržač, glatka čeljust, 13cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.46 | Langenbeck raspatorij, 16mm, 19.5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.47 | Killian nazalni spekulum, 50mm, 14cm, sa šrafnim spojem | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.48 | Killian nazalni spekulum, 55mm, 14cm, sa aseptičnim zglobom (rastavljiv) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.49 | Metzenbaum makaze sa volfram karbidnim ivicama i keramičkom prevlakom, standardne, krive, 18cm, ne-reflektivna površina, crne sa zlatnim ručkama | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.5о | Metzenbaum makaze sa volfram karbidnim ivicama i keramičkom prevlakom, standardne, krive, 20.5cm, ne-reflektivna površina, crne sa zlatnim ručkama | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.51 | Mikro grasping forceps sa okruglim ručkama od titanijuma, 1.2mm/15cm, sa keramičkom prevlakom | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.52 | Mikro makaze sa okruglim ručkama od titanijuma, sa keramičkom prevlakom, 10mm/18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.53 | Overholt-Geissendoerfer disekcioni i ligaturni forceps, 21cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.54 | Nazalna sukciona tuba sa LUER čvorom, 15.5cm, diam. 3,0x6,5mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.55 | Gemini disekcioni i ligaturni forceps 18,5cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
17.56 | Overholt-Geissendoerfer disekcioni i ligaturni forceps, 19cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.57 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 15.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.58 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 1,5mm, 15.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.59 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 1,5mm; 20cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.6о | Gerald delikatni disekcioni forceps, prav, 17.5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.61 | Mikro iglodržač sa okruglim ručkama, sa kočnicom, prav, vrh 1mm, 15cm, titanijumski sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.62 | Mikro iglodržač sa okruglim ručkama, sa kočnicom, prav, vrh 1mm, 18cm, sa keramičkom prevlakom | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.63 | Baby-Mosquito (Hartmann) delikatni hemostatski forceps, kriv, 10cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
17.64 | Halsted-Mosquito delikatni hemostatski forceps, kriv, 12cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
0
18 | Partija 18: Instrumenti za maksilofacijalnu hirurgiju-mikrohirurški.
18.1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.3 | Mikropinceta valjkaste osnove, prava, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
18.4 | Mikropinceta valjkaste osnove, titanijumska, prava, 0,7 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
18.5 | Mikropinceta valjkaste osnove, zakrivljena, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.6 | Mikropinceta ravne osnove, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.7 | Mikromakaze valjkaste osnove, prave, dužina oštrice 10 mm, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.8 | Mikromakaze valjkaste osnove, zakrivljene dužina oštrice 10 mm, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.9 | Kontejner za čuvanje i sterilizaciju mikroinstrumenata, 200 x 140 x 65 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
19 | Partija 19: Instrumenti za vaskularnu hirurgiju.
19.1 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.2 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.3 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.4 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.5 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 3 |  |  |  |  | 0
19.6 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.7 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.8 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.9 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.1о | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.11 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.12 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.13 | Vaskularni iglodržač, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.14 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 230 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.15 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.16 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 280 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.17 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.18 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.19 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.2о | Forceps Overholt-Mixter, 230 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.21 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 150 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.22 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 195 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.23 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 300 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.24 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 240 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.25 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 150 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.26 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.27 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 300 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.28 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 195 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.29 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 195 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.3о | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 210 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.31 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.32 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 240 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.33 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.34 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.35 | Javid klema za karotidni šant 180mmm± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.36 | Javid klema za karotidni šant 168mm± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
20 | Partija 20: Set instrumenata za vaskularnu mikrohirurgiju.
20.1 | Atraumatska klema, dečja, angulirana na 45o, 130 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.2 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa anguliranim hvatajućim delom, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.3 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 25o, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.4 | Atraumatska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 110 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.5 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 90o, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.6 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 60o, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.7 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 150 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.8 | Atraumatska klema po Wylie-u, 170 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.9 | Atraumatska klema po Wylie-u, zakrivljena, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.1о | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 160 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.11 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 30o, 170 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.12 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 225 ± 2 mm, tip 6 | ком | 30 |  |  |  |  | 0
20.13 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 310 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.14 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 275 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.15 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 235 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.16 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 230 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.17 | Vena cava klema po Weber-u, leva, 260 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.18 | Baby-Overholt pean, 135 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.19 | Gemini pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.2о | Atraumatska klema po De Bakey-u, u obliku slova "S", 280 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.21 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 310 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.22 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 300 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.23 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 265 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.24 | Vena cava klema po Weber-u, desna, 260 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.25 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 ± 2 mm, tip 4 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.26 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 280 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.27 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.28 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 240 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.29 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 230 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.3о | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 255 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.31 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 210 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.32 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 75 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.33 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 85 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.34 | Buldog-klema po Diethrich-u, prava, 20x55 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.35 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.36 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.37 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.38 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.39 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.4о | Buldog-klema po Diethrich-u, angulirana na 60o, 20x55 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.41 | Buldog-klema po Diethrich-u, zakrivljena, 20x55 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.42 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.43 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.44 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.45 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.46 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.47 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.48 | Vaskularni iglodržač, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.49 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 230 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.5о | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.51 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 280 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.52 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.53 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.54 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 4 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.55 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 3 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.56 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 220 ± 2 mm, tip 4 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.57 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 1 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.58 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.59 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.6о | Forceps Overholt-Mixter, 230 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.61 | Forceps Gemini, zakrivljen, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.62 | Forceps Baby-Mixter, zakrivljen, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.63 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 ± 2 mm, tip 3 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.64 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 5 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.65 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 145 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.66 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, prave, 145 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 6 |  |  |  |  | 0
20.67 | Kuka po Langenbeck-u, 20 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.68 | Kuka po Langenbeck-u, 25 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.69 | Kuka po Langenbeck-u, 12 x 5 x 175 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.7о | Kuka po Moberg-u, 12 x 14 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.71 | Kuka po Moberg-u, 13 x 16 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.72 | Klema za ilijačnu arteriju po De Bakey-u, angulirana na 60o, 200 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.73 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 6 x 105 ± 2mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.74 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 9 x 105 ± 2mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.75 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.76 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.77 | Juvelirska mikro-pinceta, prava, 0,2 x 110 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.78 | Anatomska pinceta po Cushing-u, 1,5/175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.79 | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.8о | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 120 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.81 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.82 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, titanijumski, sa kočnicom, delikatan, prav, 1 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.83 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.84 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.85 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 100 ± 2 mm | ком | 20 |  |  |  |  | 0
20.86 | Atraumatski forceps, prav, 145 ± 2 mm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
0
21 | Partija 21: Instrumenti vaskularni-variksi.
21.1 | Varady flebodisektor, duž. 18 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
21.2 | Varady flebekstraktor, duž.. 18 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
21.3 | Varady flebekstraktor, duž.. 18 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
21.4 | Nabatoff sonda za proširene vene, komplet u metalnoj kutiji | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
22 | Partija 22: Instrumenti ortopedski.
22.1 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
22.2 | Lexer makaze zakrivljene, duž. 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
22.3 | TC-Ligature sciss., cvd., serr., 18 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
22.4 | Pinceta za tkivo standardna, 1x2 zuba, duž. 20,5 cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
22.5 | Rochester-Pean forceps za hemostazu, prav, duž. 16,5cm | ком | 8 |  |  |  |  | 0
22.6 | Overholt-Geissendoerfer forceps za hemostazu, zakrivljen, duž. 21,5cm, fig. 3 | ком | 4 |  |  |  |  | 0
22.7 | Mayo-Hegar iglodržač, duž. 20,5cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
22.8 | Hohmann poluga za kosti 43mm, duž. 23,5cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
0
23 | Partija 23:Instrumenti-koštani dodatni.
23.1 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
23.2 | TC Klješta za sečenje žice 23 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
23.3 | Lexer dleto sa žlebom 20mm, duž. 22cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
23.4 | Ruskin ronger za kost, duž. 24cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
23.5 | Stille-Luer ronger za kost, zakrivljen, duž. 22,5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
24 | Partija 24: Instrumenti-kostani mali
24.1 | Držač za skalpel broj 4, duž. 13,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.2 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.3 | TC makaze za ligaturu, zakrivljene, po jednoj ivici nazubljene, duž. 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.4 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.5 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.6 | Mayo-Hegar iglodržač, uske čeljusti, duž. 19 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.7 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.8 | Mini Lexer osteotoma 8mm, duž. 18 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.9 | Tamper, Caspar, si., Ø 5 mm, 22 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.1о | Mead čekić sa zamenljivim plastičnim diskom, težina 330g | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
25 | Partija 25: Instrumenti neurohirurški- osnovni.
25.1 | Toennis-Adson disekcione makaze, veoma delikatne, zakrivljene, dužine 17.5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.2 | Metzenbaum disekcione makaze, prave, dužine 14.5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.3 | Metzenbaum disekcione makaze, zakrivljene, dužine 14.5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.4 | Standardne hirurške makaze tupo-oštre prave, dužine 14.5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.5 | Penfield dura disektor sa dvostrukim krajem, 19.5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
25.6 | Toennis dura disektor sa dvostrukim krajem, dužine 24 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
25.7 | Freer raspatorij dvostrani, tup/oštar, 4,5x4,5mm, 19.5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
25.8 | Alm samo-držeći retraktor, tup, 4 x 4 zuba, dužine 7 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.9 | Cushing kuka za nerve i krvne sudove, kraći vrh, 19 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.1о | Cushing kuka za nerve i krvne sudove, duži vrh, 19 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.11 | Desmarres sedlo kuka 9 x 12 mm, dužine 14 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.12 | Skidač skalpela, dužine 14 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.13 | Držač za skalpel broj 3, dužine 12 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.14 | Držač za skalpel broj 7, dužine 16 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.15 | Retraktor za traheu, 3 šiljka oštra, dužine 16.5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
26 | Partija 26: Instrumenti- vaskularni osnovni.
26.1 | Adson samodržeći retraktor, tup, 3 x 4 zuba, dužine 21 cm | ком | 5 |  |  |  |  | 0
26.2 | Adson retraktor za laminektomiju, tup, 4 x 5 zuba, dužine 33 cm | ком | 5 |  |  |  |  | 0
26.3 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 15,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.4 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 20cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.5 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 24cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.6 | Mikro makaze sa okruglim ručkama od titanijuma, sa keramičkom prevlakom, 10mm/18cm | ком | 1
26.7 | Carotis-De Bakey atraumatska buldog klema, zakrivljena, dužina 9 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
26.8 | Leland-Jones atraumatska vaskularna klema, zakrivljena,dužine 18,5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.9 | De Bakey atraumatska vaskularna klema, dužine 18 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.1о | De Bakey-Derra atraumatska klema za anastomozu dužine 17 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.11 | Alderdyce disektor sa dvostrukim krajem, 6/8mm, dužine 21,5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.12 | Posuda metalna 80 x 40 mm; 0,14l | ком | 10 |  |  |  |  | 0
26.13 | Posuda metalna 128 x 55 mm; 0,45l | ком | 10 |  |  |  |  | 0
26.14 | Bubrežnjak 250 x 140 x 40 mm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
0
27 | Partija 27: Set instrumenata-striping vena.
27.1 | Držač za skalpel broj 4, dužine 13 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.2 | Držač za skalpel broj 3, dužine 12 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.3 | Skidač skalpela, dužine 14 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.4 | Metzenbaum disekcione makaze, standardne, krive, 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.5 | Mayo-Lexer makaze za disekciju, zakrivljene, 16cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.6 | Metzenbaum disekcione makaze tupe-tupe zakrivljene, dužine 14,5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.7 | Metzenbaum disekcione makaze, delikatne, krive, dužine 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.8 | Pinceta za disekciju, uzak model,dužine 14,5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.9 | Semken delikatna pinceta za tkivo 1 x 2 zuba, dužine 15 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.1о | Potts-Smith delikatna pinceta za tkivo 1 x 2 zuba, dužine 18,5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.11 | Baby-Mosquito (Hartmann) delikatni hemostatski forceps, kriv, 10cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.12 | Halsted-Mosquito delikatni hemostatski forceps, kriv, 12cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
27.13 | Halsted-Mosquito delikatni hemostatski forceps, 1 x 2 zuba, zakrivljen, dužine 12 cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
27.14 | Kocher delikatni hemostatski forceps, 1 x 2 zuba, prav, dužine 14 cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
27.15 | Backhaus klema, dužine 11 cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
27.16 | Ulrich forceps za tampone, zakrivljen, sa kočnicom, dužine 26 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.17 | Knapp retraktor, 4 šiljka oštra, dužine 16 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.18 | Roux retraktor, sa dvostrukim krajem, 21x24mm/29x28mm, dužina 14,5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.19 | Roux retraktor, sa dvostrukim krajem, 27x26mm/32x37mm, dužina 15,5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.2о | Roux retraktor, sa dvostrukim krajem, 31x30mm/36x42mm, dužina 17 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.21 | Adson retraktor za laminektomiju, oštar, samodržeći,3 x 4 zuba, dužine 28 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.22 | Retraktor za pomoć pri zatvaranju rana prav, 150mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.23 | Crile-Wood iglodržač, dužine 15 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.24 | Mayo-Hegar iglodržač, laki model dužine 20.5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.25 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 15,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.26 | De Bakey vaskularni forceps sa atraumatskom nazubljenošću, 2mm, 20cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.27 | Intima špatula, vrh 3 mm, dužina 21,5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.28 | Freer raspatorij dvostrani, tup/oštar, 4,5x4,5mm; 19,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
28 | Partija 28: Set endoskopskih -torakohirurških instrumenata.
28.1 | Hvatalica sa ovalnim čeljustima, dužine čeljusti 11cm, sa kočnicom, promera 5mm, radne dužine instrumenta 230mm, ukupne dužine 330mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 goidna na materijal i izradu. | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.2 | Klema za pluća po Duvalu, zakrivljena u levo, trouglastih čeljusti dužine 10mm, sa kočnicom, promera 10mm, radne dužine 235mm, ukupne dužine 340mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.3 | Iglodržač sa zakrivljenim čeljustima, sa kočnicom, promera 7mm, 200mm radna udaljenost, sa ovalnom drškom tipa "axial", za konce 2.0i manje, dužine 365mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.4 | Instument za postavljanje čvora po Chitwood-u, bez kočnice, sa ovalnom drškom tipa "Jacobson", za konce 2-0 i manje, promera instrumenta 5mm, radne dužeine 215mm, ukupne dužine 391mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i izradu. | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.5 | Instrument za sukciju po Wolf-u, zakrivljenog, tupog vrha promera 6mm, sa tzv. "Yankauer" drškom, promera 3.2mm, radne dužine 220mm, kupne dužine 360mm, savarijabilnom sukcijom, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i zradu. | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
29 | Partija 29: Mehanicki sistem drzaca za endoskopskopiju
29.1 | Stand, L oblika, velikog dohvata za operacije, sa jednom mehanickom celjusti za svih 5 funkcija zgloba, visine 48cm, operativnog dohvata 66cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
29.2 | Rotirajuca uticnica za pricvrscivanje za operacioni sto sa jednim vec montiranim leptirastim zavrtnjem za koriscenje sa Evropskim i US standardnim sinama, sa lateralnim celjustima za pomeranje po visini i uglu | ком | 1 |  |  |  |  | 0
29.3 | celjust za stezanje, velika, sa loptastim zglobom sa otvorom od 16.5 do 23mm i kuplungom za brzo oslobadjanje | ком | 1 |  |  |  |  | 0
29.4 | Cilindar za stezanje optika od 10mm za kosuljicu, autoklavabilan. Cilindar dopusta vertikalno pomeranje i rotaciju teleskopa | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
30 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | ком | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | ком | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Termometar -50 do +70°C | ком | 1 |  |  |  |  | 0
33 | Digitalni laboratorijski sat | ком | 10 |  |  |  |  | 0
34 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.1-2 ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
34 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.5-10ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
36 | Automatska pipeta variabilni vol. 10-100ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
37 | Automatska pipeta variabilni vol. 100-1000ul | ком | 4 |  |  |  |  | 0
38 | Automatska pipeta variabilni vol. 20-200ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
39 | Automatska pipeta variabilni vol. 2-20ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
40 | Automatska pipeta variabilni vol. 5-50ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
41 | Automatska pipeta fiksni vol. 100ul | ком | 3 |  |  |  |  | 0
0
42 | Partija 42: Kontejner za sterilizaciju instrumenata
42.1 | Dno kontejnera bez perforacije, ručke sa plavim silikonskim držačima, 585x278x155mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
42.2 | Poklopac za kontejner sa integrisanim PTFE filter sistemom za približno 5.200 ciklusa sterilizacije i sigurnosnim poklopcem napravljenim od sintetskog materijala, crveni, za dno kontejnera 585x278mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
42.3 | Žičana korpa za instrumente, 535 x 250 x 70 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
42.4 | Žičana korpa za instrumente, 535 x 250 x 100 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
42.5 | Silikonska podloga, perforirana, 500 x 230 mm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
43 | Partija 43: Kontejner za sterilizaciju delikatnih instrumenata
43.1 | Dno kontejnera bez perforacije, ručke sa plavim silikonskim držačima, 585x278x105mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
43.2 | Poklopac za kontejner sa integrisanim PTFE filter sistemom za približno 5.200 ciklusa sterilizacije i sigurnosnim poklopcem napravljenim od sintetskog materijala, crveni, za dno kontejnera 585x278mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
43.3 | Perforirana čelična rešetka 480x253x67mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
43.4 | Silikonska podloga, perforirana za fiksaciju delikatnih instrumenata, 440x230mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
Рок испоруке ______ дана (максимално 45 дана) од дана закључења уговора
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања je 30 дана од дана испоруке комплетно уговорених количина и пријема добра у магацин наручиоца.
Напомене и евентуалне погодности:
П О Н У Ђ А Ч
У _________________________ | [6 empty] | _________________________
дана _________________________ | [6 empty] | (штампано име и презиме)
_________________________
(пун потпис)