|  |  | Чувати до краја2029 године Ф-ја/ред.бр. ___30/51____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23.08.2018 |  | A.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ...... Бр. 2789- ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Одговор на питањa потенцијалног понуђача и измена конкурсне документације у поступку ЈВНМ 17/18

доставља.-

Веза:Акт бр.2789-9 од 22.08.2018.год.

На основу члана 63.ЗЈН (Сл.гл.РС“бр.124/12,14/15 и 68/15) наручилац даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача везано за конкурсну документацију ЈНМВ 17/18-услуга сервисирања и поправке мерног ланца .

Постављена питања и одговори на њих следе:

- Наиме, технички опис постојећег стања мерног ланца је врло оскудно дат (страна 10 конкурсне документација). Између осталог, нема података о количини pH сензора, као и сензора за редокс кисеоника. Нема података о процесном флуиду (процесна вода, отпадна вода, температура, притисак...). Такође нема техничких података о управљачкој јединици. Нема података о електромагнетним вентилима ( количина, карактеристике,...)...

Како би били у могућности да вам доставимо понуду потребно је извршити обилазак локације и дефинисати границе извођења радова . Са друге стране, треба имати у виду и сезону годишњих одмора, како у Србији, а посебно код иностраних партнера и произвођача опреме, што тренутно успорава и продужује време давања понуде.

Из свега наведеног, како би вам доставили технички исправну и коректну понуду, молимо Вас да продужите рок за достављање понуде минимум за 10 дана.

Одговор на питање број 1.

Ради се о 4 (четири)  pH сензора и 1 (једном) Rx сензору. Сензори су произвођача "Endress Hauser". Мерни круг чије сервисирање је предмет захтева састоји од наведених 5 сензора, 5 трансмитера и управљачке јединице и система за алармирање. Температура отпадне технолошке воде је од 17-20 C. Информације о притиску флуида не постоје.

Систем се користи за мерење pH вредности технолошке отпадне воде која долази из погона за галванизацију.Управљачка јединица преко својих сензора (сонде) мери карактеристичне вредности pH и Rx. Сонде мере одговарајућу величину, док трансмитери врше претварање сигнала са сонде у струју и кроз струјну петљу која је имуна на сметње, преносе је у управљачку јединицу.

Предмет захтева је сервисирање описаног мерног ланца у оквиру мерно-регулационог круга. Како је мерно регулациони круг осим мерног ланца (сензори, трансмитери, управљачка јединица, аларм), садржи још електромагнетни вентил, овом приликом наглашавамо да је предмет сервисирања мерни ланац (сонде, трансмитери, управљачка јединица-контролер, аларм), а не целокупни систем  за мерење и регулацију који би поред мерног ланца укључио и сервис или замену електромагнетних-вентила, тако да наглашавамо да аутоматска регулација, односно аутоматско дозирање није предмет захтева.

Како елктромагнетни вентили нису укључени у сервисирање нема потребе давати информацију о њиховом броју и карактеристикама.

Како се на основу једног дела захтева за сервисирање могла јавити недоумица око самог предмета сервисирања што је могло утицати на исправност и коректност понуде, сагласни смо да се рок за давање понуда продужи на 07.09.2018. године.

- "Проблем" је и рок за извршење услуге. У тендерској документацији, наводи се да је рок за извршење услуге "не дужи од 15 дана". Сматрамо да је овај рок нереалан, посебно ако је потребно извршити замену постојеће опреме новом опремом. На основу нашег искуства, како за набавку опреме, тако и за извођење радова, реалан рок за извршење тражене услуге је од 45-50 дана.

Одговор на питање број 2.

Сагласни смо да  рок за извршење услуге буде не дужи од 45 дана.

Сходно члану 63. Закона , наручилац ТРЗК продужава рок за достављање понуда у поступку ЈНМВ 17/18 – услуга сервисирања и поправке мерног ланца тако да је:

- Крајњи рок за достављање понуда уместо 28.08.2018. године је 07.09.2018 године до 12,00 часова.

- Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена  заводним печатом наручиоца закључно са даном 07.09.2018 године до 12,00 часова, по локалном времену.

- Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана  07.09.2018 године у 12,15 часова на адреси: ТРЗ Крагујевац у присуству чланова   комисије за предметну јавну набавку.

У складу са датим одговорима, наручилац врши измену конкурсне документације  на страни 9, уместо рок извршења услуге не дужи од 15 дана од дана обостраног потписивања уговора, треба да стоји рок извршења услуге не дужи од 45 дана од дана обостраног потписивања уговора .

Сви одговори и  појашњења конкурсне документације су њен саставни део.

Лице за контакт: Аница Цогољевић 034/305-587.

АЦ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц.Драган Жунић, дипл. инж