## Sheet1
РБ | Назив/опис добра | Јединица мере | ВМА | ВБ Ниш | ВБ Нови Сад | Укупно | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност без ПДВа | ПДВ у % | Укупна вредност са ПДВ-ом | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом
PARTIJA 1 - Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan
1.1. | Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan, jednokomorni, boca graduisana 2000ml i više, sa čepom i crevima. | kom | 1845 |  | 10 | 1855 | 2900 | 5379500 | 20 | 6455400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PARTIJA 2 - Sistem za torakalnu drenažu, višekratni, sterilan
2.1. | Staklena boca za drenažu 2000ml, sa čepom i drenažnim crevima, sterilna | kom. | 145 |  |  | 145 | 3500 | 507500 | 20 | 609000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Crevo sa čepom za staklene drenažne boce, sterilno, unutrašnji promer min. 7,15mm | kom. | 1020 |  |  | 1020 | 2000 | 2040000 | 20 | 2448000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2547500 |  | 3057000 |  |  |  | Укупно за партију 2: | 0 | 0
PARTIJA 3 - Redon boca sa metalnom oprugom, 500ml, sterilna
3.1. | Redon boca sa metalnom oprugom i nepovratnom valvulom, osigurava nivo vakuma oko 100mmHg,, zapremina 500ml, sa kolekcionom kesom zapremine 600ml i odlivnom slavinom, sterilna | kom. | 2300 |  | 110 | 2410 | 600 | 1446000 | 20 | 1735200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PARTIJA 4 - Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan
4.1. | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 10 Fr | kom. | 380 |  | 50 | 430 | 2000 | 860000 | 10 | 946000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 12 Fr | kom. |  |  | 50 | 50 | 2000 | 100000 | 10 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 15 Fr | kom. | 580 | 50 | 50 | 680 | 2000 | 1360000 | 10 | 1496000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 19 Fr | kom. | 580 |  | 50 | 630 | 2000 | 1260000 | 10 | 1386000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5. | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 24 Fr | kom. | 300 |  | 50 | 350 | 2000 | 700000 | 10 | 770000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6. | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 27 Fr | kom. |  |  | 50 | 50 | 2000 | 100000 | 10 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7. | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 30 Fr | kom. |  |  | 50 | 50 | 2000 | 100000 | 10 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.8. | Dren, četvorokanalni, silikonski, aksijalno uvijen (spiralni), sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa nastavkom drena od providnog silikona, 19 Fr | kom. | 290 |  |  | 290 | 2100 | 609000 | 10 | 669900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9. | Dren, četvorokanalni, silikonski, aksijalno uvijen (spiralni), sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa nastavkom drena od providnog silikona, 24 Fr | kom. | 290 |  |  | 290 | 2100 | 609000 | 10 | 669900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5698000 |  | 6267800 |  |  |  | Укупно за партију 4 | 0 | 0
PARTIJA 5 - Dren, redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom
5.1. | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 14Ch | kom. | 770 |  |  | 770 | 350 | 269500 | 10 | 296450 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 16Ch | kom. | 770 | 200 |  | 970 | 350 | 339500 | 10 | 373450 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3. | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 18Ch | kom. | 770 | 200 |  | 970 | 350 | 339500 | 10 | 373450 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 948500 |  | 1043350 |  |  |  | Укупно за партију 5 | 0 | 0
PARTIJA 6 - Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan
6.1. | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 28Fr | kom. | 350 |  |  | 350 | 450 | 157500 | 10 | 173250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2. | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 32Fr | kom. | 350 |  |  | 350 | 450 | 157500 | 10 | 173250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3. | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 36Fr | kom. | 350 |  |  | 350 | 450 | 157500 | 10 | 173250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.4. | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 40Fr | kom. | 150 |  |  | 150 | 450 | 67500 | 10 | 74250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 540000 |  | 594000 |  |  |  | Укупно за партију 6 | 0 | 0
PARTIJA 7 - Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan
7.1. | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 24Fr | kom. | 290 |  |  | 290 | 880 | 255200 | 10 | 280720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2. | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 28Fr | kom. | 290 |  |  | 290 | 880 | 255200 | 10 | 280720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3. | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 32Fr | kom. | 290 |  |  | 290 | 880 | 255200 | 10 | 280720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 765600 |  | 842160 |  |  |  | Укупно за партију 7 | 0 | 0
PARTIJA 8 - Dren grudni, PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom za irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom, sa RTG kontrastnom linijom, levasti konektor, sterilan
8.1. | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm, promera 24 Fr | kom. | 60 |  |  | 60 | 2200 | 132000 | 10 | 145200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2. | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm, promera 28 Fr | kom. | 60 |  |  | 60 | 2200 | 132000 | 10 | 145200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3. | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm, promera 32 Fr | kom. | 60 |  |  | 60 | 2200 | 132000 | 10 | 145200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 396000 |  | 435600 |  |  |  | Укупно за партију 8 | 0 | 0
PARTIJA 9 - Dren, abdominalni, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan
9.1. | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 21Ch | kom. | 200 |  |  | 200 | 370 | 74000 | 10 | 81400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2. | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 24Ch | kom. | 200 |  |  | 200 | 370 | 74000 | 10 | 81400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3. | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 27Ch | kom. | 200 | 300 | 20 | 520 | 370 | 192400 | 10 | 211640 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.4. | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 30Ch | kom. | 200 | 50 | 20 | 270 | 370 | 99900 | 10 | 109890 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.5. | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 33Ch | kom. | 200 |  | 20 | 220 | 370 | 81400 | 10 | 89540 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 521700 |  | 573870 |  |  |  | Укупно за партију 9 | 0 | 0
PARTIJA 10 - Dren, Penrose, sterilan
10.1. | Dren, Penrose, sterilan, 16mm±1 mm x 30cm i duže | kom. | 95 | 100 | 20 | 215 | 800 | 172000 | 10 | 189200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2. | Dren, Penrose, sterilan, 20mm±1 mm x 30cm i duže | kom. | 95 | 200 | 20 | 315 | 900 | 283500 | 10 | 311850 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 455500 |  | 501050 |  |  |  | Укупно за партију 10 | 0 | 0
PARTIJA 11 - Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan
11.1. | Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan, 15cm x 30cm i duže | kom. | 190 | 20 |  | 210 | 1600 | 336000 | 10 | 369600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PARTIJA 12 - Set za sukciju po Jankaueru, sterilan
12.1. | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 18Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 3,0 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 1500 |  |  | 1500 | 450 | 675000 | 20 | 810000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2. | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 22Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 2,2 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 2000 |  |  | 2000 | 400 | 800000 | 20 | 960000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1475000 |  | 1770000 |  |  |  | Укупно за партију 12 | 0 | 0
PARTIJA 13 - Set za sukciju za potrebe VB Niš i VB Novi Sad
13.1 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 30Ch, otvor: 10-12mm |  |  | 250 | 350 | 600 | 450 | 270000 | 20 | 324000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2. | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 32Ch, otvor: 10-12mm |  |  | 300 | 350 | 650 | 400 | 260000 | 20 | 312000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 530000 |  | 656000 |  |  |  | Укупно за партију 13 | 0 | 0
PARTIJA 14 - Konektor za tube i cevi
14.1. | Konektor za tube i cevi po tipu 5 u 1, za promere 8-14mm+/-2mm | kom. | 580 |  |  | 580 | 160 | 92800 | 20 | 111360 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PARTIJA 15 - Konektor za tube i cevi, Y tip
15.1. | Konektor za tube i cevi, Y tip, za promere 8-10mm+/-2mm | kom. | 580 |  |  | 580 | 460 | 266800 | 20 | 320160 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PARTIJA 16 - T dren gumeni/silikonski, sterilan
16.1. | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 9 Fr | kom. | 20 |  | 5 | 25 | 1500 | 37500 | 10 | 41250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.2. | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 11 Fr±0,2mm | kom. | 20 |  | 5 | 25 | 1500 | 37500 | 10 | 41250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.3. | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 12 Fr | kom. | 20 |  | 5 | 25 | 1500 | 37500 | 10 | 41250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.4. | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 14 Fr±0,2 mm | kom. | 20 |  | 5 | 25 | 1500 | 37500 | 10 | 41250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.5. | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 15 Fr | kom. | 20 |  | 5 | 25 | 1500 | 37500 | 10 | 41250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 187500 |  | 206250 |  |  |  | Укупно за партију 16 | 0 | 0
PARTIJA 17 - Silikonska traka za krvne sudova (vascular loope), sterilna
17.1. | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm+/-2mm x 40cm i duže, crvena, 2 kom. u pakovanju | pak. | 480 | 50 |  | 530 | 570 | 302100 | 20 | 362520 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17.2. | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm+/-2mm x 40cm i duže, plava, 2 kom. u pakovanju | pak. | 480 |  |  | 480 | 570 | 273600 | 20 | 328320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17.3. | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm+/-2mm x 70cm i duže, žuta, 1 kom. u pakovanju | pak. | 480 |  |  | 480 | 485 | 232800 | 20 | 279360 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 808500 |  | 970200 |  |  |  | Укупно за партију 17 | 0 | 0
PARTIJA 18 - Silikonsko crevo za hirurški aspirator
18.1. | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 5mm, spoljašnjeg prečnika 10mm, u rolni | dužni m | 95 |  |  | 95 | 880 | 83600 | 20 | 100320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.2. | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 7mm, spoljašnjeg prečnika 12mm, u rolni | dužni m | 95 |  | 100 | 195 | 880 | 171600 | 20 | 205920 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 255200 |  | 306240 |  |  |  | Укупно за партију 18 | 0 | 0
PARTIJA 19 - Silikonsko crevo za hirurški aspirator za potrebe VB Novi Sad
19.1. | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 8mm, spoljašnjeg prečnika 12mm, u rolni | dužni m |  |  | 100 | 100 | 880 | 88000 | 20 | 105600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19.2. | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 9mm, spoljašnjeg prečnika 13mm, u rolni | dužni m |  |  | 100 | 100 | 880 | 88000 | 20 | 105600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 176000 |  | 211200 |  |  |  | Укупно за партију 19 | 0 | 0
PARTIJA 20 - Sterilno sredstvo za zastitu operativnog polja i mesta extrakcije
20.1. | Sterilno sredstvo za zastitu operativnog polja i mesta extrakcije, sa dostupnim veličinama od 2,5-6cm sa mogućnošću korišćenja sa prstenom koji formira kružni oblik retraktora | kom. | 110 |  |  | 110 | 4500 | 495000 | 20 | 594000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20.2. | Sterilno sredstvo za zastitu operativnog polja i mesta extrakcije, sa dostupnim veličinama od 5-9cm sa mogućnošću korišćenja sa prstenom koji formira kružni oblik retraktora | kom. | 110 |  |  | 110 | 4900 | 539000 | 20 | 646800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1034000 |  | 1240800 |  |  |  | Укупно за партију 20 | 0 | 0
21 | Sonda nazogastrična plastična, CH-18 | kom. | 300 | 20 | 20 | 340 | 100 | 34000 | 10 | 37400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Sonda nazogastrična plastična, CH-16 | kom. | 300 | 20 | 20 | 340 | 100 | 34000 | 10 | 37400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Sonda gastrična plastična CH-28, 80 cm ZA LAVAŽU | kom. |  | 30 |  | 30 | 2650 | 79500 | 20 | 95400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | SONDA BLAKMORE 16 Ch | kom. |  | 2 |  | 2 | 15000 | 30000 | 20 | 36000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Dvolumenska gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 12, 120 cm, po Salemu | kom. | 50 | 5 |  | 55 | 273 | 15015 | 10 | 16516.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Dvolumenska gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 14, 120 cm, po Salemu | kom. | 300 | 10 |  | 310 | 273 | 84630 | 10 | 93093 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Dvolumenska gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 16, 120 cm, po Salemu | kom. | 740 | 10 |  | 750 | 273 | 204750 | 10 | 225225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 18, 120 cm, po Sqalemu | kom. | 850 | 10 | 10 | 870 | 273 | 237510 | 10 | 261261 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Dvolumenska gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 20, 120 cm, po salemu | kom. | 100 | 10 | 10 | 120 | 305.31 | 36637.2 | 10 | 40300.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem | kom. | 5 |  |  | 5 | 1500 | 7500 | 20 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, ENFit, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom | sistem | 2200 |  |  | 2200 | 950 | 2090000 | 20 | 2508000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, GraviSet Varioline EN | sistem | 500 |  |  | 500 | 530 | 265000 | 20 | 318000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Ezofagealna silikonska sonda za jednokratnu upotrebu, promera 6,3 mm dužine 89 cm, koja emituje kontinuirani ultrazvučni signal frekvence 4MHz, za nazalno ili oralno transezofahealno plasiranje kompatibilna sa aparatom CardioQ-ODM | kom | 30 |  |  | 30 | 18357 | 550710 | 20 | 660852 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | SET ZA TORAKOCENTEZU, kateter 8.5 Fr, dužina 22cm, 4 otvora sa strane, igla 18G, dužina 10cm, standardni, perkutani ulaz | set | 30 |  |  | 30 | 12900 | 387000 | 20 | 464400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | DREN MEDIJASTINALNI Ch 40 | kom | 300 |  |  | 300 | 835 | 250500 | 20 | 300600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | DREN PLEURALNI Ch 32 | kom | 300 |  |  | 300 | 850 | 255000 | 20 | 306000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | SET ZA DRENAŽU PERIKARDA I PLEURE-DVOKOMORSKI (set sadrži: creva, drenažnu bocu,...) | set | 45 |  |  | 45 | 5000 | 225000 | 20 | 270000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | SET ZA PERIKARDIOCENTEZU (set sadrži: iglu, konektore, creva za drenažu perikardnog prostora,...) | set | 45 |  |  | 45 | 20000 | 900000 | 20 | 1080000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Drenažna boca 1600 ml (2000 ml ) za podvodnu gravitacionu drenažu,staklena,kristalno prozirna,sterilna,graduisana na 50 ml,sa zatvaračem i 150 cm dugim PVC crevom za konekciju sa grudnim drenom | kom | 50 |  |  | 50 | 4425 | 221250 | 20 | 265500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Boca za drenažu 2l - staklena | kom | 45 |  |  | 45 | 3500 | 157500 | 20 | 189000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Trokomorni torakalni drenažni sistem sa opcijom balansirane drenaže -zapremine 2300ml | kom | 240 |  |  | 240 | 4000 | 960000 | 20 | 1152000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Torakalni drenažni sistem sa opcijom balansirane drenaže | kom | 240 |  |  | 240 | 4000 | 960000 | 20 | 1152000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Heimlichove valvule - valvula koja se priključuje na dren sa propuštanjem vazduha i tečnosti u jednom pravcu | kom | 30 |  |  | 30 | 1500 | 45000 | 20 | 54000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Srtiper venski, jednokratni, sterilan, sa 2 žice i 4 glavice, dužine 100cm | kom |  | 200 |  | 200 | 2700 | 540000 | 20 | 648000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Najlonski venski striper, sa dva konca dužine 100cm, ručkom i glavicom, 6mm | kom |  | 10 |  | 10 | 2850 | 28500 | 20 | 34200 |  |  |  | 0 | 0 | 0