ВОЈНА ПОШТА

Бр. 6870

бр. 7039-5

08.11.2018.година

Б Е О Г Р А Д

Позив за достављање понуда,

д о с т а в љ а . -          					             _____________________

На основу указане потребе, а у складу са Планом набавки за 2018. годину, Инструкцијом за реализацију Плана набавки за 2018. годину УСн СМР МО, задатак на редном броју 2.2.6. - Хитне интервенције на објектима МО и ВС и чланом 125. Правилника о изградњи (СВЛ 29/11), потребно је да доставите понуду за поправку система за водоснабдевање на издвојеном војном објекту Чигота и Космај и система за централно грејање објекта на издвојеном војном објекту Ц. Врх.

1. Спецификација потребних радова:

Издвојени објекат Чигота

- преузимање пумпе у месту добављача

- ремонт центрифугалне пумпе за воду “ЈАСТРЕБАЦ”, CVN 1-10,  снаге 5,5 кw 3x440/230V 50Hz, капацитета 80 л/мин са јачином дизања воде од 89-128м (од система за напајање објекта водом)

- транспорт и монтажа у месту корисника (Чигота)

- пробно пуштање у рад

Издвојени објекат Космај

- преузимање пумпе у месту добављача

- ремонт центрифугалне пумпе за воду, “ЈАСТРЕБАЦ”, CVN 0-8, снаге 2,2 кw 3x440/230V 50Hz, капацитета 40-100 л/мин (од система за напајање објекта водом)

- транспорт и монтажа у месту корисника (Космај)

- пробно пуштање у рад

Издвојени објекат Ц. Врх

- преузимање пумпе у месту добављача

- ремонт циркуларне пумпе за воду, “СЕВЕР СУБОТИЦА”, RS40T, снаге 100W, 3x440/230V 50Hz (од система за централно грејање објекта) или замена са пумпом истих карактеристика

- враћање пумпе кориснику је у месту добављача

- монтажу и пуштање у рад реализује корисник

- Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда, а параметри који дефинишу пондер су приказани према следећем:

| Ред. бр. | Параметар | Јединица мере | Вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цена | динара |  | Цена обухвата све трошкове који се фактуришу |
| 2 | Квалитет | месеци |  | Квалитет извршених радова и дата гаранција. |
| 3 | Рок извршења услуге | дана |  | Време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана пријема наруџбенице |

- На основу примљених понуда, комисија реализатора набавке ће извршити пондерисање за набавку добара, и матрицу одлучивања према следећем:

| Ред. бр. | Добављачи | Параметар 1 (цена) |  |  | Параметар 2 (квалитет) |  |  | Параметар 3 (рок испоруке) |  |  | Укупно пондера | Коначан ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Укупнан вредност понуде | Максималан број пондера | Освојено пондера за цену | Гарантни рок | Максималан број пондера | Освојено пондера за гарантни рок | Рок за реализацију услуге | Максималан број пондера | Освојено пондера за рок реалиазције |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Добављач 1 | V1 | 60 | X1 | G1 | 20 | Y1 | R1 | 20 | Z1 | A1 | 2 |
| 2 | Добављач 2 | V2 |  | X2 | G2 |  | Y2 | R2 |  | Z2 | A2 | 1 |
| 3 | Добављач 3 | V3 |  | X3 | G3 |  | Y3 | R3 |  | Z3 | A3 | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

при чему су:

V1-3 – укупне вредности понуда за услуге достављене од стране ДОБАВЉАЧА 1, 2, 3,…

X1 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 1 (V1)

X2 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 2 (V2)

X3 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 3 (V3)

G 1-3 – гарантни рок за услугу достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Y1 = понуђени гарантни рок Понуђача 1 (G1) * 20

максимални гарантни рок (max G1-3)

Y2 = понуђени гарантни рок Понуђача 2 (G2) * 20

максимални гарантни рок (max G1-3)

Y3 = понуђени гарантни рок Понуђача 3 (G3) * 20

максимални гарантни рок (max G1-3)

R 1-3 – рок за реализацију услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Z1 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3) * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 1(R1)

Z2 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3) * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 2(R2)

Z3 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3) * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 3(R3)

A1 = X1+Y1+Z1

A2 = X2+Y2+Z2

A3 = X3+Y3+Z3

...

Најповољнија понуда је она која освоји највише пондера. Максимални број могућих

пондера је 100.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити

оцењена понуда понуђача који има нижу цену.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, као

најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену и исти

рок испоруке, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок

важења понуде.

- Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија.

- У понуди мора да стоји: цена, гаранција квалитета и рок реализације.

- Валута плаћања је динарски – вирман 30 дана, рачунајући од дана протоколисања вашег рачуна у нашем протоколу по реализацији радова.

- У случају да ИЗВРШИЛАЦ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за испоруку резервних делова, ВП 6870 Београд стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана.

- У циљу спречавања накнадног проширења радова пре достављања понуде, по потреби могуће је реализовати преглед и дефектацију средства на локацији КОРИСНИКА (издвојени војни објекат Чигота и касарна Генерал Јован Мишковић у Београду).

- Позив за подношење понуда са прегледом материјала који је предмет ЈНМВ можете преузети у просторијама Војне Поште 6870 Београд, Порталу јавних набавки или интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

- Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војна поште 6870 Београд, Рашка бр.2 11000 Београд, са напоменом:

''Понуда за ЈНМВ – поправка система за водоснабдевање и грејање - НЕ ОТВАРАТИ''.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

- Понуда се доставља најкасније до 21.11. 2018. године, до 12.00 часова.

- Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 6870 Београд, касарна "Бањица", објекат број 26, канцеларија број 34 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 21.11.2018. године у 12,05 часова.

- Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

- Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од максимално 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 6870 Београд, са назнаком: ''Питања за ЈНМВ – поправка система за водоснабдевање и грејање“, или  путем телефакса на број: 011/3603-900 у времену од 07.00-14.00 часова.

- Један понуђач може поднети само једну понуду.

- Лице за контакт из ВП 6870 Београд: мј Бојан Милићев (тел. 011-3603-797) и вс Никола Лапчић (тел 011-3603-392).

БМ/БМ

НАРЕДБОДАВАЦ

мајор

Милош Колунџић