РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 16/2017 (666/2016)

С  а  д  р  ж  а  ј:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ ПОДИЗВОЂАЧУ/ ГРУПИ ПОНУЂАЧА/ СПОРАЗУМ

- ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и МОДЕЛ УГОВОРА

- МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

- МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

- OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија 3053/2017 19 APR 2017

Прилог 1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законa о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

- Предмет јавне набавке су добра – Дијагностички  материјал за анализаторе Siemens, Roche и Abbott, ознака из ОРН: 33124130, обликованa у 16 партијa.

- Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

- Контакт: војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., тел +381 266 58 99, факс +381 11 266 39 63, е-адреса marko.sekulovski@vma.mod.gov.rs.

- Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

- Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

МС

Прилог 2.     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра - Дијагностички  материјал за анализаторе Siemens, Roche и Abbott, по партијама, у циљу закључења оквирних споразума за период 2016, 2017 и 2018. годину:

| РБ | Нази/опис средства | Јединица мере |  | Количине за 2017 годину |  |  |  |  |  |  |  | Укупна количина за 2017 годину | Укупна количина за 2018 годину | Укупно за 2017 и 2018 годину |  | Процењена јединична цена без ПДВа | Укупна процењена вредност за 2017 и 2018 годину без ПДВа | Квалитет |  | Медицинско средстбо (да/не) | Решење АЛИМСа | Рок испоруке |  | Рок трајања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВМА Београд |  | ВБ Ниш |  | ВМЦ Нови Сад |  | ЦАпСК Београд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| Партија 1 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom SAPPHIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hematologija, ostali hematoloski reagensi, reagens za određivanje hemoglobina bez cijanida | ml |  | 192,000 |  |  |  |  |  |  |  | 192000 | 192000 | 384000 | 3.00 |  | 1,152,000.00 |  |  | да | да | у року од 15 дана од дана закључења уговора |  | 60% произвођачког рока |
| 2 | Hematologija, ostali hematoloski reagensi - rastvor za razblaživanje i hidrodinamičku pripremu uzorka | ml |  | 1,920,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1920000 | 1920000 | 3840000 | 1.10 |  | 4,224,000.00 |  |  | да | да | у року од 15 дана од дана закључења уговора |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | Hematologija, ostali hematoloski reagensi - reagens za pripremu i određivanje leukocita | ml |  | 182,400 |  |  |  |  |  |  |  | 182400 | 182400 | 364800 | 3.80 |  | 1,386,240.00 |  |  | да | да | у року од 15 дана од дана закључења уговора |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | Hematologija, ostali hematoloski reagensi- reagens za pripremu leukocita i lizu eritrocita | ml |  | 21,280 |  |  |  |  |  |  |  | 21280 | 21280 | 42560 | 38.00 |  | 1,617,280.00 |  |  | да | да | у року од 15 дана од дана закључења уговора |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Hematologija, kontrola za krvnu sliku (set 3 nivoa kontrole - niska, normalna i visoka po 3mL) | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 44,772.00 |  | 358,176.00 |  |  | да | да | сукцесивна у року од 15 дана од дана обијања писаног захтева корисника |  | najmanje 1 mesec u trenutku isporuke |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,737,696.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 2 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom architect i 2000 sr i architect i 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | imunohemija, tumor marker za afp (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) 100 testova (min 100 testova/ set) |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 36,750.00 |  | 1,102,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | imunohemija, kalibrator za afp (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | imunohemija, tumor marker za cea (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 36,750.00 |  | 367,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | imunohemija, kalibrator za cea (set-2 nivoa, nivo1 i nivo 2 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | imunohemija, tumor marker za ca 15-3 (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 46,500.00 |  | 186,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | imunohemija, kalibrator za ca 15-3 (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4 ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | imunohemija, tumor marker za ca 125 (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 49,500.00 |  | 1,188,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | imunohemija, kalibrator za ca 125 (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | imunohemija, hormoni, reagens za fsh (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 28 | 31,500.00 |  | 882,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | imunohemija, hormoni, kalibrator za fsh (set-2 nivoa, nivo1 i nivo 2 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | imunohemija, hormon trudnoce, beta-hcg (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 36,225.00 |  | 724,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 12 | imunohemija, hormon, kalibrator za beta-hcg (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 13 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta za lh (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 28 | 39,606.00 |  | 1,108,968.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 14 | imunohemija, hormoni, kalibrator za lh (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 15 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta za prolaktin (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 36,400.00 |  | 1,456,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 16 | imunohemija, hormoni, kalibrator za prolaktin (set-2 nivoa, nivo1 i nivo 2 po 4ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 18,225.00 |  | 72,900.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 17 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta za estradiol (set-4 komponente, mikropartikule, konjugat, diluent1, diluent2) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 22 | 34,932.00 |  | 768,504.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 18 | imunohemija, hormoni, kalibrator za estradiol (set-6 nivoa, nivo1-6 po 5ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 19 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta za progesteron (set-3 komponente , mikropartikule, konjugat, diluent) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 43,688.00 |  | 873,760.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 20 | imunohemija, hormoni, kalibrator za progesteron (set-2 nivoa, nivo1 i nivo 2 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 21 | imunohemija, hormoni funkcionalnog fertiliteta za testosteron (set-4 komponente, mikropartikule, konjugat, diluent 1, diluent 2) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 50,375.00 |  | 1,007,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 22 | imunohemija, hormoni, kalibrator za testosteron (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 23 | imunohemija, hormon funkcionalnog fertiliteta za shbg (set-3 komponente, mikropartikule, konjugat, diluent 1) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 52,312.00 |  | 313,872.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 24 | imunohemija, kalibrator za shbg (set-6 nivoa, nivo1-6 po 2ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 25 | imunohemija, bubrezne metabolicke analize reagens za cortizol (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 63,375.00 |  | 1,267,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 26 | imunohemija, bubrezne metabolicke analize, kalibrator za cortizol (set-6 nivoa, nivo 1-6 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,225.00 |  | 36,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 27 | imunohemija, srcani marker, reagens za bnp(set-3 komponente, mikropartikule, konjugat, diluent) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 | 54 | 117,000.00 |  | 6,318,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 28 | imunohemija, kalibrator za bnp(set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 18,225.00 |  | 72,900.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 29 | imunohemija, individualni i specificni hormoni, dijabetes hormonske analize, reagens za c-peptid (set-3 komponente, mikropartikule, konjugat, diluent) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 46 | 47,170.00 |  | 2,169,820.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 30 | imunohemija, individualni i specificni hormoni, dijabetes hormonske analize kalibrator za c-peptid (set-6 nivoa, nivo1-6 po ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 18,225.00 |  | 72,900.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 31 | imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za insulin (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 36 | 51,188.00 |  | 1,842,768.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 32 | imunohemija, kalibrator za insulin (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 18,225.00 |  | 72,900.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 33 | imunohemija, ostalo- pomoćni rastvor, pufer za ispiranje |  | ml |  | 261,300 |  |  |  |  |  |  | 261300 | 261300 | 522600 | 2.25 |  | 1,175,850.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 34 | imunohemija, ostalo, pomoćni reagens pre-trigger |  | ml |  | 89,700 |  |  |  |  |  |  | 89700 | 89700 | 179400 | 4.75 |  | 852,150.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 35 | imunohemija, ostalo, pomoćni reagens trigger |  | ml |  | 89,700 |  |  |  |  |  |  | 89700 | 89700 | 179400 | 7.15 |  | 1,282,710.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 36 | imunohemija, ostalo, pomoćni rastvor za ispiranje igala, probe kondicioner |  | ml |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 1000 | 299.00 |  | 299,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 37 | imunohemija, reumatoidni inflamatorni marker, reagens za a-ccp (set-3 komponente, mikropartikule, konjugat, diluent,) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 113,160.00 |  | 2,715,840.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 38 | imunohemija, reumatoidni autoimuni kalibrator za a-ccp(set-6 nivoa, nivo1-6 po 4,3ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 16,980.00 |  | 33,960.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 39 | imunohemija, reumatoidni autoimuna kontrola za a-ccp (set-2 nivoa, pozitivna i negativna po 7ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 16,980.00 |  | 67,920.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 40 | imunohemija, kostane i metabolicko mineralne analize, reagens za vitamin d (set-5 komponente, mikropartikule, konjugat, diluent, pretretman 1,2,) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 84,870.00 |  | 2,546,100.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 41 | imunohemija kalibrator za vitamin d (set-6 nivoa, nivo1 -6 po 4ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 19,000.00 |  | 76,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 42 | imunohemija, imunoenzimski test, tumor marker, reagens za he4 (set-2 komponente, mikropartikule, konjugat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 135,500.00 |  | 2,168,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 43 | imunohemija, imunoenzimski test, tumor marker, kalibrator za he4 (set-6 nivoa, nivo1-6 po 4ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 26,900.00 |  | 53,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 44 | imunohemija, imunoenzimski test, tumor marker, kontrole za he4 (set-3 nivoa, niska, normalna i visoka po 8ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 17,933.00 |  | 35,866.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 45 | potrosni materijal, čašice za uzorak |  | kom |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 4000 | 17.00 |  | 68,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 46 | potrosni materijal, reakcione čašice - 4000 kom |  | kom |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  | 140000 | 140000 | 280000 | 7.00 |  | 1,960,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | bez roka trajanja |  |
| 47 | potrosni materijal, zamenski poklopci za reagense |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 83.00 |  | 16,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | bez roka trajanja |  |
| 48 | potrosni materijal, perforirani poklopac |  | kom |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 225.00 |  | 450,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | bez roka trajanja |  |
| 49 | reagensi za anti hcv za aparat od 2000 testova - set sadrži četri puta po 3 bočice (1 sa 50,9 ml diluenta, 1 sa 27 ml mikropartikula i 1 sa 26,3 ml rastvora konjugata) za 2000 testova anti hcv |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 968,688.00 |  | 5,812,128.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 50 | reagens za kalibraciju anti hcv |  | ml |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 4,519.80 |  | 72,316.80 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 51 | reagensi za kontrolu anti hcv- set sadrži jednu negativnu i jednu pozitivnu kontrolu, zapremine od po 8 ml za anti hcv |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 18,079.20 |  | 108,475.20 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 52 | reagensi za hiv ag/at od 2000 testova - set sadrži četri puta po 3 bočice (1 sa 26,3 ml diluenta, 1 sa 27 ml mikropartikula i 1 sa 26,3 ml rastvora konjugata) za 2000 testova za hiv |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 499,968.00 |  | 2,999,808.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 53 | reagens za kalibraciju hiv ag/at |  | ml |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 4,519.80 |  | 72,316.80 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 54 | reagensi za kontrolu hiv ag/at - set sadrži jednu negativnu i tri pozitivne kontrole, zapremine od po 8 ml za hiv |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 18,079.20 |  | 108,475.20 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 55 | reagensi za syphilis od 500 testova - set sadrži 3 bočice (1 sa 26,3 ml diluenta, sa 27 ml mikropartikulama i 26,3 ml rastvora konjugata) za 500 testova za syphilis |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 83,700.00 |  | 2,008,800.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 56 | reagens za kalibraciju syphilis |  | ml |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 4,519.80 |  | 72,316.80 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 57 | reagensi za kontrolu syphilis r - set sadrži jednu negativnu i jednu pozitivnu kontrolu, zapremine od po 8 ml za syphilis |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 18,079.20 |  | 108,475.20 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 58 | reagensi za hbsag kvalitativni test od 2000 testova - set sadrži 4x3 bočice (1 sa rastvorom za pranje od 26,3 ml, 1 sa 27 ml mikropartikula i 1 sa 26,3 ml rastvora konjugata) za 2000 testova za hbsag |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 499,968.00 |  | 2,999,808.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 59 | reagensi za kalibraciju hbsag kvalitativnog testa - set sadrži dva različita kalibratora zapremine od po 4 ml za hbsag |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 22,599.00 |  | 90,396.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 60 | reagensi za kontrolu hbsag kvalitativnog testa - set sadrži jednu negativnu i jednu pozitivnu kontrolu, zapremine od po 8 ml za hbsag |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 22,599.00 |  | 135,594.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 61 | reagens za potvrdni test hbsag - set sadrži: 2 bočice rastvora za započinjanje reakcije od 2,4 ml, 1 bočicu mikropartikula od 6,6 ml, 1 bočicu konjugata od 5,9 ml i 1 bočicu tečnosti za ispiranje od 5,9 ml. sve za 50 testova. |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 93,744.00 |  | 187,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 62 | rastvor za diluciju za potvrdni test hbsag |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 390.60 |  | 78,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 63 | reagensi za hcv ag od 100 testova - set sadrži 6 različitih bočica: 2 sa diluentom od 30 ml i od 5,9 ml, 2 sa reagensom za započinjanje reakcije od 14,5 ml i od 11 ml, 1 sa mikropartikulama od 6,7 ml i 1 sa konjugatom od 6,1 ml. sve za 100 testova |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 186,000.00 |  | 372,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 64 | reagensi za kalibraciju hcv ag r - set sadrži 6 različitih kalibratora od po 4ml, različite koncentracije (a-0, b-10, c-80, d-600, e-4500 i f-20000) u fmol/l |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 29,016.00 |  | 58,032.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 65 | reagensi za kontrolu hcv ag - set sadrži jednu negativnu i dve pozitivne kontrole, zapremine od po 8 ml za hcv ag0 |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 29,016.00 |  | 58,032.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 66 | reagens za određivanje koncentracije takrolimusa kompatibilan sa architect i1000 analizatorom (mikropartikule obložene anti-takrolimus monoklonskim antitelom+ konjugat+ rastvarač, za 100 testova ) |  | set |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 46 | 123,123.00 |  | 5,663,658.00 |  |  | da | da | isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva vma. | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 67 | takrolimus kalibrator kompatibilan sa architect i1000 analizatorom (set sadrži: каlibrator а-f, 6 bočica, koncentracije takrolimusa 0-3-6-12-20-30 ng/ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 14,391.00 |  | 57,564.00 |  |  | da | da | isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva vma. | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 68 | sirolimus kalibrator kompatibilan sa architect i1000 analizatorom (каlibrator а-f, 6 bočica, koncentracije sirolimusa 0-3-6-12-20-30 ng/ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 14,391.00 |  | 28,782.00 |  |  | da | da | isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva vma. | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 69 | ciklosporin kalibrator kompatibilan sa architect i1000 analizatorom (каlibrator а-f, 6 bočica, koncentracije ciklosporina 0-40-150-400-800-1500 ng/ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 28,782.00 |  | 115,128.00 |  |  | da | da | isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva vma. | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 70 | reagens za određivanje koncentracije ciklosporina kompatibilan sa architect i1000 analizatorom (mikropartikule obložene anti-ciklosporin monoklonskim antitelom+ konjugat+ rastvarač, za 100 testova) |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 107,133.00 |  | 2,571,192.00 |  |  | da | da | isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva vma. | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 71 | reagens za određivanje koncentracije sirolimusa kompatibilan sa architect i1000 analizatorom (mikropartikule obložene anti-sirolimus monoklonskim antitelom+ konjugat+ rastvarač, za 100 testova) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 214,266.00 |  | 857,064.00 |  |  | da | da | isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva vma. | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 72 | kontrole za imunosupresive kompatibilne sa architect i1000 analizatorom (12 bočica, tri nivoa kontrole, 4 bočice za svaki nivo kontrole) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 57,564.00 |  | 345,384.00 |  |  | da | da | isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva vma. | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 73 | imunohemija, kontrola, višeparametarska kontrola za hormone i tumor markere, set od tri nivoa |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 113,160.00 |  | 452,640.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,541,982.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 3 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom nephelometar bn ii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | imunohemija, kontrola za apolipoprotein (3x0.5ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 13,295.00 |  | 159,540.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | imunohemija, specifični proteini, transportni proteini, reagens za albumin (5ml) |  | ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 400 | 7,538.00 |  | 3,015,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | imunohemija, specifični proteini, komplementarne komponente, reagens za c4 (5ml) |  | ml |  | 115 |  |  |  |  |  |  | 115 | 115 | 230 | 9,756.00 |  | 2,243,880.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | imunohemija, specifični proteini, komplementarne komponente, reagens za c1 inhibitor (2ml) |  | ml |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 11,796.00 |  | 188,736.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | imunohemija, specifični proteini, komplementarne komponente, reagens za c3 (5ml) |  | ml |  | 115 |  |  |  |  |  |  | 115 | 115 | 230 | 8,720.00 |  | 2,005,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | imunohemija, specifični proteini, transportni proteini, reagens za haptoglobin (2ml) |  | ml |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | 360 | 9,755.00 |  | 3,511,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za igi-kappa (2ml) |  | ml |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 240 | 9,206.00 |  | 2,209,440.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za igl-lamda (2ml) |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 9,206.00 |  | 1,841,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za iga (5ml) |  | ml |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 1000 | 8,884.00 |  | 8,884,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za igg potklase 2 (1.5ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 31,426.00 |  | 377,112.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za igg (5ml) |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 1200 | 5,862.00 |  | 7,034,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 12 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za igg potklase 1 (1.5ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 31,426.00 |  | 377,112.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 13 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za igm (5ml) |  | ml |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 1000 | 8,884.00 |  | 8,884,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 14 | imunohemija, standard, proteinski standard za fibrinogen i c1 inhibitor (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 7,791.00 |  | 93,492.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 15 | imunohemija, standard, proteinski standard za imunoglobuline, c3, c4, homocistein, feritin, haptoglobin, transferin, beta 2 mikroglobulin, kapa, lambda (3x1ml) |  | ml |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 90 | 9,709.00 |  | 873,810.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 16 | imunohemija, standard, proteinski standard za cistatin c (3x0.5ml) |  | ml |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 11,618.00 |  | 69,708.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 17 | imunohemija, kontrola, proteinska kontrola za albumin u urinu i igg u urinu (3x1ml) |  | ml |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 90 | 9,992.00 |  | 899,280.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 18 | imunohemija, kontrola, proteinska kontrola visoka (3x1ml) |  | ml |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 6,921.00 |  | 124,578.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 19 | imunohemija, kontrola, proteinska kontrola niska (3x1ml) |  | ml |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 6,921.00 |  | 124,578.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 20 | imunohemija, kontrola, proteinska kontrola srednja (3x1ml) |  | ml |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 90 | 6,921.00 |  | 622,890.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 21 | imunohemija, kontrola, proteinska kontrola za fibrinogen i c1 inhibitor (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 6,351.00 |  | 76,212.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 22 | imunohemija, specifični proteini, transportni proteini, reagens za transferin (2ml) |  | ml |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 | 46 | 92 | 7,547.00 |  | 694,324.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 23 | imunohemija, standard, za apo (3x 0.5ml) |  | ml |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 13,295.00 |  | 79,770.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 24 | imunohemija, diluent, pomoćni rastvor za razblaživanje |  | ml |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 | 3.00 |  | 30,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 25 | imunohemija, alergija, reagens za ige (3ml) |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 | 4,754.00 |  | 2,852,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 26 | imunohemija, određivanje reagens za igg potklase3 (2ml) |  | ml |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 23,570.00 |  | 377,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 27 | imunohemija, određivanje reagens za igg potklase 4 (2ml) |  | ml |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 23,570.00 |  | 471,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 28 | imunohemija, specifični proteini, lipoproteini, reagens za beta2 mikroglobulin (set od 2 komponente, reagens, stabilizator) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 59,895.00 |  | 2,994,750.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 29 | imunohemija, homocistein, reagens (set od 4 komponente, reagens, tri pomoćna reagensa) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 118,184.00 |  | 1,418,208.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 30 | imunohemija, specifični proteini, ostali proteini, reagens za cistatin (set od 5 komponenti, reagens, dva pomoćna reagensa , dva nivoa kontrole ) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 42,466.00 |  | 254,796.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 31 | imunohemija, anemija, reagens za feritin (set od 3 komponente, reagens, dva pomoćna reagensa) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 92,287.00 |  | 4,614,350.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 32 | imunohemija, reumatoidni inflamatorni markeri, reagens za rf (set od 2 komponente, reagens, pomoćni reagens) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 | 29,652.00 |  | 2,372,160.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 33 | imunohemija, reumatoidni inflamatorni markeri, reagens za saa (set od 4 komponente, reagens, pomoćni reagens, standard, kontrola) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50,722.00 |  | 101,444.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 34 | imunohemija, pufer, pomoćni rastvor reakcioni pufer |  | ml |  | 375,000 |  |  |  |  |  |  | 375000 | 375000 | 750000 | 6.50 |  | 4,875,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 35 | imunohemija, standard za rf i crp (1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 7,435.00 |  | 89,220.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 36 | imunohemija, određivanje proteina krvi, reagens, pomoćni reagens za ige i beta2mikroglobulin (set od 2 komponente, dva pomoćna reagensa ) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 4,454.00 |  | 35,632.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 37 | imunohemija, kontrola za rf i crp niska (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 8,994.00 |  | 107,928.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 3 meseca |  |
| 38 | imunohemija, kontrola za rf i crp visoka (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 8,994.00 |  | 107,928.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 3 meseca |  |
| 39 | imunohemija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za ciscenje igala (6x5ml) |  | ml |  | 420 |  |  |  |  |  |  | 420 | 420 | 840 | 143.00 |  | 120,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 40 | imunohemija, potrošno sredstvo za aparat, pomoćni rastvor za pranje kiveta |  | ml |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 20000 | 3.00 |  | 60,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 41 | imunohemija, specifični proteini, ostali proteini, reagens za antitripsin (2ml) |  | ml |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 48 | 9,253.00 |  | 444,144.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 42 | imunohemija, specifični proteini, transportni proteini, reagens za ceruloplazmin (2ml) |  | ml |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 48 | 12,074.00 |  | 579,552.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 43 | imunohemija, određivanje proteina krvi, reagens, pomoćni reagens za crp i c1 inhibitor (5ml) |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 432.00 |  | 43,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 44 | imunohemija, specifični proteini, lipoproteini, reagens za apo a i (2ml) |  | ml |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 8,748.00 |  | 139,968.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 45 | imunohemija, specifični proteini, lipoproteini, reagens za apo b (2ml) |  | ml |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 7,235.00 |  | 115,760.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 46 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za slobodne lake lance kappa (3x1.7ml) |  | ml |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  | 15.3 | 15.3 | 30.6 | 23,369.00 |  | 715,091.40 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 47 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, reagens za slobodne lake lance lambda (3x2.1ml) |  | ml |  | 18.9 |  |  |  |  |  |  | 18.9 | 18.9 | 37.8 | 18,918.00 |  | 715,100.40 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 48 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, pomoćni reagens za slobodne lake lance (set od 2 komponente, dva različita pomoćna reagensa) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 21,572.00 |  | 129,432.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 49 | imunohemija, standard za slobodne lake lance (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 22,219.00 |  | 266,628.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 50 | imunohemija, kontrola, za slobodne lake lance niska (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 13,458.00 |  | 161,496.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 51 | imunohemija, kontrola, za slobodne lake lance visoka (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 16,408.00 |  | 196,896.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 52 | plastične čašice za prethodno razblaživanje uzoraka, |  | kom |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  | 6600 | 6600 | 13200 | 6.70 |  | 88,440.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 53 | merne kivete, |  | kom |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 1200 | 137.00 |  | 164,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 54 | reagens za određivanje beta trace proteina, set od dve komponente |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 117,849.60 |  | 235,699.20 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 55 | rastvor za razblaživanje beta trace proterina 10x5 ml |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 336.00 |  | 33,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,302,525.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 4 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima dimension rxl max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | imunohemija, praćenje koncentracije leka, kalibrator za litijum (set od 5 nivoa,1-5, po 3 ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 12,636.00 |  | 25,272.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | klinička hemija, kalibrator,kalibrator za albumine i proteine (set od 3 nivoa ,1-3 po 2 ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 6,312.00 |  | 63,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | klinička hemija, kalibrator za holesterol (set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 7,799.00 |  | 77,990.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | klinička hemija, enzim, kalibrator za ck i ckmb (set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) |  | set |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  | 7 | 7 | 14 | 10,720.00 |  | 150,080.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | klinička hemija, kalibrator, kalibrator za totalni kapacitet gvožđa (set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) |  | set |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 8 | 5,570.00 |  | 44,560.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | klinička hemija, kalibrator za gvožđe, (set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 4,051.00 |  | 40,510.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | klinička hemija, enzim, kalibrator za lipazu, (set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 9,359.00 |  | 18,718.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | klinička hemija, kalibrator, kalibrator za glukozu, ureu, kreatinin, kalcijum, mokraćna kiselina, set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) |  | set |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  |  | 9 | 9 | 18 | 9,359.00 |  | 168,462.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | klinička hemija, kalibrator za ukupne bilirubin i direktni bilirubin,(set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 14,352.00 |  | 143,520.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | klinička hemija, kalibrator, jednokomponentni, za ukupne proteine u urinu i likvoru, (set od 5 nivoa,1-5 po 4ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 11,620.00 |  | 116,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | klinička hemija, enzim, kalibrator za ldh, (set od 3 nivoa, 1-3 po 2ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 11,112.00 |  | 111,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | klinička hemija, kalibrator, kalibrator za hdl holesterol, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 9,644.00 |  | 96,440.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | imunohemija, pomoćni reagens,za testiranje rada aparata na bazi kobalt sulfata |  | set |  | 15 |  | 4 |  | 1 |  |  | 20 | 20 | 40 | 4,522.00 |  | 180,880.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | klinička hemija, supstrat, reagens za albumin (min 480 testova/ set) |  | set |  | 50 |  | 21 |  | 3 |  |  | 74 | 74 | 148 | 3,196.00 |  | 473,008.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | klinička hemija, enzim, reagens za alkalnu fosfatazu (set od 3 komponente, p-npp, amp, mg so4, znso4) (min 360 testova/ set) |  | set |  | 30 |  | 14 |  | 10 |  |  | 54 | 54 | 108 | 3,518.00 |  | 379,944.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | klinička hemija, enzim, reagens za alt (set od 4 komponente, ldh, nadh, p5p; α-kg; alanin; tris pufer) (min 240 testova/ set) |  | set |  | 180 |  | 105 |  | 28 |  |  | 313 | 313 | 626 | 2,285.00 |  | 1,430,410.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | klinička hemija, enzim, reagens za amilazu (min 240 testova/ set) |  | set |  | 25 |  | 21 |  | 5 |  |  | 51 | 51 | 102 | 11,650.00 |  | 1,188,300.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | klinička hemija, elektrolit, reagens za amonijak (set od 2 komponente, nadph, α-kg, aktivator pufer; gldh) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 15,622.00 |  | 187,464.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | klinička hemija, enzim, reagens za ast (set od 3 komponente, mdh, ldh, nadh; p5p, pufer; aspartatna kiselina, α-ketoglutarna kiselina) (min 360 testova/ set) |  | set |  | 120 |  | 70 |  | 19 |  |  | 209 | 209 | 418 | 2,741.00 |  | 1,145,738.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | klinička hemija, supstrat, reagens za direktni bilirubin (set od 3 komponente, na-nitrit; hcl; sulfanilna kiselina, hcl) (min 320 testova/ set) |  | set |  | 32 |  | 1 |  | 3 |  |  | 36 | 36 | 72 | 3,451.00 |  | 248,472.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | klinička hemija, enzim, reagens za gama-gt (set od 2 komponete, gcna; glicilglicin) (min 280 testova/ set) |  | set |  | 60 |  | 42 |  | 11 |  |  | 113 | 113 | 226 | 3,625.00 |  | 819,250.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | klinička hemija, supstrat, reagens za glukozu (min 1440 testova/ set) |  | set |  | 40 |  | 25 |  | 6 |  |  | 71 | 71 | 142 | 10,542.00 |  | 1,496,964.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | klinička hemija, supstrat, reagens za gvožđe (set od 2 komponente, limunska kis.monohidrat; feren, askorbinska kis) (min 240 testova/ set) |  | set |  | 40 |  | 50 |  | 9 |  |  | 99 | 99 | 198 | 3,045.00 |  | 602,910.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | klinička hemija, supstrat, reagens za totalni kapacitet gvožđa (set od 5 komponenti, askorbinska kis; feren; feri hlorid, limunska kiselina; acetatni pufer, tiourea; tris pufer) (min 240 testova/ set) |  | set |  | 30 |  | 4 |  | 7 |  |  | 41 | 41 | 82 | 4,262.00 |  | 349,484.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | klinička hemija, supstrat, reagens za holesterol (set od 3 nivoa, ce, co, hpo; aap, pufer, holat; dea, surfaktant) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 40 |  | 36 |  | 12 |  |  | 88 | 88 | 176 | 5,584.00 |  | 982,784.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | klinička hemija, supstrat, reagens za hdl holesterol (set od 3 komponente, polianjon, 4-aminoantipirin, mes pufer; holestrol oksidaza, esteraza; mes pufer, naoh) (min 240 testova/ set) |  | set |  | 50 |  | 15 |  | 15 |  |  | 80 | 80 | 160 | 11,875.00 |  | 1,900,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 27 | klinička hemija, elektrolit, reagens za kalcijum (set od 2 nivoa, glicin pufer; ocpc/8-hinolinol) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 60 |  | 13 |  | 2 |  |  | 75 | 75 | 150 | 5,176.00 |  | 776,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 28 | klinička hemija, enzim, reagens za ck- mb (set od 2 komponente, nadp, anti ck-m, adp, amp, heksokinaza, g-6-pdh; glukoza) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 90 |  | 17 |  | 2 |  |  | 109 | 109 | 218 | 18,551.00 |  | 4,044,118.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | klinička hemija, enzim, reagens za kreatin kinazu (set od 2 komponente, adp, amp, edta, nadp; creatine fosfat, edta, capso pufer) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 70 |  | 21 |  | 4 |  |  | 95 | 95 | 190 | 16,394.00 |  | 3,114,860.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 30 | klinička hemija, supstrat, reagens za kreatinin (set od 2 komponente, litijum pikrat; naoh, k3fe(cn)6) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 100 |  | 50 |  | 16 |  |  | 166 | 166 | 332 | 2,375.00 |  | 788,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | klinička hemija, supstrat, reagens za laktate (set od 4 komponente, nad;dihidrazisulfat;ldh;tris pufer) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 10,046.00 |  | 120,552.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 32 | klinička hemija, enzim, reagens za ldh(set od 2 kopmponente,n-metil-d-glukamin,l(+)-laktat;β-nad+,nad) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 40 |  | 42 |  | 5 |  |  | 87 | 87 | 174 | 6,041.00 |  | 1,051,134.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 33 | klinička hemija, enzim, reagens za lipazu(set od 4 komponente, substrat,žučne soli,k na tartarat;tris pufer,cacl,kolipaza;naoh) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 7,813.00 |  | 187,512.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 34 | klinička hemija, elektrolit, reagens za litijum(set od 3 komponente,reagens litijum boje,boja,dmso,k2hpo4;reagens litijum alkalne soli, nacl,dmso,koh;reagens litijum slepe probe,dmso,k2hpo4) (min 80 testova/ set) |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 10,187.00 |  | 162,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 35 | klinička hemija, elektrolit, reagens za magnezijum(set od 2 komponente,mtb,sirćetna kis,kalijum sorbat;ba-egta,na metaborat,pufer) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 3,933.00 |  | 39,330.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 36 | klinička hemija, supstrat, reagens za mokracnu kiselinu(set od 2 komponente, pufer, stabilizator; urikaza, stabilizator) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 25 |  | 12 |  | 7 |  |  | 44 | 44 | 88 | 4,974.00 |  | 437,712.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 37 | klinička hemija, supstrat, reagens za triglyceride (min 480 testova/ set) |  | set |  | 40 |  | 36 |  | 12 |  |  | 88 | 88 | 176 | 7,766.00 |  | 1,366,816.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 38 | klinička hemija, supstrat, reagens za ukupne proteine (set od 2 komponente, kalijum natrijum tartarat, naoh; bakar sulfat) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 50 |  | 25 |  | 5 |  |  | 80 | 80 | 160 | 2,104.00 |  | 336,640.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 39 | klinička hemija, supstrat, reagens za ukupni bilirubin (set od 3 komponente, acetatni pufer, kofein, na benzoat;sulfanilna kis,hcl;na nitrit) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 50 |  | 63 |  | 14 |  |  | 127 | 127 | 254 | 5,176.00 |  | 1,314,704.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 40 | klinička hemija, supstrat, reagens za ureu , (set od 2 komponente, α-kg, nadh, ureaza; gldh) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 100 |  | 73 |  | 16 |  |  | 189 | 189 | 378 | 3,852.00 |  | 1,456,056.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 41 | klinička hemija, supstrat, reagens za hemoglobin a1c (set od 2 komponente, reagens, kalibrator 1-5) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 120 |  | 13 |  | 6 |  |  | 139 | 139 | 278 | 37,822.00 |  | 10,514,516.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 42 | klinička hemija, kalibrator, kalibrator za magnezijum, fosfor, trigleceride (set od 3 nivoa po 1.2ml) |  | set |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  | 8 | 8 | 16 | 4,369.00 |  | 69,904.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 43 | klinička hemija, vodeni standardi,rastvor za proveru rada jon selektivnog modula (50ml) |  | ml |  | 200 |  | 1,000 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 2400 | 130.00 |  | 312,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 44 | potrošni materijal za instrumente, senzor za k,na,cl |  | set |  | 15 |  | 6 |  |  |  |  | 21 | 21 | 42 | 14,741.00 |  | 619,122.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. |  | 2,5 meseca |
| 45 | klinička hemija, puferi, rastvor za ispiranje heterogenog modula |  | ml |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  | 16000 | 16000 | 32000 | 10.00 |  | 320,000.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. |  | 3 meseca |
| 46 | klinička hemija, pomoćno sredstvo rastvor za ispiranje igle za uzimanje reagensa (500ml) |  | ml |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 | 15.00 |  | 150,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 47 | klinička hemija, puferi rastvor za ispiranje igle za uzimanje seruma (1000ml) |  | ml |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 | 8.00 |  | 80,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 48 | klinička hemija, supstrat, reagens za proteine u urinu i likvoru (set od 2 komponente, pirogal crveno u metanolu, na molibdat;naoh) (min 80 testova/ set) |  | set |  | 20 |  | 2 |  | 5 |  |  | 27 | 27 | 54 | 3,163.00 |  | 170,802.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 49 | klinička hemija, enzim, reagens za holinesterazu (set od 2 komponente,dip,pufer;btc) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 22 | 4,420.00 |  | 97,240.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 50 | imunohemija, reumatoidni-inflamatorni marker,reagens za c-reaktivni protein (set od 2 komponente,anti crp sa partikulama,glicin,sds;pufer,peg) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  | 90 | 90 | 180 | 8,165.00 |  | 1,469,700.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 51 | klinička hemija, kalibrator, jednokomponentni, kalibrator za c-reaktivni protein(set od 5 nivoa 1-5 po 1ml) |  | set |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 14,215.00 |  | 142,150.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 52 | klinička hemija, elektrolit, reagens za fosfor(set od 3 komponenti,pmaps,nabisulfit;litijum dodecil sulfat;na molibdat,h2so4) (min 480 testova/ set) |  | set |  | 20 |  | 9 |  | 2 |  |  | 31 | 31 | 62 | 3,108.00 |  | 192,696.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 53 | klinička hemija, enzim, reagens za kiselu fosfatazu,(set od 2 komponente,tmp,pufer;naoh) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 3,217.00 |  | 96,510.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 54 | klinička hemija, vodeni standardi, standard za natrijum,kalijum i hlor visoki - 1000ml |  | ml |  | 90,000 |  | 24,000 |  |  |  |  | 114000 | 114000 | 228000 | 6.50 |  | 1,482,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 55 | klinička hemija, vodeni standardi,standard za natrijum,kalijum i hlor niski - 300ml |  | ml |  | 22,500 |  | 7,200 |  |  |  |  | 29700 | 29700 | 59400 | 21.00 |  | 1,247,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 56 | klinička hemija, vodeni standardi, pufer za jonselektivni modul - 1000ml |  | ml |  | 60,000 |  | 24,000 |  |  |  |  | 84000 | 84000 | 168000 | 6.50 |  | 1,092,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 57 | klinička hemija, referentni standardi, rastvor za kalomelovu elektrodu -3x150ml |  | ml |  | 2,250 |  | 3,600 |  |  |  |  | 5850 | 5850 | 11700 | 12.00 |  | 140,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 58 | klinička hemija, vodeni standardi, razblaživač uzorka za jonselektivni modul - 500ml |  | ml |  | 9,000 |  | 24,000 |  |  |  |  | 33000 | 33000 | 66000 | 6.00 |  | 396,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 59 | imunohemija, transportni protein, reagens za prealbumin(set od 2 nivoa,anti prealbumin antitelo sa partikulama,pufer;polietilen glikol,pufer) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 21,616.00 |  | 345,856.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 60 | imunohemija, transportni protein, kalibrator za prealbumin(set od 5 nivoa 1-5 po 1ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 14,352.00 |  | 28,704.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 61 | klinička hemija, elektrolit, reagens za odredjivanje bikarbonata (min 360 testova/ set) |  | set |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 9,332.00 |  | 111,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 62 | klinička hemija, kalibrator za alt, ast, alp, amy, ggt(set od 3 nivoa 1-3 po 2ml) |  | set |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 12 | 10,059.00 |  | 120,708.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 63 | kaseta sa kivetama za uzorke |  | kom |  | 110 |  | 65 |  | 10 |  |  | 185 | 185 | 370 | 23,717.00 |  | 8,775,290.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | bez roka trajanja |
| 64 | plastična čašica za heterogeni modul, 0,5 ml |  | kom |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 20.00 |  | 40,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | bez roka trajanja |
| 65 | plastična čašica od 1 ml za malu količinu uzorka |  | kom |  | 100,000 |  | 20,000 |  | 10000 |  |  | 130000 | 130000 | 260000 | 3.50 |  | 910,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | bez roka trajanja |
| 66 | plastične čašica, čašice za uzorke sa poklopcem od 1.5 ml |  | kom |  |  |  | 2,000 |  | 1000 |  |  | 3000 | 3000 | 6000 | 5.00 |  | 30,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | bez roka trajanja |
| 67 | plasticna čaša za razblaživanje uzoraka, plastični kotur za razblaživanje uzorka |  | kom |  | 16 |  | 24 |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 | 945.00 |  | 75,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | bez roka trajanja |
| 68 | plasticna posuda za reagens, prazna posuda za reagense |  | set |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 6 | 6 | 12 | 4,138.00 |  | 49,656.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | bez roka trajanja |
| 69 | klinicka hemija, reagens za amfetamin/metamfetamin u urinu (min 80 testova/ set) |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 13,807.00 |  | 276,140.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 70 | klinicka hemija, reagens za kokain u urinu (min 80 testova/ set) |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 13,807.00 |  | 276,140.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 71 | klinicka hemija, reagens za opijate u urinu (min 80 testova/ set) |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 13,807.00 |  | 276,140.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 72 | klinicka hemija, reagens za kanabinoide u urinu (min 80 testova/ set) |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 13,807.00 |  | 276,140.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 73 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, reagens za ekstazi u urinu (min 80 testova/ set) |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 13,807.00 |  | 276,140.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 74 | imunohemija, dodatna komponenta, reagens za komplement c3 (min 120 testova/ set) |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 21,730.00 |  | 173,840.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 75 | imunohemija, dodatna komponenta, reagens za komplement c4 (min 120 testova/ set) |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 21,730.00 |  | 173,840.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 76 | imunohemija, specificni proteini, imunoglobulini, reagens za iga (min 120 testova/ set) |  | set |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 21,730.00 |  | 217,300.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 77 | imunohemija, specificni proteini, imunoglobulini, reagens za igg (min 120 testova/ set) |  | set |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 21,730.00 |  | 217,300.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 78 | imunohemija, specificni proteini, imunoglobulini, reagens za igm (min 120 testova/ set) |  | set |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 21,730.00 |  | 217,300.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 79 | imunohemija, transportni protein, reagens za mikroalbumin (min 80 testova/ set) |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 28,261.20 |  | 113,044.80 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 80 | klinicka hemija, kalibratori jednokomponentni, kalibrator za mikroalbumin, set od 5 nivoa kalibratora po 1ml |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 15,324.00 |  | 61,296.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 81 | imunohemija, specificni proteini, kalibrator za specijalne proteine, set od 5 nivoa kalibratora po 1.5ml |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 12,052.00 |  | 96,416.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 82 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator nivoi 0,1,2,3,4,5 set od 6 nivoa kalibratora po14ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 44,361.00 |  | 88,722.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 83 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator nivoi 0,1,2,3,4,6 set od 6 nivoa kalibratora po 14ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 44,361.00 |  | 88,722.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 84 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator nivoi 0,1,2,3,4,7 set od 6 nivoa kalibratora po 14ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 44,361.00 |  | 88,722.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 85 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator nivoi 0,1,2,3,4,8 set od 6 nivoa kalibratora po 14ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 44,361.00 |  | 88,722.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 86 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator nivoi 0,1,2,3,4,9 set od 6 nivoa kalibratora po 14ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 44,361.00 |  | 88,722.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 87 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator nivoi 0,1,2,3,4,10 set od 6 nivoa kalibratora po 14ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 44,361.00 |  | 88,722.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 88 | klinicka hemija, kontrola, pozitivna kontrola za lekove koji mogu da se zloupotrebe 6x5ml |  | ml |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 60 | 382.00 |  | 22,920.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 89 | klinicka hemija, kontrola, negativna kontrola za lekove koji mogu da se zloupotrebe 6x5ml |  | ml |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 60 | 382.00 |  | 22,920.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 90 | klinička hemija, enzim, kalibrator za alti, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1.5ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 17,682.00 |  | 176,820.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 91 | klinička hemija, enzim, kalibrator za alpi, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 24,230.00 |  | 242,300.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 92 | klinička hemija, kalibrator, verifikator za holinesterazu, (set od 3 nivoa, 1-3 po 2ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4,298.00 |  | 8,596.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 93 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator za ecstasy nivo 1 po 10ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 24,530.00 |  | 49,060.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 94 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator za ecstasy nivo 2 po 10ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 24,530.00 |  | 49,060.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 95 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator za ecstasy nivo 3 po 10ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 24,530.00 |  | 49,060.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 96 | imunohemija, lekovi za zloupotrebu, kalibrator i kontrola, kalibrator za ecstasy nivo 4 po 10ml |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 24,530.00 |  | 49,060.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 97 | klinička hemija, kalibrator za amonijak, bikarbonate i alkohol (set od 3 nivoa, po 2,5 ml) |  | set |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 6,238.00 |  | 37,428.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 98 | klinička hemija, kalibrator,verifikator za kiselu fosfatazu(set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 6,862.00 |  | 13,724.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 99 | imunohemija, reumatoidni faktor, rf lateks, set od dve komponente (a i b) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 7 |  | 2 |  |  | 9 | 9 | 18 | 47,950.00 |  | 863,100.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 100 | imunohemija, kontrola i kalibrator, rf kalibrator, set od 5 nivoa kalibratora |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 6 | 24,300.00 |  | 145,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 101 | imunohemija, reumatoidni faktor, asolateks, set od dve komponente (a i b) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 52,700.00 |  | 527,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| 102 | imunohemija, kontrola i kalibrator, aso kalibrator, set od 5 nivoa kalibratora |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 6 | 24,300.00 |  | 145,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora |  | 60% od proizvođačkog roka |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,305,180.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 5 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima bcs-xp i bft ii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | hematologija, reagens, za fibrinogen po claussu (10x5ml) |  | ml |  | 2,000 |  | 350 |  | 600 |  | 400 | 3350 | 3350 | 6700 | 256.00 |  | 1,715,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | hematologja, kalibrator za fibrinogen (set od 6 kalibratora,1-6 po 1ml) |  | set |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 27,362.00 |  | 328,344.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | hematologija, reagens za lupus antikoagulans la - 1(10x2ml) |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 1,200.00 |  | 240,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | hematologija, reagens za lupus antikoagulans la - 2 (10x1ml) |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 2,032.00 |  | 406,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | hematologija, kontrola za lupus antikoagulans niska (6x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 3,598.00 |  | 43,176.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | hematologija, kontrola za lupus antikoagulans visoka (6x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 3,598.00 |  | 43,176.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | hematologja, kalibrator, protrombinski kalibrator (6 nivoa različite konc,1-6 po 1ml) |  | set |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 | 14 | 15,873.00 |  | 222,222.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | hematologija, reagens za antiplazmin alfa 2 (set od 3 komponente,reagens, pufer,substrat) (min 60 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 16,901.73 |  | 33,803.46 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | hematologija, reagens za plazminogen (set od 2 komponente, reagens i supstrat) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 16,249.00 |  | 32,498.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | hematologija, reagens za skrining puta proteina c (set od 3 komponente, reagens, aktivator reagensa, pufer) (min 160 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 23,298.55 |  | 46,597.10 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | set praznih rezervnih bočica za reagense reagens za validaciju aparata (set od 5 komponenti sa validacionim rastvorima) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 12,559.00 |  | 75,354.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 12 | hematologija, reagens heparinski test (set od 4 komponente, reagens xa, dekstran sulfat, atiii reagens, substrat) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 23,009.00 |  | 92,036.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 13 | hematologija, hemostaza, kalibrator za heparin niskomolekulski (6x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 4,204.00 |  | 50,448.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 14 | hematologija, hemostaza, kontrola za heparin niskomolekulski -visoka (6x1ml) |  | ml |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 3,924.00 |  | 94,176.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 15 | hematologija, hemostaza, kontrola za heparin niskomolekulski- niska (6x1ml) |  | ml |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 3,924.00 |  | 94,176.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 16 | hematologija, reagens za kolagen/epinefrin (min 20 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 31,912.00 |  | 319,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 17 | hematologija, reagens za kolagen/adp (min 20 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 31,912.00 |  | 319,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 18 | hematologija, reagens, startni rastvor za agregabilnost trombocita (3x11ml) |  | ml |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 66 | 92.00 |  | 6,072.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 19 | hematologija, hemostaza reagens za endogeni trombinski potencijal (set od 3 komponente, reagens, kalcijum hlorid, pufer) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 126,610.00 |  | 506,440.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 20 | hematologija, hemostaza standard za endogeni trombinski potencijal (6x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 4,958.00 |  | 59,496.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 21 | hematologija, reagens za c-1 inhibitor (set od 3 komponente, reagens, substrat reagens, diluent za substrat ) (min 70 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 37,238.00 |  | 74,476.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 22 | hematologija, reagens za plazmu sa nedostatkom faktora xiii (set od 3 komponente, aktivator, nadh, detekcioni reagens) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 56,626.00 |  | 226,504.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 23 | hematologija, reagens reagens za inhibitor aktivatora plazminogena (set od 8 komponenti, standard 1, standard 2, kontrola, urokinaza, plazminogen, oksidant, plazmin substrat, radni rastvor substrata) (min 30 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 76,190.00 |  | 304,760.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 24 | hematologija, reagens za protein c hromogena metoda (set od 3 komponente, prot c aktivator, substrat, pufer) (min 130 testova/ set) |  | set |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 22 | 51,442.00 |  | 1,131,724.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 25 | hematologija, reagens za antithrombin iii zasnovan na fii (set od 3 komponente, reagens, substrat, pufer) (min 500 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 54,594.00 |  | 436,752.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 26 | hematologija, reagens za faktor ii-deficijentnu plazmu (3x1ml) |  | ml |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 99 | 99 | 198 | 3,424.00 |  | 677,952.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 27 | hematologija, reagens za faktor ix-deficijentnu plazmu (8x1ml) |  | ml |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 240 | 3,800.00 |  | 912,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 28 | hematologija, reagens za faktor viii-deficijentnu plazmu (8x1ml) |  | ml |  | 168 |  |  |  |  |  |  | 168 | 168 | 336 | 3,800.00 |  | 1,276,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 29 | hematologija, reagens za faktor vii-deficijentnu plazmu (3x1ml) |  | ml |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 99 | 99 | 198 | 6,756.00 |  | 1,337,688.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 30 | hematologija, reagens za faktor v-deficijentnu plazmu (8x1ml) |  | ml |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 96 | 96 | 192 | 2,408.00 |  | 462,336.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 31 | hematologija, reagens za faktor xii-deficijentnu plazmu (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 4,972.00 |  | 59,664.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 32 | hematologija, reagens za faktor xi-deficijentnu plazmu (3x1ml) |  | ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 4,972.00 |  | 59,664.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 33 | hematologija, reagens za faktor x-deficijentnu plazmu (3x1ml) |  | ml |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 120 | 3,661.00 |  | 439,320.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 34 | hematologija, kontrola, kontrolna plazma normalna (10x1ml) |  | ml |  | 150 |  | 20 |  | 10 |  | 100 | 280 | 280 | 560 | 1,869.00 |  | 1,046,640.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 35 | hematologija, kontrola, kontrolna plazma - patološka (10x1ml) |  | ml |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 60 | 120 | 120 | 240 | 3,186.00 |  | 764,640.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 36 | hematologija, reagens za skrining aptt (20x5ml) |  | ml |  | 1,200 |  | 600 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 3600 | 393.00 |  | 1,414,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 37 | biohemija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za koagulac. analizator (10x15ml) |  | ml |  | 2,250 |  |  |  |  |  |  | 2250 | 2250 | 4500 | 35.00 |  | 157,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 38 | imunohemija, određivanja "d" dimera, kontrola (set od 2 nivoa, kontrola 1 i kontr 2) (min 300 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 27,178.00 |  | 108,712.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 39 | imunohemija, određivanja "d" dimera (set od 5 komponenti, reagens, pufer, pomoćni reagens, diluent, kalibrator) |  | set |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 166,102.00 |  | 16,610,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 40 | hematologija, reagens za trombinsko vreme (set od 2 komponente, reagens, pufer) (min 500 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 8,416.00 |  | 67,328.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 41 | hematologija, reagens standardna plazma (10x1ml) |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  | 10 | 60 | 60 | 120 | 2,704.00 |  | 324,480.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 42 | hematologija, hemostaza, koagulacioni faktori, reagens za određivanje aktivnosti fon vilebrandovog faktora (vwf ac - set od tri komponente) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 92,230.00 |  | 368,920.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 43 | hematologija, hemostaza reagens za slobodni protein s (set od 2 komponente, reagens, pufer) (min 120 testova/ set) |  | set |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 14 | 137,399.00 |  | 1,923,586.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 44 | hematologija, reagens za protrombinsko vreme, zapremina 10ml * napomena |  | ml |  | 4,400 |  | 800 |  | 320 |  | 1040 | 6560 | 6560 | 13120 | 261.00 |  | 3,424,320.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 45 | hematologija, reagens za određivanje aktivnosti proteina s (set od 3 komponente, protein s deficijentna plazma, aktivirani protein s reagens, startni reagens) (min 60 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 39,774.00 |  | 79,548.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 46 | hematologija, reagens za određivanje rezistencije na aktivirani protein c (set od 2 komponente- reagens za detekciju i reagens za aktivaciju) (min 250 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 64,102.00 |  | 256,408.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 47 | hematologija, reagens za određivanje parcijalnog tromboplastinskog vremena lupus senzitivan (10x2ml) |  | ml |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 | 742.00 |  | 59,360.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 48 | merne kivete sa 20 mesta za izvođenje analiza |  | kom |  | 6,300 |  |  |  |  |  |  | 6300 | 6300 | 12600 | 677.00 |  | 8,530,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 49 | plastične čašice za uzorke |  | kom |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 28.50 |  | 57,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 50 | hematologija, reagens, jednokomponentni reaktiv za rad aparcijalnog protrombinskog vremena |  | ml |  | 40 |  |  |  | 60 |  | 260 | 360 | 360 | 720 | 618.00 |  | 444,960.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 51 | merne kivete, hemostaza, čašica za određivanje analiza, sa magnetnim opiljkom |  | kom |  |  |  | 5,000 |  | 3000 |  | 16000 | 24000 | 24000 | 48000 | 27.00 |  | 1,296,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 52 | hematologija, reagens, rastvor kalcijum hlorida 10x15ml |  | ml |  | 150 |  | 1,200 |  | 300 |  | 450 | 2100 | 2100 | 4200 | 25.00 |  | 105,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 53 | hematologija, reagens, kaolin suspenzija |  | ml |  |  |  | 350 |  | 600 |  | 800 | 1750 | 1750 | 3500 | 47.00 |  | 164,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,331,596.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 6 - dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatom immulite 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | imunohemija, anemija, reagens za eritropoetin (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 27,516.00 |  | 165,096.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | imunohemija, kontrola za eritropoetin (set od tri nivoa kontrole) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 5,527.00 |  | 22,108.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | imunohemija, koštane i mineralne metaboličke analize, reagens za kalcitonin (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  | 17 | 17 | 34 | 63,681.00 |  | 2,165,154.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | imunohemija, hormon, reagens za hormon rasta (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 37,919.00 |  | 227,514.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | imunohemija, endokrini hormoni, reagens za igf-1 (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, diluent) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 59,399.00 |  | 475,192.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | imunohemija, hormon, reagens za igfbp-3 (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 59,343.00 |  | 118,686.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | imunohemija, kontrola za igf modul (set od dva nivoa kontrole) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 7,651.00 |  | 45,906.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | klinička hemija, reagens za il-6 (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 126,208.00 |  | 757,248.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | imunohemija, kontrola za citokine (set od dva nivoa kontrole) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 12,750.00 |  | 76,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | klinička hemija, enzimi, reagens za gastrin (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 33,850.00 |  | 135,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | imunohemija, ostali tumor markeri, reagens za afp, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 40,047.00 |  | 240,282.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 12 | imunohemija, hormoni trudnoće, reagens za hcg, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 18,316.00 |  | 146,528.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 13 | imunohemija, hormoni trudnoće, reagens za slobodni beta hcg, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 20 | 59,252.00 |  | 1,185,040.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 14 | imunohemija, kontrola za slobodni beta hcg, (set od tri nivoa kontrole) |  | set |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 12 | 7,651.00 |  | 91,812.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 15 | imunohemija, hormoni trudnoće, reagens za nekonjugovani estriol, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 26,487.00 |  | 105,948.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 16 | imunohemija, hormon, reagens za papp-a, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 59,291.00 |  | 1,067,238.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 17 | imunohemija, potrošni materijal, supstrat |  | ml |  | 4,100 |  | 820 |  | 2050 |  |  | 6970 | 6970 | 13940 | 90.00 |  | 1,254,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 18 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, reagens za ispiranje |  | ml |  | 800 |  | 5,000 |  | 4000 |  |  | 9800 | 9800 | 19600 | 14.00 |  | 274,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 19 | imunohemija,ostali imunohemijski reagensi, rastvor za pranje, (set od dve komponente- rastvor za pranje i nosač) |  | set |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  |  | 24 | 24 | 48 | 5,311.00 |  | 254,928.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 20 | imunohemija, alergija, reagens za specifični ige (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, kalibraciono antitelo, dva nivoa kontrole i kontrolno antitelo) (min 600 testova/ set) |  | set |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 16 | 136,831.00 |  | 2,189,296.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 21 | imunohemija, alergija, reagens za specifični igg (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, kalibraciono antitelo, dva nivoa kontrole, kontrolno antitelo, diluent) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 46,452.00 |  | 464,520.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 22 | imunohemija, alergija, reagens za alatop (set od 5 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, kalibrator i dva nivoa kontrole) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 343,919.00 |  | 1,375,676.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 23 | imunohemija, alergija, reagens za ecp (set od 6 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora i dva nivoa kontrole) (min 200 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 183,780.00 |  | 367,560.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 23 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na penicilin g (za 20 testova) |  | kom |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 11,282.00 |  | 135,384.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 24 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na penicilin v (za 20 testova) |  | kom |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 11,282.00 |  | 67,692.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 25 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na ampicilin (za 20 testova) |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 11,282.00 |  | 22,564.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 26 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na amoksicilin (za 20 testova) |  | kom |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 11,282.00 |  | 180,512.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 27 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na ubod stršljena (za 20 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 28 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na bubašvabu (za 20 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 29 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na pamuk (za 20 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 30 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na d. pteronyssinus (za 40 testova) |  | kom |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 10 | 17,248.00 |  | 172,480.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 31 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na belance (za 40 testova) |  | kom |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 17,248.00 |  | 206,976.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 32 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na mleko (za 40 testova) |  | kom |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 17,248.00 |  | 206,976.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 33 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na kućnu prašinu (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 8 | 17,248.00 |  | 137,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 34 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na pirevinu (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 35 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na popino prase (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 36 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na ubod pčele (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 37 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na crnu buđ (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 38 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na ambroziju (za 40 testova) |  | kom |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 10 | 17,248.00 |  | 172,480.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 39 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na pšenicu (za 40 testova) |  | kom |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 17,248.00 |  | 137,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 40 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na mešavinu grinja (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 41 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena - dlaku mačke, konja, krave i psa (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 42 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena- dlaku zamorca, zeca, hrčka, pacova i miša (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 43 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena - kikiriki, lešnik, brazilski orah, badem i kokos (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 44 | imunohemija, alergija, reagens za smešu alergena - belance, mleko, bakalar, pšenicu, kikiriki i soju (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 45 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena- paradajz, šargarepu, krompir, beli luk i senf (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 46 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena-pšenicu, pirinač, susam, heljdu i soju (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 47 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena- svinjsko, goveđe, pileće i jagnjeće meso (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 48 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena -polen pirevine, popinog praseta, livadarke (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 49 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena na d. pteronyssinus, d.farinae, kućnu prašinu i bubavabu (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 50 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na mešavinu buđi (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 51 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena - d. pteronyssinus, dlaku mačke, konja, psa i zeca (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 52 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena - d.pteronyssinus, dlaku mačke, psa, popino prase, polen breze, pelena (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 53 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena - ježevicu, popino prase, japanski kedar, ambroziju i pelen (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 54 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena - polen korova ambrozije, pelena, bokvice (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 55 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena - polen drveća javor, breza, hrast, brest i orah (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 56 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena -polen drveća javor, breza, bukva, hrast i orah (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 57 | imunohemija, alergija, negativna kontrola za specifični ige 4ml |  | ml |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 16 | 16 | 32 | 2,400.00 |  | 76,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 58 | imunohemija, alergija, pozitivna kontrola za specifični ige na d.pteronyssinus 4ml |  | ml |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 1,775.00 |  | 28,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 59 | imunohemija, alergija, pozitivna kontrola za specifični ige na crnu buđ 4ml |  | ml |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 1,988.00 |  | 31,808.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 60 | imunohemija, kontrola za kalcitonin (set od dva nivoa kontrole) |  | set |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 16 | 7,651.00 |  | 122,416.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 61 | imunohemija, kontrola za gastrin (set od dva nivoa kontrole) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 5,891.00 |  | 35,346.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 62 | imunohemija, kontrola za papp-a (set od dva nivoa kontrole) |  | set |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 7 | 14 | 7,651.00 |  | 107,114.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 63 | imunohemija, hormoni trudnoće, rastvor za razblaživanje za hcg - 50ml |  | ml |  | 50 |  | 200 |  |  |  |  | 250 | 250 | 500 | 96.00 |  | 48,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 64 | imunohemija, ostali reagensi, rastvor za razblaživanje za više parametara-afp, beta-2 mikroglobulina,kalcitonina, cea, ck-mb, feritina, eritropoetina, gastrina, hormona rasta, ukupni ige, mioglobina, pappa, fpsa, psa, il-6, nikotina -25ml |  | ml |  | 25 |  | 200 |  | 50 |  |  | 275 | 275 | 550 | 160.00 |  | 88,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 65 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na gluten (za 40 testova) |  | kom |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 8 | 17,248.00 |  | 137,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 66 | imunohemija, alergija, reragens za ispitivanje alergija na kikiriki (za 40 testova) |  | kom |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 67 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na mačju dlaku (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 68 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na jagode (za 20 testova) |  | kom |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 11,282.00 |  | 112,820.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 69 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na kivi (za 20 testova) |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 70 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na breskvu (za 20 testova) |  | kom |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 11,282.00 |  | 67,692.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 71 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na smešu alergena- pomorandžu, jabuke, banane, breskve (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 72 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na soju (za 40 testova) |  | kom |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 17,248.00 |  | 103,488.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 73 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na ubod komarca (za 20 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 74 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na polen lipe (za 20 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 75 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na polen breze (za 40 testova) |  | kom |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 17,248.00 |  | 137,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 76 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na perje papagaja tigrice, papige i kanarinca (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 77 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na grašak (za 20 testova) |  | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 11,282.00 |  | 90,256.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 78 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na paradajz (za 40 testova) |  | kom |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 17,248.00 |  | 172,480.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 79 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na čokoladu (za 20 testova) |  | kom |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 10 | 11,282.00 |  | 112,820.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 80 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na polen ježevice (za 40 testova) |  | kom |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 17,248.00 |  | 137,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 81 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na polen livadarke (za 40 testova) |  | kom |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 17,248.00 |  | 137,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 82 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na polen platana (za 20 testova) |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 83 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na polen topole (za 20 testova) |  | kom |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 11,282.00 |  | 67,692.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 84 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na polen bokvice (za 40 testova) |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 17,248.00 |  | 68,992.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 85 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na perje papagaja (za 20 testova) |  | kom |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,282.00 |  | 45,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 86 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na žumance (za 40 testova) |  | kom |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 12 | 17,248.00 |  | 206,976.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 87 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na lateks (za 40 testova) |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 17,248.00 |  | 34,496.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 88 | imunohemija, alergija, reagens za ispitivanje alergija na krompir (za 20 testova) |  | kom |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 11,282.00 |  | 67,692.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 89 | potrošni materijal u imunohemiji, reakcione čašice |  | kom |  | 1,000 |  | 5,000 |  | 10000 |  |  | 16000 | 16000 | 32000 | 10.00 |  | 320,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 90 | imunohemija, alergija, reagens za ukupni ige, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) |  | set |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 37,729.60 |  | 150,918.40 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 91 | infektivna imunologija, bakteriologija, reagens za h. pylori igg, (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, tri nivoa kontrole, diluent) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 6 | 22,735.15 |  | 136,410.90 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 92 | hematologija, hemostaza, reagens za d-dimer, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 8 | 53,631.12 |  | 429,048.96 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 93 | hematologija, hemostaza reagens za beta 2 mikroglobulin, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 6 | 39,828.80 |  | 238,972.80 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 94 | imunohemija, kontrola za beta 2 mikroglobulin, set od tri nivoa kontrole (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 12,017.50 |  | 48,070.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 95 | hematologija, fibrinoliza, kontrola za d dimer, set od tri nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 8 | 7,368.33 |  | 58,946.64 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 96 | imunohemija, alergija, kontrola za ukupni ige, set od dva nivoa kontrole |  | set |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 7,590.00 |  | 15,180.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 97 | imunohemija, srcani marker, reagens za visoko osetljivi crp, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, diluent) |  | set |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 12 | 26,791.69 |  | 321,500.28 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 98 | infektivna imunologija, hepatitis b virus, reagens za hbsag, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 21,983.59 |  | 43,967.18 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 99 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormoni, reagens za ukupni t3, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 10 | 18,224.40 |  | 182,244.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 100 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormoni, reagens za ukupni t4, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 10 | 18,109.83 |  | 181,098.30 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 101 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormoni, reagens za tsh 3.generacija, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 14 | 13,515.88 |  | 189,222.32 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 102 | imunohemija, tumor marker, reagens za psa, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 12 | 35,472.18 |  | 425,666.16 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 103 | imunohemija, slobodni prostata antigen, reagens za slobodnipsa, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 31,168.76 |  | 124,675.04 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 104 | imunohemija, dijabetes hormonske analize, reagens za insulin, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 34,670.15 |  | 138,680.60 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 105 | imunohemija, srcani markeri, reagens za troponin i, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 42,525.00 |  | 170,100.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 106 | imunohemija, specificni proteini, transportni proteini, reagens za albumin, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 118,280.00 |  | 473,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 107 | imunohemija, kontrola za albumin, (set od dva nivoa kontrole) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4,530.00 |  | 18,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,836,125.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 7 - dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatima advia 1200/1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klinička hemija, supstrati, reagens za albumin (4x68ml) (min 2200 testova/ set) |  | set |  | 43 |  |  |  |  |  | 3 | 46 | 46 | 92 | 5,229.00 |  | 481,068.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | imunohemija, enzimi, reagens za alkalnu fosfatazu set 2 reagensa r1-dietilamin i r2-paranitrofenilfosfat (min 2480 testova/ set) |  | set |  | 18 |  |  |  |  |  | 2 | 20 | 20 | 40 | 11,486.00 |  | 459,440.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | klinička hemija, enzimi,reagens za amilazu, set 2 reagensa r1-α glukozidaza i r2-ed-g7pnp (min 1220 testova/ set) |  | set |  | 14 |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 | 30 | 63,205.00 |  | 1,896,150.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | imunohemija, enzimi, reagens za ast, set 2 reagensa r1-l-aspartična kis, mdh, ld i r2-α ketoglutarat i nadh (min 2500 testova/ set) |  | set |  | 31 |  |  |  |  |  | 7 | 38 | 38 | 76 | 18,003.00 |  | 1,368,228.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | imunohemija, supstrati, reagens za bilirubin direktni, set 2 reagensa r1- tartaratni pufer ph 2,9 i r2-fosfatni pufer ph 7.0 , na metavanadat (min 520 testova/ set) |  | set |  | 19 |  |  |  |  |  | 13 | 32 | 32 | 64 | 5,721.00 |  | 366,144.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | imunohemija, supstrati, reagens za bilirubin ukupni, set 2 reagensa r1- citratni pufer ph2.9 i r2- fosfatni pufer ph7.0 , na metavanadat (min 1420 testova/ set) |  | set |  | 50 |  |  |  |  |  | 14 | 64 | 64 | 128 | 11,075.00 |  | 1,417,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | klinička hemija, reagensi, reagens za kalcijum (min 2000 testova/ set) |  | set |  | 28 |  |  |  |  |  | 6 | 34 | 34 | 68 | 20,679.00 |  | 1,406,172.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | klinička hemija, supstrati, reagens za holesterol set 2 reagensa, (min 2450 testova/ set) |  | set |  | 18 |  |  |  |  |  | 5 | 23 | 23 | 46 | 30,333.00 |  | 1,395,318.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | imunohemija, enzimi, reagens za kreatin kinazu set 2 reagensa, r1- na azid, r2- adp, amp,nadp,hk,g6pd (min 980 testova/ set) |  | set |  | 64 |  |  |  |  |  | 6 | 70 | 70 | 140 | 33,570.00 |  | 4,699,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | imunohemija, supstrati,reagens za kreatinin, set 2 reagensa r1- naoh, r2- pikrinska kis. (min 4000 testova/ set) |  | set |  | 26 |  |  |  |  |  | 6 | 32 | 32 | 64 | 7,589.00 |  | 485,696.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | klinička hemija, enzimi, reagens za gama-gt, set 2 reagensa r1 - glicilglicin, r2 - l-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilid (min 980 testova/ set) |  | set |  | 29 |  |  |  |  |  | 6 | 35 | 35 | 70 | 9,183.00 |  | 642,810.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 12 | imunohemija, supstrati,reagens za holesterol hdl direktna, set 2 reagensa r1- esteraza, oksidaza, katalaza r2- peroksidaza (min 1500 testova/ set) |  | set |  | 14 |  |  |  |  |  | 9 | 23 | 23 | 46 | 48,587.00 |  | 2,235,002.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 13 | imunohemija, test za biohemijsko određivanje,reagens za neorganski fosfor, set 2 reagensa r1- sumporna kis, r2- amonijum molibdat (min 2500 testova/ set) |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  | 1 | 13 | 13 | 26 | 15,329.00 |  | 398,554.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 14 | imunohemija, supstrati,reagens za gvožđe, set 2 reagensa r1- acetatni pufer, guanidinijum hlorid, r2- ferozin (min 1000 testova/ set) |  | set |  | 30 |  |  |  |  |  | 2 | 32 | 32 | 64 | 9,587.00 |  | 613,568.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 15 | imunohemija, supstrati,reagens za totalni kapacitet gvožđa, set 2 reagensa r1-hromazurol b, cetrimid, r2- na bikarbonatni puffer (min 400 testova/ set) |  | set |  | 38 |  |  |  |  |  | 5 | 43 | 43 | 86 | 40,725.00 |  | 3,502,350.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 16 | imunohemija, supstrati reagens za ukupne proteine, set 2 reagensa r1- naoh, na-k-tartarat, r2-bakar sulfat, kj (min 3400 testova/ set) |  | set |  | 21 |  |  |  |  |  | 2 | 23 | 23 | 46 | 9,210.00 |  | 423,660.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 17 | imunohemija, supstrati,reagens za ureu , set 2 reagensa r1-nadh, r2- ureaza (min 4000 testova/ set) |  | set |  | 32 |  |  |  |  |  | 4 | 36 | 36 | 72 | 60,750.00 |  | 4,374,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 18 | klinička hemija, kontrolni serum, kalibracija, multikalibrator (12x3ml) |  | set |  | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 8 | 8 | 16 | 3,410.00 |  | 54,560.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 19 | klinička hemija, kontrolni serum, kalibracija za hdl/ldl holesterol (3x1ml) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 5,115.00 |  | 51,150.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 20 | hematologija, standardna kontrola, kalibrator za jon selektivne elektrode set od 2 nivoa, niski i visoki |  | set |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 14 | 4,345.00 |  | 60,830.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 21 | hematologija, standardna kontrola, kalibrator za jon selektivne elektrode u urinu, set od 2 nivoa niski i visoki |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 4,345.00 |  | 34,760.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 22 | klinička hemija, kontrolni serum, kalibracija za totalni kapacitet gvožđa (10x5ml) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 10 | 9,350.00 |  | 93,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 23 | hematologija, ostali reagensi rastvor za ispiranje jon selektivne elektrode na bazi na-hipohlorita (2x100ml) |  | ml |  | 800 |  |  |  |  |  | 400 | 1200 | 1200 | 2400 | 30.00 |  | 72,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 24 | hematologija, ostali reagensi ,pufer za jon selektivne elektrode 2000ml |  | ml |  | 600,000 |  |  |  |  |  | 30000 | 630000 | 630000 | 1260000 | 4.00 |  | 5,040,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 25 | hematologija, ostali reagensi,rastvor za ispiranje kiveta na bazi naoh (2000ml) |  | ml |  | 600,000 |  |  |  |  |  | 20000 | 620000 | 620000 | 1240000 | 1.50 |  | 1,860,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 26 | hematologija, ostali reagensi,rastvor za kondicioniranje kiveta na bazi k-sorbinske kiseline,limunske kiseline (1000ml) |  | ml |  | 250,000 |  |  |  |  |  | 30000 | 280000 | 280000 | 560000 | 4.00 |  | 2,240,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 27 | hematologija, ostali reagensi,inkubaciono ulje za kupatilo (2900ml) |  | ml |  | 23,200 |  |  |  |  |  | 2900 | 26100 | 26100 | 52200 | 23.00 |  | 1,200,600.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 28 | klinička hemija, ostali reagensi, rastvor za ispiranje igle na bazi naoh (5x250ml) |  | ml |  | 7,500 |  |  |  |  |  | 1250 | 8750 | 8750 | 17500 | 4.00 |  | 70,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 29 | klinička hemija, ostali reagensi, rastvor za ispiranje igle na bazi oksalne kiseline,hidroksisirćetne kiseline,metilalkohola (5x250ml) |  | ml |  | 10,000 |  |  |  |  |  | 1250 | 11250 | 11250 | 22500 | 5.00 |  | 112,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 30 | klinička hemija, ostali reagensi, rastvor za ispiranje igle na bazi koh,na-poliakrilne kiseline,na-hipohlorit (500ml) |  | ml |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 6.00 |  | 48,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 31 | imunohemija, enzimi, reagens za alt, set od 2 reagensa r1- l-alanin, ld r2-α-ketoglutarat, nadh (min 2500 testova/ set) |  | set |  | 31 |  |  |  |  |  | 7 | 38 | 38 | 76 | 19,840.00 |  | 1,507,840.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 32 | klinička hemija, supstrati, reagens za glucozu, set od 2 reagensa r1- atp, nad r2- atp, nad, heksokinaza, g6p-dh (min 2700 testova/ set) |  | set |  | 34 |  |  |  |  |  | 0 | 34 | 34 | 68 | 27,207.00 |  | 1,850,076.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 33 | imunohemija, supstrati, reagens za trigliceride, set od 2 reagensa klinička hemija, supstrati, reagens za triglyceride (min 2300 testova/ set) |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  | 4 | 16 | 16 | 32 | 42,924.00 |  | 1,373,568.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 34 | imunohemija, supstrati, reagens za mokraćnu kiselinu, set od 2 reagensa r1-toos r2-peroksidaza, urikaza, 4-aminofenazon (min 980 testova/ set) |  | set |  | 32 |  |  |  |  |  | 4 | 36 | 36 | 72 | 12,718.00 |  | 915,696.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 35 | klinička hemija, reagensi, reagens za magnezijum, set od 2 reagensa r1-tris pufer r2-ksilidil plavo (min 980 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 10 | 8,453.00 |  | 84,530.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 36 | klinička hemija, enzimi, reagens za ldh-laktat u piruvat set od 2 reagensa, r1-l-mlečna kis, r2-nad (min 4000 testova/ set) |  | set |  | 24 |  |  |  |  |  | 2 | 26 | 26 | 52 | 37,195.00 |  | 1,934,140.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 37 | hematologija, kontrolni serum, kalibracija, kalibrator za ukupne proteine u urinu (3x5ml) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 8 | 5,500.00 |  | 44,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 38 | imunohemija, supstrati, reagens za ukupni protein u urini/likvor (4x20ml) (min 770 testova/ set) |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  | 1 | 13 | 13 | 26 | 31,518.00 |  | 819,468.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 39 | klinička hemija, reumatoidni inflamatorni markeri, reagens za c-reaktivni protein set od 2 reagensa- r1- glicin, nacl, na edta, r2- anti-crp at (min 440 testova/ set) |  | set |  | 88 |  |  |  |  |  | 5 | 93 | 93 | 186 | 27,610.00 |  | 5,135,460.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 40 | klinička hemija, kontrolni serum, kalibracija,kalibrator za c-reaktivni protein (6x1ml) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 7 | 14 | 2,695.00 |  | 37,730.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 41 | hematologija, ostali reagensi,tečnost za hlađenje lampe (50ml) |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  | 50 | 150 | 150 | 300 | 85.00 |  | 25,500.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 42 | jon selektivna elektroda za hloride |  | kom |  | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 16 | 41,800.00 |  | 668,800.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | najmanje 5 meseci na dan isporuke |  |
| 43 | jon selektivna elektroda za kalijum |  | kom |  | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 16 | 41,800.00 |  | 668,800.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | najmanje 5 meseci na dan isporuke |  |
| 44 | jon selektivna elektroda za natrijum |  | kom |  | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 16 | 41,800.00 |  | 668,800.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | najmanje 5 meseci na dan isporuke |  |
| 45 | referentna elektroda za jon selektivne elektrode |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 129,855.00 |  | 1,558,260.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | najmanje 5 meseci na dan isporuke |  |
| 46 | čašice za uzorke zapremine 1,5 ml |  | kom |  | 6,000 |  |  |  |  |  | 20000 | 26000 | 26000 | 52000 | 3.00 |  | 156,000.00 | sertifikat inoproizvođača |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 47 | klinička hemija, supstrati, reagens za glukozu (god pap) (min 2200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 24 | 10,510.00 |  | 252,240.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 48 | klinicka hemija, supstrati, hemoglobin a1c (hba1c), set od tri komponente, r1- totalni hemoglobin, r2-neglikozirani hb, r3-glikozirani hb (min 160 testova/ set) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  | 8 | 11 | 11 | 22 | 36,009.00 |  | 792,198.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 49 | imunohemija kalibrator, hemoglobin a1c kalibrator,set od 6 komponenti - nivo 1-6 klinička hemija kalibrator, hemoglobin a1c kalibrator, set od 4 komponente-nivo 1-4 |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 6 | 12 | 7,920.00 |  | 95,040.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 50 | kiveta rrv (1x17) kompatibilna sa aparatom siemens advia 1800 |  | kom |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 49,630.00 |  | 595,560.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 51 | kiveta rrv (1x21) kompatibilna sa aparatom siemens advia1200 |  | kom |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 49,630.00 |  | 595,560.00 | sertifikat inoproizvođača |  | ne | ne | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 52 | klinička hemija, enzimi, reagens za lipazu (min 640 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 21,576.00 |  | 43,152.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 53 | klinička hemija, enzimi, reagens za cholinesterazu (min 230 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 6,513.00 |  | 13,026.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 54 | imunohemija kalibrator, tečni kalibrator za specifične proteine |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 18,128.00 |  | 36,256.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 55 | klinicka hemija, supstrati, reagens za ck mb (min 2800 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 31,275.00 |  | 625,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 56 | klinicka hemija, supstrati, reagens za ace |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11,904.00 |  | 47,616.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 57 | klinička hemija enzimi, kalibrator za ace |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 18,600.00 |  | 148,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 58 | klinička hemija kontrolni serum, kalibrator za ace |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 11,160.00 |  | 89,280.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,886,356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 8 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima advia 120/2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | hematologija, reagens za diferencijalnu krvnu sliku (set od 4 komponente za pripremu i bojenje leukocita) (min 4150 testova/ set) |  | set |  | 44 |  | 8 |  | 8 |  | 16 | 76 | 76 | 152 | 86,102.00 |  | 13,087,504.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | hematologija, reagens za automatski analizator, reagens za krvnu sliku bez cijanida (jedan set plus dva seta od 3 komponente- reagens za eritrocite/trombocite, bazo reagens, reagens za hemoglobin bez cijanida, sredstvo za sprečavanje nastanka pene) (min 3900 testova/ set) |  | set |  | 44 |  | 9 |  | 8 |  | 11 | 72 | 72 | 144 | 108,225.00 |  | 15,584,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | hematologija, reagens, rastvor za enzimsko čišćenje sistema (4x810ml) hematologija, ostali reagensi, rastvor za enzimsko čišćenje sistema (2x1620ml) |  | set |  | 40 |  | 19 |  | 16 |  | 25 | 100 | 100 | 200 | 72,404.00 |  | 14,480,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | hematologija, reagens, rastvor za razblaživanje i hidrodinamičku pripremu uzorka |  | ml |  | 2,400,000 |  | 880,000 |  | 160000 |  | 780000 | 4220000 | 4220000 | 8440000 | 0.80 |  | 6,752,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | hematologija, reagens, reagens za likvor (8ml) |  | ml |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 | 5,522.00 |  | 441,760.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | hematologija, reagens, kontrola za likvor (set 2 nivoa) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 21,518.00 |  | 43,036.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | hematologija, reagens za retikulocite (4x820ml) |  | ml |  | 16,400 |  |  |  |  |  |  | 16400 | 16400 | 32800 | 34.00 |  | 1,115,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | hematologija, reagens, kontrola za kompletnu krvni sliku niska (4x4ml) |  | ml |  | 64 |  | 64 |  |  |  | 96 | 224 | 224 | 448 | 1,378.00 |  | 617,344.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva | najmanje 1 mesec na dan isporuke |  |
| 9 | hematologija, reagens, kontrola za kompletnu krvni sliku- normalna (4x4ml) |  | ml |  | 64 |  | 64 |  | 48 |  | 96 | 272 | 272 | 544 | 1,378.00 |  | 749,632.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva | najmanje 1 mesec na dan isporuke |  |
| 10 | hematologija, reagens, kontrola za kompletnu krvni sliku- visoka (4x4ml) |  | ml |  | 64 |  | 64 |  |  |  | 96 | 224 | 224 | 448 | 1,378.00 |  | 617,344.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva | najmanje 1 mesec na dan isporuke |  |
| 11 | hematologija, reagens, sredstvo za uklanjanje pene |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 26,345.00 |  | 105,380.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,594,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 9 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima advia centaur xp i centaur cp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | imunohemija, autoimuni markeri tkivnih bolesti, za anti-tg (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 30 |  |  |  |  |  | 8 | 38 | 38 | 76 | 30,179.00 |  | 2,293,604.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | imunohemija, autoimuni markeri tkivnih bolesti, za anti-tpo (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 30 |  |  |  |  |  | 7 | 37 | 37 | 74 | 30,240.00 |  | 2,237,760.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri, za ft3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 50 testova/ set) |  | set |  | 80 |  |  |  |  |  | 10 | 90 | 90 | 180 | 8,456.00 |  | 1,522,080.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri, za ft4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 50 testova/ set) |  | set |  | 120 |  |  |  |  |  | 40 | 160 | 160 | 320 | 8,449.00 |  | 2,703,680.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri, za t3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza - za 80 testova) (min 80 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 30 | 15,408.00 |  | 462,240.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri, za t3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza - za 400 testova) (min 400 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 77,040.00 |  | 1,540,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri, za t4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza- za 100 testova) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 18,576.00 |  | 371,520.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri, za t4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza- za500 testova) (min 500 testova/ set) |  | set |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 92,880.00 |  | 1,671,840.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri, reagens za tsh-3 sa kalibratorom (set 4 komponente, čvrsta i tečna faza i dva nivoa kalibratora - nizak i visok - za 500 testova) (min 500 testova/ set) |  | set |  | 30 |  |  |  |  |  | 6 | 36 | 36 | 72 | 84,785.00 |  | 6,104,520.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | imunohemija, tumor markeri za afp(set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 21,312.00 |  | 42,624.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | imunohemija, tumor markeri, za ca 125 ii (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  | 2 | 14 | 14 | 28 | 36,576.00 |  | 1,024,128.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 12 | imunohemija, tumor markeri, za ca 15-3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 24 | 49,248.00 |  | 1,181,952.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 13 | klinička hemija, tumor markeri, reagens za ca19-9 sa kalibratorom (set 4 komponente, čvrsta i tečna faza i dva nivoa kalibratora - nizak i visok -za 250 testova) (min 250 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 10 | 110,880.00 |  | 1,108,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 14 | imunohemija, tumor markeri za cea (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza - za 100 testova) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 28,800.00 |  | 115,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 15 | imunohemija, tumor markeri za cea (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza - za 500 testova) (min 500 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 144,000.00 |  | 1,440,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 16 | imunohemija, tumor marker za ukupni psa (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 20 |  |  |  |  |  | 26 | 46 | 46 | 92 | 30,050.00 |  | 2,764,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 17 | imunohemija, tumor marker za slobodni psa (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 50 testova/ set) |  | set |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 60 | 18,144.00 |  | 1,088,640.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 18 | imunohemija, kalibrator za slobodni psa (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3,150.00 |  | 6,300.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 19 | infektivna imunologija, individualni i specifični hormoni, za c-peptid (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 27,360.00 |  | 273,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 20 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta za estradiol (set 3 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i pomoćni reagens za otpuštanje estradiola iz veze sa proteinom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 22,464.00 |  | 269,568.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 21 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta za fsh (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 16,704.00 |  | 200,448.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 22 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta za lh (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 60 testova/ set) |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 | 20 | 10,080.00 |  | 201,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 23 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, reagens za progesteron (set 3 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i pomoćni reagens za otpuštanje prg iz veze sa proteinom) (min 50 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 11,232.00 |  | 134,784.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 24 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, reagens za prolaktin (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 50 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  | 3 | 13 | 13 | 26 | 9,130.00 |  | 237,380.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 25 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, reagens za testosteron (set 3 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i pomoćni reagens za otpuštanje testosterona iz veze sa proteinom) (min 50 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 12,816.00 |  | 51,264.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 26 | imunohemija, hormoni trudnoće, reagens za ukupni hcg (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 50 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 12,384.00 |  | 74,304.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 27 | imunohemija, individualni i specifični hormoni, reagens za prokalcitonin sa kalibratorom (set od 5 komponenti, čvrsta i tečna faza reagensa, pomoćni reagens i dva nivoa kalibratora - nizak i visok) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 99,133.00 |  | 1,982,660.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 28 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kontrola za prokalcitonin (set 2 nivoa, niska i visoka) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 7,750.00 |  | 31,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 29 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni reagens, reagens za ispiranje igala kod testosterona 25ml (pw4) |  | ml |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 144.00 |  | 7,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 30 | imunohemija, koštane i mineralne metaboličke analize, reagens za vitmin d sa kalibratorom (set 5 komponenti, čvrsta i tečna faza reagensa, pomoćni reagens za otpuštanje vitamin d iz veze sa proteinom i dva nivoa kalibratora) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 115,248.00 |  | 3,457,440.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 31 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kontrola za vitamind (set 2 nivoa, niska i visoka) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 14,400.00 |  | 57,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 32 | imunohemija, individualni i specifični hormoni, reagens za insulin (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 31,968.00 |  | 319,680.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 33 | imunohemija, srčani markeri, reagens za bnp (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 14 | 95,000.00 |  | 1,330,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 34 | imunohemija, koštane i mineralne metaboličke analize, reagens za ukupni pth (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 20 |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 25 | 50 | 51,264.00 |  | 2,563,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 35 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni reagens kiselina + baza |  | ml |  | 75,000 |  |  |  |  |  | 15000 | 90000 | 90000 | 180000 | 3.00 |  | 540,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 36 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni rastvor za ispiranje na bazi fosfatnog pufera wash 1 |  | ml |  | 360,000 |  |  |  |  |  | 60000 | 420000 | 420000 | 840000 | 3.50 |  | 2,940,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 37 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, koncentrovani rastvor za čišćenje sistema konc. klining |  | ml |  | 13,440 |  |  |  |  |  | 8400 | 21840 | 21840 | 43680 | 16.50 |  | 720,720.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 38 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova paratiroidnog hormona i insulina 12,5ml -pw1 |  | ml |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  | 38 | 38 | 75 | 384.00 |  | 28,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 39 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za t4, ft4, t3, ft3, set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok - a |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 3,050.00 |  | 30,500.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 40 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za prl, lh, fsh,t hcg,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -b |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 4,100.00 |  | 41,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 41 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za cea, afp,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok d |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 3,200.00 |  | 32,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 42 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za prg, test, cor, set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -e |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 | 2,500.00 |  | 15,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 43 | infektivna imunologija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za estradiol,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -30 |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 5,000.00 |  | 20,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 44 | imunohemija, kalibrator za tpsa,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -q |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 3,200.00 |  | 32,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 45 | imunohemija, tumor markeri, kalibrator za ca 15-3, (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 5,000.00 |  | 40,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 46 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za a-tpo, (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) -o |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 3,100.00 |  | 31,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 47 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za a-tg, (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) -1 |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 4,200.00 |  | 42,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 48 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za ca 125 (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 4,700.00 |  | 37,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 49 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za bnp (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3,550.00 |  | 7,100.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 50 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za intaktni pth (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 8,700.00 |  | 69,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 51 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za c-peptid (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4,300.00 |  | 17,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 52 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za insulin (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4,250.00 |  | 17,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 53a | Imunohemija, anemija, reagens za VB12 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa ), min 100 testova/set |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 32,544.00 |  | 260,352.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 53 b | imunohemija, anemija, reagens za folnu kiselinu (set 4 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 11 | 32,544.00 |  | 357,984.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 54 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za vb12 i feritin, set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok –c |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3,310.00 |  | 6,620.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 55 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje zatsh, ferritin, fsh, h2n, lh, prolaktin, br, ca 15-3, ca 125 (2x25ml) - md 1 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 39.32 |  | 3,932.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 56 | klinička hemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje za afp, cpsa, psa (2x10ml) -md2 |  | ml |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 117.00 |  | 4,680.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 57 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje za estradiol (1x25ml) imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje za estradiol (2x5ml) |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 20 | 50 | 146.00 |  | 7,300.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 58 | klinička hemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje za kortizol, progesteron, testosteron (2x5ml) - md3 |  | ml |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 228.00 |  | 4,560.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 59 | imunohemija, tumor markeri, rastvor za razblaživanje za cea (2x5ml) |  | ml |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 206.00 |  | 4,120.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 60 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje za ca 19-9 (2x5ml) |  | ml |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 251.00 |  | 10,040.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 61 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje za insulin (1x20ml) (2х10 ml) |  | ml |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 266.00 |  | 10,640.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 62 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni reagens za t3/t4/vb12 (2x25ml) |  | ml |  | 800 |  |  |  |  |  | 250 | 1050 | 1050 | 2100 | 99.00 |  | 207,900.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 63 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje za vitamin b12 (2x5ml) |  | ml |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 226.00 |  | 4,520.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 64 | imunohemija, specifični proteini, brzi test, pomoćni reagens za folnu kiselinu (set 2 komponente, r1-pomoćni reagens za otpuštanje folne kiseline iz veze sa proteinom, r2- dtt) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 7,400.00 |  | 14,800.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 65 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kontrola za anti-tpo (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 7,000.00 |  | 56,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 66 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kontrola za anti-tg (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 19,000.00 |  | 152,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 67 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kontrola za intaktni pth ( set 3 nivoa, niska, normalna i visoka) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 11 | 11 | 22 | 5,100.00 |  | 112,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 68 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kontrola za bnp (set 3 nivoa, niska, normalna i visoka) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 9,300.00 |  | 37,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 69 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova progesteron, testosteron, folna kiselina (2x25ml) apw1 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 500 | 1000 | 114.00 |  | 114,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 70 | plastični nastavci za automatsko uzimanje uzoraka na aparatu |  | kom |  | 162,000 |  |  |  |  |  | 25920 | 187920 | 187920 | 375840 | 4.00 |  | 1,503,360.00 | sertifikat inoprotizvođača |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 71 | reakcione kivete |  | kom |  | 300,000 |  |  |  |  |  | 30000 | 330000 | 330000 | 660000 | 2.00 |  | 1,320,000.00 | sertifikat inoprotizvođača |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 72 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova testosteron i estradiol (2x25ml) apw2 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  | 300 | 350 | 350 | 700 | 58.00 |  | 40,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 73 | imunohemija, tumor marker,reagens za kompleksirani psa, (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 42,244.00 |  | 2,112,200.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 74 | imunohemija, tumor marker,reagens za prettretman za kompleksirani psa - 5ml |  | ml |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 8,494.00 |  | 849,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 75 | imunohemija, tumor markeri, kalibrator za kompleksirani psa, set od dva nivoa |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 12,467.00 |  | 74,802.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 76 | imunohemija, hormoni funkcionalnog steriliteta, kontrola za kompleksirani psa, set od tri nivoa |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 14,037.00 |  | 112,296.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 77 | imunohemija, imunohemijski reagensi za anemiju,regens za feritin, (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza) (min 50 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 10,967.00 |  | 87,736.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 78 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje pth i troponina i 2x5ml md 11 |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  | 4 | 34 | 34 | 68 | 433.00 |  | 29,444.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 79 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje folne kiseline 2x10ml |  | ml |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 111.00 |  | 4,440.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 80 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, rastvor za razblaživanje vitaminad 2x25ml |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 98.00 |  | 19,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 81 | imunohemija, tumor markeri, reagens za troponin i ultra sa kalibratorom (min 500 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 154,675.00 |  | 1,546,750.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,603,012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 10 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom bep 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | eliza test za hbsag za aparat bep 2000 |  | kom |  | 13440 |  |  |  |  |  |  | 13440 | 13440 | 26880 | 101.49 |  | 2,728,051.20 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 2 | eliza test za anti-hcv za aparat bep 2000 |  | kom |  | 13440 |  |  |  |  |  |  | 13440 | 13440 | 26880 | 413.49 |  | 11,114,611.20 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 3 | eliza test za hiv ag/at za aparat bep 2000 |  | kom |  | 13440 |  |  |  |  |  |  | 13440 | 13440 | 26880 | 141.44 |  | 3,801,907.20 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 4 | eliza test za syphilis za aparat bep 2000 |  | kom |  | 13440 |  |  |  |  |  |  | 13440 | 13440 | 26880 | 124.10 |  | 3,335,808.00 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 5 | rastvor za validaciju aparata bep 2000 - set se sastoji od 4 puta po tri bočice, zapremine od po 15 ml različitih rastvora za validaciju aparata bep 2000 |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 20,695.60 |  | 41,391.20 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka od dana isporuke |  |
| 6 | dodatni reagensi za eliza testove za aparat bep 2000 - set se sastoji od 3 bočice koncentrata tečnosti za pranje od 100 ml , 1 bočice rastvora plave boje za obeleževanje od 12,5 ml, 4 bočice supstrata od po 30 ml, 4 bočice hromogena od po 3 ml, 2 bočice od 100ml stoping rastvora |  | set |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 84 | 13,215.92 |  | 1,110,137.28 |  |  | da | da | sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka od dana svake isporuke |  |
| 7 | nastavak plastični od 300ul za aparat bep 2000 |  | kom |  | 46080 |  |  |  |  |  |  | 46080 | 46080 | 92160 | 12.70 |  | 1,170,432.00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | neograničen |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,302,338.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 11 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom elisa procesor ii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv citomegalo virusa , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 17 |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 19 | 38 | 64,703.20 |  | 2,458,721.60 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 2 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela i antigena protiv virusa izazivača humane imunodeficijencije (960 testova), kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 135,780.00 |  | 271,560.00 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 3 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv virusa izazivača infektivne mononukleoze, ebv , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 14 | 28 | 92,248.56 |  | 2,582,959.68 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 4 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv herpes simpleks virusa, hsv tip 1 , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 50,286.96 |  | 502,869.60 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 5 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv herpes simpleks virusa, hsv tip 2 , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 32,971.60 |  | 197,829.60 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 6 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv varičela zoster virusa, vzv , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 58,247.76 |  | 1,164,955.20 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 7 | dodatni rastvor , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii |  | set |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 | 54 | 13,215.92 |  | 713,659.68 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 8 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv herpes simpleks virusa, hsv tip 1, kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 54,011.92 |  | 1,620,357.60 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 9 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv herpes simpleks virusa, hsv tip 2, kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 32,971.60 |  | 395,659.20 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 10 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, rubeole , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 67,894.96 |  | 678,949.60 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 11 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, rubeole , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 48,546.00 |  | 291,276.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 12 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv virusa izazivača zauški, parotititsa , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 58,294.88 |  | 116,589.76 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 13 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv virusa izazivača zauški, parotititsa , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 53,362.16 |  | 106,724.32 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 14 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv virusa izazivača infektivne mononukleoze, ebv , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 80,850.48 |  | 1,293,607.68 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 15 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv varičela zoster virusa, vzv , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 53,406.80 |  | 534,068.00 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 16 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv virusa izazivača malih boginja, morbila, kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 58,347.76 |  | 233,391.04 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 17 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv virusa izazivača malih boginja, morbila, kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 53,406.80 |  | 213,627.20 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 18 | imunoenzimski test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv citomegalo virusa , kompatibilan sa aparatom behring elisa procesor ii (min 96 testova/ set) |  | set |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 45,307.12 |  | 543,685.44 |  |  | da | da | sukcesivno - prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 50% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,920,491.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 12 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima cobas 6000core unit+e 601, elecsys 2010, cobas e411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | imunohemija, tumor marker ca-72-4(set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -72-4 antitelo, r2- monoklonsko a-72-4 at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 19 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 26 | 26 | 52 | 45,349.00 |  | 2,358,148.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 2 | imunohemija, tumor marker, nse (set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -nse antitelo, r2- monoklonsko a-nse at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 16 |  | 2 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 36 | 33,888.00 |  | 1,219,968.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 3 | imunohemija, kalibrator za ca72-4(set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 7 | 7 | 14 | 6,176.00 |  | 86,464.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 4 | imunohemija, kalibrator za nse (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 6,176.00 |  | 49,408.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 5 | imunohemija, tumor marker cyfra 21-1(set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -cyfra 21-1antitelo, r2- monoklonsko a-cyfra 21-1 at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 18 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 23 | 23 | 46 | 56,195.00 |  | 2,584,970.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 6 | imunohemija, kalibrator za cyfra 21-1(set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 7 | 7 | 14 | 6,176.00 |  | 86,464.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 7 | imunohemija, kontrola za tumor markere (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  | 5 |  | 4 |  | 2 | 13 | 13 | 26 | 10,829.00 |  | 281,554.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 8 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormon, reagens za tg (set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -tgantitelo, r2- monoklonsko a-tg at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 60 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 70 | 70 | 140 | 31,664.00 |  | 4,432,960.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 9 | imunohemija, kalibrator za tg(set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 8 | 8 | 16 | 6,176.00 |  | 98,816.00 |  |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | Najmanje 4 meseca na dan isporuke |  |
| 10 | imunohemija, kontrola univerzalna (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | 14 | 14 | 28 | 3,080.00 |  | 86,240.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 11 | imunohemija, potrošni materijal, rastvor za stvaranje elektrohemijskih signala, pomoćni rastvor za reparaciju i reakciju u mernoj ćeliji pro-cell |  | ml |  | 2,280 |  | 57,000 |  |  |  | 0 | 59280 | 59280 | 118560 | 2.97 |  | 351,624.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 12 | imunohemija, potrošni materijal, rastvor za čišćenje merne ćelije, clean cell |  | ml |  | 2,280 |  | 57,000 |  |  |  | 0 | 59280 | 59280 | 118560 | 2.97 |  | 351,624.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 13 | imunologija, endokrini hormoni i peptidi, reagens za acth (set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a acth antitelo, r2- monoklonsko a-acth at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 13 |  |  |  |  |  | 0 | 13 | 13 | 26 | 39,653.00 |  | 1,030,978.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 14 | imunohemija, kalibratori za acth (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,176.00 |  | 24,704.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 15 | imunohemija, reagens za p1np (set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -p1npantitelo, r2- monoklonsko a-p1npat obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 66,356.00 |  | 132,712.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 16 | imunohemija, kalibrator za p1np (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 8,810.00 |  | 17,620.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 17 | imunohemija, individualni i specifični hormoni, reagens za n-mid osteokalcin (set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -n-mid osteokalcin antitelo, r2- monoklonsko a-n-mid osteokalcin at obloženo rutenijum komplek (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 38,284.00 |  | 229,704.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 18 | imunohemija, kalibrator za n-mid osteokalcin (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,176.00 |  | 24,704.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 19 | imunohemija, individualni i specifični hormoni, reagens za b-cross laps(set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -b-cross laps antitelo, r2- monoklonsko a-b-cross laps at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 53,013.00 |  | 318,078.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 20 | imunohemija, kalibrator za b-cross laps(set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,176.00 |  | 24,704.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 21 | koncentrovani rastvor za ispiranje sistema, sys wash |  | ml |  | 1,000 |  | 2,500 |  |  |  | 0 | 3500 | 3500 | 7000 | 1.93 |  | 13,524.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 22 | imunohemija, rastvor za razblaživanje uzorka (2x16ml), univerzalni diluent |  | ml |  | 96 |  | 320 |  | 32 |  | 64 | 512 | 512 | 1024 | 119.00 |  | 121,856.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 23 | imunohemija, kontrola za pro-bnp(set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 6,689.00 |  | 40,134.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 24 | imunohemija, srčani marker za pro bnp(set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -pro bnp antitelo, r2- monoklonsko a-pro bnp at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 8 | 8 | 16 | 151,410.00 |  | 2,422,560.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 25 | imunohemija, kalibrator za pro bnp (set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 6,176.00 |  | 61,760.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 26 | biohemija, potrošno sredstvo za aparat, pomoćni rastvor - procell m |  | ml |  | 80,000 |  |  |  |  |  | 0 | 80000 | 80000 | 160000 | 2.50 |  | 400,000.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 27 | biohemija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za čišćenje, cleancell m |  | ml |  | 80,000 |  |  |  |  |  | 0 | 80000 | 80000 | 160000 | 2.50 |  | 400,000.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 28 | biohemija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za ispiranje, preclean m |  | ml |  | 90,000 |  |  |  |  |  | 0 | 90000 | 90000 | 180000 | 4.00 |  | 720,000.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 29 | biohemija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za čišćenje,rastvor za ispiranje uzorka- probewash m |  | ml |  | 1,680 |  |  |  |  |  | 0 | 1680 | 1680 | 3360 | 6.00 |  | 20,160.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 30 | imunohemija, tireoid-stimulirajući hormon, reagens za anti-tshr + kalibrator (set 8 komponetni, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- poliklonsko a-tsh r at obloženo rutenijum kompleksom, r2- biotinom obeleženo a -tsh r antitelo, pt1- puferski rast (min 100 testova/ set) |  | set |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 18 | 66,938.00 |  | 1,204,884.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 31 | imunohemija, srčani marker, reagens za troponin t - hs stat(set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -troponin t-hs stat antitelo, r2- monoklonsko a-troponin t- hs stat at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 36,750.00 |  | 735,000.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 32 | imunohemija, srčani marker, kalibrator za troponin t - hs stat(set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,176.00 |  | 24,704.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 33 | imunohemija, srčani marker, kontrola za troponin t - hs stat(set 2 nivoa,nizak i visok) |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 3,593.00 |  | 14,372.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 34 | klinička hemija, višeparametarski kontrolni serum, kontrola za a- tpo ,a-tg i a-tsh-r(set 2 nivoa, nizak i visok) thyroab |  | set |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 2 | 9 | 9 | 18 | 21,554.00 |  | 387,972.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 35 | imunohemija, kontrola za acth, c peptid, insulin (set 2 nivoa, nizak i visok)- multimarker |  | set |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 17,962.00 |  | 71,848.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 36 | imunohemija, kontrola za pth,vit d,b-cross laps, n-mid osteocalcin, tp1np, b12, folati (set 2 nivoa, nizak i visok)- vasria |  | set |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 | 14 | 34,127.00 |  | 477,778.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 37 | imunohemija, reagens za s-100(set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -s-100 antitelo, r2- monoklonsko a-s-100 at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 24 | 113,558.00 |  | 2,725,392.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 38 | imunohemija, kalibrator za s-100(set 2 nivoa, nizak i visok) |  | set |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 6,539.00 |  | 39,234.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 39 | imunohemija, potrošni materijal za aparat, posuda za uzorak,reakcione čašice kompatibilne sa aparatom elecsys 2010/e411 |  | kom |  | 3,600 |  | 32,400 |  |  |  | 0 | 36000 | 36000 | 72000 | 3.60 |  | 259,200.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 40 | imunohemija, potrošni materijal za aparat, nastavak za pipetiranje kompatibilne sa aparatom elecsys 2010 |  | kom |  | 3,600 |  | 64,800 |  |  |  | 0 | 68400 | 68400 | 136800 | 3.60 |  | 492,480.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 41 | potrošni materijal, reakcione posude i nastavci za pipetiranje kompatibilni sa aparatom cobas 6000core unit+e 601 |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 29,208.00 |  | 292,080.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 42 | biohemija, potrošni materijal za aparat, posuda za uzorak |  | kom |  | 5,000 |  |  |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 1.80 |  | 18,000.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 43 | imunohemija, autoimune bolesti, reagens za antitg-tireoidna antitela, trokomponentni reagens - sterptovidin mikropartikule, antitg at rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i anti-tg -biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 11 | 19 | 19 | 38 | 22,752.00 |  | 864,576.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 44 | imunohemija, kalibrator za anti tg - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju tireoidnih antitela |  | set |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 | 7 | 7 | 14 | 6,176.00 |  | 86,464.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 45 | imunohemija, autoimune bolesti, reagens za anti-tpo - trokomponentni reagens-streptovidin mikropartikule, antitpo at u retenijum kompleksu u fosfatnom puferu i antitpo biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 12 | 20 | 20 | 40 | 22,752.00 |  | 910,080.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 46 | imunohemija, kalibrator za anti-tpo dvokomponentni reagens sa dva nivoa za kalibraciju autoimunih antitela tiroide |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 47 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormon, reagens za ft3, trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule, i ft3rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i ft3 biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 3 | 12 | 12 | 24 | 42,150.00 |  | 1,011,600.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 48 | imunohemija, kalibrator za ft3- dvokomponentni reagens sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 49 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormon, reagens za ft4, trokomponentni reagens sterptovidin mikropartikule ft4 rutenijum kompleks i ft4 biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 11 | 25 | 25 | 50 | 33,460.00 |  | 1,673,000.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 50 | imunohemija, kalibrator za ft4 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 51 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormon, reagens za t3 - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, antit3 rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i t3 biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 6 | 20 | 20 | 40 | 34,487.00 |  | 1,379,480.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 52 | imunohemija, kalibrator za t3 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 53 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormon, reagens za t4 - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, antit4 rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i t4 biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 6 | 20 | 20 | 40 | 32,725.00 |  | 1,309,000.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 54 | imunohemija, kalibrator za t4 dvokomponentni reagens sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 55 | imunohemija, tireoidni funkcionalni hormon, reagens tsh - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, antitsh rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i tsh biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 22 |  | 8 |  | 15 | 45 | 45 | 90 | 36,009.00 |  | 3,240,810.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 56 | imunohemija, kalibrator za tsh dvokomponentni kalibrator (dva nivoa) |  | set |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 | 7 | 7 | 14 | 6,176.00 |  | 86,464.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 57 | imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za kortizol, set od tri komponente sterptovidin mikropartikule, anticortisol rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i cortisol biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 19,159.00 |  | 153,272.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 58 | imunohemija, kalibrator za kortizol - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 6,176.00 |  | 37,056.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 59 | imunohemija, reagens za c-peptid, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikuleanti, c-peptid rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i c-peptid biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 23,881.00 |  | 47,762.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 60 | imunohemija, kalibrator za c-peptide - dvokomponentni kalibrator sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 7,938.00 |  | 15,876.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 61 | imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta reagens za estradiol ii, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiestradiol rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i estradiol biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 19,792.00 |  | 237,504.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 62 | imunohemija, kalibrator za estradiol - set od dva nivoa kalibratora |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 5 | 5 | 10 | 6,176.00 |  | 61,760.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 63 | imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta reagens za fsh, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antifsh rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i fsh biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 14,965.00 |  | 179,580.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 64 | imunohemija, kalibrator za fsh - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju |  | set |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 65 | imunohemija, hormon trudnoce, reagens za hcg +beta - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti hcg+betarutenijum kompleks i hcg+beta biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 6 | 25,916.00 |  | 155,496.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 66 | imunohemija, hormon, standard i kontrola, kalibrator za hcg+β - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 6 | 6,176.00 |  | 37,056.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 67 | imunohemija, hormon trudnoce, reagens za brzo određivanje hcg - trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule anti hcg rutenijum kompleks i hcg biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 22,068.00 |  | 88,272.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 68 | imunohemija, hormon, standard i kontrola, kalibrator za brzi hcg - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,176.00 |  | 24,704.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 69 | imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za insulin, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiinsulin rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i insulin biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 27,986.00 |  | 55,972.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 70 | imunohemija, kalibrator za insulin - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,176.00 |  | 12,352.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 71 | imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za lh, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti lh rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i lh biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 14,695.00 |  | 176,340.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 72 | imunohemija, kalibrator za lh - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 5 | 5 | 10 | 6,176.00 |  | 61,760.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 73 | imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za progesteron, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti progesteron rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i progesteron biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 19,792.00 |  | 237,504.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 74 | imunohemija, kalibrator za progesteron - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 5 | 5 | 10 | 6,176.00 |  | 61,760.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 75 | imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za prolaktin, trokomponenti reagens - sterptavidin mikropartikule, anti prolaktin rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i prolaktin biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 | 14 | 16,029.00 |  | 224,406.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 76 | imunohemija, kalibrator za prolaktin - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 5 | 5 | 10 | 6,176.00 |  | 61,760.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 77 | imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens zatestosteron, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti testosteron rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i testosteron biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 | 7 | 7 | 14 | 22,649.00 |  | 317,086.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 78 | imunohemija, kalibrator za testosteron - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 79 | imunohemija, ostali tumor markeri, reagens za afp - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule,antiafp rutenijum kompleks i afp biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 6 | 6 | 12 | 17,620.00 |  | 211,440.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 80 | imunohemija, tumor marker, standard i kontrola, kalibrator za afp - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 8 | 6,176.00 |  | 49,408.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 81 | imunohemija, tumor marker,reagens za ca-125 - trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule, antica-125 rutenijum kompleks i ca-125 biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 5 | 5 | 10 | 32,177.00 |  | 321,770.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 82 | imunohemija, kalibrator za ca 125 - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 8 | 6,176.00 |  | 49,408.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 83 | imunohemija, tumor marker, reagens za ca-15-3 - trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule,anti ca-15-3 rutenijum kompleks i ca-15-3 biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 5 | 5 | 10 | 45,366.00 |  | 453,660.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 84 | imunohemija, kalibrator za ca 15-3 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 8 | 6,176.00 |  | 49,408.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 85 | imunohemija, tumor marker, reagens ca-19-9 - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti ca-19-9 rutenijum kompleks i ca-19-9 biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 3 | 11 | 11 | 22 | 33,238.00 |  | 731,236.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 86 | imunohemija, kalibrator za ca 19-9 - dvokomponentnireaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 87 | imunohemija, tumor marker, reagens za cea - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti cea rutenijum kompleks i cea biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 8 |  | 3 |  | 3 | 14 | 14 | 28 | 25,181.00 |  | 705,068.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 88 | imunohemija, kalibrator za cea - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 89 | imunohemija, tumor marker, slobodni prostata antigen, reagens za slobodni psa - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule,anti fpsa rutenijum kompleks i fpsa biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 22 |  | 2 |  | 19 | 43 | 43 | 86 | 35,085.00 |  | 3,017,310.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 90 | imunohemija, kalibrator za slobodni psa dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 91 | imunohemija, tumor marker, ukupni prostata antigen, reagens za psa - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti psa rutenijum kompleks i psa biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 23 |  | 8 |  | 21 | 52 | 52 | 104 | 31,869.00 |  | 3,314,376.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 92 | imunohemija, tumor marker, ukupni prostata antigen, standard i kontrola, kalibrator za psa - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju |  | set |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 | 7 | 7 | 14 | 6,176.00 |  | 86,464.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 93 | imunohemija, anemija, reagens za feritin, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti feritin rutenijum kompleks i feritin biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 2 | 9 | 9 | 18 | 19,929.00 |  | 358,722.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 94 | imunohemija, kalibrator za feritin - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 12 | 6,176.00 |  | 74,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 95 | imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za pth - trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti pth rutenijum kompleks i pth-biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 0 | 7 | 7 | 14 | 38,284.00 |  | 535,976.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 96 | imunohemija, kalibrator za pth - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti |  | set |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 6,176.00 |  | 49,408.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 97 | imunohemija, vitamini, reagens za ukupni vitamin d, trokomponentni reagens - streptovidin partikule anti d3 rutenijum kompleks i d3-biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 62,475.00 |  | 374,850.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 98 | imunohemija, kalibrator za ukupni vitamin d - dvokomponenentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti |  | set |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 6,176.00 |  | 37,056.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 99 | imunohemija ostali individualni i specifični hormoni, reagens za prokalcitonin, trokomponentni reagens - streptovidin partikule anti pct rutenijum kompleks i pct-biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 59,872.00 |  | 478,976.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 100 | imunohemija specifični proteini, reagens za anti-ccp, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti ccp rutenijum kompleks i anti-ccp-biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 42,766.00 |  | 171,064.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 101 | imunohemija, alergija reagens za ukupni ige, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti ige rutenijum kompleks i ige-biotin kompleks (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 16 | 21,007.00 |  | 336,112.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 102 | imunohemija, kalibrator za ige, dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti za kalibraciju |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 6 | 6,176.00 |  | 37,056.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 103 | imunohemija, autoimune kontrole, kontrola za anti-ccp- dvokomponentni set od dva nivoa |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 20,528.00 |  | 41,056.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 104 | imunohemija, kontrola za he-4- set od dva nivoa kontrole |  | set |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 7,185.00 |  | 28,740.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 105 | imunohemija, kontrola za praćenje vrednosti hor.fertiliteta, dvokomponentni set |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 20,125.00 |  | 40,250.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 106 | imunohemija, tumor marker, reagens za he-4 - (set 3 komponetne, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -he-4 antitelo, r2- monoklonsko a-he-4at obloženo rutenijum kompleksom) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 71,847.00 |  | 287,388.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 107 | imunohemija, kalibrator za he-4, set od dva nivoa kalibratora |  | set |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,176.00 |  | 24,704.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 108 | bocice za kalibratore, potrošni materijal, prazne bočica za kalibratore |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 7,058.00 |  | 42,348.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 109 | bocice za kontrole, potrošni materijal - prazne bočica za kontrole |  | set |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 4,321.00 |  | 25,926.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 110 | plastična kutija za čvrsti otpad -clean liner e2010/e411 |  | kom |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4,517.00 |  | 18,068.00 | sertifikat inoprotizvođača |  | ne | ne | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 111 | test za dokazivanje prisustva antitela na jezgreni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa b kompatibilno sa aparatom cobas e411analyzer, anti hbc (min 100 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 19,518.23 |  | 39,036.46 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 112 | kontrola testa za dokazivanje antitela na jezgreni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa b kompatibilno sa aparatom cobas e411analyzer, anti hbc control |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,640.09 |  | 21,280.18 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 113 | test za dokazivanje prisustva hbe antigena i hbe antitela virusa izazivača virusnog hepatitisa b kompatibilno sa aparatom cobas e411analyzer, hbeag (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 36,042.87 |  | 144,171.48 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 114 | kontrola testa za detekciju hbe antigena i hbe antitela na virus hepatititsa b kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kontr hbeag |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,640.09 |  | 21,280.18 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 115 | test za dokazivanje antitela klase m na virus hepatitisa a kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, hav igm (min 100 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 56,022.97 |  | 112,045.94 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 116 | kontrola testa za dokazivanje antitela klase m na virus hepatititsa a kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kontr hav igm |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 26,429.16 |  | 52,858.32 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 117 | test za dokazivanje antitela m klase u serumu protiv jezgrenog antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa b, hbkorigm kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer,anti hbcigm (min 100 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 36,042.87 |  | 72,085.74 |  |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 118 | kontrola testa za dokazivanje antitela klase m na jezgreni antigen virusa hepatititsa b kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont hbcigm |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,640.09 |  | 21,280.18 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 119 | test za dokazivanje prisustva antitela na površni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa b kompatibilno sa aparatom cobas e411analyzer, anti hbs (min 100 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 19,518.23 |  | 195,182.30 |  |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 120 | kontrola testa za dokazivanje antitela na površinski antigen virusa hepatititsa b kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont antihbs |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,640.09 |  | 21,280.18 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 121 | test za dokazivanje antitela virusa izazivača hepatitisa c u serumu kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, anti hcv (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 35,204.66 |  | 704,093.20 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 122 | kontrola testa za dokazivanje antitela na antigen virusa hepatitisa c kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont hcv |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 7,218.84 |  | 14,437.68 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 123 | test za dokazivanje antitela klase g u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, cmv igg (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 34,212.50 |  | 136,850.00 |  |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 124 | kontrola testa za dokazivanje antitela klase g na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont cmv igg |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 18,816.88 |  | 37,633.76 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 125 | test za dokazivanje antitela klase m u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, cmv igm (min 100 testova/ set) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 34,212.50 |  | 342,125.00 |  |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 126 | kontrola testa za dokazivanje antitela klase m na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont cmv igm |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 18,816.88 |  | 37,633.76 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 127 | test za dokazivanje površinskog antigena virusa hepatititsa b u serumu kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, hbsag (min 100 testova/ set) |  | set |  | 11 |  |  |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 22 | 16,233.83 |  | 357,144.26 |  |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva. | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 128 | kontrola testa za dokazivanje površinskog antigena virusa hepatititsa b kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont hbsag |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,640.09 |  | 21,280.18 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 129 | test za dokazivanje antigena i antitela u serumu protiv virusa izazivača humane imunodeficijencije,hiv kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, combi pt (min 100 testova/ set) |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 25,146.19 |  | 502,923.80 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 130 | kontrola testa za dokazivanje antigena virusa i antitela na virus humane imunodeficijencije kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont hiv |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 12,145.44 |  | 24,290.88 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 131 | test za dokazivanje antitela klase g u serumu na herpes simpleks virus kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer,hsv igg (min 100 testova/ set) |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 29,935.94 |  | 59,871.88 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 132 | kontrola testa za dokazivanje antitela na herpes simpleks virus kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont hsv |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 21,553.88 |  | 43,107.76 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 133 | test za dokazivanje antitela g klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, rubeole , kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, rubella igg (min 100 testova/ set) |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 26,429.16 |  | 52,858.32 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 134 | kontrola testa za dokazivanje antitela klase g na virus rubeole kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, kont rub igg |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,747.02 |  | 33,494.04 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 135 | pomoćni rastvor procell kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer- 6x380ml |  | set |  | 6 |  |  |  | 20 |  | 10 | 36 | 36 | 72 | 5,747.70 |  | 413,834.40 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 136 | pomoćni rastvor cleancell kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer- 6x380ml |  | set |  | 6 |  |  |  | 20 |  | 8 | 34 | 34 | 68 | 5,747.70 |  | 390,843.60 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 137 | čaše za uzorke kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, sample cups- 5000 kom |  | set |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 8,777.95 |  | 52,667.70 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 138 | nastavci kompatibilni sa aparatom cobas e411analyzer, assay tips- 30x120kom |  | set |  | 4 |  |  |  | 10 |  | 10 | 24 | 24 | 48 | 12,687.95 |  | 609,021.60 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 139 | univerzalni rastvarač kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer- diluent universal- 2x16ml |  | set |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 0 | 8 | 8 | 16 | 3,792.70 |  | 60,683.20 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 140 | pomoćni rastvor za sis pranje kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer sys wash |  | kom |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 1 | 9 | 9 | 18 | 821.10 |  | 14,779.80 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 141 | ispitivajuće šoljice kompatibilno sa aparatom cobas e411analyzer, assay cups - 60x60 kom |  | set |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 5 | 17 | 17 | 34 | 12,687.95 |  | 431,390.30 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 142 | rastvor za čišćenje kompatibilan sa aparatom cobas e411analyzer, sys - 5x100ml |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,574.70 |  | 9,149.40 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 143 | test za kvantitativno određivanje hbs ag u serumu kompatibilan sa aparatom cobas e-411 analyzer (hbs ag ii quant) (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 85,616.79 |  | 342,467.16 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 144 | imunohemija, anemija, reagens za određivanje folne kiseline, (set od 5 komponenti, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -folatna antitela, r2- monoklonsko a-folatno at obloženo rutenijum kompleksom, pretretman 1 i 2), 100 test (min 100 testova/ set) |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 6 | 28,619.00 |  | 171,714.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 145 | imunohemija, kalibrator za folnu kiselinu |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,176.00 |  | 12,352.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 146 | imunohemija, vitamin, reagens za određivanje vitamina b12, (set od 5 komponenti, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -b12 antitela, r2- monoklonsko a-b12 at obloženo rutenijum kompleksom, pretretman 1 i 2), 100 testova (min 100 testova/ set) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 28,551.00 |  | 228,408.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 147 | imunohemija, kalibrator za vitamin b12 |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,176.00 |  | 12,352.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 148 | imunohemija, hormon funkcionalnog fertiliteta, reagens za određivanje dhea-s, (set od 3 komponente, m-streptovidinom obložene mikročestice, r1- biotinom obeleženo a -dhea-s antitela, r2- monoklonsko a-dhea-s at obloženo rutenijum kompleksom), 100 testova (min 100 testova/ set) |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 24,155.00 |  | 96,620.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 149 | imunohemija, kalibrator za dhea-s |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,176.00 |  | 12,352.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 150 | imunohemija, kontrola za visoko osetljivi tg, set od dva nivoa |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,080.00 |  | 32,160.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 151 | imunohemija, rastvor za razblaživanje uzorka, (tsh,tg, e2, he4) |  | ml |  | 64 |  |  |  |  |  | 0 | 64 | 64 | 128 | 360.00 |  | 46,080.00 |  |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,240,734.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 13 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom integra 400+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klinička hemija, supstrat, reagens za albumin (min 300 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 2,093.00 |  | 25,116.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 2 | klinička hemija, supstrat, reagens za direktni bilirubin (min 350 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 14 | 1,872.00 |  | 26,208.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 3 | klinička hemija, supstrat, reagens za ukupni bilirubin (min 250 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 52 | 3,522.00 |  | 183,144.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 4 | klinička hemija, supstrat, reagens za holesterol (min 400 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 60 | 4,066.00 |  | 243,960.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 5 | klinička hemija, supstrat, reagens zahdl holesterol (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 80 | 6,098.00 |  | 487,840.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 6 | klinička hemija, supstrat, reagens za kreatinine jaffe (min 700 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 30 | 1,872.00 |  | 56,160.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 7 | klinička hemija, supstrat, reagens za glucosu (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 68 | 68 | 136 | 1,449.00 |  | 197,064.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 8 | klinička hemija, supstrat, reagens za gvožđe (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 33 | 66 | 2,496.00 |  | 164,736.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 9 | klinička hemija, supstrat, reagens za ukupne protein (min 300 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 14 | 1,872.00 |  | 26,208.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 10 | klinička hemija, supstrat, reagens za za ukupne protein e u urinu i cst (min 150 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,140.00 |  | 6,280.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 11 | klinička hemija, supstrat, reagens za triglyceride (min 250 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 96 | 2,214.00 |  | 212,544.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 12 | klinička hemija, supstrat, reagens za ureu (min 500 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 52 | 5,313.00 |  | 276,276.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 13 | klinička hemija, supstrat, reagens za mokraćnu kiselinu (min 400 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 30 | 5,313.00 |  | 159,390.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 14 | klinička hemija, enzim, reagens za alkalnu fosfatazu (min 400 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 2,737.00 |  | 27,370.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 15 | klinička hemija, enzim, reagens za alt (min 500 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 52 | 3,461.50 |  | 179,998.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 16 | klinička hemija, enzim , reagens za ast (min 500 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 52 | 3,461.50 |  | 179,998.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 17 | klinička hemija, enzim , reagens za amylase (min 300 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,855.00 |  | 17,710.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 18 | klinička hemija, enzim , reagens za ck (ckl) (min 200 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 26 | 5,675.25 |  | 147,556.50 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 19 | klinička hemija, enzim , reagens za ck-mb (ckmbl) (min 100 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 4,004.89 |  | 40,048.87 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 20 | klinička hemija, enzim , reagens za ggt (ggt-2) (min 400 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 16 | 4,528.14 |  | 72,450.18 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 21 | klinička hemija, enzim , reagens za ldh l→p (min 300 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 4,789.75 |  | 57,477.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 22 | reagens za imunološko određivanje creaktivnog proteina u serumu i plazmi (min 300 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 33,729.50 |  | 134,918.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 23 | reagens za hba1c gen2 (min 150 testova/ set) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 31,093.13 |  | 621,862.50 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 24 | kalibrator za elektrolite, ise kalibrator direktni |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 14 | 684.25 |  | 9,579.50 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 25 | kalibrator za elektrolite, ise kalibrator indirektni (urin) |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 16 | 684.25 |  | 10,948.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 26 | rastvor za čišćenje igle, ise deproteinizator |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 2,052.75 |  | 20,527.50 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 27 | rastvor za čišćenje natrijum elektrode prilikom održavanja ise modula |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,052.75 |  | 8,211.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 28 | referentni rastvor za elektrolite |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 14 | 1,106.89 |  | 15,496.41 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 29 | rastvor za elektrolite ise1 |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 3,562.14 |  | 35,621.37 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 30 | rastvor za elektrolite ise2 |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 4,165.89 |  | 41,658.87 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 31 | hloridna elektroda |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 52,667.14 |  | 105,334.27 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 2 meseca na dan isporuke |  |
| 32 | kalijum elektroda |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 25,659.39 |  | 51,318.77 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 2 meseca na dan isporuke |  |
| 33 | natrijum elektroda |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 28,517.14 |  | 57,034.27 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 2 meseca na dan isporuke |  |
| 34 | referentna elektroda |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 28,517.14 |  | 57,034.27 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 2 meseca na dan isporuke |  |
| 35 | klinička hemija kalibratori, kontrole, univerzalni kalibrator za kliničku hemiju |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 6,721.75 |  | 26,887.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 36 | klinička hemija kalibratori, kontrole,kalibrator za kliničku hemiju za lipide |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 5,192.25 |  | 20,769.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 37 | klinička hemija kalibratori, kontrole, kalibrator za kliničku hemiju za proteine |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 33,226.39 |  | 66,452.77 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 38 | klinička hemija kalibratori, kontrole, kalibrator za proteine u urinu |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,291.50 |  | 16,583.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 39 | klinička hemija kalibratori, kontrole,kalibrator za ck-mb |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,373.39 |  | 10,746.77 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 40 | klinička hemija kalibratori, kontrole,kalibrator za hba1c |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 20,728.75 |  | 82,915.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 41 | klinička hemija, univerzalna kontrola za biohemiju, set od 2 nivoa, |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 36,225.00 |  | 144,900.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 42 | klinička hemija, univerzalna kontrola za biohemiju, 2 nivoa, |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 36,225.00 |  | 144,900.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 43 | klinička hemija, kontrola, kontrola za hba1c normalna |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 27,168.75 |  | 108,675.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 44 | klinička hemija, kontrola, kontrola za hba1c patološka |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 27,168.75 |  | 108,675.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 45 | klinička hemija kalibratori, kontrole, potrošni, lizir za hba1c |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 18,655.88 |  | 111,935.25 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 46 | klinička hemija, potrošni materijal, rastvor za kondicioniranje aktivator |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 6,419.89 |  | 77,038.64 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 47 | bočice za potrošni materijal, rastvor za kondicioniranje aktivator |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,288.00 |  | 2,576.00 | sertifikat proizvođača |  | ne | ne | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 48 | klinička hemija kalibratori, kontrole, potrošni material, kaseta za specijalno ispiranje |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 523.25 |  | 20,930.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 49 | rastvor za čišćenjeklinička hemija kalibratori, kontrole, potrošni rastvor za čišćenje |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 30 | 3,461.50 |  | 103,845.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 50 | klinička hemija kalibratori, kontrole, potrošni materijal, reakcione čašice |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 14 | 41,457.50 |  | 580,405.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 51 | klinička hemija kalibratori, kontrole, potrošni materijal, kontejner za čvrst otpad |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 9,539.25 |  | 38,157.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 52 | klinička hemija kalibratori, kontrole, potrošni materijal, nacl 9% diluent |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,723.14 |  | 7,446.27 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |  |
| 53 | klinička hemija kalibratori, kontrole, potrošni materijal, čašice plave |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4,145.75 |  | 16,583.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,647,498.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 14 - dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom reflotron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za alp (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 2580 | 2580 | 2580 | 5160 | 158.00 |  | 815,280.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za amilazu (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 1245 | 1245 | 1245 | 2490 | 158.00 |  | 393,420.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za bilirubin (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 7050 | 7050 | 7050 | 14100 | 134.00 |  | 1,889,400.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | klinička hemija, test trake za određivanje ukupnog holesterola u krvi (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 7320 | 7320 | 7320 | 14640 | 125.00 |  | 1,830,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | klinička hemija, test trake za određivanje hdl holesterola u krvi (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 8490 | 8490 | 8490 | 16980 | 170.20 |  | 2,890,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za ck (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 5235 | 5235 | 5235 | 10470 | 213.00 |  | 2,230,110.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za kreatinin (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 6120 | 6120 | 6120 | 12240 | 158.00 |  | 1,933,920.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za ggt (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 4770 | 4770 | 4770 | 9540 | 134.00 |  | 1,278,360.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za ast (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 5760 | 5760 | 5760 | 11520 | 158.00 |  | 1,820,160.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za alt (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 5760 | 5760 | 5760 | 11520 | 158.00 |  | 1,820,160.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | klinička hemija, test trake za određivanje glukkoze u krvi (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  | 6990 |  |  |  | 6450 | 13440 | 13440 | 26880 | 119.09 |  | 3,201,100.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 12 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za hemoglobin |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 | 95.00 |  | 456,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 13 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za k+ (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 3510 | 3510 | 3510 | 7020 | 189.00 |  | 1,326,780.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 14 | klinička hemija, test trake za određivanje triglicerida u krvi (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 7260 | 7260 | 7260 | 14520 | 158.00 |  | 2,294,160.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 15 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za ureu (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 6030 | 6030 | 6030 | 12060 | 158.00 |  | 1,905,480.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 16 | klinička hemija, brzi test krvi, test trake za mokraćnu kiselinu (test trake za suvu hemiju) |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 158.00 |  | 1,137,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 17 | klinička hemija, kontrola normalna (4x2ml) |  | ml |  |  |  |  |  |  |  | 272 | 272 | 272 | 544 | 378.00 |  | 205,632.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 18 | klinička hemija, kontrola patološka (4x2ml) |  | ml |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 240 | 584.00 |  | 140,160.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 19 | klinička hemija, kontrola za hb (4x2ml) |  | ml |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 | 320 | 156.00 |  | 49,920.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 20 | klinička hemija, kontrola za hdl (4x2ml) |  | ml |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 32 | 300.00 |  | 9,600.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 21 | klinička hemija, potrošni materijal za aparat, set od dve komponente za čišćenje i kontrolu |  | set |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 190 | 1,309.00 |  | 248,710.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 22 | kapilare za aplikaciju uzorka |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 6500 | 13000 | 6.04 |  | 78,481.00 |  | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| 23 | lancetar sa lancetom, set |  | kom |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 11.50 |  | 92,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,046,433.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 15 - dijagnostički materijal za jonizovani ca++ kompatibilan sa aparatom roche avl 9180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klinička hemija, višeparametarski standardi i kalibratori, reagens za ca ++, na, k, cl pufer, kalibrator |  | set |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  | 28 | 28 | 56 | 16,359.00 |  | 916,104.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | klinička hemija, pomoćno sredstvo, kondicioner za na elektrodu (125ml) |  | ml |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 500 | 500 | 1000 | 22.51 |  | 22,510.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | klinička hemija, pomoćno sredstvo, rastvor za ispiranje (125ml) |  | ml |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 500 | 500 | 1000 | 14.62 |  | 14,620.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | klinička hemija, pomoćno sredstvo, deproteinizator (125ml) |  | ml |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 500 | 500 | 1000 | 22.51 |  | 22,510.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | klinička hemija, kontrola za ca ++ , set od tri nivoa kontrole |  | set |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 8 | 14,931.00 |  | 119,448.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | ca elektroda |  | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 17,136.00 |  | 137,088.00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 50 dana na dan isporuke |  |
| 7 | ref. elektroda |  | kom |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 22,325.00 |  | 89,300.00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 50 dana na dan isporuke |  |
| 8 | na elektroda |  | kom |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 27,132.00 |  | 108,528.00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 50 dana na dan isporuke |  |
| 9 | k elektroda |  | kom |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 16,884.00 |  | 33,768.00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 50 dana na dan isporuke |  |
| 10 | cl elektroda |  | kom |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 18,858.00 |  | 37,716.00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 50 dana na dan isporuke |  |
| 11 | kućište referentne elektrode |  | kom |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 31,563.00 |  | 126,252.00 |  |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 2 meseca na dan isporuke |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,627,844.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 16 -dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom cobas b 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klinička hemija, krvno gasni pufer i rastvor c1 |  | kom |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 | 13,294.00 |  | 106,352.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 2 | klinička hemija, krvno gasni pufer i rastvor c2 |  | kom |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 | 13,294.00 |  | 106,352.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 3 | klinička hemija, krvno gasni pufer i rastvor c3 |  | kom |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 10 | 20,000.00 |  | 200,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 4 | klinička hemija, kontrola, ostala kontrola,nivo 2 |  | set |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 | 15,000.00 |  | 120,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 5 | klinička hemija, elektroda,ph elektroda |  | kom |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 19,000.00 |  | 38,000.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 6 | klinička hemija, elektroda,po2 elektroda |  | kom |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 70,880.00 |  | 283,520.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 7 | klinička hemija, elektroda,pco2 elektroda |  | kom |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 70,880.00 |  | 141,760.00 |  |  | Da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 8 | klinčka hemija, elektrode, slepe elektrode (dummy electrode) |  | kom |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 | 3,013.50 |  | 24,108.00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 9 | merni kontakti (mcon) |  | kom |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 7,265.18 |  | 14,530.36 | sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | ne | ne | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 10 | staklene kapilarne cevčice za uzorke (capillary tubes a 1000) |  | set |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 12,225.00 |  | 24,450.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| 11 | klinička hemija, elektroda,referentna elektroda |  | kom |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 22,323.00 |  | 44,646.00 |  |  | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |
| Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,103,718.36 |  |  |  |  |  |  |  |

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чланова 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз доставу доказа.

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац оквирни споразум закључује са по једним понуђачем за сваку партију и исти се закључују на период од две године.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

РОК ТРАЈАЊА/УПОТРЕБЕ/СТЕРИЛНОСТИ

У свему према Прилогу 2 конкурсне документације.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добра, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума, биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину ВМЦ, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК, Милана Благојевића 21. Београд.

Рок испоруке дефинисан је у Прилогу 2 конкурсне документације.

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764 (лице за контакт Драгана Лукић), у ВМЦ Нови Сад +381 21 48 35 599 (лице за контакт Јасмина Павлов), у ВБ Ниш (лице за контакт Синиша Пројановић) +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701 (лице за контакт Првослав Биочанин)

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Посебна напомена за партију 5, ставка 44: предвиђене количине за ВМА испоручити у запремини од 10ml, a за ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад и ЦАпСК испоручити у запремини од 4ml.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 30 дана од дана сваке испоруке добара у складиште Kорисника.

КВАЛИТЕТ

У свему према Прилогу 2 конкурсне документације.

Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке достави сертификате о квалитету за испоручена добра у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

Прилог 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( из члана 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима;

Додатни услови:

- Да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица - да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2015. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2015. годину;

- За мала правна лица и предузетнике - да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2015. годину;

- Да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМСа, за партије 1-6, партију 7 (позиције 1-41, 47-49 и 51), партију 8, партију 9 (позиције 1-69 и 72-81), партију 10 (позиције 1-6), партију 11, партију 12 (позиције 1-109 и 111-130), партију 13 (позиције 1-46 и 48-54), партију 14 (позиције 1-21 и 23), партију 15 (позиције 1-5 и 11) и партију 16, а за остало сертификат произвођача о квалитету.

- Да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом, уз обавезно достављање обележеног оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога), на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације.

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, исти мора да испуни услове из тачке 1 до 4, а услов из тачке 5 само за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Осим наведеног, подизвођач, мора испунити и услове из тачке 6, 7 и 8, за део набавке који је поверен њему.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1 до 4, а додатне услове испуњавају заједно.

Докази о испуњености услова могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова од тачке 2, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

Прилог 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра и произвођача, каталога, декларација и сертификата, који могу бити и на енглеском језику.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у „wоrd“ формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику, валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене у електронском (exell) и штампаном облику (Прилог 5), за партије за које подноси понуду;

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници исте

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУПа да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда-за правно лице.

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. Закона) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

- Важеће решење - дозволу за обављање делатности промета лекова и медицинских средстава, издато од надлежног министарства.

- Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013, 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013, 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013, 2014. и 2015.г. (важи за сва правна лица);

Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, о дозволи за промет издато од АЛИМСа, за партије 1-6, партију 7 (позиције 1-41, 47-49 и 51), партију 8, партију 9 (позиције 1-69 и 72-81), партију 10 (позиције 1-6), партију 11, партију 12 (позиције 1-109 и 111-130), партију 13 (позиције 1-46 и 48-54), партију 14 (позиције 1-21 и 23), партију 15 (позиције 1-5 и 11) и партију 16, а за остало сертификат произвођача о квалитету.

Каталог или Декларацију о усаглашености за сва понуђена добра, а у случају да у истима нема тражених карактеристика, уз понуду доставити изјаву произвођача којом потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике

- Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла

- Попуњен модел оквирног споразума и Модел уговора;

- Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 5-III ,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и, попуњен, потписан и оверен образац 5-IV,

Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;;

Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

Изјава о независној понуди.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 5-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 5-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, а након закључења оквирног споразума, понуђач (добављач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач (добављач) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља (поред Обрасца понуде 5-I ) попуњен, потписан и оверен образац 5-IV и образац 5-V.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 5-IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу оквирног споразума у члану 1. тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 5-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВа исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања оквирног споразума.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

- Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13. Конкурсне документације). За исправност понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

- Као средство обезбеђења испуњење уговорних обавеза доставља се приликом потписивања уговора:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или уговором, не приступи закључењу појединачног уговора на позив наручиоца/корисника у складу са овим оквирним споразумом.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  заинтересована лица  могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. ВМА ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „ПОЈАШЊЕЊЕ -ПОЗИВ НА БРОЈ НАБАВКЕ 16/2017“.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу:

1. краћи рок испоруке,

2. дужа опција понуде

3. жреб.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. Гласник РС 30/2013) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки (Сл. Гласник РС 120/2012).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ

ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта оквирног споразума од Војног правобраниластва Министраства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум, одбије да га закључи, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели оквирног споразума.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума. објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из предходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели оквирног споразума, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 15  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Прилог 5.              УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (Excell документ)

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене, „Excell“ документ у прилогу конкурсне документације, на следећи начин:

- изнад табеле на празну линију понуђач уписује број и датум понуде;

- заокружити начин подношења понуде

а) самостално		б) са подизвођачем		ц) заједничка понуда

на штампаном обрасцу, а у „Excell“ табели подвући;

- у колону 11 табеле, понуђач уписује произвођача понуђеног добра;

- у колону 12 табеле (заштићени назив ...), понуђач за понуђена добра уписује податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМСа./сертификата произвођача;

- у колону 13 табеле, понуђач уписује јединичну цену без ПДВа, за свако понуђено добро;

- колону 14 табеле, не попуеавати (подешено је тако да програм рачуна сам);

- у колону 15 табеле, понуђач уписује ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро-не уносити знак „% „;

- у колонe 16 и 17, понуђач уписује тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији Прилог 2;

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Образац понуде са структуром цене– прилог 6, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма Excell документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН НАЗИВ БАНКЕ |  |
| БАНКА |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 16/2017, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

Прилог 6.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И  З  Ј  А  В  А

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу тврдим, да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 16/2017, у свему одговарају техничкој спецификацији.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 7.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ ЗА СВАКУ ИСПОРУЧЕНУ СЕРИЈУ

И З Ј А В У

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде закључило оквирни споразум и, на основу њега уговор, у поступку јавне набавке бр 16/2017, приликом испоруке доставити сертификате о квалитету за сваку испоручену серију.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 8.      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

(члан 75. став 2. Закона)

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 16/2017, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

Прилог 9.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 16/2017, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 10.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 16/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

Прилог 11.      МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА,

СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ,

ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

-М О Д Е Л-

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ број 16/2017 (666/2016)

Дијагностички материјал за анализаторе

произвођача Siemens, Roche и Abbott

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 266 15 01

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа пуковник проф.др Мирослав Вукосављевић

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

  - Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе Корисника из састава Министарства одбране и Војске Србије;

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15; на даље Закон) спровео отворени поступак јавне добра број 16/2017 (666/2016), са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

- да је Наручилац донео Одлуку о додели оквирног споразума број __________ од _____________ године, на основу које Наручилац и Извршилац закључују овај оквирни споразум за партију број _____;

- да је Наручилац усвојио Понуду Испоручиоца број _________ од ___________ године, за партију број ___, која чини саставни део овог оквирног споразума (на даље: Понуда);

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у конкурсној документацији могу разликовати од количина које Наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања мањих од предвиђених количина;

- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

  - Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке број 16/2017 (666/2016), између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

  - Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у спецификацији са јединичним ценама и количинама за 2016 - 2018. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

  - Овај споразум закључује се на период од две године од дана потписивања.

  - Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

  - Наручилац и Испоручилац су сагласни да, Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи понуђачи: _________________________________, __________________________________, __________________________________.

  - Наручилац и Испоручилац су сагласни да, Испоручилац  наступа са подизвођачем/има: __________________________________, __________________________________, __________________________________.

Члан 3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

  - Наручилац je дужан да обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

  - Наручилац je дужан да правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

  - Испоручилац je дужан да на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

  - Испоручилац je дужан да извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима који не могу бити дужи од 7 дана од дана пријема позива;

  - Испоручилац je дужан да одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

  - Испоручилац je дужан да обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

  - Испоручилац je дужан да да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

  - Испоручилац je дужан да испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

Члан 4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница са уговореним начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

  - Ha основу овог споразума, Испоручилац закључује уговор/наруџбеницу са Наручиоцем  након пријема позива Наручиоца, који се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

  - У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба Наручиоца/Корисника.

  - Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

  - Наручилац може, уз претходну сагласност Испоручиоца, уговорити веће количине добара од количина прецизираних конкурсном документацијом, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

Члан 5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

  - Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

  - Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана сваке испоруке у складиште Наручиоца/Корисника.

Члан 6.

КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

  - Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

  - Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума, биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице Ниш, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК Београд, Милана Благојевића 21. Београд.

  - Рок и начин испоруке биће дефинисани у позивима за подношење понуде за закључење уговора, појединачним уговорима и усвојеном понудом Испоручиоца.

  - Испоручилац је у обавези да Наручиоцу/Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764, у ВМЦ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

  - Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

  - Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

  - Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

  - Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

  - Добра се испоручују у амбалажи испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан 7.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума.

  - Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

  - Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Члан 8.

ВИША СИЛА

  - Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

  - Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, лоллава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

Члан 9.

СПОРОВИ

  - Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 10.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, слоразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

  - Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

  - Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

  - Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Испоручиоца и Наручиоца/Корисника. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

Члан 11.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

  - Ситуација из става 1. овог члана, неће се сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

  - У случају да наступе околности из става 1 и 2 овог члана, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз достављање потребних доказа.

Члан 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  - Оквирни споразум је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.

  - Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 - Усвојена понуда Испоручиоца

Прилог 2 - Модел уговора

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

___________________					_____________________

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија

Прилог 2 оквирног споразума

-М  О  Д  Е  Л-

Уговор број 16/2017 (666/2016)

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 266 15 01

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа пуковник проф.др Мирослав Вукосављевић

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Министарству одбране ___________________________________ (у даљем тексту Наручилац) испоручи, а наручилац да плати Дијагностички материјал за анализатор произвођача Siemens, Roche и Abbott, Партија/е број ____ из отвореног поступка 17/2017 (666/2016) (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама, и у складу са понудом Испоручиоца број __________ од _____________ године, за партију/е број _____, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број) __________________________________________________________________________________ Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): _________________________________________________________________________________.

Члан 3.

##### ЦЕНА

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра која су предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. овог Уговора, у укупном износу од ______________________РСД без ПДВа (_______________________________________________________________________).

Укупна цена са обрачунатим ПДВом по стопи од ___ %, износи ______________________РСД.

Утврђена цена је фиксна (коначна) и подразумева испоруку добра у магацин Наручиоца.

Члан 4.

РОК ТРАЈАЊА/СТЕРИЛНОСТИ, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке, доставити сертификате о квалитету за свако добро.

Члан 5.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број __________ од _____________ године.

Испорука предметних добра биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице Ниш, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК Београд, Милана Благојевића 21. Београд.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764, у ВМЦ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

Датум пријема уговорених добара у складишту Наручиоца сматраће се датумом испоруке.

Транспортни трошкови падају на терет Испоручиоца, који врши и избор транспортног средства.

Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  6.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац и испоручилац  су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана  од дана сваке испоруке.

Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у ставу 1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1.  овог уговора.

Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Члан 8.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од вредности добара испоручених са закашњењем.

Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац  стиче право да  зарачуна и наплати уговорну казну, из става 1. овог члана.

Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења уговорних обавеза према Закону о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93).

О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности оквирног споразума поднесе на наплату банци.

Члан 9.

СПОРОВИ

Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 10.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 11.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца број ________ од _________ године

Уговор је потписан дана __________.2017. године.

Прилог:

-Образац понуде

МС

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

___________________					_____________________

Прилог 12.

На основу Закона о меници (''Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од 3% од вредности понуде можете без ПДВа, предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ______________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из понуде број ____________________ од _____________године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде,потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _________________РСД.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 13.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: 	Изјава се прилаже уз понуду, а  меница и  менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора. Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 14.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија Београд, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8 % вредности уговора/партије  без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму број ______________ од ______________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из уговора број ____________________ од _____________године. Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _________________РСД;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:

меница и менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора.

Прилог 15.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)