Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 12/2018 УВЗ

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, на даље Закон) и  подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке, припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку број 12/2018 УВЗ у отвореном поступку:

Медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима

(опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију),

обликована у 18 партија

Конкурсна документација садржи:

| Део број | Назив |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке, рекламација, рок и место испоруке |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду |
| 6. | Образац понуде са структуром цене – за сваку партију |
| 7. | Модел уговора |
| 8. | Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| 9. | Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке |
| 10. | Образац Изјаве о независној понуди |
| 11. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – менице |
| 12. | Менично писмо – овлашћење (за озбиљност понуде) |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла) |
| 14. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за повраћај аванса - банкарску гаранцију |
| 15. | Образац трошкова припреме понуде |

Н  А  П  О  М  Е  Н  А

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Наручилац:		Управа за војно здравство МО

Адреса: 			Црнотравска 17, 11050 Београд

Интернет страница:	www.nabavke.mod.gov.rs

  - Врста поступка: отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/10 и 107/2012).

  - Предмет јавне набавке број 12/2018 УВЗ су добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), у отвореном поступку, са укупно 18 партија, и то:

| РБ Партије | Назив медицинског средства | Количина/ Корисник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВМА Београд | ЦВМУ Београд | ВБ Ниш |
| 1 | Опрема за ОП блок - електрохирушки нож | 2 |  |  |
| 2 | Опрема за ОП блок - апарат за бледу стазу | 1 |  | 2 |
| 3 | УЗ колор доплер апарат премиум класе, 4D са трансезофагеалном сондом | 1 |  |  |
| 4 | УЗ колор доплер апарат премиум класе, 4D | 1 |  |  |
| 5 | Покретни рендген апарат | 1 |  |  |
| 6 | Покретни рендген апарат са „Ц” луком | 1 |  |  |
| 7 | Заштитна радиолошка опрема | Према техничкој спецификацији Део број 6 - I - 4 |  |  |
| 8 | Опрема за ургентну медицину – дефибрилатор тип 1 | 2 |  |  |
| 9 | Опрема за ургентну медицину – дефибрилатор тип 2 |  | 2 | 1 |
| 10 | Опрема за ургентну медицину - ЕКГ апарат тип 1 | 3 |  |  |
| 11 | Опрема за ургентну медицину - ЕКГ апарат тип 2 |  | 3 | 2 |
| 12 | Опрема за ургентну медицину - Портабилни монитор | 3 |  |  |
| 13 | Опрема за ургентну медицину - преносни електрични апарат за аспирацију са акумулатором | 2 |  |  |
| 14 | Опрема за ургентну медицину - апарат за механичку вентилацију/портабилни | 2 |  | 1 |
| 15 | Опрема за ургентну медицину - апарат за механичку вентилацију/стационарни | 1 |  |  |
| 16 | Опрема за ургентну медицину - суви стерилизатор до 180 степени |  | 1 | 2 |
| 17 | Опрема за анестезију - мобилни апарат за анестезију | 1 |  | 1 |
| 18 | Опрема за анестезију - мобилни апарат за анестезију |  |  | 1 |

  - Укупна процењена вредност јавне набавке је 74,318,610.67 РСД, без ПДВа, и то:

за партију 1.					01,780,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 2.					02,614,509.00 РСД, без ПДВа,

за партију 3.					15.500,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 4.					12,000,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 5.					10,000,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 6.					13,333,333.00 РСД, без ПДВа,

за партију 7.					01,552,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 8.					01,438,333.33 РСД, без ПДВа,

за партију 9.					02,800,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 10.					01,408,800.00 РСД, без ПДВа,

за партију 11.					00,909,600.00 РСД, без ПДВа,

за партију 12.					00,499,625.00 РСД, без ПДВа,

за партију 13.					00,185,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 14.					01,544,167.67 РСД, без ПДВа,

за партију 15.					01,450,743.33 РСД, без ПДВа,

за партију 16.					00,460,000.00 РСД, без ПДВа,

за партију 17.					03,421,250.00 РСД, без ПДВа и

за партију 18.					03,421,250.00 РСД, без ПДВа.

  - Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, за сваку партију посебно.

  - Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  - Контакт:

- Особа за контакт: вс Марко Секуловски,дипл.ецц.

- факс +381 11 36 08 834.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 12/2018 УВЗ су добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), обликована у 18 партија.

  - Ознака из Општег речника набавки: 33100000

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

  - Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу 6-I-4 – техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке. Понуђено добро мора да испуни техничке карактеристике из конкурсне документације. У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика - оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet).

Уколико у приложеним доказима нема тражених карактеристика (из дела 6-I-4), потребно је доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику.

Сви понуђачи за партије 5 и 6 су у обавези да уз понуду доставе важећу лиценцу за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије

  - Рок и место испоруке: испорука предметних добра биће извршена у складишту Корисника – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и магацину ЦВМУ, Северни булевар 1. Београд. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд +381 64 87 43 168, ВБ Ниш +381 18 555 043 и за ЦВМУ Београд +381 66 8715 509.

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у календарским данима.

Рок за испоруку (квантитативни пријем), за све партије, не сме бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

Рок за квалитативни пријем, за све партије, не сме бити дужи од 35 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

У случају да понуђени рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку уговореног добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Квалитет: Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама и да поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМСа.

Гарантни рок понуђених, уговорених добара, за све партије, треба да буде најмање 12 месеци, а исти се рачуна од дана завођења записника о квалитативном пријему. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - Квантитативни и квалитативни пријем: Квантитативни и квалитативни  пријем  вршиће пријемна комисија крајњег корисника.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе у уговореном року, након чега ће бити створени услови за квантитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава, у уговореним роковима, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном стању.

  - Грешке у квалитету (рекламација): Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року до 7 (седам) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, испоручилац  је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у  обавези  да пошаље своју писану рекламацију испоручиоцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника  до завођења записника потписаног од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

У случају да испоручилац  не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

  - ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);

    - понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

    - Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

-за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину које није негативно;

-за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину;

    - Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- да поседује сервис за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на територији Републике Србије, као и да поседује копије сертификата запослених сервисера о обучености за опрему (модел и тип) која се нуди;

- да достави изјаву произвођача о обезбеђењу прозводње р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема, као и изјаву да ће обезбедити све софтверско хардверске надоградње које су бесплатне, а за оне које се плаћају да ће давати благовремено информације са ценом таквих надоградњи;

- да достави изјаву да ће приликом испоруке доставити Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику, Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском и српском језику у папирном облику и на CDу (.pdf file) као и да ће доставити сервисни, инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата, уз обавезу достављања података (путем електронске поште, факсом или на други начин) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње). Уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис, уз понуду доставити изјаву произвођача о непостојању сервисног софтвера и  шифара за сервис.

- да понуђена добра поседују важећа Решења АЛИМСа о упису у Регистар мед. средстава

- сертификат произвођача - СЕ изјава о усаглашености CE-Declaration of Conformity,  валидирана стандардом IEC 61331-1:2014; за партију број 7;

- да понуђена добра испуњавају све захтеве прописане конкурсном документацијом;

Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:

- понуђач поседује сервис,

- један члан групе у заједничкој понуди поседује сервис и,

- подизвођач поседује сервис.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко понуђача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда;

Напомена:	Како су подаци из регистра АПР јавно доступни на интернет страници АПРа понуђач није дужан да достави овај доказ.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона	Д о к а з

Правна лица:

1)	Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2)	Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3)	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља (важи за све партије).

Важећа лиценца за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије за партије 5 и 6.

Дозвола мора бити важећа.

    - Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.г.) и извештај овлашћеног ревизора за 2017.

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.г.) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017.г.)

ИЛИ

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015, 2016. и 2017.г. (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2017. годину; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. год.

    - Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на подручју Републике Србије (лоциран у Републици Србији) са најмање једним ангажованим сертификованим сервисером.

- Фотокопије сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за опрему  (модел и тип) која се нуди.

- Фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о раду  или Уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован код понуђача.

- Изјава произвођача о обезбеђењу призводње р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема.

- Изјава понуђача да ће обезбедити све софтверско хардверске надоградње које су бесплатне а за оне које се плаћају да ће давати благовремено информације са ценом надоградњи.

- Изјава понуђача да ће приликом испоруке доставити Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику, Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском и српском језику у папирном облику и на CD-у (.pdf file) као и да ће доставити сервисни, инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата, уз обавезу достављања података (путем е-поште, факсом или на други начин) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње). Уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис, уз понуду доставити изјаву произвођача о непостојању сервисног софтвера и шифара за сервис.

- Фотокопије важећег решења АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава за сва понуђена добра.

- Важећи сертификат произвођача - СЕ изјава о усаглашености CE-Declaration of Conformity,  валидирана стандардом IEC 61331-1:2014; за партију број 7

- Оригиналну проспектну и техничку документацију (technical data sheet) и техничку спецификацију понуђених добара која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара и доказе о испуњености услова квалитета. Уколико у приложеним доказима нема тражених карактеристика, потребно је доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).

Доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.2 доставља се само уколико је подизвођач овлашћени сервис.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2  доставља само понуђач (члан групе) који је овлашћени сервис.

Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона). али је дужан да достави изјаву у којој то наводи.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Изјаве произвођача и инозаступника за Европу, сертификати овлашћених сервисера, сертификати, проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара и докази о испуњености услова квалитета могу бити на енглеском језику.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора, и у електронском облику у „word formatu“ (CD media/USB).

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17, Београд, са назнаком “Понуда за јавну набавку број 12/2018 УВЗ - Партија број ___ - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и по окончању поступка биће враћена понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

  - ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);

    - Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМСа за сва понуђена добра.

    - Важечи сертификат произвођача - СЕ изјава о усаглашености CE-Declaration of Conformity,  валидирана стандардом IEC 61331-1:2014; за партију број 7

    - -Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији - оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet), са маркираним (подвученим) техничким карактеристикама (са одговарајућим бројем ставке из дела 6-I-4). Уз наведене доказе доставити оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу, само уколико у приложеном доказу нема тражених карактеристика из дела 6-I-4

    - Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на подручју Републике Србије (лоциран у Републици Србији) са најмање једним ангажованим сертификованим сервисером.

    - Фотокопије сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за опрему  (модел и тип) која се нуди.

    - Фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о раду  или Уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован код понуђача.

    - Изјаву произвођача о обезбеђењу производње р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема.

    - Изјаву понуђача да ће обезбедити све софтверско хардверске надоградње које су бесплатне а за оне које се плаћају да ће давати благовремено информације са ценом надоградњи.

    - Изјаву понуђача да ће приликом испоруке доставити Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику, Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском  и српском језику у папирном облику и на CD-у (.pdf file) као и да ће доставити сервисни, инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата, уз обавезу достављања података (путем електронске поште, факсом или на други начин) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње). Уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис, уз понуду доставити изјаву произвођача о непостојању сервисног софтвера и  шифара за сервис.

    - Модел уговора.

    - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла – меницу;

    - Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- 1 (једну) бланко сопствену меницу,

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

- Менично писмо – овлашћење у 2 примерка.

- Попуњен прилог 14, Изјава о достављању банкарске гаранције за повраћај аванса.

    - Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде

    - Изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 година од момента квалитативног пријема, изјаву да ће обезбедити све софтверско хардверске надоградње које су бесплатне а за оне које се плаћају да ће давати благовремено информације са ценом таквих надоградњи и изјаву да ће приликом испоруке доставити корисничка и сервисна упутства.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације),

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву да ће приложити инструмент обезбеђења за повраћај аванса - банкарску гаранцију;

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17, 11000 Београд

''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 12/2018 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 12/2018 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ'''

или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 12/2018 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ'''

или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 12/2018 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ'''

На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

    - Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка , односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. Испоручилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. Испоручилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

    - Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке; Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

    - Цена

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВа исказати одвојено, у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВом и упутством како се попуњава).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

    - Начин и рок плаћања

Аванс у висини 100% укупне вредности набавке, за сваку партију, а у року од 10 дана од дана закључења уговора и достављања авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса.

У случају да се не стекну услови за авансно плаћање до 31.12.2018. године, Наручилац ће уговорена добра платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном пријему

    - Место и рок испоруке

Испорука уговореног добра биће извршена у просторијама крајњег корисника. Рок испоруке и квалитативног пријема, морају бити изражени у календарским данима.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе у уговореним роковима, након чега ће бити створени услови за квантитативни  пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава, у уговореним роковима, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему од стране испоручиоца  и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести крајњег корисника - наручиоца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе

Уколико је рок за квантитативни и квалитативни пријем  дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

    - Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане

Гарантни рок понуђених тј. уговорених добара важи од дана завођења записника о квалитативном пријему. Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно испоручилац у гарантном року, о свом трошку. У случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року од 7 дана, Испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, Испоручилац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, понуђач је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у обавези  да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Испоручилац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на Испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које Испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

    - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може је мењати.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈН

Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде  и заштити животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14)  меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона);

- Менично писмо - овлашћење у два примерка да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа. У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

- Инструменти финансијског обезбеђења за повраћај аванса:

- Изјаву да ће приложити инструмент обезбеђења за повраћај аванса - банкарску гаранцију (достављају сви понуђачи приликом достављања понуде)

- Неопозива, безусловна, на први позив платива, банкарска гаранција као средство обезбеђења повраћаја комплетног аванса, увећана за вредност ПДВа и са роком важења најмање 90 дана дуже од рока за квалитативни пријем; (доставља изабрани понуђач након закључења  уговора):

Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

- Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона);

- Менично овлашћење (само потписано и оверено печатом), у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора меницу, без сагласности испоручиоца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВа.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. Испоручиоцу након коначне реализације уговора и истека гарантног рока.

Испоручилац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА:	Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буде исти.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде (члан 14. став 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17, 11000 Београд, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама/појашњењима упућују се са напоменом: ''Захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН 12/2018УВЗ“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, односно додела уговора за све партије, извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом ценом, наручилац ће применити помоћне критеријуме – дужа гаранција, краћи рок испоруке и жреб – према наведеном редоследу

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе.

  - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

  - ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120,000.00 РСД на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда-пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 - I	ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 12/2018 УВЗ

Понуда број _____________ од ________.2018. године, за Партију број ____.

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

Уколико понуђач конкурише за више партија, овај образац копирати у потребан број примерака.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава

Партија број ____

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5 уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- у колони 6 уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВа из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 35 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате превиђеног аванса.

- Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: ___ |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 				______  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је:	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 35 дана) је: 	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеца).: 	______  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему

Начин и рок плаћања: аванс у висини 100% укупне вредности набавке, а у року од 10 дана од дана закључења уговора и достављања авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса.

У случају да се не стекну услови за авансно плаћање до 31.12.2018. године, Наручилац ће уговорена добра платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 7

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места |  |  | Број радних дана: ___ |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1-5 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 				______  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је:	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 35 дана) је: 	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеца).: 	______  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему

Начин и рок плаћања: аванс у висини 100% укупне вредности набавке, а у року од 10 дана од дана закључења уговора и достављања авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса.

У случају да се не стекну услови за авансно плаћање до 31.12.2018. године, Наручилац ће уговорена добра платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 1

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЕЛЕКТРОХИРУШКИ НОЖ

Електрохируршки нож, моно-биполарни, 300W, са покретним колицима

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Моно и биполарни микропроцесорски контролисани генератор, са аутоматски подесивом количином снаге испоручене на ткиво употребом различитих алгоритама за ниску, средњу и високу отпорност ткива, по принципу "технологије тренутног одговора" |  |  |
| 2 | Велики ЛЕД дисплеји за сетовање снаге, за све облике рада |  |  |
| 3 | Два независна монополарна прикључка, оба са ручном и ножном активацијом (две монополарне ножне педале могу бити конектоване истовремено) |  |  |
| 4 | Могућност симултаног независног рада на два радна поља. Могућност монополарне коагулације за два хирурга истовремено |  |  |
| 5 | Подесиво сетовање снаге (прекидачи горе/доле) са варирајућим распоном: 1W за распон 0- 40W, 5W за распон 40-100W и 10W за распон преко 100W |  |  |
| 6 | Могућност промене сетовања снаге за време активирања |  |  |
| 7 | Компатибилност са ултразвучним аспиратором |  |  |
| 8 | Једноставно, брзо и лако руковање/ подешавање команди и оперативних модова генератора |  |  |
| 9 | Компатибилност са постојећом опремом |  |  |
| 10 | тежина: максимално 9кг |  |  |
| 11 | Монополарни мод сечења |  |  |
| 11.1 | Могућност сетовања снаге од 1-300W |  |  |
| 11.2 | Најмање три мода сечења: ниски за лапароскопске процедуре, чиско сечење и "бленд"-сечење са одређеним степеном хемостазе |  |  |
| 11.3 | Максимална основна фреквенција излазног таласа у свим модовима сечења, од 400kHz |  |  |
| 11.4 | Минимална излазна снага за "бленд" мод од 200W |  |  |
| 12 | Монополарна коагулација |  |  |
| 12.1 | Подешавање снаге у распону од 1-120W за све модове коагулације |  |  |
| 12.2 | Минимум четири мода монополарне коагулације |  |  |
| 12.3 | Базична фреквенција за излазне таласе за све монокоагулационе модове, максимално 450kHz |  |  |
| 13 | Биполарна коагулација |  |  |
| 13.1 | Минимално три биполарна мода, укључујићи биполарно сечење |  |  |
| 13.2 | Биполарна активација, ножна |  |  |
| 13.3 | Базична фреквенција за биполарне излазне таласе, максимално 500kHz |  |  |
| 14 | Заштитне (сигурносне) мере |  |  |
| 14.1 | Визуелна и звучна сигнализација за грешке у раду са показивањем на екрану "ERROR" кода-минимално 100 различитих кодова |  |  |
| 14.2 | Аутоматски прекид рада по активирању аларма |  |  |
| 14.3 | РЕМ систем мониторинга пацијент неутралне "сплит" електроде |  |  |
| 15 | Колица за електрохируршки генератор |  |  |
| 15.1 | Четири точка од којих минимално два са кочницом |  |  |
| 15.2 | Одељак за одлагање прибора |  |  |
| 15.3 | Могућност фиксирања генератора за колица |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ ЗА БЛЕДУ СТАЗУ - ''TORNIQUET" СИСТЕМ, ДВОКАНАЛНИ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Апарат за бледу стазу, двоканални, са припадајућим покретним колицима, са корпом за одлагање додатне опреме |  |  |
| 2 | Електрично напајање 220 V уз коришћење амбијенталног ваздуха |  |  |
| 3 | Интегрисани компресор са контролом притиска od 0 до 600 mmHg, подешавање притиска за по 1 mmHg, контрола тачности мерења притиска +/- 3 mmHg |  |  |
| 4 | "touch screen" дигитални дисплеј за независну контролу притиска и времена пумпања на оба канала |  |  |
| 5 | Кабл са сензором за мерење оклузивног притиска екстремитета (ЛОП), дужине 430 цм +/- 10 цм |  |  |
| 6 | Резервни батеријски систем (литијум јон батерија 14,4V) са могућношћу аутономног рада минимум 360 минута |  |  |
| 7 | Акустична и визуелна информација у случају грешке у раду |  |  |
| 8 | Могућност подешавања и праћења аларма |  |  |
| 9 | Могућност истовременог коришћења манжетне за бледу стазу на два оперативна поља, оба канала независна |  |  |
| 10 | Портови за главну повеску, секундарну повеску и сензор ЛОП притиска |  |  |
| 11 | Обавезни прибор: |  |  |
| 11.1 | 2 конекциона црева у две боје минималне дужине 4м и више |  |  |
| 11.2 | 1 конусна повеска за интравенску регионалну анестезију (IVRA) |  |  |
| 11.3 | 1 конусна повеска са заштитним рукавом за пацијента, дужина: 23-54цм, ширина: 15цм |  |  |
| 11.4 | 1 конусна повеска са заштитним рукавом за пацијента, дужина: 30-76цм, ширина: 15цм |  |  |
| 11.5 | 1 конусна повеска са заштитним рукавом за пацијента, дужина: 23-43цм, ширина: 15цм |  |  |
| 11.6 | 1 цилиндрична повеска, дужина: 107цм, ширина: 10цм |  |  |
| 11.7 | по 2 заштитна рукава за пацијента: „Small", „Medium" и „Large" |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 3

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УЗ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТ ПРЕМИУМ КЛАСЕ,

4D СА ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНОМ СОНДОМ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Ултразвучни систем, стационарни, на точковима, са ергономским држачима са предње стране ради лакшег транспорта апарата |  |  |
| 2 | 4 активна прикључка за сонде, не рачунајући „pencil" конекторе |  |  |
| 3 | "OLED HD ili LCD" монитор, дијагонале минимум 21" на покретној вештачкој руци, резолуције минимум 1920x1080 пиксела |  |  |
| 4 | Интегрисани колор „LCD touch-screen" панел дијагонале 12" |  |  |
| 5 | Контролна плоча, са интегрисаном алфанумеричком тастатуром, и интерактивним позадинским осветљењем, подесива по висини и дубини , са могућношћу ротације (лево и десно) |  |  |
| 6 | Максимална дубина скенирања у Б моду минимално 30 cm, зависно од сонде |  |  |
| 7 | „Frame rate" минимум 1000 f/sec |  |  |
| 8 | Највећи угао поља скенирања минимум 90 степени, на понуђеној 2Д секторској сонди |  |  |
| 9 | Аутоматска оптимизације слике у 2Д моду, 3Д моду и спектрарлог приказа у доплер моду |  |  |
| 10 | 2Д слика добијена савременом методом ткивног хармоника (Tissue Harmonic Imaging) |  |  |
| 11 | Напредна техника за умањење шума у слици у реалном времену, анализом сиве скале (нивоа сивог) на нивоу пиксела, „UD Clarity, Xres" или одговарајућа |  |  |
| 12 | Техника просторног компоновања - сједињавања слика добијене из различитих углова у једну слику у реалном времену, ..Compound Imaging" или одговарајућа |  |  |
| 13 | Уређај подржава надоградњу са методом аквизиције и визуализације који пружа побољшан, реалистичан. приказ анатомских структура помоћу виртуелног извора светлости – који може да се подешава око целокупног приказа волумена-„TrueVue, HDIive" или одговарајуће |  |  |
| 14 | Систем подржава следеће сонде |  |  |
| 14.1 | Секторске (phased array) сонде |  |  |
| 14.2 | Секторске (phased array) матричне сонде са више редова кристала или single crystal sonde |  |  |
| 14.3 | 4Д трансторакалне сонде |  |  |
| 14.4 | 2Д TEE сонде |  |  |
| 14.5 | 4Д TEE матричне сонде |  |  |
| 14.6 | Конвексне и микроконвексне сонде |  |  |
| 14.7 | Линеарне сонде |  |  |
| 15 | Модови рада |  |  |
| 15.1 | 2Д-Мод (B-Mod); |  |  |
| 15.2 | 4Д-Мод |  |  |
| 15.3 | „М-Mod"; Анатомски ,,M-Mod"; „Color М mod" |  |  |
| 15.4 | „PW Doppler", "PW sa HPRF doppler", "CW Doppler" |  |  |
| 15.5 | "2D Color Flow Mode (CFM)"; "4D Color Flow Mode (CFM)" |  |  |
| 15.6 | Колор доплер независтан од угла протока, као Колор ангио, "Power Doppler" или одговарајући |  |  |
| 15.7 | Спектрални ткивни доплер, Колор ткивни доплер (Tissue velocity imaging) |  |  |
| 16 | Интегрисани ECG |  |  |
| 17 | Квантитативни алат за процену систолне функције, који даје податке за глобалну и сегментну деформацију миокарда и комбинујући три лонгитудинална пресека приказује свеобухварну процену у виду „bulls-еуе" графикона–(strain i „strain rate“), као „CMQ, AFI" или одговарајући |  |  |
| 18 | 2D stress echo" са протоколима: фармаколошким и за бицикл |  |  |
| 19 | Програм за извођење контрастних претрага у кардиологији. Осликавање леве коморе коришћењем ниских механичких индекса. Коришћенје у 2Д, 3Д и 3Д у реалном времену |  |  |
| 20 | Уређај у мултипланарном и 4Д приказу мора испуњавати следеће |  |  |
| 20.1 | Аквизиција волумена уједном, два или више циклуса Симултана визуализација у две равни пресека, ,,Bi-plane; xPlane", или одговарајуће |  |  |
| 20.2 | Симултани приказ минимум 9 пресека приказа екстрактованих из ,,4D volume" података са комбинацијом „short-axis i long-axis" стандардног приказа, могућ у реалном времену и/или постпроцесингу, kao , „Multislice" „Multi planarna rekonstukcija - MPR", или одговарајући |  |  |
| 20.3 | Програм за 3D квантификацију параметара функције и масе LK, који омогућава преглед, слајсовање и квантификацију LK, Волумени LK EF LK и ''BI-plane'' као Аutо LVQ, са припадајућим софтвером који омогућава одређивање набројаних параметара |  |  |
| 21 | Уређај омогућава аутоматизовано мерење запремине леве коморе (LV) и ејекционе фракције (EF) |  |  |
| 22 | Архивирање и конекције |  |  |
| 22.1 | Storage" и трансфер формати: „PC formati i DICOM" |  |  |
| 22.2 | „Ethernet network" конекција |  |  |
| 22.3 | „DICOM 3.0" |  |  |
| 23 | Сонде: Фреквентни опсези су приближни, наведене вредности нису искључујуће |  |  |
| 23.1 | Трансторакална 2D секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1- 5MHz (± 0.5 MHz) |  |  |
| 23.2 | Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5- 4.5MHz (± 0.5 MHz) са 2500 кристала или више |  |  |
| 23.3 | TEE 2D/3D/4D матрична трансезофагеална сонда фреквентног опсега 2.5- 7.5MHZ (± 0.5MHz) |  |  |
| 24 | Термички црно/бели принтер |  |  |
| 25 | Напредни софтвер, заснован на анатомској интелигенцији, који аутоматckи детектује сегменте и квантификује леву комору и леву преткомору, на основу 3Д аквизиције срца. За циљ има убрзавање прегледа код пацијената са хроничним болестима и као резултат даје аутоматски следећа мерења (мин. 3 од 5 наведених) |  |  |
| 25.1 | Мере и волумене леве коморе на крају систоле и на крају дијастоле |  |  |
| 25.2 | Волумен леве преткоморе на крају систоле |  |  |
| 25.3 | Ејакциону фракцију леве коморе |  |  |
| 25.4 | Срчану фреквенцу |  |  |
| 25.5 | Ударни волумен |  |  |
| 26 | Програм за напредну квантификацију митралних зализака. 3Д процена анатомије валвуле, која омогућава митралну реконструкцију (3Д слајсовање) и мерења 2Д/3Д квантификације као што је растојање, закривљено растојање, волумени, углови |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 4

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УЗ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТ ПРЕМИУМ КЛАСЕ, 4D

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Ултразвучни систем, стационарни, на точковима, са ергономским држачима са предње стране ради лакшег транспорта апарата |  |  |
| 2 | 4 активна прикључка за сонде, не рачунајући „pencil" конекторе |  |  |
| 3 | OLED HD ili LCD" монитор, дијагонале минимум 21" на покретној вештачкој руци, резолуције минимум 1920x1080 пиксела |  |  |
| 4 | Интегрисани колор „LCD touch-screen" панел дијагонале 12" |  |  |
| 5 | Контролна плоча, са интегрисаном алфанумеричком тастатуром, и интерактивним позадинским осветљењем, подесива по висини и дубини , са могућношћу ротације (лево и десно) |  |  |
| 6 | Максимална дубина скенирања у Б моду минимално 30 cm, зависно од сонде |  |  |
| 7 | „Frame rate" минимум 1000 f/sec |  |  |
| 8 | Највећи угао поља скенирања минимум 90 степени, на понуђеној 2Д секторској сонди |  |  |
| 9 | Аутоматска оптимизације слике у 2Д моду, 3Д моду и спектрарлог приказа у доплер моду |  |  |
| 10 | 2Д слика добијена савременом методом ткивног хармоника (Tissue Harmonic Imaging) |  |  |
| 11 | Напредна техника за умањење шума у слици у реалном времену, анализом сиве скале (нивоа сивог) на нивоу пиксела, „UD Clarity, Xres" или одговарајућа |  |  |
| 12 | Техника просторног компоновања - сједињавања слика добијене из различитих углова у једну слику у реалном времену, ..Compound Imaging" или одговарајућа |  |  |
| 13 | Уређај подржава надоградњу са методом аквизиције и визуализације који пружа побољшан, реалистичан. приказ анатомских структура помоћу виртуелног извора светлости -„TrueVue, HDIive" или одговарајуће |  |  |
| 14 | Систем подржава следеће сонде |  |  |
| 14.1 | Секторске (phased array) сонде |  |  |
| 14.2 | Секторске (phased array) матричне сонде са више редова кристала или single crystal sonde |  |  |
| 14.3 | 4Д трансторакалне сонде |  |  |
| 14.4 | 2Д TEE сонде |  |  |
| 14.5 | 4Д TEE матричне сонде |  |  |
| 14.6 | Конвексне и микроконвексне сонде |  |  |
| 14.7 | Линеарне сонде |  |  |
| 14.8 | Уређај подржава надоградњу на TEE 2Д/3Д/4Д матричну трансезофагелну сонду |  |  |
| 15 | Модови рада |  |  |
| 15.1 | 2Д-Мод (B-Mod); |  |  |
| 15.2 | 4Д-Мод |  |  |
| 15.3 | „М-Mod"; Анатомски ,,M-Mod"; „Color М mod" |  |  |
| 15.4 | „PW Doppler", "PW sa HPRF doppler", "CW Doppler" |  |  |
| 15.5 | "2D Color Flow Mode (CFM)"; "4D Color Flow Mode (CFM)" |  |  |
| 15.6 | Колор доплер независтан од угла протока, као Колор ангио, "Power Doppler" или одговарајући |  |  |
| 15.7 | Спектрални ткивни доплер, Колор ткивни доплер (Tissue velocity imaging) |  |  |
| 16 | Интегрисани ECG |  |  |
| 17 | Програм за процену систолне функције, који даје податке за глобалну и сегментну деформацију миокарда и комбинујући три лонгитудинална пресека приказује свеобухварну процену у виду „bulls-еуе" графикона као и strain и „strain rate“, као „CMQ, AFI" или одговарајући |  |  |
| 18 | „2D stress echo" са протоколима: фармаколошким и за бицикл |  |  |
| 19 | Програм за извођење контрастних претрага у кардиологији. Осликавање леве коморе коришћењем ниских механичких индекса. Коришћенје у 2Д, 3Д и 3Д у реалном времену |  |  |
| 20 | Уређај у мултипланарном и 4Д приказу мора испуњавати следеће |  |  |
| 20.1 | Аквизиција волумена уједном, два или више циклуса Симултана визуализација у две равни пресека, ,,Bi-plane; xPlane", или одговарајуће |  |  |
| 20.2 | Симултани приказ минимум 9 пресека приказа екстрактованих из ,,4D volume" података са комбинацијом „short-axis i long-axis" стандардног приказа, могућ у реалном времену и/или постпроцесингу, kao , „Multislice" „Multi planarna rekonstukcija - MPR", или одговарајући |  |  |
| 20.3 | Програм за 3D квантификацију параметара функције и масе LK, који омогућава преглед, слајсовање и квантификацију LK, Волумени LK EF LK и ''BI-plane'' као Аutо LVQ, са припадајућим софтвером који омогућава одређивање набројаних параметара |  |  |
| 21 | Уређај омогућава аутоматизовано мерење запремине леве коморе (LV) и ејекционе фракције (EF) |  |  |
| 22 | Архивирање и конекције |  |  |
| 22.1 | „Storage" и трансфер формати: „PC formati i DICOM" |  |  |
| 22.2 | „Ethernet network" конекција |  |  |
| 22.3 | „DICOM 3.0" |  |  |
| 23 | Сонде: Фреквентни опсези су приближни, наведене вредности нису искључујуће |  |  |
| 23.1 | Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда или еквивалентне технологије фреквентног опсега 1-5 MHz (± 0.5 MHz) |  |  |
| 23.2 | Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5–4.5MHz (± 0.5 MHz) са 2500 кристала или више |  |  |
| 24 | Термички црно/бели принтер |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 5

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПОКРЕТНИ РЕНДГЕН АПАРАТ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Механички параметри |  |  |
| 1.1 | Моторизовано кретање, са променљивом брзином кретања уредјаја |  |  |
| 1.2 | Адаптивни систем за покретање уредјаја , остељив на силу којом се управља |  |  |
| 1.3 | Сензор за антиколизиону заштиту |  |  |
| 1.4 | Вертикални стуб: телескопски стуб |  |  |
| 1.5 | Висина уређаја у транспортној позицији маx. (160цм) |  |  |
| 1.6 | Могућност моторизованог подешавања позиције уређаја поред пацијента (напред-назад, ротација) |  |  |
| 1.7 | Опсег растојања носача цеви за S¦D у вертикалној позицији мин 55 cm-200 cm |  |  |
| 1.8 | Ротација стуба око уздужне осе мин.+/- 180П |  |  |
| 1.9 | Ротација руке цеви мин. ±1501 |  |  |
| 1.10 | Екстензија руке цеви мин. 125cm (од центра стуба до фокалспота цеви) |  |  |
| 1.11 | Ротација цеви мин. -20! /+90 |  |  |
| 1.12 | Тежина уређаја маx. 400 kg |  |  |
| 1.13 | Пуњива батерија, максимално време пуњења 4 сата, или два независна батеријска система, један за покретање апарата и други за вршење експозиције |  |  |
| 2 | Рендген генератор |  |  |
| 2.1 | Снага генератора мин.30 kW |  |  |
| 2.2 | Опсег времена експозиције мин.lms - 10sec, |  |  |
| 2.3 | Радни опсег излазног напона мин. 40-150kV |  |  |
| 2.4 | Радни опсег излазних струја мин. 10-450mA |  |  |
| 3 | Рендгенска цев са додатним екраном осетљивим на додир на кућишту цеви |  |  |
| 3.1 | Номинални радног напона мин. 150kV |  |  |
| 3.2 | Топлотни капацитет мин. 300 kHU |  |  |
| 3.3 | Угао анодног диска мин14i |  |  |
| 3.4 | Два фокуса. маx 0,6/1,2mm |  |  |
| 3.5 | Дијагонала додатног екрана на кућишту цеви мин 7" |  |  |
| 4 | Колиматор |  |  |
| 4.1 | Аутоматска или мануелна колимација са LED светлом |  |  |
| 4.2 | Ротација колиматора мин +90° |  |  |
| 4.3 | Dodatna automatska filtracija min. 0.2 mmCu у зависности од APR (Anatomical Programed Radiography) подешавања |  |  |
| 5 | Детектор |  |  |
| 5.1 | Тип детектора: бежични |  |  |
| 5.2 | Ефективна повшина детектора мин 42cm х 34cm |  |  |
| 5.3 | Величина пиxел за детектор маx 150¦jm |  |  |
| 5.4 | A/D конверзија мин. 14 bit |  |  |
| 5.5 | DQE (efikasnost detektora) мин.66% |  |  |
| 5.6 | Пуњење батерије детектора могуће у уређају и у засебном пуњачу или испорука најмање 3 батерије са адекватним пуњачем |  |  |
| 5.7 | Тежина детектора маx 3,5kg |  |  |
| 5.8 | Време пуњења батерије детектора у засебном пуњачу најдуже 4 сата или испорука најмање 3 батерије са адекватним пуњачем |  |  |
| 6 | Радна станица интегрисана у уредјају са клиничким карактеристикама |  |  |
| 6.1 | Капацитет HDD мин. 500GB или могућност штампања и/или слања на PАCS |  |  |
| 6.2 | Комуникација са уредјајем путем главног екрана активног типа |  |  |
| 6.3 | Дијагонала главноге крана мин. 17" |  |  |
| 6.4 | RAM мин 8GB |  |  |
| 6.5 | Оперативни систем Windows или еквивалент |  |  |
| 6.6 | APR (Anatomical Programmed Radiographv)- управљање параметрима зрачења ради оптимизације дозе експозиције |  |  |
| 6.7 | Време приказивања коначне слике мин (42*34 cm) маxимум 10sec |  |  |
| 6.8 | Постпроцесирање и приказ слике (мин. увећање, ротација, анотација, дужина, углови) |  |  |
| 6.9 | Приказ дозе за пацијента са слањем на USB /DVD у DICOM формату |  |  |
| 6.10 | Приказ упарености углова рендгенске цеви и детектора ради контроле угла детектора са приказом на кућишту цеви. Омогућава смањење броја неуспелих експозиција услед неупарености рендгенске цеви и детектора под правим углом |  |  |
| 6.11 | Ласерско навођење задатог SID-a .доступна мин. једна дистанца |  |  |
| 6.12 | Опција софтверске решетке која притиском на једно дугме омогућава приказ слике као да се ради са решетком (grid-like effect). Омогућава унапредјење брзине рада и унапредјење квалитета слике у општој радиографској техници снимања |  |  |

НАПОМЕНА:

Понуђач је у обавези да приликом квалитативног пријема уговорених добара, обезбеди пројекат мера заштите од рендген зрачења за инсталацију, пробни рад и трајно коришћење, са мерењем код корисника

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 6

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПОКРЕТНИ РЕНДГЕН АПАРАТ СА „Ц” ЛУКОМ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Ц-ЛУК |  |  |
| 1.1 | SID минимално 100цм |  |  |
| 1.2 | Орбитална ротација Ц-лука минимално 135° |  |  |
| 1.3 | Аксијална ротација Ц-лука минимално ±180° |  |  |
| 1.4 | Хоризонтално кретање минимално 20цм |  |  |
| 1.5 | Моторизовано вертикално кретање минимално 40цм |  |  |
| 1.6 | Дубина Ц-лука минимално 68цм |  |  |
| 1.7 | Слободан простор Ц-лука по вертикалној оси минимално 75цм |  |  |
| 1.8 | Ротација Ц-лука око вертикалне осе мин. ± 10° |  |  |
| 1.9 | Ножна педала и ручни окидач за експозицију |  |  |
| 1.10 | „Touch screen" кориснички интерфејс са приказом „live" слике |  |  |
| 1.11 | Електромагнетне или механичке кочнице за орбиталну и аксијалну ротацију, торацију Ц-лука око вертикалне осе и хоризонтално кретање |  |  |
| 2 | РТГ генератор |  |  |
| 2.1 | Излазна снага мин. 2kW |  |  |
| 2.2 | Oпceг вредности напона за пулсну флуороскопију и дигиталну радиографију мин. 40-110kV |  |  |
| 2.3 | Oпceг вредности струје за пулсну флуороскопију мин. 3-20 мА |  |  |
| 2.4 | Максимална вредност струје за дигиталну радиографију мин. 20мА |  |  |
| 2.5 | Максимална вредност пулсе рате за пулсну флуороскопију мин- 15фпс (импулса у секунди) |  |  |
| 2.6 | Програмирани анатомски програм |  |  |
| 2.7 | Аутоматско подешавање струје и напона током флуороскопије |  |  |
| 2.8 | Аутоматска корекција утицаја метала на квалитет слике (без исијавања) |  |  |
| 3 | РТГ ЦЕВ и КОЛИМАТОР |  |  |
| 3.1 | Врста фокуса: дуал макс. 0.3/0.6мм или сингл.макс. О.бмм |  |  |
| 3.2 | Топлотни капацитет кућишта цеви mmh.1.2MHU ± 5° |  |  |
| 3.3 | Асиметрични слот колиматор са ротацијом мин. ± 90° |  |  |
| 3.4 | Могућност виртуелне колимације без зрачења |  |  |
| 3.5 | Урађен DAP (Dose Area Product) |  |  |
| 4 | МОДОВИ РАДА |  |  |
| 4.1 | Пулсна флуороскопија максималне учестаности од мин 15fps |  |  |
| 4.2 | Дигитални spot-„shapshot" |  |  |
| 5 | ПРИЈЕМНИК СЛИКЕ – Flat Panel Detector FPD |  |  |
| 5.1 | Димензије детектора мин.20х20цм |  |  |
| 5.2 | Резолуција при највећем видном пољу: мин. 1500х1400piksela или боља |  |  |
| 5.3 | убина аквизије (сиве скале) FDP: мин 16 bita |  |  |
| 5.4 | Величина пиксела; мах.200uм |  |  |
| 5.5 | Минимум 3 видна поља |  |  |
| 6 | ДИГИТАЛНИ СИСТЕМ |  |  |
| 6.1 | Два ТFТ монитора високе резолуције дијагонале мин. 19.инча интергрисана на колицима за мониторе |  |  |
| 6.2 | Колица за мониторе са „touch screen" корисничким интерфејсом |  |  |
| 6.3 | LIH (Last Image Hold) |  |  |
| 6.4 | Архивирање података (слика) на интегрисан Hard Disk мин. 20.000 слика у матрици 1024x1024 |  |  |
| 6.5 | Архивирање слика на USB у DICOM и JPG или TIFF или BMP формату са аутоматски нарезивањем DICOM xiew-era |  |  |
| 6.6 | Zoom, Негатив-позитив инверзија, филтер за редукцију шума “edge encnancement" или одговарајући |  |  |
| 6.7 | Дигитална ротација слике |  |  |
| 6.8 | Могућност мозаичног приказа 16 слика на монитору |  |  |
| 6.9 | Трансфер слике са "live" монитора на референтни монитор |  |  |
| 6.10 | Термални или ласерски принтер формата А4 |  |  |
| 6.11 | Уграђен DICOM 3.0 интерфејс са минимално следећим функцијама: Send/Storage Commitment |  |  |

НАПОМЕНА:

Понуђач је у обавези да приликом квалитативног пријема уговорених добара, обезбеди пројекат мера заштите од рендген зрачења за инсталацију, пробни рад и трајно коришћење, са мерењем код корисника

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 7

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

| РБ | Назив опреме | Количина/ Корисник |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВМА Београд | ВБ Ниш |
| 1 | Кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења | 15 | 2 |
| 1.1 | Величина L | (9) |  |
| 1.2 | Величина ХL | (6) | (2) |
| 2 | Заштитни оковратник за штитасту жлезду | 15 | 1 |
| 3 | Kaпe за заштиту од јонизујућег зрачења | 15 | 1 |
| 4 | Заштитне наочаре | 15 | - |

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) |  | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које опрема мора да испуњава |  |  |  |  |
| 1 |  | Кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења |  |  |
| 1.1 | Једноделна заштитна кецеља са екв. олова 0,50мм напред и 0,25мм леђа, величина L, дужина 120цм, са припадајућим вешалицама. Систем везивања (закопчавања) помоћу чичак траке |  |  |  |
| 1.2 | Једноделна заштитна кецеља са екв. олова 0,50мм напред и 0,25мм леђа, величина XL, дужина 130цм, са припадајућом вешалицом. Систем везивања (закопчавања) помоћу чичак траке |  |  |  |
| 2 | Заштитни оковратник за штитасту жлезду |  |  |  |
| 2.1 | Израђен од оловне гуме, са заштитним слојем лаким за одржавање, еквивалент олова 0,5 мм, величина универЗална - подешавајући обим крагне помоћу чичак-траке од 37 до 50 цм, за комплетну заштиту при експозицији рентген цеви од 125 kV |  |  |  |
| 3 | Kaпe за заштиту од јонизујућег зрачења |  |  |  |
| 10.1 | Заштита целог кранијума, бочно, чеоно и теме, еквивалент олова 0,5 мм, за комплетну заштиту при експозицији рентген цеви од 125 kV, Величина L за обим главе од 60 цм |  |  |  |
| 4 | Заштитне наочаре |  |  |  |
| 4.1 | Еквивалент олова 0,75 мм фронтално и 0,50 мм бочно, без диоптријских стакала |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 8

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДЕФИБРИЛАТОР тип 1

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | бифазни. синхроно/асинхоони дефибрилатор |  |  |
| 2 | интегрисано струјно и батеријско напајање дефибрилатора; |  |  |
| 3 | капацитет батерије дефибрилатора минимално 100 шокова максималном енергијом или минимално 3,5 ч ЕКГ мониторинга; |  |  |
| 4 | дефибрилација преко интегрисаних педала са тастерима за пуњење и испоруку шока; |  |  |
| 5 | апарат мора да поседује интегрисан минималнс 2 канални дисплеј, дијагонале минимално 5,5"; |  |  |
| 6 | на дисплеју је омогућен графички и нумерички приказ активних параметара, стање батерије, број испоручених шокова; |  |  |
| 7 | апарат мора да поседује интегрисани мин. 3 канални термо принтер; |  |  |
| 8 | штампа извештаја (графичких и нумеричких података) на термо папиру мин. ширине 70 mm; |  |  |
| 9 | штампа извештаја мануелно на захтев корисника и аутоматски иакон извршеног електро шока; |  |  |
| 10 | апарат мора да поседује интегрисане минимално следеће интерфејсе: lx USB i lx RS 232; |  |  |
| 11 | меморија апарата мин.12 сати ЕКГ-а или 500 догађаја; |  |  |
| 12 | апарат мора да поседује системске, техничке v. физиолошке аларме са могућношћу подешавања алармних граница за исте; |  |  |
| 13 | комплетан кориснички софтвер апарата на српском језику; |  |  |
| 14 | могућност надоградње апарата опцијом SO2 мерења; |  |  |
| 15 | укупна тежина дефибрилатора са батеријом и педалама до максимално око 6 кг; |  |  |
| 16 | апарат мора да поседује мин. IP 53 стандард заштите; |  |  |
| 17 | дефибрилатор се испоручује са следећим прибoром за рад: -педале за дефибрилацију одраслих -ЕКГ пацијент кабл -1 паковање гела за дефибрилацију -струјни кабл |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 9

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДЕФИБРИЛАТОР тип 2

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Дефибрилатор са технологијом бифазне дефибрилације и интегрисаним дизајном (мануелна дефибрилација, AED, pacing i monitor) |  |  |
| 2 | IP44 (или бољи стандард заштите од прашине и течности), спреман за рад у разним срединама, посебно на отвореном простору |  |  |
| 3 | TFT 8,4" велики екран за корисника, за јасно очитавање мониторинга и терапијских информација на једном уређају, приказ минимум 4 криве |  |  |
| 4 | Високи контраст екрана за употребу у јако осветљеним срединама, посебно на отвореном простору |  |  |
| 5 | Параметри мониторинга: 3/5/12 канални EKG, RESP, Sp02, NIBP, Temp, IBP x 2 . Могућност надоградње за праћење EtC02 |  |  |
| 6 | Велики капацитет напајања, са две litijum-jonske батерије |  |  |
| 6.1 | 10h континуалног мониторинга |  |  |
| 6.2 | 200 шокова при енергији од 360 J |  |  |
| 6.3 | 5h пејсинга и EKG мониторинга |  |  |
| 7 | Време пуњења батерије: маx 3 часа за потпуно пуњење батерије |  |  |
| 8 | Енергетски опсег од 1 - 360 Ј, минимално 20 различитих енергија у опсегу |  |  |
| 9 | Апарат опремљен са две велике папучице за екстерну дефибрилацију : за децу и одрасле |  |  |
| 10 | Избор, пуњење и пражњење енергије преко апарата и преко уграђеног прекидача на папучицама |  |  |
| 11 | Могућност анализе ритма и давање шока преко самолепљивих електрода |  |  |
| 12 | AED режим рада са аутоматском анализом да ли је шок неопходан, и звучним и текстуалним навођењем корисника |  |  |
| 13 | Аутоматска детекција аритмије, са звучним и визуелним алармима |  |  |
| 14 | Максимална тежина 8,5 kg са 2 батерије и папучицама |  |  |
| 15 | Складиште података следећих минималних карактеристика: 100 профила пацијената 1000 догађаја за сваког пацијента 24h континуалних EKG сигнала 180 минута снимања гласа 72h табеларних трендова rезолуције 1 мин |  |  |
| 16 | Апарат опремљен кукама за качење на кревет |  |  |
| 17 | Минимални опсег радне температуре : 0-45°C |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 10

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЕКГ АПАРАТ тип 1

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | 12 канални, струјно-батеријски EKG апарат са капацитетом батерије од минимално 8 сати са просечним штампањем на минимално 15 минута рада |  |  |
| 2 | апарат мора да поседује колор LCD минималне резолуције 1024 x 768, дијагонале не мање од 8 inča са могућношћу приказа свих 12 одвода |  |  |
| 3 | апарат мора да поседује корак по корак ток рада са минимално 3 корака (унос пацијентових података, провера квалитета сигнала са системом за детекцију замењених електрода при поставци и преглед EKG-a пре штампе, експорта и/или меморисања) |  |  |
| 4 | апарат мора да поседује меморију већу од 320 EKG снимака и PDF експорт на USB |  |  |
| 5 | апарат мора да омогући рестинг ритам снимање минимум 10 минута |  |  |
| 6 | самплинг рате, минимум 30000Hz, минимум 24 bitna резолуција и фреквенцијски пропусни опсег већи од 200Hz |  |  |
| 7 | апарат мора да поседује интерни термо штампач за штампу на А4 термо папиру |  |  |
| 8 | апарат мора да поседује минимум 2 USB interfejsa, LAN и WiFi модул |  |  |
| 9 | апарат мора да поседује заливену силиконску алфа нумеричку тастатуру лаку за чишћење |  |  |
| 10 | апарат мора да поседује програм за интерпретацију адултног и педијатријског EKG-a |  |  |
| 11 | апарат мора да поседује могућност касније надоградње софтверима |  |  |
| 11.1 | CCAA или одговарајућим (за локализацију места обструкције у коронарној артерији са проценом ризика која је зона срца колико угрожена и даје препоруку терапије код пацијената са болом у грудима) |  |  |
| 11.2 | ETM Sport или одговарајући за EKG интерпретацију код спортиста по Seattle критеријуму |  |  |
| 11.3 | Exercise EKG, test EKG под опрећењем или одговарајући за основно испитивање EKG-a код пацијената под оптерећењем са могућношћу избора протокола и ергометара |  |  |
| 12 | апарат у функцији снимања мора да поседује коришћење минимално следећих QT formula Bazett, Fredericia, Fremingham, Hadges |  |  |
| 13 | апарат мора да поседује снимање EKG-a са конфигурацијама одвода минимум: стандард, педиатриски, десни прекордиални, леви прекордијални, стандард C4r и Nehb |  |  |
| 14 | апарат мора да поседује интегрисан мишићни тремор филтер и АС филтер |  |  |
| 15 | комплетан софтwаре апарата мора бити на српском језику |  |  |
| 16 | уз апарат испоручује се припадајући прибор |  |  |
| 16.1 | EKG пацијент кабл / 1 ком |  |  |
| 16.2 | Грудно-усисне електроде / 6 ком |  |  |
| 16.3 | Екстремитетне елецтроде, штипаљке / 4 ком |  |  |
| 16.4 | Струјни кабл / 1 ком |  |  |
| 16.5 | Паковање папира / 1 ком |  |  |
| 16.6 | Колица |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 11

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЕКГ АПАРАТ тип 2

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | 3 канални, струјно-батеријски EKG апарат са капацитетом батерије од минимално 4 часа |  |  |
| 2 | време пуњења до 90% након комплетно испражњене батерије, максимално 4 часа апарат мора да поседује колор LCD минималне резолуције 800 x 480, дијагонале не мање од 5 inča |  |  |
| 3 | апарат мора да поседује корак по корак ток рада са минимално 3 корака (унос пацијентових података, провера квалитета сигнала, преглед EKG-a пре штампе) |  |  |
| 4 | апарат мора поседује проверу квалитета сваког одвода појединачно, приказану различитим бојама зависно од статуса, тзв color - coded провера |  |  |
| 5 | апарат мора да поседује систем за детекцију замењених електрода при поставци апарат мора да омогуд симултано снимање 12 канала EKG-a |  |  |
| 6 | апарат мора да поседује могућност прегледа EKG-a након аквизиције апарат мора да поседује опцију прегледа EKG-a пре штампања |  |  |
| 7 | апарат мора да поседује меморију за минимум 100 EKG снимака са могућносћу експорта снимака у PDF формату на USB меморију |  |  |
| 8 | апарат мора да поседује standard и cabrera режим електрода |  |  |
| 9 | апарат мора да поседује висок самплинг рате, минимум 28000Hz и велики фреквенцијски пропусни опсег већи од 200Hz за употребу у педијатрији и адултној EKG дијагностици |  |  |
| 10 | апарат мора да поседује 3-канални термо штампач са опцијама брзине 5-25-50 mm/s |  |  |
| 11 | апарат мора да поседује минимум 1 USB interface |  |  |
| 12 | за штампу извештаја апарат мора да користи z-faltani и спакован у ролну термо папир, минималне ширине 80mm |  |  |
| 13 | апарат мора да поседује командну тастатуру са издржљивим гуменим типкама. Фоилијска тастатура није прихватљива |  |  |
| 14 | апарат мора да поседује програм за интерпретацију адултног и педијатријског EKG-a |  |  |
| 15 | апарат мора да поседује могућност касније надоградње софтwаре-ом : "CCAA или одговарајуцим (за локализацију места обструкције у коронарној артерији са проценом ризика која је зона срца колико угрожена и даје препоруку терапије код пацијената са болом у грудима) |  |  |
| 16 | апарат у функцији снимања мора да поседује коришћење минимално следећих QT formula Bazett, Fredericia, Fremingham, Hadges |  |  |
| 17 | апарат мора да поседује интегрисан мишићни тремор филтер и АС филтер |  |  |
| 18 | максимална тежина апарата до 2 кг са папиром |  |  |
| 19 | комплетан софтwаре апарата мора бити на српском језику |  |  |
| 20 | уз апарат испоручује се припадајући прибор |  |  |
| 20.1 | EKG пацијент кабл / 1 ком |  |  |
| 20.2 | Грудно-усисне електроде / 6 ком |  |  |
| 20.3 | Екстремитетне елецтроде, штипаљке / 4 ком |  |  |
| 20.4 | Струјни кабл / 1 ком |  |  |
| 20.5 | Паковање папира / 1 ком |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 12

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПОРТАБИЛНИ МОНИТОР

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које опрема мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Колор LCD екран, око 10,4" високере золуције (800x600) |  |  |
| 2 | Параметри: EKG, SP02, NIBP, RESP, 2 TEMP, 2 IBP (стандард) термални принтер |  |  |
| 3 | Распони мерења за: |  |  |
| 3.1 | SP02: 0-100% |  |  |
| 3.2 | Респирација: 0-200 rpm |  |  |
| 3.3 | NIBP: 0-300mmHg одрасли |  |  |
| 3.4 | IBP: 50-300mmHg |  |  |
| 3.5 | EtC02: 0-99% |  |  |
| 3.6 | Температура: 0-50°C |  |  |
| 4 | 6 разхчитих начина приказа на екрану |  |  |
| 5 | Могуцности списа у 10 нивоа |  |  |
| 6 | Комплетан EKG са 7 одвода (12 опционо) и анализом ST сегмента |  |  |
| 7 | Анализа 13 врста аритмија и паце-макер детекција |  |  |
| 8 | Меморија: 7 дана табеиарног и графицког приказа |  |  |
| 9 | EKG извештај, Mini trend, ICO, NIBP STAT, NIBP VENOUS STAT, OXY-CRG, подаци о пацијенту, Temp TD |  |  |
| 10 | Могуцност повезивања са PC преко RS-232 porta. VGA port, lan port и могуцност надоградње SD картицом |  |  |
| 11 | Могуцност безицног повезивања |  |  |
| 12 | EtC02 модул: microstream, mainstream i sidestream (Respironics) |  |  |
| 13 | Напајање: струјно или батеријско (Li-ion) 4 сата |  |  |
| 14 | Паковање садрзи 3-зилни EKG кабл, пак.самолепивих електрода, Sp02 сензор са каблорн, конектор и манзетну за NIBP, струјни кабл за напајање и темоературна сонда |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 13

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕНОСНИ ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА АСПИРАЦИЈУ СА АКУМУЛАТОРОМ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Напаја се на 230V AC ili 12V DC и поседује акумулаторске батерије од 12V DC |  |  |
| 2 | Аутоматско пуњење батерија |  |  |
| 3 | Подешавање сукцесивног капацитета од најмање 30 л/мин |  |  |
| 4 | Вакуум подесив, преко вакуумског показивача на спољној страни уредаја |  |  |
| 5 | Кућиште од високоотпоме пластике са дршком за преношење |  |  |
| 6 | Поседује постоље за рад у болничким условима |  |  |
| 7 | Садржи поликарбонатну аутоклавибилну посуду од 1 или 2 литра са безбедносним поклопцем за случај препуњености и антибактеријским филтерима |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 14

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ ЗА МЕХАНИЧКУ ВЕНТИЛАЦИЈУ/ ПОРТАБИЛНИ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Портабилни респиратор за децу и одрасле са носачем и торбом, укупне тежине мање од 3.5 килограма. |  |  |
| 2 | Подржава услове рада од -18 до +50 степени целзијуса и влажност од 15 до 95% |  |  |
| 3 | Вентилатор поседује следеће модове вентилације: VC-CMV |  |  |
| 4 | Додатне карактеристике вентилатора: фреквенца дисања од 4 до 54, Минутни волумен од 3 до 20 L/min |  |  |
| 5 | Минутни волумен од 3 do 20 L/min |  |  |
| 6 | Вентилатору није потребна електрична енергија за рад, већ се пнеуматски погони из боца или централног развода гасова |  |  |
| 7 | Вентилатор поседује опцију подешавања PEEP-a |  |  |
| 8 | Концентрација 02 може бити 60% или 100% |  |  |
| 9 | Вентилатор поседује следеће аларме: низак притисак снабдевања кисеоником (Psupply), висок притисак у дисјаним путевима (Paw high), низак притисак у дисјаним путевима (Paw low) |  |  |
| 10 | Апарат мора да буде испоручен са свим припадајућим деловима и конекцијама (боцу са кисеоником 2-3 литре, редуцири, пацијент црева, носачи) |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 15

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ ЗА МЕХАНИЧКУ ВЕНТИЛАЦИЈУ/СТАЦИОНАРНИ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Модови вентилације које апарат треба да посеаује |  |  |
| 1.1 | VC-CMV |  |  |
| 1.2 | VC-AC |  |  |
| 1.3 | SIMV, SIMV supp или одговарајуће (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације SIMV) |  |  |
| 1.4 | VC-CMV и SIMV са аутоматском регулацијом протока ради могућности нерестриктивног дисања болесника (Autoflow) |  |  |
| 1.5 | BIPAP, BIPAP asb или одговарајуће (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације BIPAP) |  |  |
| 1.6 | CPAP, CPAP asb или одговарајуће (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације CPAP) |  |  |
| 1.7 | ILV |  |  |
| 1.8 | асистирана подршка притиском спонтаних напора болесника |  |  |
| 2 | Параметри вентилације које апарат треба да задовољи |  |  |
| 2.1 | фреквенција респиратора 1-100/мин, опција 0-150/мин |  |  |
| 2.2 | време инспиријума 0.2 до 10 секунди |  |  |
| 2.3 | респираторни волумен 20 мл до 2 литра |  |  |
| 2.4 | инспираторни проток: 6-120 литара/мин |  |  |
| 2.5 | инспираторни притисак: 1-99 mbar |  |  |
| 2.6 | PEEP: 0-50 mbar |  |  |
| 2.7 | асистенција притиском: од 0 до мин. 90 mbar |  |  |
| 2.8 | осетљивост окидача: 0.3-15 1/min |  |  |
| 3 | Интегрисан мониторинг и приказ на екрану |  |  |
| 3.1 | апарат треба да врши мониторинг и пнказ следећих вентилационих параметара: притисак (и то: вршни притисак, притисак платоа, средњи притисак, PEEP), респираторни волумен (и то: респираторни волумен у инспиријуму, респираторни волумен у експиријуму и волумен спонтаног дисања), минутни волумен (и то: укупан минутни волумен и минутни волумен спонтаног дисања), инспираторна концентрација О2, фреквенција (и то: укупна фреквенција, фреквенција спонтаног дисања), резистанса, комплијанса, температура гаса болесника |  |  |
| 4 | апарат треба да има могућност симултаног приказа три вентилациона параметра на екрану у виду испуњених линија |  |  |
| 5 | свака крива треба да прикаже најмање три задња вентилациона циклуса |  |  |
| 6 | апарат треба да има могућност приказа следећих затворене криве – петље Притисак-Волумен (P-V) |  |  |
| 7 | апарат мора да обезбеди и мерење и израчунавање следећих вентилационих параметара: брзи плитки индеx дисања (RSB), негативна удисајна сила (NIF), унутрашњи PEEP, заостали волумен и мерење оклузионог притиска P.O.I |  |  |
| 8 | екран треба да буде величине 15 inča са обрнутним дугметорн и површмом осетљивом на додир |  |  |
| 9 | екран треба да може да се конфигурише при чему конфигурисани модови могу да се сачувају |  |  |
| 10 | екран треба да поседује мени „Help" којл кориснику олакшава интерактивну проверу апарата приликом старта и помоћ приликом избора модова вениилације |  |  |
| 11 | Аларми које апарат мора да поседује: минутна веутилација, фреквенција дисања, респираторна запремина, притисак у дисајним путевима, апнеа аларм |  |  |
| 12 | Апарат мора да поседује следеће опције |  |  |
| 12.1 | неинвазивна вентилација |  |  |
| 12.2 | даљинска контрола рутинскиб клиничких функција |  |  |
| 12.3 | APRV мод вентилације |  |  |
| 12.4 | MMV, MMV Psupp мод вентилације или одговарајуће – подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације ММV |  |  |
| 12.5 | PCV (притиском контролисани) модови вентилације: PC-AC, PC-BIPAP |  |  |
| 12.6 | аутоматска компензација тубуса |  |  |
| 12.7 | прикључак за тастер за позив сестри |  |  |
| 13 | Апарат треба да поседује овлаживач са деловима који се могу стерилисати у аутоклаву |  |  |
| 14 | Апарат треба даје на колицима са четири точка, од којих се барем два могу закочити |  |  |
| 15 | Апарат мора да буде испоручен са свим припадајућим деловима и конекцијама (сет црева за пацијента, црево за повезивање са централним разводом гасова за О2, руком – држачем пацијент црева и осталим потребним прибором |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 16

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР ДО 1800С

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Суви стерилизатор загревања у опсегу од 00с до 1800с и више |  |  |
| 2 | Капацитет стерилизатора до 60 литара |  |  |
| 3 | Унутрашњи дизајн израђен полираног прохрома |  |  |
| 4 | Заобљене ивице |  |  |
| 5 | Полице жичане прохромске подесиве по висини |  |  |
| 6 | PID микропроцесорска контрола температуре |  |  |
| 7 | Дигитални дисплеј са приказима задате и тренутне температуре |  |  |
| 8 | Пожељно је да стерилизатор има стаклени прозор на вратима за лак преглед узорака |  |  |
| 9 | Звучни аларм за прекорачену температуру |  |  |
| 10 | Аутоконтрола брзине и циркулације ваздуха |  |  |
| 11 | Функција самопровере система |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 17

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МОБИЛНИ АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Мобилни апарат за анестезију намењен за вентилацију одраслих и деце |  |  |
| 2 | Треба да поседује минимум две фиоке, средишњи радни пулт/површину са осветљењем и горњи пулт или носач превиђен за додатну опрему |  |  |
| 3 | Осим струјног напајања из мреже, мора поседовати интерно батеријско напајање за барем 30 минута рада |  |  |
| 4 | Конзола апарата опремљена са додатне 3 струјне утичнице |  |  |
| 5 | Поседује прикључке за централно гасно напајање 02, N20, медицинским ваздухом, а на полеђини носач за два резервна гасна цилиндра, који се испоручују уз апарат |  |  |
| 6 | Потребно је да има заштиту од хипоксије |  |  |
| 7 | Потребно је да поседује интегрисан систем за сукцију са мануелном контролом |  |  |
| 8 | Потребно је да поседује систем за одвод отпадних гасова из апарата |  |  |
| 9 | Потребно је да поседује помоћни довод кисеоника (назална или оксигенација преко маске) |  |  |
| 10 | Потребно је да поседује активне следеће модове вентилације: |  |  |
| 10.1 | Волуменом контролисана, притиском контролисана, притиском контролисана са гарантованим волуменом (или Autoflow), SIMV у варијантама са контролом волуменом и са контролом притиском, SIMV са притиском контролисаном са гарантованим волуменом (или са Autoflow), притиском подржано дисање (PS) са апнеа backup или одговарајући синхронизовани мод PRVT (Pressure regulated volume target) |  |  |
| 11 | Поседује процедуру/рутину за брзи опоравак плућа (на пример након интубације) |  |  |
| 12 | Минимални опсег подешавања дисајног волумена: 20-1500ml |  |  |
| 13 | Интегрисан електронски контролисан PEEP, подесив минимум од 4 до 30 cm H2Q или шире |  |  |
| 14 | Могућност смештаја два вапоризера; уз апарат се испручује севофлурански вапоризер |  |  |
| 15 | Има интегрисано или модуларно мерење инспираторне и експираторне концентрације 02, C02, N20 и инхалационих анестетика |  |  |
| 16 | Интергрисани колор дисплеј апарата треба да је величине минимум 15inca, резолуције 1024x768 или веће, touchscreen, који поседујеј ротирајућу команду за руковање |  |  |
| 17 | Дисплеј апарата треба да приказује: истовремено три кривуље (притисак, проток, C02) и кривуљу респираторне механике (варијанте избора: притисак-волумен или притисак-проток), притиске у дисајном путу, фреквенцу, дисајни и минутни волумен, комплиансу, барграф приказ протокомера, дигитални приказ притисака гасова из централног довода, приказ мерених концентрација 02, C02, N20 и инхалационог анестетика у инспиријуму и експиријуму, MAC вредност |  |  |
| 18 | Дисајни систем треба да је компактан, са запремином до 2,7 лит., предвиђен за рад при ниском протоку и користи вишекратни CQ2 апсорбер канистер при раду |  |  |
| 19 | Поседује алармни систем са подесивим границама за дисајни и минутни волумен, притисак, Fi02 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 18

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МОБИЛНИ АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ (ВБ Ниш)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Мобилни апарат за анестезију намењен за вентилацију одраслих и деце |  |  |
| 2 | Треба да поседује минимум две фиоке или једну већу фиоку, средишњи радни пулт/површину са осветљењем и горњи пулт или носач превиђен за додатну опрему |  |  |
| 3 | Осим струјног напајања из мреже, мора поседовати интерно батеријско напајање за барем 30 минута рада |  |  |
| 4 | Конзола апарата опремљена са додатне 3 струјне утичнице |  |  |
| 5 | Поседује прикључке за централно гасно напајање 02, N20, медицинским ваздухом, а на полеђининосач за два резервна гасна цилиндра, који се испоручују уз апарат. Апарат мора да поседује електронски мешач гасова или компресор за погон вентилатора. |  |  |
| 6 | Потребно је да има заштиту од хипоксије |  |  |
| 7 | Потребно је да поседује интегрисан систем за сукцију са мануелном контролом |  |  |
| 8 | Потребно је да поседује систем за одвод отпадних гасова из апарата |  |  |
| 9 | Потребно је да поседује помоћни довод кисеоника (назална или оксигенација преко маске) |  |  |
| 10 | Потребно је да поседује активне следеће модове вентилације: |  |  |
| 10.1 | Волуменом контролисана, притиском контролисана, притиском контролисана са гарантованим волуменом (или Autoflow), SIMV у варијантама са контролом волуменом и са контролом притиском, SIMV са притиском контролисаном са гарантованим волуменом (или са Autoflow), притиском подржано дисање (PS) са апнеа backup |  |  |
| 11 | Поседује процедуру/рутину за брзи опоравак плућа (например након интубације) |  |  |
| 12 | Минимални опсег подешавања дисајног волумена: 20-1500ml |  |  |
| 13 | Интегрисан електронски контролисан PEEP, подесив минимум од 4 до 30cm H2Q или шире |  |  |
| 14 | Могућност смештаја два вапоризера; уз апарат се испручује севофлурански вапоризер |  |  |
| 15 | Има интегрисано или модуларно мерење инспираторне и експираторне концентрације 02, C02, N20 и инхалационих анестетика |  |  |
| 16 | Максималан инспираторни проток: минимално 120 l/min |  |  |
| 17 | Интергрисани колор дисплеј апарата треба да је величине минимум 15inca, резолуције 1024x768 или веће, touchscreen, који поседује ротирајућу команду за руковање |  |  |
| 18 | Дисплеј апарата треба да приказује: истовремено три кривуље (притисак, проток, C02) и кривуљу респираторне механике (варијанте избора: притисак-волумен или притисак-проток), притиске у дисајном путу, фреквенцу, дисајни и минутни волумен, комплиансу, барграф приказ протокомера, дигитални приказ притисака гасова из централног довода, приказ мерених концентрација 02, C02, N20 и инхалационог анестетика у инспиријуму и експиријуму, MAC вредност |  |  |
| 19 | Дисајни систем треба да је компактан, са запремином до 2,85 лит. (при мануелној и аутоматској вентилацији, у раду са једнократним и вишекратним канистером за CO2), предвиђен за рад при ниском протоку и испоручује се са вишекратним канистером за CО2 апсорбер. |  |  |
| 20 | Поседује алармни систем са подесивим границама за дисајнии минутни волумен, притисак, Fi02 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Елементи техничке подршке:

  - За сва понуђена добра доставити важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава;

  - Потребно је да понуђач достави изјаву произвођача о обезбеђењу производње  р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема, као и да ће обезбедити све софтверско хардверске надоградње које су бесплатне, а за оне које се плаћају да ће давати благовремено информације са ценом истих и,

  - Потребно је да понуђач достави изјаву о постојању сервиса за одржавање предметне опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сваког сервисера о обучености за опрему (модел и тип) која се нуди;

Обезбедити следеће обуке:

  - Обука за неограничени број корисника на лицу места при инсталацији, до постизања потребног нивоа обучености за рад, која треба да се спроведе пре потписивања и завођења записника о квалитативном пријему опреме и,

  - Обука за неограничени број лица техничке струке на лицу места при инсталацији и пуштању у рад, уз коришћење сервисних упустава, од стране овлашћеног сервисера произвођача која треба да се спроведе пре потписивања и завођења записника о квалитативном пријему опреме;

Обезбедити техничку документацију, тачније приликом испоруке доставити:

  - Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику и.

  - Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском и српскпм језику у папирном облику и сервисно упутство на CDу (.pdf file);

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 12/2018 УВЗ, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

- МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу) и остале празне рубрике, сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда саподизвођачем.

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

-М О Д Е Л-

УГОВОР број 12/2018 УВЗ

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 266 15 01

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа бригадни генерал др сци.мед. Угљеша ЈОВИЧИЋ

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Правни основ:

Јавна набавка бр. 12/2018 УВЗ; Одлука о додели уговор бр. ____________ од ________.2018. год и понуда Испоручиоца бр. ________________ од ________.2018. године.

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

Члан 1.

  - Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем кориснику, (у даљем тексту Корисник)  испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, а Наручилац да плати медицинску опрему за потребе Војне болнице 2+ са додатним  модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - ПАРТИЈА/Е _____ (у даљем тексту уговорена добра - у свему према обрасцу понуде за партију/е _____ и техничким карактеристикама и елементима техничке подршке за партију/е _____), у свему у складу са понудом Испоручиоца бр. __________________ од ________.2018. год, која је саставни део уговора.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:___________________, ___________________, ___________________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац  наступа са подизвођачем/има: __________________________, __________________________, __________________________.)

  - Вредност уговорених добара износи:_________________ РСД без ПДВа. Укупна вредност уговора (са ПДВом) је:_________________. У укупну вредност уговорених добара улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад и, обука неограниченог броја корисника и техничких лица на лицу места. Цена је фиксна и не може се мењати.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 2.

  - Испоручилац се обавезује да испоручи уговорена добра из члана 1. Уговора, и то:

- За партију 1. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

- За партију 2. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса,

- За партију 3. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

- За партију 4. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 5. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 6. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 7. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 8. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 9. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 10. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 11. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 12. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 13. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 14. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 15. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 16. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 17. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 18. у року до  _____ дана (најдуже 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца - крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Испоручилац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара - квалитативни пријем извршити, и то:

- За партију 1. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

- За партију 2. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса,

- За партију 3. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

- За партију 4. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 5. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 6. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 7. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 8. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 9. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 10. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 11. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 12. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 13. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 14. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 15. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 16. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

- За партију 17. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

- За партију 18. у року до  _____ дана (најдуже 35 дана) од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

У случају авансног плаћања

  - Наручилац и испоручилац су се споразумели, да ће се плаћање, за испоручено добро, извршити авансно, у висини 100% укупне вредности набавке, у року од 10 дана од дана закључења уговора и достављања предрачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса.

  - Испоручилац је у обавези да Наручиоцу, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, достави предрачун (2 примерка) и банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини од 100% вредности аванса увећану за трошкове ПДВа, тј. ___________________ РСД без ПДВа (_______________________ са ПДВом) у складу са законским одредбама.

- У случају плаћања у року од 30 дана од дана завођења Записника о квалитативном пријему

  - Наручилац ће плаћање уговорених добара из члана 1. Уговора, извршити у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - Да би  Наручилац могао да изврши плаћање рачуна из тачке 3.1. овог члана, Испоручилац  је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу потписане од стране крајњег корисника Наручиоца (један примерак)

- Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника (један примерак).

  - Испоручилац је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, достави Наручиоцу исплатну документацију из тачке 3.2. овог члана.

  - Уколико Испоручилац  не достави исплатну документацију у року из тачке 3.2  овог члана, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

  - ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВу (Сл.Гласник РС  84/04 и 86/04- исправке,  61/05, 61/07, 93/12 и 108/13).

- ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Члан 4.

  - Испоручилац се обавезује да изврши обуку неограниченог броја корисника и лица техничке струке на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, у року за квалитативни пријем у трајању од _____ радних дана.

  - Цена обука из тачке 4. 1. овог члана је садржана у уговореној вредности.

  - Испоручилац се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи следећу документацију:

    - Корисничка упутства (user manual) за рад: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику;

    - Сервисна упутства (service manual): два примерка на енглеском и српскпм језику у папирном облику и сервисно упутство на CDу (.pdf file).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

Члан 5.

  - Испоручилац се обавезује да уговорена добра из члана 1. Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

  - Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у просторијама крајњег корисника, након чега ће уговорне стране сачинити записник.

  - Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара у просторијама Наручиоца – крајњег корисника – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и магацину ЦВМУ, Северни булевар 1. Београд. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд +381 64 87 43 168 (лице за контакт пп Зоран МАРКОВИЋ), ВБ Ниш +381 18 555 043 (лице за контакт зс Синиша ПРОЈАНОВИЋ) и за ЦВМУ Београд +381 66 8715 509 (лице за контакт пп Игор ЂОРИЋ).

  - Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја корисника и лица техничке струке, на лицу места.

  - Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником крајњег корисника и Испоручиоца.

  - Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно.

  - Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. уговора деси квар Испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ

Члан 7.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања, као и да изведе све пратеће активности, уколико се јави потреба за тим.

  - Монтажа уговорених добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака Испоручиоца, односно произвођача на одредишту наручиоца. Испоручилац  је у обавези да изврши монтажу, инсталацију и пуштање у рад уговорених добара и пратеће опреме уз обезбеђење свих потребних делова и материјала за повезивање са постојећом инсталацијом у предвиђеним просторијама.

  - По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и њиховом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

  - Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

  - По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен  Записник потписан од стране Испоручиоца и комисија крајњег корисника да су уговорена добра у потпуности  у исправном стању.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

  - Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора. Испоручилац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад уговорених добра. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

  - Испоручилац даје гаранцију, и то:

За партију 01. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 02. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 03. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 04. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 05. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 06. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 07. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 08. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 09. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 10. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 11. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 12. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 13. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 14. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 15. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 16. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 17. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 18. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

  - Испоручилац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача.

  - Наручилац  је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно.

  - Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације.

  - Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

  - Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој, у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, Испоручилац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

  - Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Испоручиоца  и комисије корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање.

  - За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

  - Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које Испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

  - У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року из тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације

  - Испоручилац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 година од момента квалитативног пријема.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

  - Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора/партије.

  - Обрачун уговорне казне врши Наручилац, о чему сачињава књижно задужење које доставља Испоручиоцу ради уплате.

  - Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа.

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац својом кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора/партије, без ПДВ-а.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

  - Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

  - У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Члан 11.

  - Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

  - Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

  - За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.

  - Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

  - Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.

СО,МС

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

_____________________					_____________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл. 75. ст.2 Закона

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 12/2018УВЗ, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И  З  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е  М  О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке број 12/2018УВЗ, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 12/2018УВЗ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана или једностраног раскида уговора менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун,  у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВа.

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11 и 80/15): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања ''Уговор о промету робе и услуга''.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Напомена:	Изјава се прилаже уз понуду а меница, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом  потписивања уговора.

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство, Црнотравска број 17 Београд.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу.

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по понуди број ________________________________ од _________________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за војно здравство, може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВа, а у случају:

а)	да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и,

б)	да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

-	не потпише Уговор о набавци ____________________________________ (навести врсту добра), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

-	не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и,

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство, Црнотравска број 17 Београд.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по уговору о јавној набавци број _____________________ од ___________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за војно здравство, може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од 10% вредности уговора/партије без ПДВа, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _________________ и _________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ

У складу са обавезним условима конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке број 12/2018УВЗ, __________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

И  З  Ј  А  В  У

Обавезујемо се да ћемо, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити наручиоцу Управи за војно здравство МО неопозиву, безусловну и на први позив плативу, банкарску гаранцију као средство обезбеђења повраћаја комплетног аванса, увећану за вредност ПДВа и, са роком важења најмање 90 дана дуже од рока за квалитативни пријем.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:		Достављање овог обрасца није обавезно