РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. ___________ ________.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку

обликована у 39 партијa, (страна  1 до 81)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ТЕХНИЧКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  254/17

(други пречишћен текст)

Садржај:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

(из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ГРУПИ

ПОНУЂАЧА/СПОРАЗУМ

7.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

10.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

12.МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и  МОДЕЛ  УГОВОРА

13.МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

14.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

15.МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

16.OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр.__________ _______.2017 године |  |  |
| --- | --- | --- |

Прилог 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница  www.nabavke.mod.gov.rs.

(2) Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке.

(3) Предмет јавне набавке: добра – резервни делови и потрошни материјал за одржавање медицинске опреме. Ознака из општег речника набавки: 33100000 DA 44, за потребе Војноздравствених установа и МО, обликован у 39 партије.

(4) Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

(5)Контакт:_вс – Милош Кошутић   011/2665-899, 011/3608-835 факс 011/2663-963, ВМА, Црнотравска 17, 11050 Београд.

(6) Наручилац ће оквирни споразум закључити  на три године са свим понуђачима који испуне обавезне и додатне услове и чија понуда буде оцењена као прихватљива. У колико буде достављена само једна понуда за сваку партију,  наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем на две године уколико његова понуда буде оцењена као прихватљива.

(7) Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року од 25  дана од дана јавног отварања понуда.

| МK Доставити: - у омот предмета |  | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА п у к о в н и к проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- | --- |

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра: резервни делови и потрошни материјал за одржавање медицинске опреме. Ознака из општег речника набавки: 33100000 DA 44, за потребе Војноздравствених установа и МО,по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од три/две године - 2017, 2018. и 2019. годину:

| Рб | Назив р/д или тп/м | Тражени кат.бр. | Јед. мере | Количина 2017 ВМА | Количина 2018 ВМА | Количина 2019 ВМА | Укупне количине за 2017+2018+2019 ВМА | Количина 2017 ЦВМУ | Количина 2018 ЦВМУ | Количина 2019 ЦВМУ | Укупне количине за 2017+2018+2019 ЦВМУ | Јед. цена без ПДВ-а | Укупно за ВМА за 2017. без ПДВ-а | Укупно за ВМА за 2018. без ПДВ-а | Укупно за ВМА за 2019. без ПДВ-а | Укупно за ВМА за 2017, 2018 и 2019 без ПДВ-а | Укупно за ЦВМУ за 2017. без ПДВ-а | Укупно за ЦВМУ за 2018. без ПДВ-а | Укупно за ЦВМУ за 2019. без ПДВ-а | Укупно за ЦВМУ за 2017, 2018 и 2019 без ПДВ-а | Укупно за МО за 2017, 2018 и 2019 без ПДВ-а |  | Гаранција |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРТИЈА 1 - р/д и тп/м за Стерилизатор ,,GETINGE“ тип GE 2406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | дихтунг за врата | 460029004 | ком. | 20 | 60 | 50 | 130 |  |  |  |  | 29.000,00 | 580.000,00 | 1.740.000,00 | 1.450.000,00 | 3.770.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | папир за писач - 32 m | 570121304 | ком. | 40 | 120 | 120 | 280 |  |  |  |  | 3.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 840.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | оловка писача плава | 570121306 | ком. | 10 | 30 | 30 | 70 |  |  |  |  | 4.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 280.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | оловка писача црвена | 570121305 | ком. | 10 | 30 | 30 | 70 |  |  |  |  | 4.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 280.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | бактерицидни (стерилни) филтер за ваздух LP 050 | 470788801 | ком. | 0 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 13.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | батерија Lithium 3 V за Pacs 2000 | 570068803 | ком. | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 6.500,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 65.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | измењивач топлоте плочасти G3/4", 400-10 | 561026601 | ком. | 2 | 8 | 8 | 18 |  |  |  |  | 52.000,00 | 104.000,00 | 416.000,00 | 416.000,00 | 936.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | измењивач топлоте плочасти 410-10 | 6014299101 | ком. | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 50.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 600.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | давач притиска 0-5 bar | 561078201 | ком. | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 143.000,00 | 286.000,00 | 429.000,00 | 429.000,00 | 1.144.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | клипни вентил прохром 3/4“ | 570110101 | ком. | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 70.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 980.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прекидач притиска (пресостат) 0,2 до 4 bar | 469517303 | ком. | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 50.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | вентил ел.магнетни регулациони за велику и малу кондензацију | 478923007 | ком. | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 35.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 210.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | вентил ел.магнетни за упуштање паре у канал дихтунга коморе 24 V, G 3/8 | 570039001 | ком. | 0 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 15.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | вентил ел.магнетни за испуштање паре из канала дихтунга коморе 24 V, G 1/4 | 479324002 | ком. | 0 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пловак скупљача | 478932001 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пнеуматски цилиндар врата | 570112701 | ком. | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 360.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пнеуматски цилиндар блокаде врата | 570112601 | ком. | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | одвајач кондензата G 1/2" BPT 13 AX, Max. prit. 16 bar | 561210701 | ком. | 0 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | вакуум пумпа SIHI LEM 25 | 479016801 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | графитни дихтунг 24/14 | 561025402 | ком. | 100 | 200 | 200 | 500 |  |  |  |  | 850,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 425.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | грејни елемент (грејач) 6,3 kW | 561026101 | ком. | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  | 35.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 700.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | заптивка (графитни дихтунг) грејача 6,3 kW | 560953201 | ком. | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  | 2.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прекидач гранични (за врата) | 570103401 | ком. | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 10.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за Стерилизатор ,,GETINGE“ тип HS 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | дихтунг за врата | 460029001 | ком. | 8 | 30 | 30 | 68 |  |  |  |  | 32.000,00 | 256.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 2.176.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | папир за писач - 32 m | 570121304 | ком. | 36 | 144 | 144 | 324 |  |  |  |  | 3.000,00 | 108.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 972.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | папир за писач - 16 m FOLDED | 13220121 | ком. | 6 | 24 | 24 | 54 |  |  |  |  | 2.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 108.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | оловка писача плава | 570121306 | ком. | 6 | 30 | 30 | 66 |  |  |  |  | 4.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 264.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | оловка писача црвена | 570121305 | ком. | 6 | 30 | 30 | 66 |  |  |  |  | 4.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 264.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | бактерицидни (стерилни) филтер за ваздух LP 050 | 470788801 | ком. | 0 | 12 | 12 | 24 |  |  |  |  | 13.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 312.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | батерија Lithium 3,6 V за Pacs 3000 | 570068804 | ком. | 0 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 7.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 56.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | прекидач притиска (пресостат) -1 до 1 bar | 469517302 | ком. | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 720.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | давач притиска 0-5 bar | 570042401 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 85.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 340.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | вентил ел.магнетни регулациони за велику и малу кондензацију | 570021002 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 35.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пловак – вентил | 570193401 | ком. | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 17.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 102.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | пнеуматски цилиндар врата | 570200301 | ком. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 118.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 708.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | грејни елемент (грејач) 10 kW | 561026107 | ком. | 0 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  | 49.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 588.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | графитни дихтун грејача 10 kW | 560953201 | ком. | 0 | 12 | 12 | 24 |  |  |  |  | 3.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | вентил ел.магнетни FORM | 570038201 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | сет уложака ел.магнетног вентила FORM | 570038202 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | филтер - патрона за омекшивач воде, 20μm, 10” |  | ком. | 0 | 12 | 12 | 24 |  |  |  |  | 1.500,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | вакуум пумпа SIHI LEM 50 | 479042001 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | игла за дозирање формалдехида | 479761101 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | прекидач гранични (за врата) | 570072301 | ком. | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 12.000,00 | 24.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 168.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за Стерилизатор ,,GETINGE“ тип HS 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | дихтунг за врата | 4839050 | ком. | 2 | 24 | 24 | 50 |  |  |  |  | 12.000,00 | 24.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 600.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | филтер за ваздух 0,2 µm | 4835626 | ком. | 0 | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  | 9.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 162.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пумпа, вибрациона | 4836002 | ком. | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 15.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | прекидач кола укључујући држач осигурача | 4835565 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 18.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | неповратни вентил | 4834687 | ком. | 0 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 9.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | трансмитер (сонда) температуре Pt-100 | 4835865 | ком. | 0 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | електромагнетни (соленоидни) вентил | 4834100 | ком. | 0 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | реле 5-pinski за Pacs, 12 VDC; 10 A 250 VAC |  | ком. | 12 | 18 | 18 | 48 |  |  |  |  | 1.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 48.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | точкић са вијком, комплет, за врата | 4836167 | ком. | 0 | 30 | 30 | 60 |  |  |  |  | 4.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | батерија Lithium 3,6 V за Pacs |  | ком. | 0 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  | 6.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CPU плоча PASC 300 | 4839685 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за Стерилизатор ,,GETINGE“ тип HS 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | дихтунг за врата | 4837427 | ком. | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 17.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 204.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | папир за писач (од 50 до 150°С) |  | ком. | 5 | 13 | 13 | 31 |  |  |  |  | 3.000,00 | 15.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 93.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | оловка писача плава | 570121306 | ком. | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | оловка писача црвена | 570121305 | ком. | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | бактерицидни (стерилни) филтер | 4835850 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | пловак великог резервоара | 4835508 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 63.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за Стерилизаторе ,,GETINGE“ тип GEV 91413 и тип GEV 6613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | дихтунг за врата за GEV 91413, L=5390mm GE1070x1600 | 469191431 | ком. | 0 | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  | 80.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 320.000,00 | 800.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | дихтунг за врата за GEV 6613 | 460029001 | ком. | 0 | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  | 32.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 128.000,00 | 320.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | папир за писач - 32 m | 570121304 | ком. | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  | 3.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | оловка писача плава | 570121306 | ком. | 3 | 12 | 12 | 27 |  |  |  |  | 4.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 108.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | оловка писача црвена | 570121305 | ком. | 3 | 12 | 12 | 27 |  |  |  |  | 4.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 108.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | дупла Pt-100 температурска сонда Double/Load | 570001501 | ком. | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 77.000,00 | 154.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 770.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pt-100 температурска сонда писача Single/Load | 470114470 | ком. | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 65.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 390.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | измењивач топлоте плочасти G3/4", 400-10 | 561026601 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 52.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 208.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за Машине за прање и дезинфекцију ,,GETINGE“ тип 46-4 и тип 46-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | папир писача | 499305900 | ком. | 50 | 130 | 130 | 310 |  |  |  |  | 700,00 | 35.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 217.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | рибон трака |  | ком. | 0 | 33 | 33 | 66 |  |  |  |  | 700,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 46.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | сијалица | 500453100 | ком. | 0 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 55.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | вентилатор сушача | 501165000 | ком. | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 30.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 420.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | филтер сушача (Camfil) | 501142400 | ком. | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  | 38.000,00 | 152.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 760.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | неповратни вентил - гумени поклопац | 501336700 | ком. | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 6.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 84.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | дихтунг врата, тип 46-5 | 501649900 | ком. | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 55.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | пловак сензор нивоа | 501596802 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 26.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 104.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ел.магнетни вентил | 501251100 | ком. | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 3.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ел.магнетни вентил | 501251200 | ком. | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 3.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | пресостат, тип 46 | 501830100 | ком. | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | осигурач 315Ма | 499223600 | ком. | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | О-ring | 740483105 | ком. | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | сет неповратног вентила са цревом | 501251075 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | склопка | 501443700 | ком. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 21.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 126.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | грејач | 500821600 | ком. | 3 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 220.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | пумпа циркулациона | 503152800 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 495.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за уређај за затварање кеса - лепилица GETINGE тип GS 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | горњи грејни елемент 230V, комплет | 4419014 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 52.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 208.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | доњи грејни елемент 230V, комплет | 4419015 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 52.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 208.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за Машину за сечење газе ,,GETINGE“ тип: KURIS KRS 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | кружни нож | 15722 | ком. | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | оштрач ножа | 32052 | ком. | 0 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | мазиво Kuris у туби | 88510 | ком. | 0 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 2.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.595.500 | 13.502.100 | 12.868.100 | 29.965.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 2 - р/д и тп/м за Стерилизатор ,,BELIMED“ тип: MST-V 669 VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рибон црни FB-58-S | 5731-260 | ком. | 6 | 12 | 12 | 30 |  |  |  |  | 4.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | папирна ролна NP-58, b=57mm/d=38mm | 5731-261 | ком. | 50 | 100 | 100 | 250 |  |  |  |  | 500,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | бактерицидни – хепа филтер | 103001-75 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | филтер 88mm 1/2" | 103001-82 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | заптивка врата | 750 09566 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 27.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 108.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | високотемпературна маст за заптивку врата, 100g | 350 07118 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 35.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.000 | 402.000 | 402.000 | 853.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 3 - р/д и тп/м за Хипербаричну комору ,,HAUX“ тип: STARMED 2000/5.5/XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сензор за кисеоник | 502288 |  | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | силиконски спреј | 13210020 |  | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 4.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мембрана регулатора одушка | 412753 |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | мембрана регулатора протока | 407799 |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 21.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 252.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.000 | 424.000 | 424.000 | 1.052.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 4 - р/д и тп/м за Болеснички кревет за интензивну негу произвођача „LINET“ typ eleganca 3XC и typ Multicare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компресор за Precioso | KVPE20000010 | ком. | 2 | 10 | 10 | 22 |  |  |  |  | 130.000,00 | 260.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 2.860.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прикључни кабал за E3XC | S2-055018 | ком. | 22 | 45 | 45 | 112 |  |  |  |  | 4.500,00 | 99.000,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 504.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прикључни кабал за MC | S6-08847C | ком. | 12 | 25 | 25 | 62 |  |  |  |  | 4.800,00 | 57.600,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 297.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прикључни кабал за precioso | D7-000183 | ком. | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  | 3.800,00 | 38.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 190.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Точак за E3XC усмеравајући | 8204-5405 | ком. | 5 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |  | 10.750,00 | 53.750,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 483.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Точак за E3XC окретни | 8204-5400 | ком. | 5 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |  | 11.250,00 | 56.250,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 506.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Точак за MC усмеравајући | 8204-5405 | ком. | 5 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |  | 10.750,00 | 53.750,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 483.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Точак за MC окретни | 8204-5400 | ком. | 5 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |  | 11.250,00 | 56.250,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 506.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Конектор на цеви душека за Precioso | D70000246 | ком. | 30 | 100 | 100 | 230 |  |  |  |  | 1.250,00 | 37.500,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 287.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сестрински управљач E3XC | 8213-3040 | ком. | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  | 14.500,00 | 72.500,00 | 217.500,00 | 217.500,00 | 507.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сестрински управљач MC | 56009986 | ком. | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  | 14.500,00 | 72.500,00 | 217.500,00 | 217.500,00 | 507.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Осовина кочнице E3XC | 56009058A-01 | ком. | 5 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |  | 3.200,00 | 16.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 144.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Осовина кочнице MC | 56009058A-01 | ком. | 5 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |  | 3.200,00 | 16.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 144.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заштитна пластика на LCD панелу за MC | D60131818 | ком. | 0 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пластични рукохват трапеза | 4RDTGRSG700-2 | ком. | 0 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Полица за монитор | 11020300A006 | ком. | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 24.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 144.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Осигурачи на полугама кочнице | 8500-0060 | ком. | 50 | 100 | 100 | 250 |  |  |  |  | 100,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ћелија за поправку PRECIOSO | D7000217A | ком. | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  | 7.500,00 | 37.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 262.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сет за поправку PRECIOSO | 57000216 | ком. | 15 | 30 | 30 | 75 |  |  |  |  | 120,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 9.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933.400 | 3.487.100 | 3.487.100 | 7.907.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 5 - р/д и тп/м за апарат за електроконвулзивну терапију THYMATRON IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pregelled EEG/EMG stick-on electrodes (по узорку) |  | ком | 1000 | 6000 | 6000 | 13000 |  |  |  |  | 130,00 | 130.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 1.690.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pair disposabile Thimapad ECT treatman electrodes (EPAD) по узорку |  | ком | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 590,00 | 590.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 2.950.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабл за ЕКТ стимулацију по узорку |  | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 месеци |
| 4 | Пацијентски ЕЕГ/ЕМГ/ЕКГ кабл по узорку |  | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 112.000,00 | 112.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 560.000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 месеци |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872.000 | 2.264.000 | 2.264.000 | 5.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 6 - р/д и тп/м за ергометријску радну станицу произвођача SCHILLER тип CS-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вакуум електрода 1 m | 4000002 | ком | 2 | 3 | 2 | 7 |  |  |  |  | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | вакуум електрода 1,3 m | 4000004 | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пацијент кабл 6-жилни за холтер MT-101 | 2400102 | ком | 7 | 15 | 15 | 37 |  |  |  |  | 50.000,00 | 350.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.850.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | манжетна за холтер M BR-102 plus | 2120044 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 25.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 625.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | торбица за холтер MT-101 | 2156071 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 10.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | торбица за холтер BR-102 | 2156070 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 12.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.000 | 1.323.000 | 1.298.000 | 3.284.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 7- р/д и тп/м за ЕКГ апарате произвођача HP тип М1770А и М1771А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕКГ кабл тип IEC Patient Cable with leads са утикачем израђеним од пуне гуме (по узорку) |  | ком | 15 | 30 | 30 | 75 |  |  |  |  | 9.000,00 | 135.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 675.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пумпице тип Welsh electrode, 15mm-24мм base, 5cc bulb, screw connection (IEC) |  | ком | 120 | 240 | 240 | 600 |  |  |  |  | 800,00 | 96.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 480.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Екстремитет електрода (штипаљка) црна |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 1.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Екстремитет електрода (штипаљка) црвена |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 1.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Екстремитет електрода (штипаљка) жута |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 1.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Екстремитет електрода (штипаљка) зелена |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 1.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.000 | 622.000 | 622.000 | 1.555.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 8 - р/д и тп/м за електрокаутере произвођача MARTIN тип MEMB-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Неутрална електрода | 8034203 | ком | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монополарна ножна папуча (cut/coag) | 80-811-30 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 58.000,00 | 58.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 406.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Активна електрода | 80-217-01-07 | ком | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.000 | 324.000 | 324.000 | 806.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 9 - р/д и тп/м за изворе хладног светла STORZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Халогена убодна сијалица без шешира 15V 150W G6.35 | HLX64633 | ком | 15 | 30 | 30 | 75 |  |  |  |  | 1.300,00 | 19.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 97.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Халогена убодна сијалица без шешира 24V 150W |  | ком | 25 | 50 | 50 | 125 |  |  |  |  | 1.400,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 175.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Халогена убодна сијалица са шеширом 24V 250W |  | ком | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  | 2.500,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Халогена убодна сијалица са шеширом 21V 150W 31А, DNF |  | ком | 7 | 15 | 15 | 37 |  |  |  |  | 6.000,00 | 42.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 222.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Халогена убодна сијалица са шеширом 15V 150W |  | ком | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  | 2.800,00 | 28.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ксенон лампа са шеширом HBO R300W/60ºC по узорку |  | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ксенон лампа 300W по узорку |  | ком | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 85.000,00 | 170.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 1.020.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449.500 | 860.000 | 860.000 | 2.169.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 10 - р/д и тп/м за ендоскопски стуб произвођача Olympus tip Evis Exera III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ножна папуча (Footswitch) | CFP-1 | ком. | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 11 - р/д и тп/м за видео процесор произвођача PENTAX EPK - I 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kсенон лампа 300 W | OL-X28 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 240.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 12 - р/д и тп/м за за изворе хладног светла произвођача OLYMPUS, STORZ, FUJINON, WOLF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ксенон лампа 300 W | CL 300 BF, 20133028 | ком. | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 27.000,00 | 135.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 675.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.000 | 270.000 | 270.000 | 675.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 13 - р/д и тп/м за апарате за физикалну терапију Fiziomed elektromedicina тип Ionoson Expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пацијент кабл за електротерапију произвођача Fiziomed elektromedicina tip "Ionoson Expert" |  | ком. | 3 | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  | 25.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 375.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | гумено графитне електроде за "Ionoson Expert" димензије 80x60 произвођача Fiziomed |  | ком. | 20 | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 10.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ултразвучни пројектор произвођача Fiziomed elektromedicina tip "Ionoson Expert" |  | ком. | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 70.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 700.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.000 | 830.000 | 830.000 | 2.075.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 14 - р/д и тп/м за апарате за физикалну терапију Čatanuga Intelekt Mobil Laser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ласерске сонде од 850 nm, Čatanuga Intelekt Mobil Laser, 9 Diode Cluster Laser 290 mW Ga AlAs, four 670 nm (10 mW) LED, five 850 nm (200 mW) Laser |  | ком. | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 200.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 15 - р/д и тп/м за апарате за физикалну терапију Enraf nonius серије 4 и 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пацијент кабл за електротерапију произвођача Enraf nonius серија 4 |  | ком | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 2.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пацијент кабл за електротерапију произвођача Enraf nonius серија 5 |  | ком | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 2.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | гумено графитне електроде димензије 80x60 произвођача Enraf nonius серија 4 |  | ком | 30 | 60 | 60 | 150 |  |  |  |  | 2.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | гумено графитне електроде димензије 80x60 произвођача Enraf nonius серија 5 |  | ком | 30 | 60 | 60 | 150 |  |  |  |  | 2.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ултразвучни пројектор модел 1458.901 фреквенције 1/3 MHz, 5 cm2, произвођача Enraf nonius серија 4 |  | ком | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 60.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 840.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.000 | 620.000 | 620.000 | 1.488.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 16 - р/д и тп/м за пацијент мониторе GE tip AS/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dura-Cuff,Large Adult, 2TB, Wine | 2754 | kom | 15 | 20 | 30 | 65 |  |  |  |  | 7.500,00 | 112.500,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 487.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dura-Cuff, Adult, 2TB, Navy Blue | 2753 | kom | 25 | 70 | 70 | 165 |  |  |  |  | 6.800,00 | 170.000,00 | 476.000,00 | 476.000,00 | 1.122.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dura-Cuff, Adult, 2TB, Green | 2751 | kom | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NBP air hose | 2020980-001 | kom | 20 | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 7.250,00 | 145.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 725.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D-Fend -water trap/black | 876446-HEL | kom | 30 | 80 | 80 | 190 |  |  |  |  | 3.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 570.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spirometry tube | 884101 | kom | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 1.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 37.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TruSignal SpO2 interconnect cable | TS-G3 | kom | 25 | 70 | 70 | 165 |  |  |  |  | 17.000,00 | 425.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 2.805.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TruSignal SpO2 FingerTip Sensor | TS-SA-D | kom | 20 | 130 | 130 | 280 |  |  |  |  | 30.000,00 | 600.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 8.400.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Entropy sensor | M l038681 | kom | 250 | 1250 | 1250 | 2750 |  |  |  |  | 2.000,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gas sampling line -3m/10ft | 73319-HEL | kom | 250 | 500 | 500 | 1250 |  |  |  |  | 450,00 | 112.500,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 562.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ear sensor | TS-E-D | kom | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 24.000,00 | 72.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 312.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Temperature probe | M 1024247 /M 1024251 | kom | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 12.500,00 | 37.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 162.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Multi-Link, 5-lead ECG cable, 3.6m, IEC | 2017003-003/2021141-002 | kom | 15 | 50 | 50 | 115 |  |  |  |  | 21.000,00 | 315.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 2.415.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Multi-Link, 5-lead wire set IEC 74cm | 414556-003 | kom | 30 | 70 | 70 | 170 |  |  |  |  | 13.000,00 | 390.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 2.210.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.002.000 | 11.153.500 | 11.228.500 | 25.384.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 17 - р/д и тп/м за пацијент мониторе DRAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SpO2 soft tip sensor adult | MS13235 | ком. | 3 | 20 | 20 | 43 |  |  |  |  | 15.000,00 | 45.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 645.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SpO2 продужни кабл са плавим језичком | 3368433 | ком. | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 19.000,00 | 57.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 247.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NBP manžetna M, 23-33 cm | MP00915 | ком. | 3 | 20 | 20 | 43 |  |  |  |  | 4.700,00 | 14.100,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 202.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Црево за NBP дужине 3,7 m | MP00953 | ком. | 3 | 20 | 20 | 43 |  |  |  |  | 11.000,00 | 33.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 473.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Трожилни ЕКГ кабл - дуал пин | MP03411 | ком. | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 17.000,00 | 51.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 221.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Петожилни ЕКГ кабл | MP03413 | ком. | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мулти мед кабл | 5950196 | ком. | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.100 | 844.000 | 869.000 | 1.995.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 18 - р/д и тп/м за респираторе произвођача DRAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Crevo 4 x 1,5 | 1203606 | m | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 850,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 7.650,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Čašice za vlagu | 6872130 | kom | 12 | 90 | 90 | 192 |  |  |  |  | 2.831,00 | 33.972,00 | 254.790,00 | 254.790,00 | 543.552,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | creva za kapnografiju (10 kom) | 8290286 | set | 15 | 180 | 180 | 375 |  |  |  |  | 4.000,00 | 60.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 1.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ekspiracioni ventil | 8410580 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 55.500,00 | 55.500,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 277.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filter | M33294 | kom | 3 | 12 | 12 | 27 |  |  |  |  | 4.180,00 | 12.540,00 | 50.160,00 | 50.160,00 | 112.860,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Senzor protoka | 8412034 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 22.250,00 | 22.250,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 111.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Senzor VE | MX01049 | kom | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 23.875,00 | 23.875,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 214.875,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Senzor za kiseonik | 6850645 | kom | 5 | 28 | 28 | 61 |  |  |  |  | 25.250,00 | 126.250,00 | 707.000,00 | 707.000,00 | 1.540.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Senzor za kiseonik - S | 6850930 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 85.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Spirolog - senzor ( 5 komada ) | 8403735 | set | 3 | 30 | 30 | 63 |  |  |  |  | 16.250,00 | 48.750,00 | 487.500,00 | 487.500,00 | 1.023.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | disk valvula za aparate za anesteziju | M23225 | kom | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 2.020,00 | 4.040,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 16.160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | crevo za sukciju za anesteziju | M25780 | kom | 4 | 20 | 20 | 44 |  |  |  |  | 4.313,00 | 17.252,00 | 86.260,00 | 86.260,00 | 189.772,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | filter za aspiratore | MK00514 | kom | 8 | 35 | 35 | 78 |  |  |  |  | 1.181,00 | 9.448,00 | 41.335,00 | 41.335,00 | 92.118,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | valvula bez flou senzora I lulice-Oxylog 2000+ | 8412001 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 17.125,00 | 17.125,00 | 34.250,00 | 34.250,00 | 85.625,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | poklopac valule | M09230 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 1.291,00 | 1.291,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 6.455,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pacijent crevo za Oxylog 2000+ | 8412068 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 26.625,00 | 26.625,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 133.125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | manometar za reducir za Oxylog 2000+ | 8412036 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 37.183,00 | 37.183,00 | 74.366,00 | 74.366,00 | 185.915,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | punjac za Oxylog 2000+ AC/DC | 8412074 | kom | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 30.094,00 | 60.188,00 | 150.470,00 | 150.470,00 | 361.128,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kiveta za CO2 | 6870279 | kom | 3 | 7 | 7 | 17 |  |  |  |  | 19.125,00 | 57.375,00 | 133.875,00 | 133.875,00 | 325.125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ETCO2 senzor za Evitu | 6871500 | kom | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 149.125,00 | 149.125,00 | 447.375,00 | 447.375,00 | 1.043.875,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nebulajzeri za Evitu | 8412935 | kom | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 26.750,00 | 53.500,00 | 160.500,00 | 160.500,00 | 374.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835.839 | 3.697.323 | 3.697.323 | 8.230.485 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАТИЈА 19 - р/д и тп/м за неурофизиолошке процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП/М ЗА EEГ АПАРАТ ELECTRO-CAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Електро капа за регистровање EEG сигнала - велика LARGE; величине 58-62цм, плава | Е1 L | ком | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  | 41.000,00 | 205.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 1.435.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Електро капа за регистровање EEG сигнала - средња MEDIUM; величине 54-58цм, црвена | Е1 М | ком | 8 | 30 | 30 | 68 |  |  |  |  | 41.000,00 | 328.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 2.788.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Електроде за уши промера 9мм (употребљавају се приликом снимања ЕЕГ-а) | Е 5-9S | пар | 15 | 30 | 30 | 75 |  |  |  |  | 5.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 375.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Појас за фиксирање капе (Body Harness) Large | E3-L | ком | 7 | 15 | 15 | 37 |  |  |  |  | 6.000,00 | 42.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 222.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Појас за фиксирање капе (Body Harness) Medium | E3-M | ком | 7 | 15 | 15 | 37 |  |  |  |  | 6.000,00 | 42.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 222.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Електроде за премошћивање | E4S | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЕКГ електроде у облику штипаљки | 353 | ком | 9 | 18 | 18 | 45 |  |  |  |  | 1.700,00 | 15.300,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 76.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабл за капу 20" за повезивање капе са ЕЕГ појачалом | 085-481300 | ком | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 50.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 600.000,00 |  |  |  |  |  |  | Не подлеже |
| ТП/М ЗА ЕМГ АПАРАТ NATUS (NICOLET) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЕМГ уземљење за пацијенте у облику плоче, за вишекратну примену дужине 1.20м (Ground Plate Electrode) | 019-411700 | ком | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  | 7.000,00 | 28.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЕМГ уземљење за пацијенте у облику траке која се омотава око екстремитета, за вишекратну примену дужине 1.25м (Ground Strap Electrode) | 019-405900 | ком | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  | 12.000,00 | 48.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 240.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прибор за једнократну употребу са електродама од Aq/AqCl и електродом за уземљење, дужина каблова 100 цм | 019-415200 | ком | 24 | 48 | 48 | 120 |  |  |  |  | 1.100,00 | 26.400,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 132.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прибор за једнократну употребу - Електрода за уземљење 5х10 цм (миним.) лепљиве, једнократне | 019-422200 | ком | 24 | 48 | 48 | 120 |  |  |  |  | 750,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Једнократни сет диск електрода Ag/AgCl | 019-409000 | сет | 7 | 15 | 15 | 37 |  |  |  |  | 1.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 37.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Дигиталне прстенасте електроде за стимулацију/регистровање сензитивних нерава дужине 46цм | 6032-TP | ком | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 3.700,00 | 18.500,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 92.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Дигиталне прстенасте електроде за стимулацију/регистровање сензитивних нерава дужине 100цм | 5032-TP | ком | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 4.100,00 | 20.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 102.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП/М ЗА ЕВОЦИРАНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ЕП електроде за једнократну употребу са кабловима (Ag/Ag Cl) у комплетима по 2 електроде | 019-406600 | ком | 48 | 96 | 96 | 240 |  |  |  |  | 900,00 | 43.200,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 216.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.018.900 | 2.877.800 | 2.877.800 | 6.774.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 20 - р/д и тп/м за течно масени спектрометар Waters ZQ 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZQ/EMD/QUMICRO PERFORM MAINT KIT W/CHEM | WAT-176002050 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 815.490,00 | 0,00 | 815.490,00 | 815.490,00 | 1.630.980,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за HPLC систем WATERS tip 2695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2690/95 PERFORMANCE MAINTENANCE KIT*** | WAT-WAT270944 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 302.900,00 | 0,00 | 302.900,00 | 302.900,00 | 605.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TUBE, VACUUM DEGASSER MANIFOLD | WAT-700001333 | ком. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 20.930,00 | 41.860,00 | 41.860,00 | 41.860,00 | 125.580,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PUMP, VACUUM, DEGASSER | WAT-700001352 | ком. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 147.160,00 | 147.160,00 | 0,00 | 0,00 | 147.160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ASSY, GPV, 2690 | WAT-WAT270927 | ком. | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 394.030,00 | 394.030,00 | 0,00 | 0,00 | 394.030,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PERFORMANCEPLUS VAC DEGAS CHAMBER | WAT-700001218 | ком. | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 119.990,00 | 239.980,00 | 0,00 | 0,00 | 239.980,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за UPLC/MS систем Waters Acquity SQD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SQD/TQD/3100 (Rotary) PERF MNT KIT W/CHEM | WAT-176002064 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 677.950,00 | 0,00 | 677.950,00 | 0,00 | 677.950,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ACQUITY SAMPLE MGR PERFORM MAINT KIT* | WAT-201000174 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 532.480,00 | 0,00 | 532.480,00 | 532.480,00 | 1.064.960,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ACQUITY I2V BSM PERFORMANCE MAINT KIT* | WAT-201000197 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 496.990,00 | 0,00 | 496.990,00 | 0,00 | 496.990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ASSY, CABLE, HOME SENSOR, SAMP. SYR. DR. | WAT-279000773 | ком. | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 6.110,00 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за HPLC PDA детектор Waters 2996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PDA DETECTOR PERFORMANCE MAINTENANCE KIT | WAT-WAT052586 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 147.810,00 | 147.810,00 | 147.810,00 | 147.810,00 | 443.430,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за HPLC PDA детектор Waters 2998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 PERFORMANCE MAINTENANCE KIT** | WAT-201000281 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 483.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за HPLC multi λ fluorescence detector Waters 2475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2475 PERFORMANCE MAINTENANCE KIT | WAT-201000131 | ком. | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 304.200,00 | 304.200,00 | 0,00 | 304.200,00 | 608.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за HPLC dual λ absorbance detector Waters 2487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TUV DETECTOR PERFORMANCE MAINTENANCE KIT* | WAT-WAS081142 | ком. | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 119.600,00 | 119.600,00 | 0,00 | 119.600,00 | 239.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за HPLC пумпу Waters 600E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 600 100UL PERFORMANCE MAINTENANCE KIT | WAT-WAT052675 | ком. | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 250.510,00 | 250.510,00 | 0,00 | 250.510,00 | 501.020,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за гасни хроматограф са Head Space модулом Dani GC 1000 + HSS 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DANI GC MAINTENANCE | DAN-1000.000 001 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DANI HSS MAINTENANCE | DAN-1000.000 021 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 290.550,00 | 0,00 | 290.550,00 | 0,00 | 290.550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kit servomotor Futaba FP-S3002 | DAN-3701.609 003 | ком. | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 128.180,00 | 128.180,00 | 0,00 | 0,00 | 128.180,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wiring microswitch fork | DAN-5104.219 025 | ком. | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 53.690,00 | 53.690,00 | 0,00 | 0,00 | 53.690,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fork HSS 86.50 | DAN-6410.316 020 | ком. | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 42.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за спектрофотометре GBC Cintra 10e i GBC Cintra 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GBC Cintra PM kit | GBC-90-4000-04 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 483.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.198.430 | 3.888.430 | 2.837.250 | 8.924.110 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 21 - р/д и тп/м за JONSKI HROMATOGRAF = ICS5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ASSY,KIT,PM,ANALYTICAL PUMP,ICS5+ | 075970 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 110.500,00 | 0,00 | 110.500,00 | 0,00 | 110.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ASSY,KIT,PM,6-P0RT VALVE 6K | 075974 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 47.710,00 | 0,00 | 47.710,00 | 0,00 | 47.710,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dionex AERS 500 (2 mm) Anion Electrolytically Regenerated Suppressor | 082541 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 468.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dionex CERS 500 (2 mm) Cation Electrolytically Regenerated Suppressor | 082543 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 468.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROD,COL,IP,AS11-HC,2X250MM | 052961 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 149.500,00 | 0,00 | 149.500,00 | 0,00 | 149.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROD,COL,IP,AG11-HC,2X50MM | 052963 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PROD,COL,IP,CS12A,2X250MM | 046075 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 149.500,00 | 0,00 | 149.500,00 | 0,00 | 149.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PROD,COL,IP,CG12A,2X50MM | 046076 | ком. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PISTON,PMP,.1250,ICS3/5,SAPHIR | 079857 | ком. | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.550,00 | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 70.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | O-RING,-015,0.551X.070 EPR | 040695 | ком. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 690,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 4.140,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RING,BACKUP,SEAL,PUMP,HPA | 074370 | ком. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2.340,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 14.040,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | 74532 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 188.500,00 | 0,00 | 188.500,00 | 188.500,00 | 377.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | 74535 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 188.500,00 | 0,00 | 188.500,00 | 188.500,00 | 377.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за GASNO MASENI HROMATOGRAF = TRACE GC ULTRA ITQ900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FILAMENT ASSY ION TRAP | 119701-60287 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 55.250,00 | 0,00 | 55.250,00 | 55.250,00 | 110.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OIL,VACUUM PUMP,1LITRE | A0301-15101 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6.140,00 | 6.140,00 | 6.140,00 | 6.140,00 | 18.420,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FERRULE .4MM ID 1/16 G/V | A0101-18100 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 21.840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ASSY FAN ION TRAP | 119253-0001 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 21.840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | FC-43 ION TRAP/DSQ | 50010-30059 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 23.010,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SEPTUM (50 EA) | 31303211 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 39.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Septa BTO 17mm 10pk | 31303210 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 15.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TH, 5MMID, 105MM, PK 5 | 45350030 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 68.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ferrule Graph ID 0,45 Set of 2 | 29013487 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 16.380,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | FERRULE GRAPH I.D. 0.35 SET 2 | 29013488 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 21.840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GRAPHITE SEAL | 29003406 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 | 49.920,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10ul syr FN 50mm Gauge 25 | 36500525 | ком. | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 7.800,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за FT-NIR = ANTARIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SPARE DESICCANT PACKAGE | 122-756200 | ком. | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 6.240,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SPARE NIR SOURCE | 470-160800 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 90.350,00 | 0,00 | 90.350,00 | 90.350,00 | 180.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за ICP= iCAP6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Duo Torch | 8423120517241 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 41.340,00 | 0,00 | 41.340,00 | 41.340,00 | 82.680,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CENTRE TUBE CERAMIC 2MM ID | 842312051361 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 32.760,00 | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 | 65.520,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Consumable Parts for HYDRIDE KIT | 842318050151 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 21.060,00 | 0,00 | 21.060,00 | 21.060,00 | 42.120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Replacement Tubing Kit for INTEGRATED VAPOUR SYSTEM | 842312052611 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 42.640,00 | 0,00 | 42.640,00 | 42.640,00 | 85.280,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SAMPLING O RING KIT | 842312051401 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 14.040,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | NEBULISER | 842312051431 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 43.550,00 | 0,00 | 43.550,00 | 43.550,00 | 87.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PUMP SAMPLE TUBE AQUEOUS (PACK OF 6) | 842312051511 | ком. | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PUMP DRAIN TUBE AQUEOUS (PACK OF 6) | 842312051521 | ком. | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 5.720,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| р/д и тп/м за систем за пирогени тест Ehret tip PYR 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | NTC ректалне сонде | 3148011 | ком. | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  |  |  | 30.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907.840 | 2.211.090 | 1.656.770 | 4.775.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 22 - р/д и тп/м за апарате за терапију кисеоником и системски вакум аспиратор произвођача DRAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Овлаживач - баблер | 2М85834 | ком | 15 | 50 | 50 | 115 |  |  |  |  | 15.000,00 | 225.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.725.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аспирациона капа | 2М85011 | ком | 15 | 50 | 50 | 115 |  |  |  |  | 5.000,00 | 75.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 575.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 23 - р/д и тп/м за апарате за хемодијализу произвођача Fresenius, typ 5008S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor (ćelija) konduktiviteta | M367771 | ком | 3 | 10 | 10 | 23 |  |  |  |  | 12.490,75 | 37.472,25 | 124.907,50 | 124.907,50 | 287.287,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Regulator pritiska A02,A03 | M354441 | ком | 3 | 10 | 10 | 23 |  |  |  |  | 8.214,28 | 24.642,84 | 82.142,80 | 82.142,80 | 188.928,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Merač venskog pritiska | M535181 | ком | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 23.934,25 | 47.868,50 | 71.802,75 | 71.802,75 | 191.474,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hidrofob. filter merača venskog pritiska | M443241 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 5.606,15 | 5.606,15 | 11.212,30 | 11.212,30 | 28.030,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Merač arterijskog pritiska | M409181 | ком | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 64.919,42 | 0,00 | 64.919,42 | 64.919,42 | 129.838,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Optički-mehurića senzor | M384211 | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 34.368,00 | 34.368,00 | 34.368,00 | 34.368,00 | 103.104,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Detektor nivoa venske komore | M320041 | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 47.736,04 | 47.736,04 | 47.736,04 | 47.736,04 | 143.208,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaštitna kapica mikroprekidača | M329791 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 124,97 | 624,85 | 1.249,70 | 1.249,70 | 3.124,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Traka -držač dezinf. sredstva | M349981 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 1.679,60 | 1.679,60 | 5.038,80 | 5.038,80 | 11.757,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ejektor pumpnog segmenta | M439291 | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 18.454,32 | 18.454,32 | 18.454,32 | 18.454,32 | 55.362,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Detektor nivoa tečnosti-plovak | M403101 | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 13.690,46 | 13.690,46 | 13.690,46 | 13.690,46 | 41.071,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.143 | 475.522 | 475.522 | 1.183.187 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 24 - р/д и тп/м за апарате за хемодијализу произвођача GAMBRO typ AK200 UltraS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pressure transducer | K21400001 | ком | 1 | 5 | 5 | 11 |  |  |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 605.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conductivity cell | K40103001 | ком | 1 | 5 | 5 | 11 |  |  |  |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.430.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Level Transducer | K11845A | ком | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 25.000,00 | 50.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Level Detector | K13563A | ком | 6 | 10 | 10 | 26 |  |  |  |  | 12.000,00 | 72.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 312.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O-ring for Bch/Select | 100319008 | ком | 100 | 100 | 100 | 300 |  |  |  |  | 50,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stirrer | K20042002 | ком | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 45.000,00 | 90.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 540.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Analog Distrribution Board | K20551002 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 280.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Magnet | K19049002 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  | 1.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Arm Housing | K21395001 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  | 1.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 42.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Membrana | K17989001 | ком | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trans.Board Tube Sensor | K18786001 | ком | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 9.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 85.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Reciv Board Tube Sensor | K09866004 | ком | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 9.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 85.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533.000 | 1.611.000 | 1.611.000 | 3.755.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 25 - тп/м за превентивно одржавање стоматолошке столице "ANTHOS" A6 и А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наставак за подмазивање турбине |  | ком | 5 | 30 | 10 | 45 |  |  |  |  | 1.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наставак за подмазивање колењака |  | ком | 5 | 30 | 10 | 45 |  |  |  |  | 1.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alpro JET-D 101 can |  | ком | 10 | 40 | 20 | 70 |  |  |  |  | 5.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alpro JET-W 51 can |  | ком | 20 | 80 | 40 | 140 |  |  |  |  | 3.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 420.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plastisept WIPES 120 kom. |  | ком | 5 | 20 | 10 | 35 |  |  |  |  | 700,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 24.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plastisept WIPES REFILL |  | ком | 20 | 80 | 40 | 140 |  |  |  |  | 600,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | 84.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уље за одржавање инструмената |  | ком | 100 | 400 | 400 | 900 |  |  |  |  | 2.800,00 | 280.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 2.520.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.500 | 1.682.000 | 1.391.000 | 3.488.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 26 - р/д и тп/м за корективно одржавање стоматолошке столице "ANTHOS" A6 и А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Motor Cattani drenazne pumpe | 97290117 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 8.550,00 | 8.550,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 59.850,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | drenažna pumpa | 97290031 | ком | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.650,00 | 0,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 70.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filter vodene sukcije | 97290060 | ком | 1 | 2 | 4 | 7 |  |  |  |  | 145,00 | 145,00 | 290,00 | 580,00 | 1.015,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dihtung boce za destilovanu vodu | 97375800 | ком | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 145,00 | 435,00 | 725,00 | 725,00 | 1.885,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nepovratni ventil | 97461191 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 4.250,00 | 4.250,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 21.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Boca za destilovanu vodu | 97461268 | ком | 1 | 5 | 5 | 11 |  |  |  |  | 8.350,00 | 8.350,00 | 41.750,00 | 41.750,00 | 91.850,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tablete protiv pene za Cattani separator | 97190031 | ком | 3 | 5 | 5 | 13 |  |  |  |  | 13.500,00 | 40.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 175.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filter na ulazu u Elektroventil | 97460843 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 350,00 | 700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Set za preiodicni servis | 90010384 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 12.500,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ulazni filter za vodu 2015 | 97290116 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 7.650,00 | 7.650,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 53.550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Regulator pritiska A6-2015 | 97290119 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 4.200,00 | 4.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 29.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Piston regulatora pritiska A6-2015 | 97290120 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 1.750,00 | 1.750,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 12.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Regulator pritiska A6-2015 | 97290058 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 4.100,00 | 4.100,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 28.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ulazni filter za vazduh A6-2015 | 97290115 | ком | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | 12.700,00 | 12.700,00 | 25.400,00 | 38.100,00 | 76.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Turbinskao crevo A6-2015 | 97230377 | ком | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Set ventila Turbinske grupe u dr tabli A6-2015 | 91109100 | ком | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 77.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | vrh pustera 15 A6-2015 | 95520263 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4.300,00 | 8.600,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 43.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Uložak pustera 15 A6-2015 | 95509132 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 7.700,00 | 7.700,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 38.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Oklop pustera 15 A6-2015 | 95529154 | ком | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 11.200,00 | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 44.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Crevo za iMMr L A6-2015 | 91106559 | ком | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 46.250,00 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 | 46.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Crevo za Upz-7 A6-2015 | 91106307 | ком | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Crevo za Tled lampu A6-2015 | 97230381 | ком | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Fiberoptik Tled 8mm A6-2015 | 60030402 | ком | 2 | 4 | 5 | 11 |  |  |  |  | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 165.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | led sijalica MM 2015 | 95529224 | ком | 2 | 4 | 6 | 12 |  |  |  |  | 6.200,00 | 12.400,00 | 24.800,00 | 37.200,00 | 74.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Vrat iMMRl motora | 95509120 | ком | 0 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 11.250,00 | 0,00 | 22.500,00 | 11.250,00 | 33.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | sijalica za PZ7 A6-2015 | 95520023 | ком | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.700,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 70.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Elektroventil (vodena,ulazni) | 91109264 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 24.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Reduktor sauger sukcije veci | 91109166 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 2.600,00 | 2.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 18.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Resuktor sauger sukcije manji | 91109167 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 2.600,00 | 2.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 18.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rebrasto sukciono crevo tanje | 97900963 | ком | 3 | 5 | 6 | 14 |  |  |  |  | 2.800,00 | 8.400,00 | 14.000,00 | 16.800,00 | 39.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Rebrasto sukciono crevo deblje | 97900962 | ком | 0 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 3.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sukcioni filteri set 8kom sivi | 91109313 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4.200,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 42.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Vrh redukcije sauger creva Veći | 97466431 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 1.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Vrh redukcije sauger creva Manji | 97466430 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Turbinskao crevo A3-2015 | 95520326 | ком | 1 | 4 | 6 | 11 |  |  |  |  | 24.100,00 | 24.100,00 | 96.400,00 | 144.600,00 | 265.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Crevo za IMMr L A3-2015 | 95520273 | ком | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 46.250,00 | 46.250,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 416.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Crevo za Upz-7 A3-2015 | 95520322 | ком | 1 | 4 | 5 | 10 |  |  |  |  | 22.150,00 | 22.150,00 | 88.600,00 | 110.750,00 | 221.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Crevo za Tled lampu A3-2015 | 95520324 | ком | 2 | 4 | 5 | 11 |  |  |  |  | 18.900,00 | 37.800,00 | 75.600,00 | 94.500,00 | 207.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | El.ploca za Cattani pumpu A3-2015 | 91109148 | ком | 2 | 4 | 5 | 11 |  |  |  |  | 20.200,00 | 40.400,00 | 80.800,00 | 101.000,00 | 222.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Zeleni ventil za vodu na Dr tabli | 91104717 | ком | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2.300,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Crevo vodene sukcije sivo silikonsko | 97334100 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 4.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Zastita za sedeci deo pacijentske stolice A6 2015 | 97901312 | ком | 1 | 3 | 5 | 9 |  |  |  |  | 11.300,00 | 11.300,00 | 33.900,00 | 56.500,00 | 101.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | EMS ANTHOS vrh skidaca kamenca | F680C2700 | ком | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | EMS ANTHOS vrh skidaca kamenca | F680C2800 | ком | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | EMS Anthos vrh skidaca kamenca | F680C9900 | ком | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | EMS Anthos vrh skidaca kamenca | F680C4400 | ком | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Oring amalgam separatora | 97375100 | ком | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Amalgam separator | 97290025 | ком | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 18.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Amortizer terapeutske stolice | 97815149 | ком | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.180 | 1.345.615 | 1.393.355 | 3.125.150 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 27 - р/д и тп/м за апарат за ливење легура "GALONI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SIGURNOSNA BRAVA POKLOPCA | A026.009 | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 16.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PRESOSTAT | A061.004 | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 22.050,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RELE | A072.016 | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PODNOŽJE RELEA | A072.018 | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PREKIDAČ ZA KOMANDOVANJE PODIZANJA I SPUSTANJA KALEMA | P5139003 | kom | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 13.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KONTROLNA AKTIVACIONA SKLOPKA | A018.134 | kom | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 10.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KONTROLNA AKTIVACIONA SKLOPKA | A018.137 | kom | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.450 | 36.200 | 29.100 | 81.750 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 28 - р/д и тп/м за пећи за керамику и апарате за полимеризацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРЕЈАЧ ЗА ПРОГРАМАТ П100 | 543857 | kom | 1 | 5 | 3 | 9 |  |  |  |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 175.000,00 | 105.000,00 | 315.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДРЖАЧ ГРЕЈАЧА | 151049 | kom | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФИБЕР ШЊУР ЗА ГРЕЈАЧ | 151050 | kom | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПРСТЕН ОДСТОЈНИК | 572453 | kom | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СИЛИКОНСКИ ДИХТУНГ | 151036 | kom | 1 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПРИКЉУЧАК ГРЕЈАЧА | 151037 | kom | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КЕРАМИЧКО ПОСТОЉЕ ЗА П100 | 150187 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 8.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | О – РИНГ | 151039 | kom | 2 | 6 | 4 | 12 |  |  |  |  | 1.200,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Т-РАЗВОДНИК ЗА ВАКУМ | 552987 | kom | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРМОЕЛЕМЕНТ | 556375 | kom | 1 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МИКРОПРЕКИДАЧ | 151295 | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ВЕНТИЛ | 541047 | kom | 0 | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГРЕЈАЧ ЗА ПРОГРАМАТ П500 |  | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КЕРАМИЧКО ПОСТОЉЕ ЗА П500 |  | kom | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Грејач |  | kom | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тајмер |  | kom | 1 | 3 | 4 | 8 |  |  |  |  | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Термостат |  | kom | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дихтунг поклопца коморе |  | kom | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Електроманетни вентил – улазни |  | kom | 2 | 4 | 3 | 9 |  |  |  |  | 6.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Електроманетни вентил – излазни |  | kom | 2 | 4 | 3 | 9 |  |  |  |  | 6.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Регулациони вентил |  | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 32.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Електромагнетни реле |  | kom | 2 | 4 | 3 | 9 |  |  |  |  | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Црево од улазног вентила до коморе |  | kom | 0 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Излазно црево за пару |  | kom | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Микропрекидач |  | kom | 1 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сигурносни термостат |  | kom | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.400 | 536.000 | 371.000 | 1.083.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 29 - р/д и тп/м за стоматолошку столицу ЈУГОДЕНТ 2000Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Електромагнетни вентил – (2000 Г - комплет) | 0281 400 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| 2 | Електромагнетни вентил - улаз и излаз ¼“ | 0100 028 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| 3 | Вајхе пумпа (ЈУГОДЕНТ) | 0100 040 | ком | 3 | 12 | 12 | 27 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6.300,00 | 18.900,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 170.100,00 | 12.600,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 75.600,00 | 245.700,00 |  |  |
| 4 | Мембрана | 0200 093 | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 2 | 5 | 5 | 12 | 900,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 45.000,00 | 1.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.800,00 | 55.800,00 |  |  |
| 5 | Носач | 0200 236 | ком | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 |  |  |
| 6 | Клипчић | 0200 268 | ком | 5 | 20 | 20 | 45 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 67.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 76.500,00 |  |  |
| 7 | Опруга | 0280 244 | ком | 5 | 20 | 20 | 45 | 2 | 2 | 2 | 6 | 350,00 | 1.750,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 15.750,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 | 17.850,00 |  |  |
| 8 | Осигурач | 0200 242 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 200,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | 6.200,00 |  |  |
| 9 | О – ринг | 0280 275 | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| 10 | О – ринг | 0280 250 | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 30 | 180,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 14.400,00 |  |  |
| 11 | О – ринг | 0280 443 | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 30 | 170,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 8.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 13.600,00 |  |  |
| 12 | Ејектор | 0200 139 | ком | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 77.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 42.000,00 | 119.000,00 |  |  |
| 13 | Рачва | 0200 190 | ком | 7 | 15 | 15 | 37 | 10 | 10 | 10 | 30 | 560,00 | 3.920,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 20.720,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 16.800,00 | 37.520,00 |  |  |
| 14 | Рачва | 0200 164 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 650,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 39.000,00 |  |  |
| 15 | Рачва | 0200 300 | ком | 7 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 30 | 650,00 | 4.550,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 17.550,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 37.050,00 |  |  |
| 16 | Рачва | 0280 959 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.400,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 | 74.400,00 |  |  |
| 17 | Спојка капиларна | 200182 | ком | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 500,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 18 | Спојка капиларна | 2080 373 | ком | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 500,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 19 | Спојка капиларна | 0280 358 | ком | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 500,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 20 | Спојка капиларна | 0200 181 | ком | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 500,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 21 | Спојка капиларна | 0200 189 | ком | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 500,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 22 | Прикључак | 0280 994 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |  |  |
| 23 | Прикључак | 0280 993 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |  |  |
| 24 | Прикључак | 0100 100 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 670,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 20.100,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 20.100,00 | 40.200,00 |  |  |
| 25 | Наглавак црева сисаљке | 0000 008 | ком | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 42.000,00 |  |  |
| 26 | Мембрана вентила | 0200 093 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 27 | Мембрана вентила | 0200 270 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 |  |  |
| 28 | Прекидач рефлектора | 0280 563 | ком | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 600,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 4.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 13.200,00 |  |  |
| 29 | Прекидач прикључне кутије | 0280 589 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 30 | Прекидач+тастер | 0280 441 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 900,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 22.500,00 |  |  |
| 31 | Микропрекидач | 0280 492 | ком | 4 | 10 | 10 | 24 | 5 | 5 | 5 | 15 | 450,00 | 1.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.800,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 6.750,00 | 17.550,00 |  |  |
| 32 | Микропрекидач | 0280 529 | ком | 4 | 10 | 10 | 24 | 5 | 5 | 5 | 15 | 450,00 | 1.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.800,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 6.750,00 | 17.550,00 |  |  |
| 33 | Микропрекидач | 0280 855 | ком | 4 | 10 | 10 | 24 | 5 | 5 | 5 | 15 | 480,00 | 1.920,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 11.520,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 18.720,00 |  |  |
| 34 | Потенциометар ножног реостата | 0100 030 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 800,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 35 | Гумене плочице | 0280 329 | ком | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 380,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 2.280,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 5.700,00 | 7.980,00 |  |  |
| 36 | Грец | 0280 785 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 4 | 4 | 13 | 400,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 5.200,00 | 15.200,00 |  |  |
| 37 | Полуге микропрекидача | 0280 900 | ком | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 |  |  |
| 38 | Електро-пнеуматски прекидач | 0280 706 | ком | 5 | 20 | 10 | 35 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7.500,00 | 37.500,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 262.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 307.500,00 |  |  |
| 39 | Навртка - РЕНДУРИР | 0100 026 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 170,00 | 340,00 | 680,00 | 680,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 6.800,00 |  |  |
| 40 | Туљак навртке - РЕНДУРИР | 0280 413 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |  |  |
| 41 | Гумена спојка за црево Ф 22 | 0280 323 | ком | 10 | 40 | 40 | 90 | 5 | 5 | 5 | 15 | 380,00 | 3.800,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 34.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 5.700,00 | 39.900,00 |  |  |
| 42 | Полиамидно црево - 4Х 1 | 280262 | m | 40 | 50 | 60 | 150 | 5 | 7 | 7 | 19 | 70,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 10.500,00 | 350,00 | 490,00 | 490,00 | 1.330,00 | 11.830,00 |  |  |
| 43 | Заптивка СИМЕНС | 200057 | ком | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 10 | 10 | 25 | 800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 9.600,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 29.600,00 |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.040 | 598.840 | 500.940 | 1.313.820 | 190.850 | 221.190 | 221.190 | 633.230 | 1.947.050 |  |  |
| ПАРТИЈА 30 - р/д и тп/м за пескаре и избијач гипса "RENFERT" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Носач дизне-ЕЈЕКТОР | 90003-5433 | ком | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 34.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дизна | 90003-5520 | ком | 1 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  | 28.000,00 | 28.000,00 | 168.000,00 | 112.000,00 | 308.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стакло за пескару | 900021316 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Врх избијача гипса | 5022-0200 | ком | 0 | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  | 6.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 39.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Врх избијача гипса | 5022-0100 | ком | 0 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | 6.500,00 | 0,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 39.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дршка избијача гипса | 5022-5000 | ком | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Носач микро дизне- оловка | 92900-0500 | ком | 1 | 4 | 2 | 7 |  |  |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дизна | 90003-3213 | ком | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 8.200,00 | 8.200,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 73.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дизна | 90003-3214 | ком | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 8.200,00 | 8.200,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 73.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дизна | 90003-1739 | ком | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 8.200,00 | 8.200,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 73.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дизна | 900021206 | ком | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 8.200,00 | 8.200,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 73.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Регулатор притиска | 29400000 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 70.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.800 | 518.200 | 330.200 | 933.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 31 - р/д и тп/м за стоматолошкe турбине и микромоторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ротор пакет | TS 1 | ком | 8 | 40 | 40 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 | 84.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 924.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.000,00 |  |  |
| 2 | Ротор пакет | T 2 RACER | ком | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |  |  |
| 3 | Ротор пакет | T 2 CONTROL | ком | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |  |  |
| 4 | Ротор пакет | 4000 S | ком | 5 | 10 | 10 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10.500,00 | 52.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 262.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 52.500,00 | 315.000,00 |  |  |
| 5 | Ротор пакет | 8000 B | ком | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |  |  |
| 6 | Ротор пакет | 650 | ком | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |  |  |
| 7 | Ротор пакет | 640 | ком | 5 | 20 | 20 | 45 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.500,00 | 52.500,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 472.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 63.000,00 | 535.500,00 |  |  |
| 8 | Ротор пакет | 625 | ком | 3 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 | 31.500,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |  |  |
| 9 | Ротор пакет | SINEA 98 | ком | 5 | 20 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 | 52.500,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 472.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.500,00 |  |  |
| 10 | Ротор пакет | T 1 | ком | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 |  |  |
| 11 | КАПА НА ДУГМЕ | TS 1 | ком | 5 | 20 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 11.500,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 |  |  |
| 12 | КАПА НА ДУГМЕ | T 2 RACER | ком | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |  |  |
| 13 | КАПА НА ДУГМЕ | T 2 CONTROL | ком | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |  |  |
| 14 | КАПА НА ДУГМЕ | 4000 S | ком | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.300,00 | 4.600,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 32.200,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 13.800,00 | 46.000,00 |  |  |
| 15 | КАПА НА ДУГМЕ | 8000 B | ком | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |  |  |
| 16 | КАПА НА ДУГМЕ | 650 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |  |  |
| 17 | КАПА НА ДУГМЕ | 640 | ком | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.300,00 | 4.600,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 27.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 13.800,00 | 41.400,00 |  |  |
| 18 | КАПА НА ДУГМЕ | 625 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 4.600,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |  |  |
| 19 | КАПА НА ДУГМЕ | SINEA 98 | ком | 2 | 10 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 4.600,00 | 23.000,00 | 18.400,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |  |  |
| 20 | КАПА НА ДУГМЕ | T 1 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |  |  |
| 21 | ЛЕЖАЈИ турбински | КЕРАМИК | ком | 80 | 100 | 100 | 280 | 10 | 15 | 15 | 40 | 2.200,00 | 176.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 616.000,00 | 22.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 88.000,00 | 704.000,00 |  |  |
| 22 | ЧЕТКИЦЕ графитне | D 0171 | ком | 8 | 12 | 12 | 32 | 10 | 15 | 15 | 40 | 2.200,00 | 17.600,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 70.400,00 | 22.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 88.000,00 | 158.400,00 |  |  |
| 23 | ЧЕТКИЦЕ графитне | SL | ком | 4 | 10 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 14.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |  |  |
| 24 | ЧЕТКИЦЕ графитне | К - 192 | ком | 4 | 10 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 8.800,00 | 22.000,00 | 26.400,00 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584.800 | 1.601.400 | 1.594.300 | 3.780.500 | 84.700 | 117.200 | 117.200 | 319.100 | 4.099.600 |  |  |
| ПАРТИЈА 32 - р/д и тп/м за пескаре и парочистач "SIMED" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Носач дизне-ЕЈЕКТОР (SANDIMAT) | LUP 001 | ком | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дизна за пескару Ф 4 mm (SANDIMAT) | LUW002 | ком | 3 | 4 | 5 | 12 |  |  |  |  | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рукавице за пескаре | CGV004 | ком | 3 | 10 | 10 | 23 |  |  |  |  | 2.300,00 | 6.900,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 52.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Песак / KORUND-KOROX - 250 микр.- пак. по 5кг | SI 700-025 | кг | 75 | 250 | 250 | 575 |  |  |  |  | 600,00 | 45.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 345.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAŠTITNO STAKLO NA POKLOPCU PESKARE | CVA002 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ELEKTROVENTIL ZA REGULACIJU PROTOKA VAZDUHA | PEV004 | ком | 0 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GLAVNI PREKIDAČ ZA UKLJUČENJE UREĐAJA | EID001 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 600,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KOMANDNI PREKIDAČ DODATNIH FUNKCIJA | EID005 | ком | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 600,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ULAZNI REGULATOR PRITISKA SA MANOMETROM | PGC001 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TERMOSTAT | STY737 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 5.700,00 | 5.700,00 | 11.400,00 | 5.700,00 | 22.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GREJAČ | STY734 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 12.100,00 | 12.100,00 | 24.200,00 | 12.100,00 | 48.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REBRASTO CREVO SA PARNIM CREVOM | STY733 | ком | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 4.450,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PIŠTOLJ | STY718 | ком | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 23.100,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TASTER POŠTOLJA | STY714 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 5.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZASTITNA KAPA TASTERA | STY715 | ком | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MLAZNICA PIŠTOLJA | STY731 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 9.800,00 | 9.800,00 | 19.600,00 | 9.800,00 | 39.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ELEKTROVENTIL | STY744 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 11.550,00 | 11.550,00 | 23.100,00 | 11.550,00 | 46.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PRESOSTAT | STY743 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 15.200,00 | 15.200,00 | 30.400,00 | 15.200,00 | 60.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZATVARAČ-ČEP | STY754 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 5.600,00 | 5.600,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 28.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CEV ZA POKAZIVANJE NIVOA VODE | STY756 | ком | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 4.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.550 | 419.600 | 306.650 | 864.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 33 - р/д и тп/м за стоматолошку столицу SIRONA Е1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Електромагнетни вентил | 5433193 | ком | 5 | 30 | 20 | 55 |  |  |  |  | 10.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 550.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулациони вентил | 2985968 | ком | 2 | 15 | 15 | 32 |  |  |  |  | 28.500,00 | 57.000,00 | 427.500,00 | 427.500,00 | 912.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Адаптер турбине | 1894588 | ком | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 43.125,00 | 43.125,00 | 43.125,00 | 43.125,00 | 129.375,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сијалица за турбину | 6314558 | ком | 18 | 60 | 60 | 138 |  |  |  |  | 8.750,00 | 157.500,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 1.207.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Филтер - комплет | 1441257 | ком | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  | 3.200,00 | 32.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Врх кавитрона Л-4 | 1894463 | ком | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 11.875,00 | 59.375,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 296.875,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Врх кавитрона Л-3 | 1894455 | ком | 3 | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  | 11.875,00 | 35.625,00 | 71.250,00 | 71.250,00 | 178.125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | носач четкица са четкицама за SL |  | ком | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 13.000,00 | 26.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 156.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дихтунг | 5940259 | ком | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  | 625,00 | 3.125,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 21.875,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | О-ринг | 7005143 | ком | 100 | 200 | 200 | 500 |  |  |  |  | 187,00 | 18.700,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 93.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | О-ринг | 7037211 | ком | 25 | 50 | 50 | 125 |  |  |  |  | 187,00 | 4.675,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 23.375,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | О-ринг | 7047228 | ком | 25 | 50 | 50 | 125 |  |  |  |  | 187,00 | 4.675,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 23.375,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | О-ринг | 7041403 | ком | 25 | 50 | 50 | 125 |  |  |  |  | 187,00 | 4.675,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 23.375,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Врх пустера 4000 | 5992123 | ком | 3 | 20 | 20 | 43 |  |  |  |  | 13.625,00 | 40.875,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 585.875,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Матица међуспојке пустера 4000 са осигурачем | 5831722 | ком | 5 | 20 | 10 | 35 |  |  |  |  | 3.750,00 | 18.750,00 | 75.000,00 | 37.500,00 | 131.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тело пустера | 6002211 | ком | 2 | 10 | 10 | 22 |  |  |  |  | 48.000,00 | 96.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 1.056.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кућиште пустера | 6002229 | ком | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дугме пустера | 5831706 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  | 437,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 13.110,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дугме пустера | 5831714 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  | 437,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 13.110,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кућиште микромотора | 6000793 | ком | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 89.125,00 | 89.125,00 | 178.250,00 | 178.250,00 | 445.625,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дршка кавитрона | 5943105 | ком | 1 | 6 | 5 | 12 |  |  |  |  | 112.300,00 | 112.300,00 | 673.800,00 | 561.500,00 | 1.347.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Наставак за канилу | 5954425 | ком | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  | 875,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 26.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Прекидач рефлектора |  | ком | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 2.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 28.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сијалично грло рефлектора |  | ком | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 3.500,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 49.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Гасни амортизер за рефлектор |  | ком | 3 | 6 | 5 | 14 |  |  |  |  | 3.550,00 | 10.650,00 | 21.300,00 | 17.750,00 | 49.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | О -ринг | 7026768 | ком | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  | 250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | О -ринг | 7005143 | ком | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  | 187,50 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 11.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | О - ринг | 7037211 | ком | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  | 250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Носач грла рефлектора |  | ком | 2 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 4.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974.415 | 3.560.540 | 3.299.190 | 7.834.145 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 34 - р/д и тп/м за зуботехничка радна места "KAVO" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прстен са сегером | 0.674.0921 | ком | 0 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 2.609,90 | 0,00 | 26.099,00 | 26.099,00 | 52.198,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жица зелена | 0.691.2102 | ком | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завртањ М3х3 | 0.246.7040 | ком | 0 | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  | 183,15 | 0,00 | 732,60 | 1.098,90 | 1.831,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стезна чаура Ф 2,35 | 0.671.1562 | ком | 20 | 60 | 65 | 145 |  |  |  |  | 8.067,50 | 161.350,00 | 484.050,00 | 524.387,50 | 1.169.787,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лежај | 0.247.6057 | ком | 30 | 60 | 60 | 150 |  |  |  |  | 3.535,00 | 106.050,00 | 212.100,00 | 212.100,00 | 530.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лежај | 0.220.0112 | ком | 30 | 60 | 60 | 150 |  |  |  |  | 4.410,00 | 132.300,00 | 264.600,00 | 264.600,00 | 661.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Завртањ централни | 0.674.3052 | ком | 15 | 30 | 30 | 75 |  |  |  |  | 7.261,80 | 108.927,00 | 217.854,00 | 217.854,00 | 544.635,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Филтер за усисивач (5 ком.) | 0.681.6430 | пак | 2 | 6 | 14 | 22 |  |  |  |  | 3.456,25 | 6.912,50 | 20.737,50 | 48.387,50 | 76.037,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабл микромотора | 0.674.4921 | ком | 1 | 5 | 7 | 13 |  |  |  |  | 17.894,00 | 17.894,00 | 89.470,00 | 125.258,00 | 232.622,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кабл микромотора | 0.674.1611 | ком | 0 | 7 | 10 | 17 |  |  |  |  | 16.643,00 | 0,00 | 116.501,00 | 166.430,00 | 282.931,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Осигурач | 0.674.3172 | ком | 8 | 20 | 22 | 50 |  |  |  |  | 183,75 | 1.470,00 | 3.675,00 | 4.042,50 | 9.187,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опруга | 0.201.8009 | ком | 14 | 51 | 50 | 115 |  |  |  |  | 183,75 | 2.572,50 | 9.371,25 | 9.187,50 | 21.131,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Осигурач стезне чауре(штифт) | 0.202.0302 | ком | 15 | 30 | 30 | 75 |  |  |  |  | 350,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 26.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Осигурач жица | 0.674.1701 | ком | 4 | 10 | 10 | 24 |  |  |  |  | 2.608,00 | 10.432,00 | 26.080,00 | 26.080,00 | 62.592,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Матица ротора | 0.674.5092 | ком | 5 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |  | 3.578,00 | 17.890,00 | 71.560,00 | 71.560,00 | 161.010,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дугме за стезање | 0.674.2711 | ком | 2 | 10 | 10 | 22 |  |  |  |  | 2.880,00 | 5.760,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 63.360,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вентилатор | 0.674.2911 | ком | 6 | 10 | 9 | 25 |  |  |  |  | 2.407,00 | 14.442,00 | 24.070,00 | 21.663,00 | 60.175,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591.250 | 1.606.200 | 1.758.200 | 3.955.650 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 35 - р/д и тп/м за стетоскопе, тензиометре аналогне, самомераче притиска произвођача Teleoptik и живине тензиометре произвођача Banija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Слушна глава |  | ком | 25 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100,00 | 27.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |  |  |
| 2 | О-ринг слушне главе |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3 | Мембрана већа |  | ком | 75 | 150 | 150 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 8.250,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 41.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.250,00 |  |  |
| 4 | Мембрана мања |  | ком | 100 | 200 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |  |
| 5 | Цеви слушалица - дебље по узорку |  | ком | 25 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 6.250,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 |  |  |
| 6 | Цеви слушалица - тање |  | ком | 40 | 80 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 9.200,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |  |  |
| 7 | Олива гумена |  | ком | 30 | 60 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |  |  |
| 8 | Олива са навојем |  | ком | 40 | 80 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |  |  |
| 9 | Еластична опруга вилице дебља по узорку |  | ком | 12 | 25 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 2.880,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.880,00 |  |  |
| 10 | Еластична опруга вилице тања |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |  |  |
| 11 | Црево стетоскопа |  | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |  |
| 12 | Пластична рачва |  | ком | 30 | 60 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |  |  |
| 13 | Црево пластично |  | ком | 25 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |  |  |
| 14 | Стаклена цев |  | ком | 8 | 15 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 5.200,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |  |  |
| 15 | Кожна заптивка за живу |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |  |
| 16 | Еластична метална шнала |  | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |  |  |
| 17 | Метална шнала манжетне без чичка |  | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |  |
| 18 | Рукохват пумпице |  | ком | 10 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |  |  |
| 19 | Вијак рукохвата |  | ком | 100 | 200 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  |
| 20 | Вијак мембране кућишта |  | ком | 50 | 100 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |
| 21 | Платнена манжетна 600х135 са чичком (тонометар) по узорку |  | ком | 150 | 300 | 300 | 750 | 10 | 15 | 15 | 40 | 650,00 | 97.500,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 487.500,00 | 6.500,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 26.000,00 | 513.500,00 |  |  |
| 22 | Платнена манжетна самомерача 600х135 по узорку |  | ком | 30 | 60 | 60 | 150 | 10 | 15 | 15 | 40 | 650,00 | 19.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 97.500,00 | 6.500,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 26.000,00 | 123.500,00 |  |  |
| 23 | Слушна глава |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |  |  |
| 24 | Већа шнала метална |  | ком | 15 | 30 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |  |  |
| 25 | Мања шнала метална |  | ком | 15 | 30 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 1.350,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |  |  |
| 26 | Држач слушне главе |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 3.800,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |  |  |
| 27 | Метални прикључак црева |  | ком | 40 | 80 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |  |  |
| 28 | Пумпица гумена по узорку |  | ком | 125 | 250 | 250 | 625 | 10 | 15 | 15 | 40 | 300,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 187.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 | 199.500,00 |  |  |
| 29 | Манжетна са два извода 280х120 гумена |  | ком | 125 | 250 | 250 | 625 | 10 | 15 | 15 | 40 | 700,00 | 87.500,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 437.500,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 28.000,00 | 465.500,00 |  |  |
| 30 | Манжетна са једним изводом 280х120 гумена |  | ком | 125 | 250 | 250 | 625 | 10 | 15 | 15 | 40 | 650,00 | 81.250,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 406.250,00 | 6.500,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 26.000,00 | 432.250,00 |  |  |
| 31 | Доњи неповратни вентил по узорку |  | ком | 125 | 250 | 250 | 625 | 10 | 13 | 13 | 36 | 300,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 187.500,00 | 3.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 10.800,00 | 198.300,00 |  |  |
| 32 | Горњи неповратни вентил |  | ком | 100 | 200 | 200 | 500 | 5 | 5 | 5 | 15 | 180,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 90.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 | 92.700,00 |  |  |
| 33 | Поклопац манометра мера средња 50% и максимална мера 50% по узорку |  | ком | 100 | 200 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |  |  |
| 34 | Казаљка |  | ком | 60 | 120 | 120 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 21.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |  |  |
| 35 | Манжетна платнена( 2 модела по узорку: модел 1, 40 ком. а модел 2, 150ком) по узорку |  | ком | 95 | 190 | 190 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 61.750,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 308.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.750,00 |  |  |
| 36 | Вентил регулациони |  | ком | 100 | 200 | 200 | 500 | 5 | 5 | 5 | 15 | 340,00 | 34.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 170.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 175.100,00 |  |  |
| 37 | Иглица вентила |  | ком | 60 | 120 | 120 | 300 | 5 | 5 | 5 | 15 | 70,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 21.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1.050,00 | 22.050,00 |  |  |
| 38 | Спојница црева пластична |  | ком | 60 | 120 | 120 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |  |  |
| 39 | Обртни метални прстен иглице вентила |  | ком | 20 | 40 | 40 | 100 | 5 | 5 | 5 | 15 | 230,00 | 4.600,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 23.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 3.450,00 | 26.450,00 |  |  |
| 40 | Опруга иглице вентила |  | ком | 50 | 100 | 100 | 250 | 5 | 5 | 5 | 15 | 70,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 17.500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1.050,00 | 18.550,00 |  |  |
| 41 | Кућиште манометра |  | ком | 3 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |  |
| 42 | Кретни механизам |  | ком | 25 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 11.250,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 |  |  |
| 43 | Манжетна платнена за децу мала по узорку |  | ком | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |  |  |
| 44 | Манжетна платнена за децу средња по узорку |  | ком | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |  |  |
| 45 | Манжетна платнена за децу велика по узорку |  | ком | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |  |  |
| 46 | Манжетна гумена за децу мала по узорку |  | ком | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |  |  |
| 47 | Манжетна гумена за децу средња по узорку |  | ком | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |  |  |
| 48 | Манжетна гумена за децу велика по узорку |  | ком | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |  |  |
| 49 | Бројчаник плочица (mmHg) |  | ком | 35 | 70 | 70 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 15.750,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.750,00 |  |  |
| 50 | О-ринг слушне главе самомерача |  | ком | 25 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712.280 | 1.421.600 | 1.421.600 | 3.555.480 | 36.950 | 52.600 | 52.600 | 142.150 | 3.697.630 |  |  |
| ПАРТИЈА 36 - р/д за стоматолошку столицу ЈУГОДЕНТ 2000Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сијалица рефлектора 24 вол. 150 вати |  | ком |  |  |  |  | 5 | 11 | 11 | 27 | 770,00 | 3.850,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 20.790,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бич црева СИРОНА 2000г |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вакуфлекс црево F22 |  | m |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 17 | 800,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 13.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Гумени амортизер за компресор југодент. |  | ком |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремен каиш клинасти 13х600(компресор југодент) |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скупљач амалгама у фонтани |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 4.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | грло рефлектора (комплет) |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | грло рефлектора |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | филтер за воду (сирона 2000г) мањи |  | ком |  |  |  |  | 10 | 11 | 11 | 32 | 380,00 | 3.800,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 12.160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | филтер за воду (сирона 2000г) већи |  | ком |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.350 | 55.050 | 55.050 | 151.450 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 37 - р/д и тп/м за стоматолошке насаднике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лежај турбине КAVO 640 |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.646,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 15.876,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Четкице за микромотор СИМЕНС |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.268,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | 13.608,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ротор пакет -блек перл за БИЕН АИР (технодент) турбину |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 15.120,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 90.720,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капа за КАВО 630 турбину |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ротор пакет турбина КАBО 650Б лух |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капа турбине КАВО 650Б |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Црево пустера СИМЕНС 4000С |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.329,00 | 8.329,00 | 8.329,00 | 8.329,00 | 24.987,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Црево пустера СИМЕНС 3000С |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.329,00 | 8.329,00 | 8.329,00 | 8.329,00 | 24.987,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стезна чаура за СФ насадник |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 8.820,00 | 8.820,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 44.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заптивач турбине четвороканални |  | ком |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 897,00 | 1.794,00 | 897,00 | 897,00 | 3.588,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капа турбине БИЕН АИР |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Глав.прекидач за електр.СФ насадника |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Горњи погон за плави колењак WH 508 (58Е) |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Међуспојка за плави колењак WH 508 (58Е) |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Гумице пустера сет |  | ком |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 12 | 2.269,00 | 4.538,00 | 11.345,00 | 11.345,00 | 27.228,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Силиконски вентил за адаптер турбине СИМЕНС 4000С |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.026,00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 6.156,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабал за СФ насадник – са 3 пина |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 37.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Електроника м.мотора SIEMENS ap.SIRONA 2000G |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Носач четкица за SIEMENS м мотор |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Горњи погон за колењак КАВО тело 20А глава 68Ц |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Међу спојка за колењак КАВО Тело 20А глава 68Ц |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заптивач МИ-ДВЕСТ за турбину |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Гумице адаптера турбине СИМЕНС 4000 С сет |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Гумице адаптера турбине КАВО 640 сет (3+2) |  | ком |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 1.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Спреј уље за подмазивање насадних инструмената |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 10.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Горњи погон за плави КАВО колењак 20ЕС интра-матик |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Капа за плави КАВО колењак 20ЕС интра-матик |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Међуспојка за плави КАВО колењак 20ЕС интра-матик |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Црево за SIEMENS микромотор –црни бужир |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.533,00 | 11.533,00 | 11.533,00 | 11.533,00 | 34.599,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Наставак за сисаљку-пластични и гумени |  | ком |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 | 23 | 1.530,00 | 4.590,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 35.190,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | лежај за СФ насадник већи |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.860,00 | 1.860,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 9.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | лежај СФ насадник мањи |  | ком |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 4.710,00 | 4.710,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 23.550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | четкице за КАВО микромотор |  | ком |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Црево турбинско СИМЕНС прикључак,црни бужир |  | ком |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.227,00 | 9.227,00 | 9.227,00 | 9.227,00 | 27.681,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | гумица -оринг за КАВО 640 лежаја турбине |  | ком |  |  |  |  | 14 | 3 | 3 | 20 | 200,00 | 2.800,00 | 600,00 | 600,00 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.150 | 315.960 | 315.960 | 886.070 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 38 - р/д и тп/м за ЕКГ апарате и дефибрилаторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Батерија за ЕКГ Апарат HP 12V 7Аh |  | ком |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 7.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 56.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Батерија за дефибрилатор HP 12V 7Аh (2Х6V 3.5Аh) |  | ком |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 7.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 70.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пацијент кабал за ЕКГ Апарат HP 200 |  | ком |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Штипаљке за екг апарат HP 200 комплет |  | ком |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пумпица за пацијент кабл екг апарата комплет |  | ком |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 8.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 72.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 438.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Батерија за деф LIFEPAK 12, 12V 1Аh |  | ком |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 12 | 15.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 180.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 180.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз доставу доказа.

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊЕА  УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ

Наручилац ће оквирни споразум закључити  на три године са свим понуђачима који испуне обавезне и додатне услове и чија понуда буде оцењена као прихватљива. У колико буде достављена само једна понуда за сваку партију,  наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем на две године за те партије уколико његова понуда буде оцењена као прихватљива.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

1.Уколико оквирни споразум буде закључен са више понуђача, након  закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће позив за закључење уговора /наруџбенице упутити прворангираном понуђачу/испоручиоцу који је понудио најнижу цену. Уколико позвани понуђач/испоручилац не приступи закључењеу уговра/наруџбенице у року од 8 дана од дана пријема позива, наручилац ће позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/наруџбенице упутити првом следеће рангираном понуђачу/испоручиоцу према критеријуму најнижа понуђена цена.

2. Уколико оквирни споразум буде закључен са једним понуђачем/испоручиоцем на две године, након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

ГАРАНТНИ РОК

За све партије: према Прилогу 2 и 3, а за партије: 5 (ставке 3 и 4) и 9 (ставка 7) минимум 12  месеци на дан испоруке.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима/наруџбеницама на основу закључених оквирних споразума и уговора/наруџбеница биће извршене у складиштима Корисника – магацинима:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), ЦВМУ – Северни Булевар 1, Београд.

Рок и начин испоруке:  - најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора/издавања наруџбенице.

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 064/8743-168, ппк Зоран Марковић

ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд, вс Марина Јовановић 011/3205-291 и 066/8715-980

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 15 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања -  30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Kорисника.

КВАЛИТЕТ

За све партије. према Прилогу 2 и 3.

ПОНУДА ПО УЗОРКУ:

За партије 5, 7 (ставка 1), 9 (ставка 6 и 7) нулти узорци се могу погледати радним даном од 8-14 часова уз предходну најаву.Контакт: вс Радован Раичевић, Одељење за одржавање ВМА, 3.етаж, радионица 5, тел.011/2661122 лок. 31-925, 064/8715-928.

За партију 35 (ставке: 5,9,21,22,28,31, 33, 35, 43 до 48), нулти узорци се пому погледати радним даном од 8-14 часова уз предходну најаву.Контакт: вс Зоран Димитријевић, Одељење за одржавање ВМА, 2.етаж, радионица 25, тел.011/2661122 лок. 31-576.

Прилог 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4.да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима за партије:1, 2, 3, 4,  5, 6, 7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16, 17,  18, 19,  20,  21,  22,  23, 24, 26,  33  и 34.

Додатни услови:

5.да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица - да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2015/2016. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2015/2016 годину;

- за мала правна лица и предузетнике - да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2015/2016 годину;

6.да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом (Прилог 2 и 3 – конкурсне документације);

7.- за партије 12, 13, 14, 15, 32, 33, обавезно је доставити:

1) оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) са обележеним понуђеним р/д или тп/м, на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара

- за партије 1,2,3,4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 34  обавезно је доставити:

1) оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) са обележеним понуђеним р/д или тп/м, на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара и

2) потврду произвођача медицинских апарата у који се уграђује понуђени р/д  или за који се троши понуђени тп/м да су понуђена добра компатибилне и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату уколико се нуди р/д или тп/м одговарајућег а не траженог каталошког броја, осим за партије 9, 11, 12 и 38 где није неопходно да р/д и тп/м буду и каталошки бројеви које смо тражили, већ могу бити било ког произвођача уз достављену изјаву произвођача потрошног материјала под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је компатибилан са моделом/произвођачем уређаја за који се подноси понуда, а за партију 8 изјава произвођача р/д или тп/м да су понуђена добра компатибилна или одговарајућа за коришћење на наведеном апарату.

-за партије 5, 7(ставка 1) и 9 (ставке 6 и 7) обавезно је доставити техничку документацију за понуђени део по узорку;

8. за партије 16 (ставка 9) и 19 све ставке осим ставка број 8: важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар  медицинских средстава (пожељно означити број партије)

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а услов из тачке 5) само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Осим наведених подизвођач мора испунити и услове из тачке: 6,7 и 8 за део набавке који је поверен њему.

Испуњеност наведених услова за подизвођача, понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 5), а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова  од тачке 2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Прилог 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

1. ) ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра, назива произвођача, сертификата,   декларација, изјава, потврда  и каталога који могу бити и на енглеском језику.

2.)  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, доставити модел оквирног споразума и у електронском облику у wорд формату на USB или CD-u.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен Прилог 6 – Образац понуде са структуром цене  у електронском облику (excell) и штампаном облику, попуњен, оверен и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача, за партије за које подноси понуду

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из   одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице.

3. Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

4 а)Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач

измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања

понуда;

б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу

изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања

понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. ЗЈН) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

5.Важеће решење-дозволу за обављање делатности промета лекова и медицинских средстава, издато од надлежног министарства здравља за партије: 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16, 17,  18, 19,  20,  21,  22,  23, 24, 26,  33  и 34.

6. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

За средња и велика правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015.г./2014, 2015 и 2016.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2015/2016.г.;

За мала правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015.г./2014, 2015 и 2016.) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013., 2014. и 2015. годину (важи за сва правна лица);

Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2015/2016.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2015/2016.годину.

7.- за партије 12, 13, 14, 15, 32, 33, обавезно је доставити:

1) оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) са обележеним понуђеним р/д или тп/м, на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара

- за партије 1,2,3,4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 34  обавезно је доставити:

1) оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) са обележеним понуђеним р/д или тп/м, на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара и

2) потврду произвођача медицинских апарата у који се уграђује понуђени р/д  или за који се троши понуђени тп/м да су понуђена добра компатибилне и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату уколико се нуди р/д или тп/м одговарајућег а не траженог каталошког броја, осим за партије 9, 11, 12 и 38 где није неопходно да р/д и тп/м буду и каталошки бројеви које смо тражили, већ могу бити било ког произвођача уз достављену изјаву произвођача потрошног материјала под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су компатибилан са моделом/произвођачем уређаја за који се подноси понуда, а за партију 8 изјава произвођача р/д или тп/м да су понуђена добра компатибилна или одговарајућа за коришћење на наведеном апарату.

-за партије 5, 7 (ставка 1) и 9 (ставке 6 и 7) обавезно је доставити техничку документацију за понуђени део по узорку;

8. за партије 16 (ставка 9) и 19 све ставке осим ставке 8: важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар  медицинских средстава (пожељно означити број партије)

9. Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом сваке испоруке, а након закључења уговова доставити сертификат о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима за сваку серију.

10 .Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања оквирног споразума приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла;

11.Попуњен модел оквирног споразума;

12.Модел уговора

13. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-III ,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-IV,

- Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

-  Изјава о независној понуди

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 254/17 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  254/17

- НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 6-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу/ кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, оквирног споразума, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, а након закључења оквирног споразума, понуђач (испоручилац) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач ( добављач ) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде  6-I ) попуњен, потписан и оверен образац 6-IV, образац 6-V и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу оквирног споразума уговора  у члану 1. Тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-В је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА:

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања оквирног споразума.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење обавеза из оквирног споразума и својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

1)   Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

2)   Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-   менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети          пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или уговором, не приступи закључењу појединачног уговора на позив наручиоца/корисника у складу са овим оквирним споразумом.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Војномедицинска академија ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 254/17.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепа.гов.рс

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.минрзс.гов.рс

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће оквирни споразум закључити  на три године са свим понуђачима који испуне обавезне и додатне услове и чија понуда буде оцењена као прихватљива. У колико буде достављена само једна понуда за сваку партију,  наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем на две године за те партије уколико његова понуда буде оцењена као прихватљива.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

1.Уколико оквирни споразум буде закључен са више понуђача, након  закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће позив за закључење уговора /наруџбенице упутити прворангираном понуђачу/испоручиоцу који је понудио најнижу цену. Уколико позвани понуђач/испоручилац не приступи закључењеу уговра/наруџбенице у року од 8 дана од дана пријема позива, наручилац ће позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/наруџбенице упутити првом следеће рангираном понуђачу/испоручиоцу према критеријуму најнижа понуђена цена.

2. Уколико оквирни споразум буде закључен са једним понуђачем/испоручиоцем на две године, након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

Напомена:

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ( Сл. Гласник РС 30/2013 ) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки ( Сл. Гласник РС 120/2012 )

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта оквирног споразума од Војног правобраниластва Министраства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум, одбије да га закључи, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу оквирног споразума из члана 107. став 3. ЗЈН .

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели оквирног споразума.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума. објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из предходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели оквирног споразума, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 16  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – Прилог 6 Excell документа

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

- изнад спецификације добара (табеле) на празну линију понуђач уписује број понуде и датум;

- заокружити начин подношења понуде а) самостално, б) са подизвођачем ц) заједничка понуда на штампаном обрасцу, а у Excell табели подвући;

- у колону 3 понуђач уписује каталошки број за понуђено добро;

- у колону 4 понуђач уписује произвођача понуђеног добра и заштићен назив -податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС/ податке из каталога/сертификата произвођача/податке из декларације производа.

- у колону 14 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

- у колону 15 уписати ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро-не уносити знак „% „;

- колоне 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 не попуњавати – подешено је тако да програм рачуна сам;

- У колону 25 уписати гаранцију, за понуђено добро уколико је гаранција захтевана конкурсном документацијом или уколико понуђач нуди гаранцију за понуђено добро за које није предвиђена обавезна гаранција

- за услове понуде наведене испод табеле, понуђач уписује на празне линије тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.

НАПОМЕНА:

Образац понуде са структуром цене – прилог 6, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма Excell документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 254/17 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума/уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |

У __________________, дана ______________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

Прилог 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 254/17  у свему одговарају техничкој спецификацији.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Прилог 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде  закључило оквирни споразум и, на основу њега уговор у поступку јавне набавке бр 254/17  приликом испоруке доставити сертификат о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу

И З Ј А В  У

Понуђач___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 254/17  изјављујемо да смо  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке  254/17  а која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и, да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 254/17  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

12. МОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  број 254/17  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – резервни делови и потрошни материјал за одржавање медицинске опреме

за партију/е _______________________

закључен  између:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа заступник  начелника ВМА:  пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

телефакс: 011/2663-963

текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе ВМА и осталих ВЗУ

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број   254/17 по партијама са циљем закључивања оквирног споразума са по једним понуђачем на период од две године у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 254/17  .

-  да је Наручилац, на основу Одлуке бр. ____________ од _______2017.године, усвојио понуде понуђача _____________ бр. _______од _______2017 године које су саставни део овог оквирног споразума,

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације могу разликовати од количина које наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације

-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке 254/17  између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

2.2 Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у спецификацији са јединичним ценама и количинама за 2017 - 2019. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

2.3. Овај споразум закључује се на период од тригодине од дана потписивања.

2.4. Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

2.5 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.6 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

Наручилац je дужан да:

3.1 обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2 правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

3.3 Испоручилац je дужан да:

-на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

-извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима који не могу бити дужи од рокова према усвојеним понудама понуђача;

-одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

-обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

-да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

-испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

4.СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница  са уговореним  начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2 Након  закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће позив за закључење уговора /наруџбенице упутити понуђачу/испоручиоцу који је понудио најнижу цену. Уколико позвани понуђач/испоручилац  не приступи закључењу  уговра/наруџбенице у року од 8 дана од дана пријема позива, наручилац ће позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/наруџбенице упутити првом следећем понуђачу/испоручиоцу према критеријуму најнижа понуђена цена.

Позив Наручиоца се доставља  путем поште, електронске поште или факсом.

4.3.У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба наручиоца.

4.4.Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5.Наручилац може, уз претходну сагласност Испоручиоца, уговорити веће количине добара од количина прецизираних Прилогом 2 и 3 конкурсне документације, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

5.ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

5.2. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Наручиоца

6. КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

6.1. Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

6.2. Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацинима:

Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 064/8743-168, ппк Зоран Марковић

ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд, вс Марина Јовановић 011/3205-291 и 066/8715-980

6.3 Рок и начин испоруке: биће дефинисани у позивима за подношење понуде за закључење уговора, појединачним уговорима и усвојеном понудом Испоручиоца.

6.4  Испоручилац је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

-Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 064/8743-168, ппк Зоран Марковић

-ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд, вс Марина Јовановић 011/3205-291 и 066/8715-980

6.5 Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

6.6 Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

6.7 Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

6.8 Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Добра се испоручују у амбалажи испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

7.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

7.1 Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

-Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

-Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

-Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности оквирног споразума.

7.2.  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

7.3  Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

8. ВИША СИЛА

8.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

8.2. Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

9.1 Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

10.РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

10.1 У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, слоразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

10.2 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

10.3 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

10.4 Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Испоручиоца  и наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

11. МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1 Уколико би , током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

11.2 Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

11.3 У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1 Овај споразум сачињен je у 4 (четири ) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

12.2 Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 – Усвојене понуда Испоручилаца

__________

__________

__________

Прилог 2 - Модел уговора

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

ИСПОРУЧИЛАЦ

_________________________

ИСПОРУЧИЛАЦ

_________________________

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  број 254/17  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – резервни делови и потрошни материјал за одржавање медицинске опреме

за партију/е _______________________

закључен  између:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа заступник  начелника ВМА:  пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

телефакс: 011/2663-963

текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

Испоручилац:

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе ВМА и осталих ВЗУ

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 254/17 по партијама са циљем закључивања оквирног споразума са по једним понуђачем на период од две године у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 254/17  .

-  да је Наручилац, на основу Одлуке бр. ____________ од _______2017.године, усвојио понуду понуђача _____________ бр. _______од _______2017 године које је саставни део овог оквирног споразума,

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације могу разликовати од количина које наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације

-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке 254/17 између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

2.2 Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у спецификацији са јединичним ценама и количинама за 2017 - 2019. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

2.3. Овај споразум закључује се на период од тригодине од дана потписивања.

2.4. Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

2.5 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.6 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

Наручилац je дужан да:

3.1 обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2 правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

3.3 Испоручилац je дужан да:

-на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

-извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима који не могу бити дужи од рокова према усвојеној понудипонуђача;

-одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

-обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

-да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

-испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

4.СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница  са уговореним  начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2.Ha основу овог споразума, Испоручилац закључује уговор/наруџбеницу са Наручиоцем  након пријема позива Наручиоца, који се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

4.3.У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба наручиоца.

4.4.Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5.Наручилац може, уз претходну сагласност Испоручиоца, уговорити веће количине добара од количина прецизираних Прилогом 2 и 3 конкурсне документације, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

5.ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

5.2. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Наручиоца

6. КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

6.1. Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

6.2. Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацинима:

Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 064/8743-168, ппк Зоран Марковић

ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд, вс Марина Јовановић 011/3205-291 и 066/8715-980

6.3 Рок и начин испоруке: биће дефинисани у позивима за подношење понуде за закључење уговора, појединачним уговорима и усвојеном понудом Испоручиоца.

6.4  Испоручилац је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

-Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 064/8743-168, ппк Зоран Марковић

-ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд, вс Марина Јовановић 011/3205-291 и 066/8715-980

6.5 Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

6.6 Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

6.7 Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

6.8 Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Добра се испоручују у амбалажи испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

7.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

7.1 Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

-Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

-Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

-Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности оквирног споразума.

7.2.  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

7.3  Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

8. ВИША СИЛА

8.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

8.2. Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

9.1 Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

10.РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

10.1 У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, слоразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

10.2 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

10.3 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

10.4 Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Испоручиоца  и наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

11. МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1 Уколико би , током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

11.2 Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

11.3 У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1 Овај споразум сачињен je у 4 (четири ) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

12.2 Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 – Усвојена понуда Испоручиоца __________

Прилог 2 - Модел уговора

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

МОДЕЛ УГОВОРА                                             прилог 2 оквирног споразума

МОДЕЛ УГОВОРА

закључен  између уговорних страна:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа заступник  начелника ВМА: пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

телефакс: 011/2663-963

текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА)  испоручи, а Наручилац да плати: резервни делови и потрошни материјал за одржавање медицинске опреме за партије _____________________________________ (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама,  у складу са усвојеном понудом Испоручиоца бр. ________од _______ године, која је саставни део уговора.

Члан 1.1.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 2.

РОК УПОТРЕБЕ/СТЕРИЛНОСТИ/ТРАЈАЊА, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА,

2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

Члан 3.

##### ЦЕНА

3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра  која су  предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. Овог Уговора, у укупном износу за све партије __________________________________од:___________________________динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________________________________)

што уз трошкове ПДВ-а од ______________ динара

укупно износи:__________________ динара  са ПДВ-ом  (словима:___________________________________________________________________)

3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна). Цена се подразумева франко магацин Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА и ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд.

.

Члан 4.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

4.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број _______ од ______.

4.2.- Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацину:

-Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА)

-ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 064/8743-168, ппк Зоран Марковић

ЦВМУ (за потребе ЦВМУ) - Северни Булевар 1, Београд, вс Марина Јовановић 011/3205-291 и 066/8715-980

4.3.- Транспортни трошкови падају на терет испоручиоца.

4.4.- Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштита од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

4.5. Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  5.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

5.1.- Наручилац и испоручилац  су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана  од дана сваке испоруке.

5.2.- Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

5.3 – Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у тачком 5.1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Ч л а н  6.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

6.1.- Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1.  И члана  2. Овог уговора.

6.2.- Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

6.3.-Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

6.4.- Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Члан 7.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

7.1.- Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 10% од вредности добара испоручених са закашњењем.

7.2.- Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац  стиче право да  зарачуна и наплати уговорну казну,  из тачке 7.1. овог члана.

7.3.- Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења уговорних обавеза према Закону о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93).

7.4.- О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

7.5.- Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности оквирног споразума поднесе на наплату банци.

Члан 8.

СПОРОВИ

8.1.- Сва настала спорна питања по овом уговору  решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 9.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

9.1.- Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 10.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

10.1.- У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе из оквирног споразума и одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

10.2.- Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

10.3- Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца __________  од ______ године

Уговор је потписан дана __________   године.

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

### Прилог 13.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу___________________________________

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара без ПДВ-а по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде, не потпише Оквирни споразум сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 14.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења  обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ годинеСагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а  у случају неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивање појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ године

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПОНУДУ, А  МЕНИЦА И  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА. ПЕЧАТИ И ПОТПИСИ НА МЕНИЦИ, КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И МЕНИЧНОМ ОВЛАШЋЕЊУ МОРАЈУ БИТИ ИДЕНТИЧНИ.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 15.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________

ИЗДАЈЕ :

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Корисник/Наручилац: ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 								(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10                                                                                                             % вредности оквирног споразума без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивања појединачног уговора у складу са оквирним споразумом број _________ од __________ годинеи то на терет рачуна који је отворен код Банке:_______________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА:

МЕНИЦА И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Прилог 16.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  |

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)