РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку

обликована у 5 партија, (страна  1 до 81 )

ДИЈАГНОСТИЧКИ И РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈИ И

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНЕ БОЛНИЦЕ НИШ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  166/17

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, на даље Закон) и  подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке, припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку број 166/17

Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш,

обликована у 5 партија, у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| Део бр. | Назив |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду |
| 6. | Образац понуде са структуром цене |
| 7. | Модел уговора |
| 8. | Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| 9. | Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке |
| 10. | Образац Изјаве о независној понуди |
| 11. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – менице |
| 12. | Менично писмо – овлашћење (за озбиљност понуде) |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла) |
| 14. | Образац трошкова припреме понуде |

Н А П О М Е Н А

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Наручилац:	Војномедицинска академија

Адреса: 		Црнотравска 17, 11050 Београд

Интернет страница:	www.nabavke.mod.gov.rs

  - Врста поступка: отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/10 и 107/2012).

  - Предмет јавне набавке број 166/17 су добра: Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш,  ознака из ОРН 33124000 – Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали, и то :

| Партија 1 | Теледириговани Р/Ф уређај са дигиталном радиографијом и флуороскопијом 1 ком |
| --- | --- |
| Партија 2 | Дигитални радиографски систем са подним носачем ренген цеви и са системом за архивирање слика 1 ком |
| Партија 3 | Мобилни радиографски уређај 2 ком |
| Партија 4 | Ултразвучни апарат 1 ком |
| Партија 5 | Заштитна опрема од јонизујућег зрачења 15 комада |

  - Број партија: 5 партија.

  - Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

  - Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  - Контакт:

- Особа за контакт: вс Зорица Стојановић.

- телефон: +381 11 36 08 835; факс: +381 11 266 39 63.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 166/17 су добра: Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш,  5  партија:

| Партија 1 | Теледириговани Р/Ф уређај са дигиталном радиографијом и флуороскопијом 1 ком |
| --- | --- |
| Партија 2 | Дигитални радиографски систем са подним носачем ренген цеви и са системом за архивирање слика 1 ком |
| Партија 3 | Мобилни радиографски уређај 2 ком |
| Партија 4 | Ултразвучни апарат 1 ком |
| Партија 5 | Заштитна опрема од јонизујућег зрачења 15 комада |

  - Ознака из Општег речника набавки: 33124000 – Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

  - Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу 6-I-4 – техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке. Понуђено добро мора да испуни техничке карактеристике из конкурсне документације. У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач је у обавези да достави несумњив и неспоран доказ (један или више доле наведених) у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика:

1) оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.

Уколико у приложеним доказима (наведеним под 1) нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити:

2)оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве

или

3)Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике) – за партије 1, 2, 3 и 4.

Сви понуђачи за партије 1,2,3 су у обавези да уз понуду доставе важеће Решење Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и  нуклеарну сигурност Србије о  промету и сервис система који  у свом саставу имају ренгенску цев као извор јонизујућег зрачења

У случају да понуђач уз понуду не достави напред наведене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - Рок и место испоруке: испорука уговореног добра биће извршена у просторијама крајњег корисника  на адреси Војна болница Ниш, контакт особа Синиша Пројановић 018 555 043.

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у календарским данима.

Рок за испоруку (квантитативни пријем) за партије 1,2,3 и 4  не сме бити дужи од 90 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем за партије 1,2,3 и 4  не сме бити дужи од 130 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Изабрани понуђач  за партију 1 и 2 се обавезује да најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора достави крајњем кориснику – ВБ Ниш све техничко – грађевинске захтеве (site – plan) ради припреме простора за успешну монтажу. ВБ Ниш је у обавези да припреми простор према приложеном site – plan-у.

Рок за испоруку (квантитативни пријем) за партију 5  не сме бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем за партију 5 не сме бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

У случају да понуђени рок испоруке (квантитативни пријем) и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку уговореног добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Квалитет: Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама и да поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а за партије 1, 2, 3 и 4.

За партију 5 – заштитна опрема мора имати СЕ знак, ЕЕС 89-686 сертификат, потврду сертификованог тела о тестирању у пољу зрачења 60-125 КВ и потврду сертификованог тела из земље произвођача опреме или из Србије да је остварен декларисани ниво заштите при тестирању.

Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара треба да буде најмање 24 месеца од дана завођења записника о квалитативном пријему ( партије 1, 2, 3, 4 и 5 ) У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - Квантитативни и квалитативни пријем: Квантитативни и квалитативни  пријем  вршиће пријемна комисија крајњег корисника.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара  у предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квантитативни  пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца  ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца  и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном стању.

Испоручилац је у обавези да изврши сервисну обуку за партије 1, 2 и 3  за једног сервисера Одељења за одржавање ВБ Ниш у тренинг центру произвођача која ће у свему бити истоветна са обуком сервисера произвођача (  дужини трајања, садржају и тематици теоретске и практичне обуке). Обука мора бити спроведена у тренинг центру произвођача према тренинг плану и у трајању које је препоручено од стране произвођача , у трајању од пет радних дана, на начин који омогућује самостално – адекватно сервисирање предметног добра у постгарантном периоду експлоатације од стране Одељења за одржавање ВБ Ниш. Обука мора бити реализована пре истека уговореног гарантног рока.

За партије 1 и 2  изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора достави крајњем кориснику – ВБ Ниш све техничко – грађевинске захтеве (site – plan) ради припреме простора за успешну монтажу. ВБ Ниш је у обавези да припреми простор према приложеном site – plan-у.

  - Грешке у квалитету (рекламација): Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року до 7 (седам) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, испоручилац  је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у  обавези  да пошаље своју писану рекламацију испоручиоцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника  до завођења записника потписаног од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да испоручилац  не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

  - ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);

    - понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

    - Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

-за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2015. или 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2015. или 2016.  годину које није негативно;

-за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2015. или 2016.годину;

    - Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије за партије 1, 2, 3 и 4

- да има ангажоване сервисере који су сертификовани за сервисирање понуђене опреме за партије 1, 2, 3 и 4

- да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема  за партије 1, 2, 3 и 4

- да достави изјаву  да ће приликом испоруке доставити:

Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском језику по два примерка у папирном и електронском облику (CD-у)

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском  и српском језику по два примерка  у папирном и електронском облику (CD-у)

- да понуђена добра за партије 1, 2, 3 и 4 поседују важећа Решења АЛИМС о упису у Регистар медицинских средстава,

- да понуђач за партије 1,2 и 3 поседује важеће Решење Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и  нуклеарну сигурност Србије о  промету и сервис система који  у свом саставу имају ренгенску цев као извор јонизујућег зрачења

- да понуђена добра испуњавају све захтеве прописане конкурсном документацијом

- да понуђена добра за партију 5 поседују СЕ знак, ЕЕС 89-686 сертификат, потврду сертификованог тела о тестирању у пољу зрачења 60-125 КВ и потврду сертификованог тела из земље произвођача опреме или из Србије да је остварен декларисани ниво заштите при тестирању.

Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:

- понуђач поседује сервис,

- један члан групе у заједничкој понуди поседује сервис и,

- подизвођач поседује сервис.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко понуђача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда;

Напомена: Како су подаци из регистра АПР јавно доступни на интернет страници АПРа понуђач није дужан да достави овај доказ.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Д о к а з

Правна лица:

1)	Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2)	Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3)	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља за партије 1 и 2. Дозвола мора бити важећа.

    - Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013, 2014. и 2015.  или 2014, 2015. и 2016. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2015. или 2016. годинугодину;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013, 2014. и 2015.  или 2014, 2015. и 2016. година) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2013, 2014. и 2015.  или 2014, 2015. и 2016.  година).

И Л И

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013, 2014. и 2015.  или 2014, 2015. и 2016. годину (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2015. или 2016.годину; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2015. или 2016.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2015. или 2016. годину.

    - Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије за партије 1,2, 3 и 4.

- Изјава произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема за партије 1,2, 3 и 4.

- Копија сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за опрему  која се нуди за партије 1,2, 3 и 4.

- Фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о раду  или Уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован код понуђача.

- Изјава понуђача да ће приликом испоруке доставити за партије 1,2, 3 и 4:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника на енглеском и српском језику по два примерка у папирном и електронском облику (CD-у)

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском  и српском језику по два примерка у папирном и електронском облику (CD-у).

- фотокопије важећих решења АЛИМСа о упису у Регистар  медицинских средстава за сва понуђена добра за партије 1,2, 3 и 4.

- важеће Решење Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и  нуклеарну сигурност Србије о  промету и сервис система који  у свом саставу имају ренгенску цев као извор јонизујућег зрачења – за партије 1,2 и 3

- доказ о поседовању СЕ знака, ЕЕС 89-686 сертификата, потврду сертификованог тела о тестирању у пољу зрачења 60-125 КВ и потврду сертификованог тела из земље произвођача опреме или из Србије да је остварен декларисани ниво заштите при тестирању – за партију 5

- оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet).

- Уколико у приложеним доказима нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити: оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику (у изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве) или

- Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике) – за партије 1,2, 3 и 4.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).

Доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.2 доставља се само уколико је подизвођач овлашћени сервис.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2  доставља само понуђач (члан групе) који је овлашћени сервис.

Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона). али је дужан да достави изјаву у којој то наводи.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Изјаве произвођача и инозаступника за Европу, стандарди, сертификати,  сертификати овлашћених сервисера, проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара и докази о испуњености услова квалитета могу бити на енглеском језику.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у „word formatu“.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку број 166/17 – Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш - партија ____- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и по окончању поступка биће враћена понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);

    - Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМСа за партије 1, 2,3 и 4.

    - Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији – оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet).

Уколико у приложеним доказима нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити: оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику (у изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве) или Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике) – за партије 1, 2,3 и 4.

    - За партију важеће  1,2 и 3 Решење Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и  нуклеарну сигурност Србије о  промету и сервис система који  у свом саставу имају ренгенску цев као извор јонизујућег зрачења.

    - Доказ да понуђена добра за партију 5 поседују СЕ знак, ЕЕС 89-686 сертификат, потврду сертификованог тела о тестирању у пољу зрачења 60-125 КВ и потврду сертификованог тела из земље произвођача опреме или из Србије да је остварен декларисани ниво заштите при тестирању.

    - Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије за партије 1, 2,3 и 4.

    - Изјаву произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема за партије 1, 2,3 и 4.

    - Фотокопије сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за опрему  која се нуди и фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о раду  или Уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован код понуђача.

    - Изјаву понуђача да ће приликом испоруке доставити за партије 1, 2,3 и 4:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника на енглеском и српском језику по два примерка у папирном и електронском облику (CD-у)

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском  и српском језику по два примерка у папирном и електронском облику (CD-у)

.

    - Модел уговора.

    - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла – меницу;

    - Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- 1 (једну) бланко сопствену меницу,

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

- Менично писмо – овлашћење у 2 примерка.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације),

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11000 Београд

''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 166/17:

Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш-НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 166/17:

Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш -НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 166/17:

Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш -НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 166/17:

Дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали за потребе Војне болнице Ниш -НЕ ОТВАРАТИ''

На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

    - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка , односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

    - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке; Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

    - Цена

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

    - Начин и рок плаћања

Наручилац ће испоручену опрему платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Исплатну документацију (рачун, отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља Испоручилац, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара. Уколико Испоручилац  не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

    - Место и рок испоруке

Испорука уговореног добра биће извршена у просторијама ВБ Ниш. Рок испоруке и рок квалитативног пријема, морају бити изражени у календарским данима.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара  у предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квантитативни  пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Изабрани понуђач – Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора достави крајњем кориснику – ВБ Ниш све техничко – грађевинске захтеве (site – plan) ради припреме простора за успешну монтажу. ВБ Ниш је у обавези да припреми простор према приложеном site – plan-у за партије 1 и 2.

Стручно лице испоручиоца  ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  )   за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава, најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему од стране испоручиоца  и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном стању.

Испоручилац је у обавези да изврши сервисну обуку за једног сервисера Одељења за одржавање ВБ Ниш у тренинг центру произвођача која ће у свему бити истоветна са обуком сервисера произвођача (  дужини трајања, садржају и тематици теоретске и практичне обуке) за партије 1, 2 и 3. Обука мора бити спроведена у тренинг центру произвођача према тренинг плану и у трајању које је препоручено од стране произвођача , у трајању од пет радних дана, на начин који омогућује самостално – адекватно сервисирање предметног добра у постгарантном периоду експлоатације од старне Одељења за одржавање ВБ Ниш. Обука мора бити реализована пре истека уговореног гарантног рока.

Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести крајњег корисника наручиоца – ВБ Ниш о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе

Уколико је рок за квантитативни и квалитативни пријем  дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

    - Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане

Гарантни рок понуђених тј. уговорених добара треба да буде најмање 24 месеца (за партије 1, 2, 3, 4 и 5 ) од дана завођења записника о квалитативном пријему. Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно испоручилац у гарантном року, о свом трошку. У случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року од 7 дана, Испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, Испоручилац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, понуђач је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у обавези  да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Испоручилац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

За партије 1 и 2  изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора достави крајњем кориснику – ВБ Ниш све техничко – грађевинске захтеве (site – plan) ради припреме простора за успешну монтажу. ВБ Ниш је у обавези да припреми простор према приложеном site – plan-у.

    - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати исту.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде  и заштити животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14)  меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

- Менично писмо - овлашћење у два примерка да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

- Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

- Менично овлашћење (само потписано и оверено печатом), у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора меницу, без сагласности Испоручиоца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВа, (односно 15% уколико је Испоручилац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. продавцу након коначне реализације уговора и истека гарантног рока.

Испоручилац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА:	Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11000 Београд, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом:  ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. 166/17''.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде односно додела уговора за обе партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом ценом, наручилац ће применити помоћне критеријуме – дужи понуђени гарантни рок, краћи рок испоруке, односно жреб –као начин доделе уговора уколико постоје две или више понуда са истом ценом, истим гарантним роком и истим роком испоруке, а  према наведеном редоследу.

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

  - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120,000.00 РСД на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда-пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 - I			ПОНУДА – партија 1

Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 166/17

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 1)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 1)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1,2 и 3  из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  )) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

Понуђач за ставку 4 из обрасца структуре цене (Обука једног сервисера у тренинг центру произвођача која се мора реализовати пре истека уговорњног гарантног рока ) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 90 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 130 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 1)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теледириговани Р/Ф уређај са дигиталном радиографијом и флуороскопијом |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш ) за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена без ПДВа |
| 4 | Обука једног сервисера у тренинг центру произвођача |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена без ПДВа |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1 – 4 ) из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 90 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 130 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања:

1.за испоручену опрему и обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) за рад на лицу места при инсталацији ( позиције 1-3) - у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2. за обуку једног сервисера Одељења за одржавање ВБ Ниш у тренинг центру произвођача

( позиција 4) – у року од 30 дана од дана завођења извештаја о извршеној обуци.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 1

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теледириговани Р/Ф уређај са дигиталном радиографијом и флуороскопијом |  |  |  |  |
| 1.1. | Теледириговани пацијент сто |  |  |  |
| 1.1.2. | Опсег нагиба (тилт):мин. +90/-30 степени |  |  |  |
| 1.1.3. | Лонгитудинано електромоторно померање склопа цеви и уређаја за снимање: мин. 134цм |  |  |  |
| 1.1.4. | Укупно трансверзално померање плоче стола:мин. 35 цм |  |  |  |
| 1.1.5. | Минимална висина плоче стола од пода у хоризонталном положају стола:маx. 83 |  |  |  |
| 1.1.6. | Дужина плоче стола: мин. 210 цм,ширина плоче стола: мин. 74 цм |  |  |  |
| 1.1.7. | Максимална тежина пацијента (оптерећење стола):мин. 200 кг без ограничења у погледу померања стола |  |  |  |
| 1.1.8. | Промењиво СИД растојање, мин. опсег 1000 -1500 мм |  |  |  |
| 1.1.9. | Аутоматски ирис колиматор |  |  |  |
| 1.1.10. | Минимално растојање од коже пацијента до појачавача слике: 100 мм или мање |  |  |  |
| 1.1.11. | Опсег моторизоване ангулације склопа РТГ цеви у било ком положају стола: +40/-40 степени |  |  |  |
| 1.1.12. | Спот филм девице (СФД)” за следеће формате филма: 18x24цм, 24x30, 30x35,35x35, |  |  |  |
| 1.1.13. | Подела (сегментација) филма при аналогној радиографији: мин. по једној димензији филма (у линији) и до 4 дела |  |  |  |
| 1.1.14. | Моторизована компресиона чаша са даљинским управљањем са компресионом силом у опсегу мин. 3 – 15 кг, компресиона чаша се може ручно уклонити од стране оператера када се не планира рад са њом. |  |  |  |
| 1.1.15. | Ротација склопа колиматор/цев која омогућава снимање пацјената у колицима или на носилима када је сто у вертикалном положају (90º/180º или -180/-90) |  |  |  |
| 1.1.16. | АЕЦ са 3 поља |  |  |  |
| 1.1.17. | Рукохвати (2 ком.) и ослонац за ноге који се могу скинути, ослонци за ноге за гинеколошке и уринарне прегледе |  |  |  |
| 1.1.18. | Конзола пацијент стола у операторској соби са екраном осетљивим на додир (тоуцхсцреен) минималне дијагонале 12” |  |  |  |
| 1.2. | ИНВЕРТОРСКИ ВИСОКОНАПОНСКИ ГЕНЕРАТОР |  |  |  |
| 1.2.1 | Излазна снага: 50кW |  |  |  |
| 1.2.2 | Распон високог напона за радиографју: 40кВ-150кВ |  |  |  |
| 1.2.3 | Распон високог напона за флуороскопију: 40кВ-120кВ |  |  |  |
| 1.2.4 | Максимална вредност струје цеви за радиографију: 630 мА |  |  |  |
| 1.2.5 | Опсег струје цеви за флуороскопију: 0.5мА – 5 мА |  |  |  |
| 1.2.6 | АПР програми: 250 |  |  |  |
| 1.2.7 | Аутоматска регулација кВ и мА код флуороскопије |  |  |  |
| 1.2.8 | Склоп који убрзава ротацију цеви на високу брзину |  |  |  |
| 1.2.9 | Пулсна флуороскопија |  |  |  |
| 1.3 | Ртг цев |  |  |  |
| 1.3.1 | Брзо ротрајућа анода |  |  |  |
| 1.3.2 | Топлотни капацитет аноде: 400кХУ |  |  |  |
| 1.3.3 | Две фокалне тачке: 0.6 / 1.3 мм |  |  |  |
| 1.4. | Светлосни појачивач |  |  |  |
| 1.4.1 | Пречник светлосног појачивача мин. 12” |  |  |  |
| 1.4.2 | Минимум 3 видна поља |  |  |  |
| 1.5 | Дигитални систем за аквизицију коришћењем светлосног појачивача |  |  |  |
| 1.5.1 | Примена за дигиталну радиографију, флуороскопију, контрастне прегледе, томографију |  |  |  |
| 1.5.2 | ЦЦД камера резолуције мин. 1024x1024 пиксела |  |  |  |
| 1.5.3 | Складиштење најмање 80.000 слика резолуцији мин. 1024x1024, 12 бита на ХДД |  |  |  |
| 1.5.4 | Контролни монитор мин. 19” ЛЦД/ТФТ у контролној соби |  |  |  |
| 1.5.5 | Медицински монитор мин. 19” ЛЦД/ТФТ монитор, на покретним колицима у соби за прегледе |  |  |  |
| 1.5.6 | Континуална и пулсна флуороскопија |  |  |  |
| 1.5.7 | Могућност подешавања броја експозиција у секунди у пулсној флуороскопији |  |  |  |
| 1.5.8 | Аквизиција у пулсној флуороскопији до 25 фпс, 1024x1024 |  |  |  |
| 1.5.9 | Аквизиција у дигиталној радографији до 12 фпс, 1024x1024, 12 бита |  |  |  |
| 1.5.10 | Дицом повезивост: Принт, Сторе |  |  |  |
| 1.5.11 | Дигитални филтери за смањење шума на слици у флуороскопском моду |  |  |  |
| 1.5.12 | Мулти имаге (мозаични) приказ слика на монтору |  |  |  |
| 1.5.13 | 5.14. Алат за пост-процесирање: “цине-лооп”, увећање (зоом), изоштравање ивица слике (едге енханцемент), подешавање контраста и осветљаја, негатив/позитив инверзија, мерења дистанце и углова, анотација слике |  |  |  |
| 1.5.14 | ЛИХ (Ласт Имаге Холд) |  |  |  |
| 1.5.15 | Филтери за аутоматску хармонизацију ткива код дигиталне радиографије |  |  |  |
| 1.5.16 | Управљање експозициојом преко ножних команди у контролној соби и у соби за преглед (два пара контролних педала) |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 - I			ПОНУДА – партија 2

Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 166/17

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 2)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 2)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1,2 и 3  из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  )) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

Понуђач за ставку 4 из обрасца структуре цене (Обука једног сервисера у тренинг центру произвођача која се мора реализовати пре истека уговорњног гарантног рока ) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 90 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 130 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ( партија 2 )

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дигитални радиографски систем са подним носачем рендген цеви и са системом за архивирање слика |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш ) за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена без ПДВа |
| 4 | Обука једног сервисера у тренинг центру произвођача |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена без ПДВа |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1 – 4 ) из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 90 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 130 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања:

1.за испоручену опрему и обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) за рад на лицу места при инсталацији ( позиције 1-3) - у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2. за обуку једног сервисера Одељења за одржавање ВБ Ниш у тренинг центру произвођача

( позиција 4) – у року од 30 дана од дана завођења извештаја о извршеној обуци.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дигитални радиографски систем са подним носачем рендген цеви и са системом за архивирање слика |  |  |  |  |
| 1.0. | Пацијент сто за дигитални радиографски апарат |  |  |  |
| 1.1. | Димензије плоче пацијент стола : мин. 210 x 80 цм или већи |  |  |  |
| 1.2 | Највећа тежина пацијента: најмање 290 кг |  |  |  |
| 1.3 | Пливајућа плоча пацијент стола са трансверзалним померањем најмање 15 цм и лонгитудиналним померањем стола од мин. 75 цм |  |  |  |
| 1.4. | Пацијент сто са моторизованим вертикалним померањем плоче пацијент стола са опсегом мин. 25 цм или више |  |  |  |
| 1.5. | Носач детектора са могућношћу ротације како би се детектор постављао у позицији 35x43 или 43x35 цм у зависности од потреба снимања |  |  |  |
| 1.6 | Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) – јонизациона комора: најмање 3 поља |  |  |  |
| 1.7 | Носач детектора за латерална снимања |  |  |  |
| 1.8 | Уклоњива или вибрирајућа решетка против расејаног зрачења |  |  |  |
| 2.0. | Вертикални подни или зидни статив |  |  |  |
| 2.1. | Вертикално померање носача детектора од најмање 145 цм |  |  |  |
| 2.2. | Аутоматско моторизовано или мануелно кретање вертикалног статива са могућношћу кретања помоћу ручки |  |  |  |
| 2.3. | Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) – јонизациона комора: најмање 3 поља |  |  |  |
| 2.4. | Уклоњива или вибрирајућа решетка против расејаног зрачења |  |  |  |
| 2.5. | Држачи за руке изнад главе за латерална снимања |  |  |  |
| 3.0. | Подни носач рендген цеви, заједно са РТГ цеви и колиматором |  |  |  |
| 3.1. | Ручно или моторизовно померање носача цеви |  |  |  |
| 3.2. | Опсег лонгитудиналног померања носача цеви мин. 170 цм |  |  |  |
| 3.3. | Ангулација цеви мин.+/-90° |  |  |  |
| 3.4. | Ротација цеви око хоризонталне осе по својој дужини мин. -10°/+30° |  |  |  |
| 3.5. | Дисплеј осетљив на додир на глави РТГ цеви са могућношћу подешавања параметара експозиције |  |  |  |
| 3.6. | Топлотни капацитет аноде мин. 600 KHu |  |  |  |
| 3.7. | Цев са двоструким фокусом |  |  |  |
| 3.8. | Аутоматски или мануелни колиматор |  |  |  |
| 4.0. | Генератор |  |  |  |
| 4.1. | Снага генератора мин. 80 kW |  |  |  |
| 4.2. | Распон мин. 0.1 – 800 mAs |  |  |  |
| 4.3. | Распон вредности напона: мин. 40-150 kVp (или шири) |  |  |  |
| 4.4. | Распон mA мин. 10-800 mA |  |  |  |
| 4.5. | Трофзно напајање |  |  |  |
| 4.6 | Стартер за ротирање аноде РТГ цеви великом брзином |  |  |  |
| 5.0. | Аквизициона радна станица са контролом генератора |  |  |  |
| 5.1. | Јединствена конзола за управљање генератором, контролу детектора и параметара експозиције, прихват и обраду слике, прихват слике са детектора као и њену обраду као и експорт (извоз) слике |  |  |  |
| 5.2 | Унос података о пацијенту преко тестатуре и миша или помоћу екрана осетљивог на додир |  |  |  |
| 5.3. | Алати за постпроцесинг слике: “Zoom”, “Pan” или одговарајуће, анотације, маркери, |  |  |  |
| 5.4. | Аутоматска детекција решетке на снимку |  |  |  |
| 5.5. | Могућност вршења експозиција са преносним бежичним флет панел детекторима, ЦР касетама или касетама за класичан начин развијања филма |  |  |  |
| 5.6. | DICOM 3.0: Store,Send, MWL, Print |  |  |  |
| 5.7. | Могућност резања студија на ЦД/ДВД са програмом за преглед |  |  |  |
| 6-0 | Сервер |  |  |  |
| 6.1 | “Рацк” или “Тоwер” рачунар са следећим карактеристикама: мин 12ГБ ДДР РАМ, Интел ЦПУ 3,0 ГХз или бољи, мин 2X1ТБ хард дискови у РАИД конфигурацији |  |  |  |
| 6.2 | Монитор за администрацију, мин 21 инч |  |  |  |
| 6.3 | Одговарајући антивирусни софтвер за серверске оперативне системе |  |  |  |
| 6.4 | УПС - Уређај за непрекидно напајање : аутономан рад сервера мин. 15 мин |  |  |  |
| 7. | Дијагностичка радна станица ( 3 комада) |  |  |  |
| 7.1 | Рачунар са следећим карактеристикама: мин 4ГБ ДДР3 РАМИнтел ЦПУ 3,0Гхз или бољи мин 500 ГБ Хард диск и са графичком картом која подрзава мониторе високе резолуције |  |  |  |
| 7.2 | Један монитор високе резолуције ,монохроматски, величине мин. 21,3 инча, резолуције мин. 1200 x 1600, осветљаја мин. 800 цд/м2, контраст мин. 1400:1 са интегрисаним сензором за мерење осветљаја и софтвером за аутоматску калибрацију |  |  |  |
| 7.3 | Један монитор за администрацију пацијената мин 21 инч |  |  |  |
| 8. | Систем за архивирање и складиштење медицинских слика |  |  |  |
|  | софтвер |  |  |  |
| 8.1 | Wеб базиран систем “или одговарајући” |  |  |  |
| 8.2 | Аутоматско вођење евиденције о свим приступима и променама на радној станици“или одговарајући” |  |  |  |
| 8.2. | Постојање подршке за компресију снимака, без губитака и са губицима |  |  |  |
| 8.3 | ДИЦОМ Сторе, ДИЦОМ Принт, ДИЦОМ Qуерy/Ретриеве |  |  |  |
| 8.4 | Скалабилност система – могућност интеграције нових софтверских пакета као и могућност проширења архивног простора |  |  |  |
| 8.5. | Могућност аутоматизације копирања студија на друге архиве |  |  |  |
| 8.6 | Могућност складиштења снимака насталих на различитим ДИЦОМ модалитетима ( ЦТ, ЦР, ДР, УС, итд...) |  |  |  |
| 8.7 | Минимум три конкурентске лиценцие радиолошког софтвера са следећим функционалностима: |  |  |  |
| 8.8 | Могућност обраде снимака насталих на различитим ДИЦОМ модалитетима (ЦТ, ЦР, ДР, УС, итд...) |  |  |  |
| 8.9 | Кориснички интерфејс дијагностичких радних станица на енглеском или на српском језику |  |  |  |
| 8.10 | Подесив кориснички интерфејс (ГУИ) према преференцији корисника |  |  |  |
| 8.11 | Подршка за приказ и увоз података који нису у складу са ДИЦОМ стандардом (јпег,ави, пдф, доц,... датотека) |  |  |  |
| 8.12 | Могућност експорта студија у не ДИЦОМ формате (јпег, бмп, тифф, ППТ, АВИ), као и у ДИЦОМДИР |  |  |  |
| 8.13 | Писање слика на ЦД/ДВД у ДИЦОМ формату |  |  |  |
| 8.14 | Претрага базе података (пацијената) по више критеријума и то име пацијента, ИД пацијента, тип модалитета |  |  |  |
| 8.15 | Постојање предефинисаног сета „Дисплаy/Хангинг протокола“ за приказивање снимака и података на мониторима као и дефинисање сопствених „Дисплаy/Хангинг протокола“ коришћењем интегрисаних алата |  |  |  |
| 8.16 | Могућност истовременог приказа на екрану минимум 64 слике |  |  |  |
| 8.17 | Интерактивно подешавање контраста и осветљаја снимака |  |  |  |
| 8.18. | Инерактивно зумирање, као и ротирање и заокретање снимака |  |  |  |
| 8,19 | Алат који омогућава увећање снимка („лупа“) |  |  |  |
| 8.20 | Могућност додавања текстуалних анотација |  |  |  |
| 8.21 | Анонимизација података |  |  |  |
| 8.22 | Лепљиве белешке „Стицкy нотес“ или остављање белешки на слици или “одговарајуће” |  |  |  |
| 8.23 | Поређење две или више серија слика из истих или различитих студија истог пацијента, могућност аутоматског поређења старијих и актуелних слика пацијента |  |  |  |
| 8.24 | Могућност „снимања актуелног екрана“ за студију, тако да радиолог може да настави касније дијагностику студије са истим изгледом екрана који је био пре („на истом месту на коме је стао“) |  |  |  |
| 8.25 | Приказ у виду аутоматског смењивања слика са подешавањем броја слика у секунди – ЦИНЕ мод |  |  |  |
| 8.26 | Могућност означавања кључних слика „Кеy Имагес“ са параметрима или “одговарајуће” |  |  |  |
| 8.27 | Специјални тј посебан алат за означавање кичме “Спине Лабелинг” или “одговарајуће” |  |  |  |
| 8.28 | Специјални тј посебни алати за ортопедска мерења („Цоббе-англе“, "Гониометрy", "Цоxометрy", Алат за анализу карлице и друга) или “одговарајуће” |  |  |  |
| 8.29 | Учитавање слика са удаљених локација, преко спорих интернет линија до 10Мбит, системом по коме се приликом учитавања студије прво учитавају оне слике које радиолог фокусира а потом све остале, са постепеним увећањем резолуције до оргиналне, како би радиолог што пре могао започети дијагностику |  |  |  |
| 8.30 | Могућност памћења означених дијаметара промена и могућност њиховог приказивања при сваком следећем учитавању студије |  |  |  |
| 8.31 | Могућност рачунања промене дијаметра кроз студије различитог датума истог пацијента |  |  |  |
| 8.32 | Могућност аутоматског поравњавања и синхроног прегледа пресека студија у поређењу по све три равни (трансверзална, фронтална, сагитална) као и између различитих модалитета (ЦТ, ДР, УС и сл.) |  |  |  |
| 8.33 | Могућност синхроног интерактивног зумирања и померања снимака када се прегледају студије у поређењу |  |  |  |
| 8.34 | Могућност МИП/МинИП приказа у основној дијагностичкој лиценци |  |  |  |
| 8.35 | Могућност приказа закривљених пресека у основној дијагностичкој лиценци |  |  |  |
| 8.36 | Могућност приказа пресека реконструисаних равни (фронтална, сагитална, закривљене равни) у основној дијагностичкој лиценци |  |  |  |
| 8.37 | Софтверски и хардверски модул за безбедно удаљено повезивање ПАЦС-а са другим установама |  |  |  |
| 8.38 | Приступ студијама са удаљених локација |  |  |  |
| 8.39 | Могућност складиштења студија на системе за архивирање других установа |  |  |  |
| 8.40 | Конфигурисање Wеб сервер-а ради остваривања двосмерне комуникације у размени ДИЦОМ података или “одговарајуће” решење |  |  |  |
| 8.41 | Конфигурисање мин. 128 битне енкрипције информација ради заштите података о пацијентима |  |  |  |
| 8.42 | Могућност размене радиолошких извештаја са другим установама |  |  |  |
| 8.43 | Подешавање софтвера за аутоматско копирање свих прегледа на архиве других установа |  |  |  |
| 8.44 | Дата Енцрyптион Стандард/Адванцед Енцрyптион Стандард (3ДЕС/АЕС) лиценце или “одговарајуће” |  |  |  |
| 8.45 | Фиреwалл, ССЛ анд ИПсец ВПН, ИПС или “одговарајуће” |  |  |  |
| 9.0. | Бежични гадолинијумски или цезијумски или аморфно сицилијумски флет панел детектор (2 комада) |  |  |  |
| 9.1. | Номинална величина области слике : мин. 35x 42 цм |  |  |  |
| 9.2. | Ефективан број пикселаа мин. 2500x3000 |  |  |  |
| 9.3. | Најмање 3 места са батеријама на пуњачу за сваки бежични флет панел детектор |  |  |  |
| 9.4. | Величина пиксела: максимум 140 µ |  |  |  |
| 9.5. | Максимална тежина детектора до 3,2 кг. |  |  |  |
| 9.6. | Максимално оптерећење детектора : мин. 165 кг равномерно распоређено на површину детектора |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I			ПОНУДА – партија 3

Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 166/17

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава ( партија 3)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава ( партија 3)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1,2 и 3  из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  )) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

Понуђач за ставку 4 из обрасца структуре цене (Обука једног сервисера у тренинг центру произвођача која се мора реализовати пре истека уговорњног гарантног рока ) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 90 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 130 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ( партија 3 )

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мобилни радиографски уређај |  | 2 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш ) за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена без ПДВа |
| 4 | Обука једног сервисера у тренинг центру произвођача |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена без ПДВа |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1 – 4 ) из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 90 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 130 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања:

1.за испоручену опрему и обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) за рад на лицу места при инсталацији ( позиције 1-3) - у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2. за обуку једног сервисера Одељења за одржавање ВБ Ниш у тренинг центру произвођача

( позиција 4) – у року од 30 дана од дана завођења извештаја о извршеној обуци.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 3

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобилни радиографски уређај – 2 комада |  |  |  |
| 1.1 | Највећа снага генератора најмање 30 kW Распон напона рентген цеви : мин. 40-125 kV Највећа вредност струје мин.400 mA Распон mAs мин. 0.4-300 mAs |  |  |  |
| 1.2 | Носач цеви и колиматора: Носач цеви и колиматора са противтегом или пантографски Највећи отклон носача цеви мин. 105 цм Најмањи SID приликом експозиције усмерене ка поду највише 55 цм Највећи SID цеви приликом експозиције усмерене ка поду најмање 200 цм |  |  |  |
| 1.3. | Основна јединица апарата: Моторизовано или мануелно кретање апарата са кочницом Напајање из стандардне зидне утичнице Даљински ручни прекидач са екстензионим каблом Највећа дозвољена висина комплетног уређаја приликом кретања највише 160 цм |  |  |  |
| 1.4. | РТГ цев и колиматор Цев са 2 фокуса Топлотни капацитет кућишта цеви мин. 300 kHU Мануелни или аутоматски колиматор са СИД метром |  |  |  |
| 1.5. | Решетка против расејаног зрачења |  |  |  |
| 1.6. | Аквизициона радна станица: Екран осетњив на додир мин 12” са могућношћу приказа слике DICOM опције најмање: Print, Store, Send и MWL Мултифреквенцијско процесирање снимка која омогућава визуелизацију тврдих и меких ткива на истом снимку(хармонизација ткива) тако да органи (пројекције) имају предефинисане параметре процесирања који се могу мењати и потхрањивати Зумирање, ротирање, заокретање (flip), додавање маркера на снимак, подешавање контраста и осветљаја снимка Мерење растојања и углова на снимку Алати за брисање артефакта од решетке против расејаног зрачења Могућност вршења ротација снимка путем монитора осетљивог на додир или мишем Могућност вршења слободних експозиција како би апарат вршио снимања са ЦР касетама или касетама за конвенционално снимање Могућност слања слика у болничку мрежу повезивањем путем кабла или бежичним повезивањем |  |  |  |
| 2.0. | Бежични гадолинијумски флет панел детектор (2 комада) |  |  |  |
| 2.1. | Бежични флет панел детектори се могу користити на оба мобилна рентгена |  |  |  |
| 2.2. | Номинална величина области слике : мин. 35x 42 цм |  |  |  |
| 2.3. | Ефективан број пиксела мин. 2500x3000 |  |  |  |
| 2.4. | Најмање 3 места са батеријама на пуњачу за сваки бежични флет панел детектор |  |  |  |
| 2.5. | Величина пиксела: максимум 140 µ |  |  |  |
| 2.6. | Максимална тежина детектора до 3,2 кг. |  |  |  |
| 2.7. | Максимално оптерећење детектора : мин. 165 кг равномерно распоређено на површину детектора |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I			ПОНУДА – партија 4

Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 166/17

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 4 )

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 4)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  )) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 90 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 130 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 4)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ултразвучни апарат |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш ) за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 90 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 130 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 4

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Integrisani kolor LCD ili TFT monitor visoke rezolucije dijagonale min.19" (inča), na veštaškoj ruci |  |  |  |
| 1.2 | Rezoliucija monitora minimalno 1280 X minimalno 1024 |  |  |  |
| 1.3 | Operativna tabla podesiva po visini sa pozadinskim osvetljenjem tastera |  |  |  |
| 1.4 | Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 10 inča) osetljiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima. |  |  |  |
| 1.5 | integrisana puna QWERTY tastatura osvetljena ili sa pozadinskim osvetljenjem koja se nalazi na opeartivnoj tabli ili se iz nje izviači |  |  |  |
| 1.6 | Minimalno 15 tastera na operativnoj tabli se može programirati po želji korisnika |  |  |  |
| 1.7 | Visoka pokretljivost aparata sa 4 rotirajuća točka, ne portabl koncepta |  |  |  |
| 1.8 | Minimaino 3 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi |  |  |  |
| 1.9 | Svaka od ponuđenih sondi mora imati izbor od minimum 3 fundamentalne radne frekvencije |  |  |  |
| 1.10 | Modovi snimanja: B mod, M mod, kolor M mod, Kolor dopier, PW dopier sa HPRF, "Power" dopier, "Tissue Doppler Imaging" |  |  |  |
| 1.11 | Maksimalna dubina skeniranja u B modu, minimalno 40 cm |  |  |  |
| 1.12 | Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B-modu i kolor dopier slike u formatu jedna pored druge i/ili jedna ispod druge |  |  |  |
| 1.13 | Minimalno 192 hardverska transmitera |  |  |  |
| 2 | Napredne funkcije |  |  |  |
| 2.1 | "Tissue Harmonic Imaging" zasnovan na najnovijim tehrsikama tipa: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics i si. sa minimum 3 radne frekvencije na svim ponuđenim sondama |  |  |  |
| 2.2 | Prostorno komponovanje slike radi smanjeanja šuma u realnom vremenu, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure ili ekvivalent. |  |  |  |
| 2.3 | Neka od tehnika automatske optimizacije slike u B-modu jednim pritiskom na dugme: TEQ, iScan, QuickScan, ATO.. ili ekvivalent |  |  |  |
| 2.4 | Automatska optimzacija bazne linije i opsega brzina PW modu jednim pritiskom na dugme. |  |  |  |
| 2.5 | Neka od naprednih kolor dopier tehnika za bolji prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent. Ne priznaje se direkcioni „Power" dopler. |  |  |  |
| 2.6 | Automatsko trasiranje u PW dopier modu sa merenjem |  |  |  |
| 2.7 | Mogućnost prikaza dijagnostičke slike preko celog ekrana („Full Screen" prikaz) |  |  |  |
| 2.8 | Uključena opcija Trapezoidnog skeniranja |  |  |  |
| 2.9 | Automatsko merenje intima-media kompleksa |  |  |  |
| 2.10 | Stadardni paket merenja u B modu i Doppleru |  |  |  |
| 2.11 | Mogućnost nadogradnje za skeniranje sa kontrastima |  |  |  |
| 2.12 | „Speckle Reduction" opcija |  |  |  |
| 2.13 | Program za kompresionu elastografiju na obe ponuđene sonde sa prikazom uživo krive kompresije i mogućnošću merenja odnosa trvdoće dve regije |  |  |  |
| 2.15 | Aparat mora imati tehniku poboljšanja prikaza igle prilikom biopsije (navesti ime tehnike) |  |  |  |
| 2.15 | Mogućnost izbora dela slike koji se uvećava („Spot Zoom" ili ekvivalent) |  |  |  |
| 2.16 | Mogućnost uvećanja slike bez gubitka dijagnostičkog kvaliteta 1 povećanja granulacije slike („HD Zoom" ili ekvivalent) |  |  |  |
| 2.17 | Za aparat postoje i mogu se povezati tzv. „Single Crystal" sonde |  |  |  |
| 2.18 | Mogućnost aktivacije na aparatu „Shear Wave" elastografije na obe ponuđene sonde sa elastogramom proizvoljne veiičine i moguću merenja elastičnosti |  |  |  |
| 2.19 | Mogućnost aktivacije na aparatu Fuzionog imidžinga (tehika uživo prikaza istog anatomskog regiona uživo ultrazvukom i sa prethodno urađenim CT ili MR snimkom) |  |  |  |
| 3 | Arhiviranje i umrežavanje |  |  |  |
| 3.1 | Cine memorija minimum 512 MB |  |  |  |
| 3.2 | Prospektivno i retrospektivno snimanje klipova |  |  |  |
| 3.3 | Arhiviranje slika u DICOM formatu na HDD, DVD/CD, USB Flash memoriju |  |  |  |
| 3.4 | Izvoz slika u JPEG formatu i cine klipova u AVI (MPEG-4) formatu |  |  |  |
| 3.5 | Mrežna konekcija minimum 1000 Mbps |  |  |  |
| 3.6 | Aparat ima minimum 3 USB porta |  |  |  |
| 3.7 | Aparat se može nadograditi sledećeim DICOM funkcijama: Store, Print, Query/Retrieve, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, DICOM Media Storage |  |  |  |
| 3.8 | Mogućnost izrade od srtrane korisnika personalizovanih izveštaja na aparatu sa mogućnošću izvoza u PDF formatu i mogućnost priključenja kancelarijskog štampača za štampanje izveštaja |  |  |  |
| 4 | Sonde i pribor |  |  |  |
| 4.1 | Konveksna sonda opsega radnih frekvencija 2,0-6,0 MHz ili šireg vidnog poija najmanje 65° bez primene tehnika proširenog vidnog polja |  |  |  |
| 4.2 | Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 7,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 58 mm sa minimalno 192 kristalna elementa |  |  |  |
| 4.3 | Crno-beli termalni štampač |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 - I			ПОНУДА – партија 5

Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 166/17

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 5)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заштитна кецеља величина XL, једноделна двострана од дуплог слоја, флексибилне оловне гуме отпорне на хабање и на средства за чишћење, копчање чичак трака еквивалент олова 0,50мм/0,25 мм, дужине 130 цм, тежине 7 кг +/- 10% |  | 5 |  |
| 2. | Заштитна кецеља величине L, једноделна двострана, направљена од дуплог слоја, флексибилне оловне гуме, отпорна на хабање и на средства за чишћење, копчање Velcro чичак трака, еквивалент олова 0,50мм/0,25 мм, дужине 120 цм, тежине 6,5 кг +/- 10% |  | 3 |  |
| 3. | Заштитни оловни оковратник са чичак траком, за заштиту врата и стернума еквивалент олова 0,5 мм |  | 4 |  |
| 4. | Штитник за мушке и женске гениталије са 0,5 мм олова за пацијенте |  | 3 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену свих добара, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 5)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1 – 6  из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 6 из обрасца структуре цене (Обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) за рад на лицу места при инсталацији) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 5)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заштитна кецеља величина XL, једноделна двострана од дуплог слоја, флексибилне оловне гуме отпорне на хабање и на средства за чишћење, копчање чичак трака еквивалент олова 0,50мм/0,25 мм, дужине 130 цм, тежине 7 кг +/- 10% |  | 5 |  |  |
| 2 | Заштитна кецеља величине L, једноделна двострана, направљена од дуплог слоја, флексибилне оловне гуме, отпорна на хабање и на средства за чишћење, копчање Velcro чичак трака, еквивалент олова 0,50мм/0,25 мм, дужине 120 цм, тежине 6,5 кг +/- 10% |  | 3 |  |  |
| 3 | Заштитни оловни оковратник са чичак траком, за заштиту врата и стернума еквивалент олова 0,5 мм |  | 4 |  |  |
| 4 | Штитник за мушке и женске гениталије са 0,5 мм олова за пацијенте |  | 3 |  |  |
| 5 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 6 | Обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш ) за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 60 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 5

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Заштитна кецеља величина XL, једноделна двострана од дуплог слоја, флексибилне оловне гуме отпорне на хабање и на средства за чишћење, копчање чичак трака еквивалент олова 0,50мм/0,25 мм, дужине 130 цм, тежине 7 кг +/- 10% |  |  |  |
| 1.2. | Заштитна кецеља величине L, једноделна двострана, направљена од дуплог слоја, флексибилне оловне гуме, отпорна на хабање и на средства за чишћење, копчање Velcro чичак трака, еквивалент олова 0,50мм/0,25 мм, дужине 120 цм, тежине 6,5 кг +/- 10% |  |  |  |
| 1.3. | Заштитни оловни оковратник са чичак траком, за заштиту врата и стернума еквивалент олова 0,5 мм |  |  |  |
| 1.4. | Штитник за мушке и женске гениталије са 0,5 мм олова за пацијенте |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 166/17, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Чланoви групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

  - МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу) и остале празне рубрике, сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда саподизвођачем.

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

-М О Д Е Л-

УГОВОР број 166/17

ДИЈАГНОСТИЧКИ И РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈИ И

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНЕ БОЛНИЦЕ НИШ

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 266 15 01

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа пуковник проф.др Мирослав Вукосављевић

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Правни основ:

Јавна набавка бр. 169/17; Одлука о додели уговор бр. ____________ од _____.2017. год и понуда Испоручиоца бр. ____________ од _____.2017. год.

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

Члан 1.

  - Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем кориснику, Војној болници Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш)  испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, а Наручилац да плати:

ДИЈАГНОСТИЧКИ И РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНЕ БОЛНИЦЕ НИШ - ПАРТИЈА/Е __________ (у даљем тексту уговорена добра - у свему према обрасцу понуде за партију/е __________ и техничким карактеристикама и елементима техничке подршке за партију/е ___________), у свему у складу са понудом Испоручиоца бр. ____________ од _____.2017. год, која је саставни део уговора.

    - Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:___________________, ___________________, ___________________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац  наступа са подизвођачем/има: _________________________, _________________________, _________________________.)

  - Вредност уговорених добара износи:_______________________ РСД без ПДВ-а. Укупна вредност уговора (са ПДВом) је:_________________. У укупну вредност уговорених добара улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад и обука лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) на лицу места, а за партије 1,2 и 3  и обука лица техничке струке у трененг центру произвођача. Цена је фиксна и не може се мењати.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 2.

  - Испоручилац се обавезује да испоручи уговорена добра из члана1. уговора у року:

за партију 1. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

за партију 2. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

за партију 3. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.

за партију 4. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

за партију 5. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.

  - Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца - крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - За партију 1 и 2 Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора достави крајњем кориснику ВБ Ниш све техничко – грађевинске захтеве (site – plan) ради припреме простора за успешну монтажу. Крајњи корисник је у обавези да припреми простор према приложеном site plan – у.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Испоручилац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара - квалитативни пријем извршити у року:

за партију 1. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

за партију 2. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

за партију 3. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

за партију 4. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

за партију 5. до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

  - Износ од ________________ динара, без ПДВ-а , односно ________________ са ПДВом (за уговорену опрему и обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) за рад на лицу места при инсталацији) наручилац ће платити  у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему.

  - Да би  Наручилац могао да изврши плаћање рачуна из тачке 3.1. овог члана, Испоручилац  је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу потписане од стране крајњег корисника Наручиоца (један примерак)

- Записник о квантитативном и квалитативном  пријему уговорених добара потписан од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника (један примерак).

- Извештај о извршеној обукци  лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) на лицу места при инсталацији (у два примерка: један оригинал и једна фотокопија).

- Износ од ____________________динара, без ПДВ-а, односно______________са ПДВ-ом за обуку једног сервисера ВБ Ниш у тренинг центру произвођача, наручилац ће платити у року од 30 дана од дана завођења извештаја о извршеној обуци. ( за партије 1, 2 и 3 )

  - Испоручилац је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, достави Наручиоцу исплатну документацију из тачке 3.2. овог члана.

  - Уколико Испоручилац  не достави исплатну документацију у року из тачке 3.3.  овог члана, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

  - ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВу (Сл.Гласник РС 84/04 и 86/04- исправке,  61/05, 61/07, 93/12 и 108/13).

- ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Члан 4.

  - Испоручилац  се обавезује да изврши обуку лица крајњег корисника и лица техничке струке ВБ Ниш  ( до 5 лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке ВБ Ниш  ) на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, у року за квалитативни пријем у трајању од _____  радних дана.

  - За партије 1,2 и 3 испоручилац је у обавези да изврши сервисну обуку за једног сервисера ВБ Ниш у тренинг центру произвођача која ће у свему бити истоветна са обуком сервисера произвођача (  дужини трајања, садржају и тематици теоретске и практичне обуке). Обука мора бити спроведена у тренинг центру произвођача према тренинг плану и у трајању које је препоручено од стране произвођача , у трајању од ______ радна дана, на начин који омогућује самостално – адекватно сервисирање предметног добра у постгарантном периоду експлоатације од старне ВБ Ниш. Обука мора бити реализована пре истека уговореног гарантног рока.

  - Цена обука из тачке 4. 1.-4.2  овог члана је садржана у уговореној вредности

  - Испоручилац се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи следећу документацију:

    - Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском језику  по два примерка у папирном и електронском облику (CD-у);

    - Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском и српском језику по два примерка  у папирном и електронском облику (CD-у).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

Члан 5.

  - Испоручилац се обавезује да уговорена добра из члана 1. Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

  - Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у  просторијама крајњег корисника, након чега ће уговорне стране сачинити записник.

  - Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара у просторијама Наручиоца – крајњег корисника, Војна болница Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, контакт особа  Синиша Пројановић 018 555 043.

  - Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку корисника и  лица техничке струке, на лицу места.

  - Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником крајњег корисника и Испоручиоца.

  - Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно.

  - Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. уговора деси квар Испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ

Члан 7.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања, као и да изведе све пратеће активности, уколико се јави потреба за тим.

  - Монтажа уговорених добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака Испоручиоца, односно произвођача на одредишту наручиоца. Испоручилац  је у обавези да изврши монтажу, инсталацију и пуштање у рад уговорених добара и пратеће опреме уз обезбеђење свих потребних делова и материјала за повезивање са постојећом инсталацијом у предвиђеним просторијама.

  - По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и њиховом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

  - Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

  - По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен  Записник потписан од стране Испоручиоца и комисија крајњег корисника да су уговорена добра у потпуности  у исправном стању.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

  - Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора. Испоручилац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад уговорених добра. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

  - Испоручилац даје гаранцију од:

за партију 1. _____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

за партију 2. _____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора

за партију 3. _____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора

за партију 4. _____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора

за партију 5. _____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора

  - Испоручилац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача.

  - Наручилац  је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно.

  - Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације.

  - Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

  - Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој, у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, Испоручилац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

  - Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Испоручиоца  и комисије крајњег корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање.

  - За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

  - Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

  - У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року из тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације

  - Испоручилац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 година од момента квалитативног пријема.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

  - Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора/партије.

  - Обрачун уговорне казне врши Наручилац, о чему сачињава књижно задужење које доставља Испоручиоцу ради уплате.

  - Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа.

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац својом кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора/партије, без ПДВ-а.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

  - Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

  - У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Члан 11.

  - Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

  - Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

  - За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.

  - Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

  - Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.

- ИСПОРУЧИЛАЦ:						НАРУЧИЛАЦ:

__________________					_____________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл. 75. ст.2 Закона

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 166/17, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 166/17, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 166/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана или једностраног раскида уговора менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун,  у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВ-а.

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11 и 80/15): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања ''Уговор о промету робе и услуга''.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Напомена:	Изјава се прилаже уз понуду а меница, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом  потписивања уговора.

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу.

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по понуди број ________________________________ од _________________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Војномедицинска академија може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВа, а у случају:

а)	да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и,

б)	да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

-	не потпише Уговор о продаји ____________________________________ (навести врсту добра), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

-	не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и,

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по уговору о јавној набавци број _____________________ од ___________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Војномедицинска академија може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од 10% вредности уговора/партије без ПДВа, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _________________ и _________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________, , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- достављање овог обрасца није обавезно -