## 2017
Red. broj | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Korisnik | 2017 VMA | 2017CApSk | 2017VMC Novi Sad | 2017VB Niš | Ukupno | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena jedin. vrednost sa PDV-om | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a (da/ne) | Kvalitet | Rok isporuke | Rok trajanja / sterilnosti
1 | 33141000 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,bez igle, 1ml | kom |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 3.5 | 3.85 | 70000 | 77000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
2 | 33141000 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,sa zatopljenom iglom, 1ml | kom |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 3.5 | 3.85 | 3500 | 3850 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
3 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml, dvodelni | kom |  | 200000 | 40000 |  | 25000 | 265000 | 4 | 4.4 | 1060000 | 1166000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
4 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml trodelni | kom |  | 50000 |  | 10000 |  | 60000 | 4 | 4.4 | 240000 | 264000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
5 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 5ml, dvodelni | kom |  | 400000 | 100000 | 20000 | 50000 | 570000 | 4.5 | 4.95 | 2565000 | 2821500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
6 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 10ml, dvodelni | kom |  | 400000 | 50000 | 15000 | 60000 | 525000 | 5 | 5.5 | 2625000 | 2887500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
7 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, dvodelni | kom |  | 200000 | 4000 | 20000 | 50000 | 274000 | 7.5 | 8.25 | 2055000 | 2260500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
8 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, trodelni | kom |  | 200000 |  |  |  | 200000 | 10 | 11 | 2000000 | 2200000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
9 | 33141000 | Špric plastični, sterilan, 10ml LUER LOCK | kom |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 9 | 9.9 | 225000 | 247500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
10 | 33141000 | Špric plastični, sterilan, 20ml LUER LOCK | kom |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 11 | 12.1 | 275000 | 302500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
11 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 50ml | kom |  |  | 50 |  |  | 50 | 15 | 16.5 | 750 | 825 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
12 | 33141000 | Špric plastični sterilan 60ml, trodelni | kom |  |  | 300 |  | 200 | 500 | 50 | 55 | 25000 | 27500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
13 | 33141000 | Špric plastični sterilan 140ml, trodelni | kom |  |  |  |  | 50 | 50 | 176.85 | 194.535 | 8842.5 | 9726.75 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
14 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna,prečnika 0,40mm, duzine 20mm | kom |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 2.04 | 2.244 | 40800 | 44880 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
15 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.45mm, duzine 12-16mm | kom |  | 30000 | 40000 | 4000 |  | 74000 | 2.04 | 2.244 | 150960 | 166056 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
16 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.50mm, duzine 16-25mm | kom |  | 30000 | 1000 |  | 1000 | 32000 | 2.04 | 2.244 | 65280 | 71808 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
17 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.60mm, duzine 25-30mm | kom |  | 10000 | 3000 |  | 2000 | 15000 | 2.04 | 2.244 | 30600 | 33660 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
18 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.70mm, duzine 38-40mm | kom |  | 100000 | 80000 | 4000 | 6000 | 190000 | 2.04 | 2.244 | 387600 | 426360 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
19 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.80mm, duzine 38-40mm | kom |  | 300000 | 100000 | 30000 | 60000 | 490000 | 2.04 | 2.244 | 999600 | 1099560 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
20 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.90mm, duzine 38-40mm | kom |  | 350000 | 60000 | 10000 | 40000 | 460000 | 2.04 | 2.244 | 938400 | 1032240 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
21 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 38-40mm | kom |  | 400000 | 4000 | 36000 | 30000 | 470000 | 2.04 | 2.244 | 958800 | 1054680 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
22 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 50mm | kom |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2.04 | 2.244 | 2040 | 2244 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
23 | 33141000 | Igla za davanje insulina Novofine br 6 (0,3x6mm) ili odgovarajuće | kom |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 33.65 | 37.015 | 1009500 | 1110450 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
24 | 33141000 | Igla za davanje insulina Novofine br 8 (0,3x8mm) ili odgovarajuće | kom |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 33.65 | 37.015 | 336500 | 370150 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
25 | 33141000 | Toplomer za merenje telesne temperature u celzijusima | kom |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 580 | 696 | 1160000 | 1392000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
26 | 33141000 | Lanceta za kožne probe (prick),sterilna | kom |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5.28 | 5.808 | 26400 | 29040 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
27 | 33141000 | Lanceta za vađenje krvi,sterilna | kom |  | 10000 | 8000 |  |  | 18000 | 3 | 3.3 | 54000 | 59400 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
28 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 1,5 ml | kom |  | 50000 |  | 1000 | 1000 | 52000 | 3 | 3.6 | 156000 | 187200 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
29 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) O,5ml | kom |  | 5000 |  |  | 1000 | 6000 | 3 | 3.6 | 18000 | 21600 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
30 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 2 ml | kom |  | 40000 |  |  | 9000 | 49000 | 3 | 3.6 | 147000 | 176400 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
31 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa zavrtnjem 1,5 ml | kom |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 7 | 8.4 | 56000 | 67200 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
32 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) 0.2 ml | kom |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 6 | 7.2 | 150000 | 180000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
33 | 33192500 | EPRUVETA ZA CENTRIFUGU PLASTIČNA 5O ml , poklopac sa zavrtnjem, konusno dno. | kom |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 20 | 24 | 40000 | 48000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
34 | 33192500 | Epruveta plastična -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna bez poklopca | kom | imi | 7000 |  |  |  | 7000 | 3 | 3.6 | 21000 | 25200 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
35 | 33192500 | Epruveta plastična , podesna za rad na protočnom citofluorimetru (plave boje -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna , bez poklopca | kom | imi | 1000 |  |  |  | 1000 | 10 | 12 | 10000 | 12000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
36 | 33192500 | Epruveta plastična, zapremine 5O ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, | kom | imi | 200 |  |  |  | 200 | 25 | 30 | 5000 | 6000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
37 | 33192500 | Epruveta plastična, zapremine 5O ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, "sa suknjicom" | kom | imi | 200 |  |  |  | 200 | 25 | 30 | 5000 | 6000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
38 | 33192500 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, sa navojnim zatvaračem, nesterilna , 10 ml ,plastična | kom |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 6.12 | 7.344 | 122400 | 146880 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
39 | 33192500 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, zapremine 13ml, sa spoljašnjim navojnim zatvaračem, sterilna pojedinačno pakovanje , plastična, providna , | kom |  | 10000 | 4000 |  | 1300 | 15300 | 9 | 10.8 | 137700 | 165240 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
40 | 33192500 | Epruveta, plastična, sa zapušačem, sterilna širina (promer) 17mm x visina 105mm, 12ml | kom |  |  |  |  | 30 | 30 | 14 | 16.8 | 420 | 504 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
41 | 33192500 | Epruveta, plastična, 16 x 105mm (12ml) za aparat LABUMAT i URISED | kom |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 6.8 | 8.16 | 68000 | 81600 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
42 | 33192500 | Epruveta za centrifugu konusna graduisana 12 ml staklena | kom | CKHL | 1000 |  |  |  | 1000 | 70.2 | 84.24 | 70200 | 84240 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
43 | 33192500 | Epruveta staklena 5ml -dimenzije širina (promer) 13mm x visina 75mm | kom | CKHL | 2000 |  |  |  | 2000 | 5 | 6 | 10000 | 12000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
44 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm | kom | MIKB | 10000 |  |  |  | 10000 | 12 | 14.4 | 120000 | 144000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
45 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 100mm | kom | MIKB | 5000 |  |  |  | 5000 | 15 | 18 | 75000 | 90000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
46 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 16mm x visina 100mm | kom | MIKB | 5000 |  |  |  | 5000 | 16 | 19.2 | 80000 | 96000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
47 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 18mm x visina 180mm | kom | MIKB | 5000 |  |  |  | 5000 | 20 | 24 | 100000 | 120000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
48 | 33141000 | Igla za trepanobiopsiju koštane srži, sa dva poklopca, delom za zarobljavanje uzorka s ciljem smanjenja traumatizacije kosti ekstrakcionom žicom sa santimetarskom sklalom,mandrenom sa piramidalnim vrhom, kanilom koja ima "fish mouth" (riblja usta) vrh i sigurnosnom kapicom dimenzija 8G, dužine 15cm (iz 3 dela) | kom | HEM | 30 |  |  |  | 30 | 3500 | 3850 | 105000 | 115500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
49 | 33141000 | Igla za aspiraciju koštane srži sa anatomskim držačem, mandrenom i zaštitnikom sa navojem dimenzije 14 - 15G dužine 80 - 100mm | kom | HEM | 20 |  |  |  | 20 | 1888 | 2076.8 | 37760 | 41536 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
50 | 33141000 | Igla za aspiraciju koštane srži za višekratnu upotrebu napravljena od nerđajućeg čelika sa mandrenom i navijutkom, prečnika 1,2mm, dužine oko 80mm | kom | HEM | 20 |  |  |  | 20 | 2500 | 2750 | 50000 | 55000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
51 | 33141000 | SET za slepu biopsiju jetre metodom po Minginiju (Mengini), za jednokratnu upotrebu, sterilan.Sadržaj seta : Igla za biopsiju dimenzija 17G, širine 1.4mm , dužine 88mm, sa specijalnim vrhom za uzimanje uzorka tkiva, igla tankog zida za minimalnu punkcionu traumu. Aspiracioni špric sa graničnikom 10ml. Skalpel sa držačem veličina 11. Igla 0,9 x 40mm za aspiraciju fiziološkog rastvora . | kom | INF | 25 |  |  |  | 25 | 1100 | 1210 | 27500 | 30250 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
52 | 33141000 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 18G, dužine 88mm-90mm | kom | INF | 150 |  |  |  | 150 | 130 | 143 | 19500 | 21450 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
53 | 33141000 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 20G, dužine 88mm-90mm | kom | INF | 100 |  |  |  | 100 | 130 | 143 | 13000 | 14300 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
54 | 33141000 | Igla za biopsiju tkiva bubrega, dimenzije igle 16G / 1,65mm , dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "Uromed " | kom | NEFRO | 100 |  |  |  | 100 | 2700 | 2970 | 270000 | 297000
55 | 33141000 | Igla za biopsiju mekih tkiva, dimenzije igle 16G, dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "C.R.BARD" | kom | GASTRO | 175 |  |  |  | 175 | 2900 | 3190 | 507500 | 558250 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56 | 33141000 | Igla za biopsiju mekih tkiva, dimenzije igle 18G, dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "C.R.BARD" | kom | PULMO | 80 |  |  |  | 80 | 2900 | 3190 | 232000 | 255200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
57 | 33141000 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G16,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | URO | 100 |  |  | 100 | 200 | 2732 | 3005.2 | 546400 | 601040 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
58 | 33141000 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G18,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | URO | 50 |  |  | 50 | 100 | 2732 | 3005.2 | 273200 | 300520 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
|  | PARTIJA 59 | [11 empty] | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.1 | 33192500 | Vakumska epruveta za koagulaciju sa puferovanim Na-citratom (0,105M) 13x75mm (3-5ml) 9NC | kom |  |  | 26000 | 7000 | 10000 | 43000 | 20 | 24 | 860000 | 1032000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.2 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 13x100mm ( 5-7ml ) | kom |  | 200000 |  |  |  | 200000 | 17.54 | 21.048 | 3508000 | 4209600 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.3 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA AKTIVATOROM KOAGULACIJE 13x100mm (6-9ml ) | kom |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 13.69 | 16.428 | 1369000 | 1642800 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.4 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K2 EDTA 13x75mm (3-5ml ) | kom |  | 150000 | 70000 | 10000 | 45000 | 275000 | 12.54 | 15.048 | 3448500 | 4138200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.5 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 16x100mm ( 8-10ml ) | kom |  |  | 70000 | 13000 | 50000 | 133000 | 14.17 | 17.004 | 1884610 | 2261532 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.6 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K3 EDTA 16x100mm (8- 9ml ) | kom |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 16.69 | 20.028 | 66760 | 80112 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.7 | 33192500 | EPRUVETA ZA KAPILARNU KRV sa K2EDTA (500µL) | kom |  | 6000 | 3000 | 100 | 1000 | 10100 | 26 | 31.2 | 262600 | 315120 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.8 | 33192500 | Mikroepruveta za kapilarnu krv sa aktivatorom koagulacije/gel za odvajanje seruma, 0.5-1ml | kom |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 26 | 31.2 | 26000 | 31200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.9 | 33141000 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (SA INDIKATOROM PROTOKA) 21G 0.8 x 38-40mm | kom |  | 20000 | 10000 |  |  | 30000 | 13.45 | 14.795 | 403500 | 443850 | da | da | Vakuum epruvete, igle I holderi moraju biti od istog proizvođača | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
59.1o | 33141000 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 20G 0.9mm | kom |  | 150000 | 50000 | 19000 | 50000 | 269000 | 10.05 | 11.055 | 2703450 | 2973795 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.11 | 33141000 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 21G 0.8mm | kom |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 10.05 | 11.055 | 201000 | 221100 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
59.12 | 33141000 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV (2,0x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 2.8mm | kom |  | 4000 | 3000 | 6000 |  | 13000 | 25.94 | 28.534 | 337220 | 370942 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.13 | 33141000 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV(1.5 - 1,8x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 1.8mm | kom |  | 16000 |  |  |  | 16000 | 25.94 | 28.534 | 415040 | 456544 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.14 | 33141000 | Držač za igle I vakumske epruvete (holder). | kom |  |  |  | 20 | 70 | 90 | 5 | 6 | 450 | 540 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.15 | 33141000 | pomoćni adapter za uzorkovanje krvi iz kanile | kom |  |  |  |  | 30 | 30 | 14 | 16.8 | 420 | 504
59.16 | 33141000 | Držač za iglu sa mehanizmom za bezbedno uklanjanje igle | kom |  | 100 |  |  |  | 100 | 326.04 | 391.248 | 32604 | 39124.8 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.17 | 33141000 | Držač za iglu i epruvetu sa luer nastavkom za plasiranje igle u venu pod malim iglom | kom |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 300 | 360 | 300000 | 360000
59.18 | 33141000 | Dodatak za prenos krvi iz šprica u vakuum epruvetu | kom |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 300 | 360 | 300000 | 360000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.19 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA SA LI-HEPARINOM BEZ GELA 13x75mm (3-4ml ) | kom |  | 1700 |  |  |  | 1700 | 16.3 | 19.56 | 27710 | 33252 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
Ukupna vrednost partije 59 iznosi: 16.151.754,00 za 2017, 16.951.754,00 za 2018, 33.103.508,00 za obe godine dinara bez PDV-a , odnosno 18.976.083,80 za 2017, 19.936.083,80 za 2018, 38.912.167,60 za obe godine dinara sa PDV-om.
60 | 33192500 | EPRUVETA za vađenje krvi, vakum sistem, plastična, za određivanje sedimentacije eritrocita na stalku, 2,75-3ml nakon 60 minuta | kom |  |  | 40000 | 3000 | 45000 | 88000 | 20 | 24 | 1760000 | 2112000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
|  | PARTIJA 61 | [11 empty] | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
61.1 | 33192500 | EPRUVETA VAKUUM za sedimentaciju 2.0ml (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 45 | 54 | 270000 | 324000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
61.2 | 33141000 | NOSAČ ZA EPRUVETE za sedimentaciju (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom |  | 80 |  |  |  | 80 | 4500 | 5400 | 360000 | 432000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
Ukupna vrednost partije 61 iznosi: 360.000,00 za 2017, 1.260.000,00 za 2018, 1.620.000,00 za obe godine dinara bez PDV-a , odnosno 432.000,00 za 2017, 1.512.000,00 za 2018, 1.944.000,00 za obe godine dinara sa PDV-om.
62 | 33141000 | LATEKS POVESKA SA KOPČOM | kom |  |  | 50 | 10 | 50 | 110 | 100 | 120 | 11000 | 13200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
63 | 33141000 | Dodatak za uzimanje krvi iz problematičnih vena, dečiji, dimenzija 0.64 x 19mm ± 5% | kom |  |  | 600 |  | 1000 | 1600 | 39.65 | 47.58 | 63440 | 76128 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
[12 empty] | 39398456.5 | 45048583.55

## 2018
Red. broj | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Korisnik | Jedinica mere | 2018 VMA | 2018 CApSk | 2018VMC Novi Sad | 2018VB Niš | Ukupno | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena jedin. vrednost sa PDV-om | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a (da/ne) | Kvalitet | Rok isporuke | Rok trajanja / sterilnosti
1 | 33141000 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,bez igle, 1ml | kom |  | kom | 30000 |  |  |  | 30000 | 3.5 | 3.85 | 105000 | 115500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
2 | 33141000 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,sa zatopljenom iglom, 1ml | kom |  | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 3.5 | 3.85 | 3500 | 3850 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
3 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml, dvodelni | kom |  | kom | 200000 | 40000 |  | 25000 | 265000 | 4 | 4.4 | 1060000 | 1166000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
4 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml trodelni | kom |  | kom | 50000 |  | 10000 |  | 60000 | 4 | 4.4 | 240000 | 264000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
5 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 5ml, dvodelni | kom |  | kom | 400000 | 100000 | 20000 | 50000 | 570000 | 4.5 | 4.95 | 2565000 | 2821500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
6 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 10ml, dvodelni | kom |  | kom | 400000 | 50000 | 15000 | 60000 | 525000 | 5 | 5.5 | 2625000 | 2887500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
7 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, dvodelni | kom |  | kom | 180000 | 4000 | 20000 | 50000 | 254000 | 7.5 | 8.25 | 1905000 | 2095500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
8 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, trodelni | kom |  | kom | 180000 |  |  |  | 180000 | 10 | 11 | 1800000 | 1980000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
9 | 33141000 | Špric plastični, sterilan, 10ml LUER LOCK | kom |  | kom | 25000 |  |  |  | 25000 | 9 | 9.9 | 225000 | 247500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
10 | 33141000 | Špric plastični, sterilan, 20ml LUER LOCK | kom |  | kom | 25000 |  |  |  | 25000 | 11 | 12.1 | 275000 | 302500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
11 | 33141000 | Špric plastični sterilan bez igle, 50ml | kom |  | kom |  | 50 |  |  | 50 | 15 | 16.5 | 750 | 825 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
12 | 33141000 | Špric plastični sterilan 60ml, trodelni | kom |  | kom |  | 300 |  | 200 | 500 | 50 | 55 | 25000 | 27500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
13 | 33141000 | Špric plastični sterilan 140ml, trodelni | kom |  | kom |  |  |  | 50 | 50 | 176.85 | 194.535 | 8842.5 | 9726.75 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
14 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna,prečnika 0,40mm, duzine 20mm | kom |  | kom |  |  |  | 20000 | 20000 | 2.04 | 2.244 | 40800 | 44880 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
15 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.45mm, duzine 12-16mm | kom |  | kom | 30000 | 40000 | 4000 |  | 74000 | 2.04 | 2.244 | 150960 | 166056 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
16 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.50mm, duzine 16-25mm | kom |  | kom | 30000 | 1000 |  | 1000 | 32000 | 2.04 | 2.244 | 65280 | 71808 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
17 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.60mm, duzine 25-30mm | kom |  | kom | 20000 | 3000 |  | 2000 | 25000 | 2.04 | 2.244 | 51000 | 56100 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
18 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.70mm, duzine 38-40mm | kom |  | kom | 100000 | 80000 | 4000 | 6000 | 190000 | 2.04 | 2.244 | 387600 | 426360 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
19 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.80mm, duzine 38-40mm | kom |  | kom | 400000 | 100000 | 30000 | 70000 | 600000 | 2.04 | 2.244 | 1224000 | 1346400 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
20 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.90mm, duzine 38-40mm | kom |  | kom | 400000 | 60000 | 10000 | 50000 | 520000 | 2.04 | 2.244 | 1060800 | 1166880 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
21 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 38-40mm | kom |  | kom | 400000 | 4000 | 36000 | 40000 | 480000 | 2.04 | 2.244 | 979200 | 1077120 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
22 | 33141000 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 50mm | kom |  | kom |  |  |  | 1000 | 1000 | 2.04 | 2.244 | 2040 | 2244 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
23 | 33141000 | Igla za davanje insulina Novofine br 6 (0,3x6mm) ili odgovarajuće | kom |  | kom |  |  |  | 30000 | 30000 | 33.65 | 37.015 | 1009500 | 1110450 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
24 | 33141000 | Igla za davanje insulina Novofine br 8 (0,3x8mm) ili odgovarajuće | kom |  | kom |  |  |  | 10000 | 10000 | 33.65 | 37.015 | 336500 | 370150 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
25 | 33141000 | Toplomer za merenje telesne temperature u celzijusima | kom |  | kom | 900 |  |  |  | 900 | 580 | 696 | 522000 | 626400 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
26 | 33141000 | Lanceta za kožne probe (prick),sterilna | kom |  | kom | 5000 |  |  |  | 5000 | 5.28 | 5.808 | 26400 | 29040 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
27 | 33141000 | Lanceta za vađenje krvi,sterilna | kom |  | kom | 10000 | 8000 |  | 10000 | 28000 | 3 | 3.3 | 84000 | 92400 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
28 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 1,5 ml | kom |  | kom | 50000 |  | 1000 | 1000 | 52000 | 3 | 3.6 | 156000 | 187200 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
29 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) O,5ml | kom |  | kom | 5000 |  |  | 1000 | 6000 | 3 | 3.6 | 18000 | 21600 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
30 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 2 ml | kom |  | kom | 40000 |  |  | 9000 | 49000 | 3 | 3.6 | 147000 | 176400 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
31 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa zavrtnjem 1,5 ml | kom |  | kom | 7000 |  |  |  | 7000 | 7 | 8.4 | 49000 | 58800 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
32 | 33192500 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) 0.2 ml | kom |  | kom | 25000 |  |  |  | 25000 | 6 | 7.2 | 150000 | 180000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
33 | 33192500 | EPRUVETA ZA CENTRIFUGU PLASTIČNA 5O ml , poklopac sa zavrtnjem, konusno dno. | kom |  | kom | 2000 |  |  |  | 2000 | 20 | 24 | 40000 | 48000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
34 | 33192500 | Epruveta plastična -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna bez poklopca | kom | imi | kom | 7000 |  |  |  | 7000 | 3 | 3.6 | 21000 | 25200 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
35 | 33192500 | Epruveta plastična , podesna za rad na protočnom citofluorimetru (plave boje -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna , bez poklopca | kom | imi | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 10 | 12 | 10000 | 12000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
36 | 33192500 | Epruveta plastična, zapremine 5O ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, | kom | imi | kom | 200 |  |  |  | 200 | 25 | 30 | 5000 | 6000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
37 | 33192500 | Epruveta plastična, zapremine 5O ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, "sa suknjicom" | kom | imi | kom | 200 |  |  |  | 200 | 25 | 30 | 5000 | 6000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
38 | 33192500 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, sa navojnim zatvaračem, nesterilna , 10 ml ,plastična | kom |  | kom |  | 20000 |  |  | 20000 | 6.12 | 7.344 | 122400 | 146880 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
39 | 33192500 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, zapremine 13ml, sa spoljašnjim navojnim zatvaračem, sterilna pojedinačno pakovanje , plastična, providna , | kom |  | kom | 10000 | 4000 |  | 1300 | 15300 | 9 | 10.8 | 137700 | 165240 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
40 | 33192500 | Epruveta, plastična, sa zapušačem, sterilna širina (promer) 17mm x visina 105mm, 12ml | kom |  | kom |  |  |  | 30 | 30 | 14 | 16.8 | 420 | 504 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
41 | 33192500 | Epruveta, plastična, 16 x 105mm (12ml) za aparat LABUMAT i URISED | kom |  | kom |  |  |  | 10000 | 10000 | 6.8 | 8.16 | 68000 | 81600 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
42 | 33192500 | Epruveta za centrifugu konusna graduisana 12 ml staklena | kom | CKHL | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 70.2 | 84.24 | 70200 | 84240 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
43 | 33192500 | Epruveta staklena 5ml -dimenzije širina (promer) 13mm x visina 75mm | kom | CKHL | kom | 2000 |  |  |  | 2000 | 5 | 6 | 10000 | 12000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
44 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm | kom | MIKB | kom | 10000 |  |  |  | 10000 | 12 | 14.4 | 120000 | 144000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
45 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 100mm | kom | MIKB | kom | 5000 |  |  |  | 5000 | 15 | 18 | 75000 | 90000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
46 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 16mm x visina 100mm | kom | MIKB | kom | 5000 |  |  |  | 5000 | 16 | 19.2 | 80000 | 96000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
47 | 33192500 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 18mm x visina 180mm | kom | MIKB | kom | 5000 |  |  |  | 5000 | 20 | 24 | 100000 | 120000 | ne | ne | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
48 | 33141000 | Igla za trepanobiopsiju koštane srži, sa dva poklopca, delom za zarobljavanje uzorka s ciljem smanjenja traumatizacije kosti ekstrakcionom žicom sa santimetarskom sklalom,mandrenom sa piramidalnim vrhom, kanilom koja ima "fish mouth" (riblja usta) vrh i sigurnosnom kapicom dimenzija 8G, dužine 15cm (iz 3 dela) | kom | HEM | kom | 30 |  |  |  | 30 | 3500 | 3850 | 105000 | 115500 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
49 | 33141000 | Igla za aspiraciju koštane srži sa anatomskim držačem, mandrenom i zaštitnikom sa navojem dimenzije 14 - 15G dužine 80 - 100mm | kom | HEM | kom | 20 |  |  |  | 20 | 1888 | 2076.8 | 37760 | 41536 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
50 | 33141000 | Igla za aspiraciju koštane srži za višekratnu upotrebu napravljena od nerđajućeg čelika sa mandrenom i navijutkom, prečnika 1,2mm, dužine oko 80mm | kom | HEM | kom | 20 |  |  |  | 20 | 2500 | 2750 | 50000 | 55000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
51 | 33141000 | SET za slepu biopsiju jetre metodom po Minginiju (Mengini), za jednokratnu upotrebu, sterilan.Sadržaj seta : Igla za biopsiju dimenzija 17G, širine 1.4mm , dužine 88mm, sa specijalnim vrhom za uzimanje uzorka tkiva, igla tankog zida za minimalnu punkcionu traumu. Aspiracioni špric sa graničnikom 10ml. Skalpel sa držačem veličina 11. Igla 0,9 x 40mm za aspiraciju fiziološkog rastvora . | kom | INF | kom | 25 |  |  |  | 25 | 1100 | 1210 | 27500 | 30250 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
52 | 33141000 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 18G, dužine 88mm-90mm | kom | INF | kom | 150 |  |  |  | 150 | 130 | 143 | 19500 | 21450 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
53 | 33141000 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 20G, dužine 88mm-90mm | kom | INF | kom | 100 |  |  |  | 100 | 130 | 143 | 13000 | 14300 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
54 | 33141000 | Igla za biopsiju tkiva bubrega, dimenzije igle 16G / 1,65mm , dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "Uromed " | kom | NEFRO | kom | 100 |  |  |  | 100 | 2700 | 2970 | 270000 | 297000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
55 | 33141000 | Igla za biopsiju mekih tkiva, dimenzije igle 16G, dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "C.R.BARD" | kom | GASTRO | kom | 175 |  |  |  | 175 | 2900 | 3190 | 507500 | 558250
56 | 33141000 | Igla za biopsiju mekih tkiva, dimenzije igle 18G, dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "C.R.BARD" | kom | PULMO | kom | 80 |  |  |  | 80 | 2900 | 3190 | 232000 | 255200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
57 | 33141000 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G16,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | URO | kom | 100 |  |  | 100 | 200 | 2732 | 3005.2 | 546400 | 601040 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
58 | 33141000 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G18,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | URO | kom | 50 |  |  | 50 | 100 | 2732 | 3005.2 | 273200 | 300520 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
|  | PARTIJA 59 | [10 empty] | 0 | 0 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.1 | 33192500 | Vakumska epruveta za koagulaciju sa puferovanim Na-citratom (0,105M) 13x75mm (3-5ml) 9NC | kom |  | kom | 30000 | 26000 | 7000 | 10000 | 73000 | 20 | 24 | 1460000 | 1752000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.2 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 13x100mm ( 5-7ml ) | kom |  | kom | 200000 |  |  |  | 200000 | 17.54 | 21.048 | 3508000 | 4209600 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.3 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA AKTIVATOROM KOAGULACIJE 13x100mm (6-9ml ) | kom |  | kom | 100000 |  |  |  | 100000 | 13.69 | 16.428 | 1369000 | 1642800 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.4 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K2 EDTA 13x75mm (3-5ml ) | kom |  | kom | 150000 | 70000 | 10000 | 45000 | 275000 | 12.54 | 15.048 | 3448500 | 4138200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.5 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 16x100mm ( 8-10ml ) | kom |  | kom |  | 70000 | 13000 | 50000 | 133000 | 14.17 | 17.004 | 1884610 | 2261532 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.6 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K3 EDTA 16x100mm (8- 9ml ) | kom |  | kom |  |  |  | 4000 | 4000 | 16.69 | 20.028 | 66760 | 80112 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.7 | 33192500 | EPRUVETA ZA KAPILARNU KRV sa K2EDTA (500µL) | kom |  | kom | 6000 | 3000 | 100 | 1000 | 10100 | 26 | 31.2 | 262600 | 315120 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.8 | 33192500 | Mikroepruveta za kapilarnu krv sa aktivatorom koagulacije/gel za odvajanje seruma, 0.5-1ml | kom |  | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 26 | 31.2 | 26000 | 31200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.9 | 33141000 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (SA INDIKATOROM PROTOKA) 21G 0.8 x 38-40mm | kom |  | kom | 20000 | 10000 |  |  | 30000 | 13.45 | 14.795 | 403500 | 443850 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.1o | 33141000 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 20G 0.9mm | kom |  | kom | 150000 | 50000 | 19000 | 50000 | 269000 | 10.05 | 11.055 | 2703450 | 2973795 | da | da | Vakuum epruvete, igle I holderi moraju biti od istog proizvođača | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
59.11 | 33141000 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 21G 0.8mm | kom |  | kom | 20000 |  |  |  | 20000 | 10.05 | 11.055 | 201000 | 221100 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.12 | 33141000 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV (2,0x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 2.8mm | kom |  | kom | 4000 | 3000 | 6000 |  | 13000 | 25.94 | 28.534 | 337220 | 370942 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
59.13 | 33141000 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV(1.5 - 1,8x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 1.8mm | kom |  | kom | 16000 |  |  |  | 16000 | 25.94 | 28.534 | 415040 | 456544 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.14 | 33141000 | Držač za igle I vakumske epruvete (holder). | kom |  | kom |  |  | 20 | 70 | 90 | 5 | 6 | 450 | 540 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.15 | 33141000 | pomoćni adapter za uzorkovanje krvi iz kanile | kom |  | kom |  |  |  | 30 | 30 | 14 | 16.8 | 420 | 504 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.16 | 33141000 | Držač za iglu sa mehanizmom za bezbedno uklanjanje igle | kom |  | kom | 100 |  |  |  | 100 | 326.04 | 391.248 | 32604 | 39124.8
59.17 | 33141000 | Držač za iglu i epruvetu sa luer nastavkom za plasiranje igle u venu pod malim iglom | kom |  | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 300 | 360 | 300000 | 360000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59.18 | 33141000 | Dodatak za prenos krvi iz šprica u vakuum epruvetu | kom |  | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 300 | 360 | 300000 | 360000
59.19 | 33192500 | VAKUMSKA EPRUVETA SA LI-HEPARINOM BEZ GELA 13x75mm (3-4ml ) | kom |  | kom | 1700 |  |  |  | 1700 | 16.3 | 19.56 | 27710 | 33252 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
|  | Ukupna vrednost partije 59 iznosi: 16.151.754,00 za 2017, 16.951.754,00 za 2018, 33.103.508,00 za obe godine dinara bez PDV-a , odnosno 18.976.083,80 za 2017, 19.936.083,80 za 2018, 38.912.167,60 za obe godine dinara sa PDV-om. | [10 empty] | 0 | 0 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
60 | 33192500 | EPRUVETA za vađenje krvi, vakum sistem, plastična, za određivanje sedimentacije eritrocita na stalku, 2,75-3ml nakon 60 minuta | kom |  | kom |  | 40000 | 3000 | 45000 | 88000 | 20 | 24 | 1760000 | 2112000
|  | PARTIJA 61 | [10 empty] | 0 | 0 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
61.1 | 33192500 | EPRUVETA VAKUUM za sedimentaciju 2.0ml (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom |  | kom | 20000 |  |  |  | 20000 | 45 | 54 | 900000 | 1080000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
61.2 | 33141000 | NOSAČ ZA EPRUVETE za sedimentaciju (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom |  | kom | 80 |  |  |  | 80 | 4500 | 5400 | 360000 | 432000 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
|  | Ukupna vrednost partije 61 iznosi: 360.000,00 za 2017, 1.260.000,00 za 2018, 1.620.000,00 za obe godine dinara bez PDV-a , odnosno 432.000,00 za 2017, 1.512.000,00 za 2018, 1.944.000,00 za obe godine dinara sa PDV-om. | [10 empty] | 0 | 0 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
62 | 33141000 | LATEKS POVESKA SA KOPČOM | kom |  | kom |  | 50 | 10 | 50 | 110 | 100 | 120 | 11000 | 13200 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
63 | 33141000 | Dodatak za uzimanje krvi iz problematičnih vena, dečiji, dimenzija 0.64 x 19mm ± 5% | kom |  | kom |  | 600 |  | 1000 | 1600 | 39.65 | 47.58 | 63440 | 76128 | da | da |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | bez roka trajanja / sterilnosti
[13 empty] | 40086056.5 | 45863443.55

## LOGISTIKA 1
Прилог 6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ Медицински нехемијски потрошни материјал - шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 633/16 , 14/2017 Понуду дајемо: (обавезно заокружити): а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда попуњава се и доставља део 6-I и 6-II попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | 2017 VMA | 2017 CApSk | 2017VMC Novi Sad | 2017VB Niš | Ukupno 2017 | ZAŠTIĆENI NAZIV | PROIZVOĐAČ | 2018 VMA | 2018 CApSk | 2018VMC Novi Sad | 2018VB Niš | Ukupno 2018 | Ukupno 2017 I 2018 | Jedinična cena bez PDV-a | PDV % | 2017 +2018 VMA + CApSk+N.Sad+ NIŠ BEZ PDV-A | Rok isporuke | Rok trajanja / sterilnosti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24
1 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,bez igle, 1ml | kom | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 | 50000 |  |  | 0
2 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,sa zatopljenom iglom, 1ml | kom | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 0
3 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml, dvodelni | kom | 200000 | 40000 |  | 25000 | 265000 |  |  | 200000 | 40000 |  | 25000 | 265000 | 530000 |  |  | 0
4 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml trodelni | kom | 50000 |  | 10000 |  | 60000 |  |  | 50000 |  | 10000 |  | 60000 | 120000 |  |  | 0
5 | Špric plastični sterilan bez igle, 5ml, dvodelni | kom | 400000 | 100000 | 20000 | 50000 | 570000 |  |  | 400000 | 100000 | 20000 | 50000 | 570000 | 1140000 |  |  | 0
6 | Špric plastični sterilan bez igle, 10ml, dvodelni | kom | 400000 | 50000 | 15000 | 60000 | 525000 |  |  | 400000 | 50000 | 15000 | 60000 | 525000 | 1050000 |  |  | 0
7 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, dvodelni | kom | 200000 | 4000 | 20000 | 50000 | 274000 |  |  | 180000 | 4000 | 20000 | 50000 | 254000 | 528000 |  |  | 0
8 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, trodelni | kom | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  | 180000 |  |  |  | 180000 | 380000 |  |  | 0
9 | Špric plastični, sterilan, 10ml LUER LOCK | kom | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 50000 |  |  | 0
10 | Špric plastični, sterilan, 20ml LUER LOCK | kom | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 50000 |  |  | 0
11 | Špric plastični sterilan bez igle, 50ml | kom |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 100 |  |  | 0
12 | Špric plastični sterilan 60ml, trodelni | kom |  | 300 |  | 200 | 500 |  |  |  | 300 |  | 200 | 500 | 1000 |  |  | 0
13 | Špric plastični sterilan 140ml, trodelni | kom |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | 100 |  |  | 0
14 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna,prečnika 0,40mm, duzine 20mm | kom |  |  |  | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 | 20000 | 40000 |  |  | 0
15 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.45mm, duzine 12-16mm | kom | 30000 | 40000 | 4000 |  | 74000 |  |  | 30000 | 40000 | 4000 |  | 74000 | 148000 |  |  | 0
16 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.50mm, duzine 16-25mm | kom | 30000 | 1000 |  | 1000 | 32000 |  |  | 30000 | 1000 |  | 1000 | 32000 | 64000 |  |  | 0
17 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.60mm, duzine 25-30mm | kom | 10000 | 3000 |  | 2000 | 15000 |  |  | 20000 | 3000 |  | 2000 | 25000 | 40000 |  |  | 0
18 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.70mm, duzine 38-40mm | kom | 100000 | 80000 | 4000 | 6000 | 190000 |  |  | 100000 | 80000 | 4000 | 6000 | 190000 | 380000 |  |  | 0
19 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.80mm, duzine 38-40mm | kom | 300000 | 100000 | 30000 | 60000 | 490000 |  |  | 400000 | 100000 | 30000 | 70000 | 600000 | 1090000 |  |  | 0
20 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.90mm, duzine 38-40mm | kom | 350000 | 60000 | 10000 | 40000 | 460000 |  |  | 400000 | 60000 | 10000 | 50000 | 520000 | 980000 |  |  | 0
21 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 38-40mm | kom | 400000 | 4000 | 36000 | 30000 | 470000 |  |  | 400000 | 4000 | 36000 | 40000 | 480000 | 950000 |  |  | 0
22 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 50mm | kom |  |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 2000 |  |  | 0
23 | Igla za davanje insulina Novofine br 6 (0,3x6mm) ili odgovarajuće | kom |  |  |  | 30000 | 30000 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 60000 |  |  | 0
24 | Igla za davanje insulina Novofine br 8 (0,3x8mm) ili odgovarajuće | kom |  |  |  | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 20000 |  |  | 0
25 | Toplomer za merenje telesne temperature u celzijusima | kom | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 900 |  |  |  | 900 | 2900 |  |  | 0
26 | Lanceta za kožne probe (prick),sterilna | kom | 5000 |  |  |  | 5000 | #VALUE! | kom | 5000 |  |  |  | 5000 | 10000 |  |  | 0
27 | Lanceta za vađenje krvi,sterilna | kom | 10000 | 8000 |  |  | 18000 |  |  | 10000 | 8000 |  | 10000 | 28000 | 46000 |  |  | 0
28 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 1,5 ml | kom | 50000 |  | 1000 | 1000 | 52000 |  |  | 50000 |  | 1000 | 1000 | 52000 | 104000 |  |  | 0
29 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) O,5ml | kom | 5000 |  |  | 1000 | 6000 |  |  | 5000 |  |  | 1000 | 6000 | 12000 |  |  | 0
30 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 2 ml | kom | 40000 |  |  | 9000 | 49000 |  |  | 40000 |  |  | 9000 | 49000 | 98000 |  |  | 0
31 | Mikroepruveta , plastična, sa zavrtnjem 1,5 ml | kom | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 15000 |  |  | 0
32 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) 0.2 ml | kom | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 50000 |  |  | 0
33 | EPRUVETA ZA CENTRIFUGU PLASTIČNA 5O ml , poklopac sa zavrtnjem, konusno dno. | kom | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 4000 |  |  | 0
34 | Epruveta plastična -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna bez poklopca | kom | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 14000 |  |  | 0
35 | Epruveta plastična , podesna za rad na protočnom citofluorimetru (plave boje -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna , bez poklopca | kom | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 0
36 | Epruveta plastična, zapremine 5O ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, | kom | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 400 |  |  | 0
37 | Epruveta plastična, zapremine 5O ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, "sa suknjicom" | kom | 200 |  |  |  | 200 |  | kom | 200 |  |  |  | 200 | 400 |  |  | 0
38 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, sa navojnim zatvaračem, nesterilna , 10 ml ,plastična | kom |  | 20000 |  |  | 20000 |  | kom |  | 20000 |  |  | 20000 | 40000 |  |  | 0
39 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, zapremine 13ml, sa spoljašnjim navojnim zatvaračem, sterilna pojedinačno pakovanje , plastična, providna , | kom | 10000 | 4000 |  | 1300 | 15300 |  |  | 10000 | 4000 |  | 1300 | 15300 | 30600 |  |  | 0
40 | Epruveta, plastična, sa zapušačem, sterilna širina (promer) 17mm x visina 105mm, 12ml | kom |  |  |  | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 30 | 60 |  |  | 0
41 | Epruveta, plastična, 16 x 105mm (12ml) za aparat LABUMAT i URISED | kom |  |  |  | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 20000 |  |  | 0
42 | Epruveta za centrifugu konusna graduisana 12 ml staklena | kom | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 0
43 | Epruveta staklena 5ml -dimenzije širina (promer) 13mm x visina 75mm | kom | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 4000 |  |  | 0
44 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm | kom | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 20000 |  |  | 0
45 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 100mm | kom | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 10000 |  |  | 0
46 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 16mm x visina 100mm | kom | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 10000 |  |  | 0
47 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 18mm x visina 180mm | kom | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 10000 |  |  | 0
48 | Igla za trepanobiopsiju koštane srži, sa dva poklopca, delom za zarobljavanje uzorka s ciljem smanjenja traumatizacije kosti ekstrakcionom žicom sa santimetarskom sklalom,mandrenom sa piramidalnim vrhom, kanilom koja ima "fish mouth" (riblja usta) vrh i sigurnosnom kapicom dimenzija 8G, dužine 15cm (iz 3 dela) | kom | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
49 | Igla za aspiraciju koštane srži sa anatomskim držačem, mandrenom i zaštitnikom sa navojem dimenzije 14 - 15G dužine 80 - 100mm | kom | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
50 | Igla za aspiraciju koštane srži za višekratnu upotrebu napravljena od nerđajućeg čelika sa mandrenom i navijutkom, prečnika 1,2mm, dužine oko 80mm | kom | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
51 | SET za slepu biopsiju jetre metodom po Minginiju (Mengini), za jednokratnu upotrebu, sterilan.Sadržaj seta : Igla za biopsiju dimenzija 17G, širine 1.4mm , dužine 88mm, sa specijalnim vrhom za uzimanje uzorka tkiva, igla tankog zida za minimalnu punkcionu traumu. Aspiracioni špric sa graničnikom 10ml. Skalpel sa držačem veličina 11. Igla 0,9 x 40mm za aspiraciju fiziološkog rastvora . | kom | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 50 |  |  | 0
52 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 18G, dužine 88mm-90mm | kom | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 300 |  |  | 0
53 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 20G, dužine 88mm-90mm | kom | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 200 |  |  | 0
54 | Igla za biopsiju tkiva bubrega, dimenzije igle 16G / 1,65mm , dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "Uromed " | kom | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 200 |  |  | 0
55 | Igla za biopsiju mekih tkiva, dimenzije igle 16G, dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "C.R.BARD" | kom | 175 |  |  |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 175 | 350 |  |  | 0
56 | Igla za biopsiju mekih tkiva, dimenzije igle 18G, dužine 200mm, kompatibilna sa aparatom "C.R.BARD" | kom | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 | 160 |  |  | 0
57 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G16,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | 100 |  |  | 100 | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 | 200 | 400 |  |  | 0
58 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G18,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | 50 |  |  | 50 | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 | 100 | 200 |  |  | 0
| PARTIJA 59 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
59 | Vakumska epruveta za koagulaciju sa puferovanim Na-citratom (0,105M) 13x75mm (3-5ml) 9NC | kom |  | 26000 | 7000 | 10000 | 43000 |  |  | 30000 | 26000 | 7000 | 10000 | 73000 | 116000 |  |  | 0
| VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 13x100mm ( 5-7ml ) | kom | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 | 400000 |  |  | 0
| VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA AKTIVATOROM KOAGULACIJE 13x100mm (6-9ml ) | kom | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 |  |  | 0
| VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K2 EDTA 13x75mm (3-5ml ) | kom | 150000 | 70000 | 10000 | 45000 | 275000 |  |  | 150000 | 70000 | 10000 | 45000 | 275000 | 550000 |  |  | 0
| VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 16x100mm ( 8-10ml ) | kom |  | 70000 | 13000 | 50000 | 133000 |  |  |  | 70000 | 13000 | 50000 | 133000 | 266000 |  |  | 0
| VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K3 EDTA 16x100mm (8- 9ml ) | kom |  |  |  | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 8000 |  |  | 0
| EPRUVETA ZA KAPILARNU KRV sa K2EDTA (500µL) | kom | 6000 | 3000 | 100 | 1000 | 10100 |  |  | 6000 | 3000 | 100 | 1000 | 10100 | 20200 |  |  | 0
| Mikroepruveta za kapilarnu krv sa aktivatorom koagulacije/gel za odvajanje seruma, 0.5-1ml | kom | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 0
| STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (SA INDIKATOROM PROTOKA) 21G 0.8 x 38-40mm | kom | 20000 | 10000 |  |  | 30000 |  |  | 20000 | 10000 |  |  | 30000 | 60000 |  |  | 0
| STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 20G 0.9mm | kom | 150000 | 50000 | 19000 | 50000 | 269000 |  |  | 150000 | 50000 | 19000 | 50000 | 269000 | 538000 |  |  | 0
| STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 21G 0.8mm | kom | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 40000 |  |  | 0
| KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV (2,0x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 2.8mm | kom | 4000 | 3000 | 6000 |  | 13000 |  |  | 4000 | 3000 | 6000 |  | 13000 | 26000 |  |  | 0
| KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV(1.5 - 1,8x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 1.8mm | kom | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 | 32000 |  |  | 0
| Držač za igle I vakumske epruvete (holder). | kom |  |  | 20 | 70 | 90 |  |  |  |  | 20 | 70 | 90 | 180 |  |  | 0
| pomoćni adapter za uzorkovanje krvi iz kanile | kom |  |  |  | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 30 | 60 |  |  | 0
| Držač za iglu sa mehanizmom za bezbedno uklanjanje igle | kom | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 200 |  |  | 0
| Držač za iglu i epruvetu sa luer nastavkom za plasiranje igle u venu pod malim iglom | kom | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 0
| Dodatak za prenos krvi iz šprica u vakuum epruvetu | kom | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 0
| VAKUMSKA EPRUVETA SA LI-HEPARINOM BEZ GELA 13x75mm (3-4ml ) | kom | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 | 3400 |  |  | 0
| Ukupna vrednost partije 59 iznosi: 16.146.864,00 za 2017, 16.746.864,00 za 2018, 32.893.728,00 za obe godine dinara bez PDV-a , odnosno 18.970.215,80 za 2017, 19.690.215,80 za 2018, 38.660.431,60 za obe godine dinara sa PDV-om. | [13 empty] | 0 |  |  | 0
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 59 | [17 empty] | 0
60 | EPRUVETA za vađenje krvi, vakum sistem, plastična, za određivanje sedimentacije eritrocita na stalku, 2,75-3ml nakon 60 minuta | kom |  | 40000 | 3000 | 45000 | 88000 |  |  |  | 40000 | 3000 | 45000 | 88000 | 176000 |  |  | 0
| PARTIJA 61 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
61.1 | EPRUVETA VAKUUM za sedimentaciju 2.0ml (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 26000 |  |  | 0
61.2 | NOSAČ ZA EPRUVETE za sedimentaciju (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 | 160 |  |  | 0
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 61 | [17 empty] | 0
62 | LATEKS POVESKA SA KOPČOM | kom |  | 50 | 10 | 50 | 110 |  |  |  | 50 | 10 | 50 | 110 | 220 |  |  | 0
63 | Dodatak za uzimanje krvi iz problematičnih vena, dečiji, dimenzija 0.64 x 19mm ± 5% | kom |  | 600 |  | 1000 | 1600 |  |  |  | 600 |  | 1000 | 1600 | 3200 |  |  | 0
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке испоруке и пријема добра у магацин наручиоца. Напомене и евентуалне погодности: П О Н У Ђ А Ч У _________________________ _________________________ дана _______________________ (штампано име и презиме) _________________________ (пун потпис)
Note on A1: Korisnik:
Note on A2: Korisnik:
Note on A4: Korisnik:
Note on A91: Korisnik:
Note on A92: Korisnik:
Note on O2: Korisnik:
Note on Q2: Korisnik: 21564635