## Partija 1
Прилог 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Производи од пластичних маса за лабораторијску примену
Понуда број ____________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 69/2018
Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
а) самостално |  | б) са подизвођачем |  |  |  |  | ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 5-I и 5-II |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-II и 5-III |  |  |  |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-IV и 5-V
РБ | Назив/опис добра | Јединица мере | ВМА Београд | ВБ Ниш | ВБ Нови Сад | УКУПНО 2018 год | ВМА Београд | ВБ Ниш | ВБ Нови Сад | УКУПНО 2019 год | УКУПНО 2018/2019 | Јединична цена | Произвођач/ каталошки број/ величина паковања | Заштићен назив понуђеног добра | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност за 2018 и 2019 годину без ПДВа | ПДВ у % | Рок испоруке | Рок трајања/стерилности на дан испоруке
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Plastična sterilna epruveta od providne plastike sa spoljasnjim navojnim zatvaračem,oblim dnom, visine 100mm x promer16mm, zapremine 13ml, pojedinačno pakovane | kom | 3000 | 13000 |  | 16000 | 3000 | 13000 |  | 16000 | 32000 |  |  |  |  | 0
2 | PETRI posuda precnika 35mm ,sterilna | kom | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0
3 | Plasticni nastavci za automatsku pipetu zapremine do 200ul ,sterilni ,pojedinacno pakovani | kom | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0
4 | Optičke ploče i dodatni plastični SnPS za aparat "StepOne Real Time PCR System"
4.1 | Optičke ploče sa 48 mesta kompatibilne sa aparatom "StepOne Real Time PCR System" | kom | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 0
4.2 | Athezivne folije za zatvaranje optickih ploca sa 48 mesta kompatibilne sa aparatom "StepOne Real Time PCR System" | kom | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 0
4.3 | Opticke tube sa poklopcem , zapremine 0,1ml kompatibilne sa aparatom "StepOne Real Time PCR System" | kom | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0
4.4 | Opticki strip (8 tuba po stripu), zapremina jedne tube 0,1ml , kompatibilan sa aparatom "StepOne Time PCR System" | kom | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 500 |  |  |  |  | 0
4.5 | Poklopci za opticki strip (8 tuba po stripu), zapremina jedne tube 0,1ml, kompatibilan sa aparatom "StepOne Time PCR System" | kom | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 600 |  |  |  |  | 0
Укупна вредност за партију 14, без ПДВа | [15 empty] | 0
5 | Plastični nastavci od 10ml za pipetman Eppendorf Research plus 10ml | kom | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 400 |  |  |  |  | 0
6 | L-štapić, sterillan (štapić po Drigalskom) | kom | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 1200 |  |  |  |  | 0
7 | Kese za homogenizaciju hrane sa filterom i zatvaranjem 710ml | kom | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 0
8 | Ploča za određivanje sedimenta u urinu za mikroskopski pregled. Pločica sa 10 mesta | kom | 16000 |  |  | 16000 | 16000 |  |  | 16000 | 32000 |  |  |  |  | 0
9 | štipaljka za dozimetre | kom | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 600 |  |  |  |  | 0
10 | kesa za dozimetre | kom | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0
11 | ČETKA za pranje boca dužine 230, dužine dlačnog valjka 95 mm, žičana | kom |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 0
12 | ČETKE za laboratorijsko pranje posuđa broj 1 | kom | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 26 |  |  |  |  | 0
13 | ČETKE za laboratorijsko pranje posuđa broj 2 | kom | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 26 |  |  |  |  | 0
14 | ČETKE za laboratorijsko pranje posuđa broj 3 | kom | 3 | 15 | 5 | 23 | 3 | 15 | 5 | 23 | 46 |  |  |  |  | 0
15 | Špatula za pregled ždrela, nesterilna | kom | 200000 | 10000 |  | 210000 | 200000 | 10000 |  | 210000 | 420000 |  |  |  |  | 0
16 | Mikrotuba kompatibilna sa BECKMAN aparatom 0,25ml | kom |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 60000 |  |  |  |  | 0
17 | Štapići za Papa-nikolau | kom |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 400 |  |  |  |  | 0
18 | Plasticni nastavci za automatsku pipetu zapremine do 200ul ,sterilni u kutiji | kom |  | 3840 |  | 3840 |  | 3840 |  | 3840 | 7680 |  |  |  |  | 0
19 | Sistem za irigaciju kapaciteta minimum 750ml, za jednokratnu upotrebu, sa posebnim kateterom. ( Set čine kesa za klistiranje, zatvarač-otvarač,klemp, kateter, nepromočiva pelena, glicerinski sapun, lubrikant, PE rukavica) | kom | 8400 |  |  | 8400 | 8400 |  |  | 8400 | 16800 |  |  |  |  | 0
20 | Opener za plastične segmente kese za krv | kom | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 30000 |  |  |  |  | 0
21 | Vakuum epruveta za uzorkovanje krvi sa ACD-A antukoagulansom 9ml | kom | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 0
22 | Kutija plastična okrugla sa poklopcem sa navojem 500ml | kom | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
Напомене и евентуалне погодности:
П О Н У Ђ А Ч
У _________________________ | [14 empty] | _________________________
дана _________________________ | [14 empty] | (штампано име и презиме)
_________________________
(пун потпис)