## Dijaliza
Прилог 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Уређаји за подржавање реналне функције
Понуда број _________________ од ____________.2019. године, за јавну набавку број 16/ 2019УВЗ
Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
а) самостално |  | б) са подизвођачем |  |  |  | ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 5-I и 5-II |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-II и 5-III |  |  |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-IV и 5-V
РБ Partije | Назив/опис добра | Јединица мере | количине за 2019. годину | Јединична цена | Произвођач | Заштићен назив понуђеног добра | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност без ПДВа | ПДВ у % | Рок трајања
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KAPICA ZA TRANSFER SET ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU | kom | 1400 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
2 | KAPA DEZINFEKCIONA ZA PD | kom | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
3 | PRODUŽETAK KATETERA ZA PD | kom | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
4 | TRANSFER SET ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU, EKSTENZIVNI | kom | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
5 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid/v (13.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 800 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
6 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(22.7g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
7 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 7.5% ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(75g/l)+5.4g/l+4.5g/l+0.257g/l+0.05 1g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
8 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.3% glukoze natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+22.73g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 200 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
9 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 3,86% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
10 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.5% glukoze natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+15g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 800 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
11 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 4.25% glukoze natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+42.5g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 70% декларисаног
12 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, low flux 1,3-1,5 m2 | kom | 1500 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
13 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, low flux 1,6-1,8 m2 | kom | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
14 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,3-1,4 m2 | kom | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
15 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,5-1,6 m2 | kom | 800 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
16 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,7-1,8 m2 | kom | 5100 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
17 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,9-2,0 m2 | kom | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
18 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 2,1-2,3 m2 | kom | 930 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
19 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 2,4-2,5 m2 | kom | 751 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
20 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high-flux 2,2 - 2,3 m2, koji ima koeficijent prosejavanja za beta-2 mikroglobulin najmanje0,9; za mioglobin najmanje 0,5 i albumin manje od 0,001 | kom | 190 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
21 | DIJALIZATOR, sintetska membrana za hemodijalizu površine 1,7 - 1,8 m2, sterilisan bez etilen oksida, specijalizovana membrana za uklanjanje molekula srednje i velike molekulske težine (od 20 do 45 kDa) | kom | 145 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
22 | A - V LINIJE KOMPLET, ZA HD/HF/HDF APARATE TIPA AK200 Ultra S, sa obaveznim BVS senzorom za merenje volumena krvi i nastavkom za pre i post diluciju | kom | 4000 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
23 | Линија за стерилни инфузат, за ХДФ апарате типа АK 200 Ultra S | kom | 900 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
24 | Пакет концентрата за тип апарата AK 200 Ultra S – BICART SET (SelectCart 1200 g + BiCart 720 g) или одговарајуће | kom | 2200 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
25 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 1Litar za Aparate tipa AK200 Ultra S, sa glukozom i citratom, finalne koncentracije Ca:1,75 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 1500 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
26 | FILTER za visokoprečišćenu vodu, za aparate tipa AK200 Ultra S: U 8000S ili odgovarajuće | kom | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
27 | KAPSULA sa sredstvom za dezinfekciju i dekalcifikaciju HD aparata AK200 Ultra S CLEAN CART C - ili odgovarajuće | kom | 500 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
28 | A - V LINIJE KOMPLET, ZA HD APARATE TIPA F5008S | kom | 3000 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
29 | A - V LINIJA KOMPLET ZA HD/HDF ZA APARATE TIPA F5008S | kom | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
30 | Kiseli koncentrat u odgovarajućem pakovanju: Smartbag CA 4,7 litara, sadržaja kalijuma 2,0 mmol/l, kalcijuma 1,75 mmol/l i magnezijuma 0,50 mmol/l ili odgovarajuće, za aparate tipa F5008S | kom | 1800 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
31 | Kiseli koncentrat u odgovarajućem pakovanju: Smartbag CA 4,7 litara, sadržaja kalijuma 2,0 mmol/l, kalcijuma 1,5 mmol/l i magnezijuma 0,50 mmol/l ili odgovarajuće, za aparate tipa F5008S | kom | 500 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
32 | SUVI BIKARBONAT (PRAŠAK U ODGOVARAJUĆEM PAKOVANJU), 900 g, ZA TIP APARATA: F5008S | kom | 3500 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
33 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 10 L sa glukozom, finalne koncentracije Ca:1,50 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
34 | FILTER za visokoprečišćenu vodu, za aparate tipa F 5008S: Diasafe plus ili odgovarajuće | kom | 120 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
35 | A-V linija komplet za HD za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 1800 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
36 | Suvi bikarbonat (prašak u odgovarajućem pakovanju), 760 g, za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 2400 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
37 | A-V linija komplet za HD/HDF za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
38 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
39 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju aparata za hemodijalizu tipa Nipro Surdial X, u kanisteru od 5 L ili 10L, Oxagal OXA ili odgovarajuće | lit | 240 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
40 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,8 mm, 15G, sa leđnim otvorom, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
41 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,8 mm, 15G, bez leđnog otvora, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
42 | KOMPLET ZA PLAZMAFEREZU (linije, filter i kesa) za aparate tipa PRISMAFLEX ili MultiFILTRATE | kom | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
43 | KAPSULA SA AKTIVNIM UGLJEM 300 GRAMA, ZA HEMOPERFUZIJU | kom | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
44 | Natrii chloridi - tabletirana so - čistoće 98%, za omekšivač gradske vode | kg | 2000 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
45 | Ugljeni filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 | kom | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 50% декларисаног
46 | Muljni filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 mikronski | kom | 7 |  |  |  |  | 0 |  | Према спецификацији произвођача
47 | Bakteriološki filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 mikronski | kom | 4 |  |  |  |  | 0 |  | Према спецификацији произвођача
48 | Filter za malu reverznu osmozu PURTEX PX 01-97 8 mikronski ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |  | 0 |  | Према спецификацији произвођача
49 | Filter za malu reverznu osmozu WC10P10 ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |  | 0 |  | Према спецификацији произвођача
50 | Filter CARBON MATRIX CTO Plus 0,6 mikronski za malu reverznu osmozu Nominal Filter ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |  | 0 |  | Према спецификацији произвођача
0
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања je 30 дана од дана испоруке комплетно уговорених количина и пријема добра у магацин наручиоца.
Напомене и евентуалне погодности:
Рок испоруке____дана ( најдуже 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца )
П О Н У Ђ А Ч
У _________________________ | [6 empty] | _________________________
дана _________________________ | [6 empty] | (штампано име и презиме)
_________________________
(пун потпис)