## KONCI I STAPLERI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ПРИЛОГ 6
Понуда број________________од __________________године за јавну набавку 10/2020
Понуду дајемо : ( обавезно заокружити ) а)самостално б)са подизвођачем в) заједничка понуда
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | VMA za 2020. god. | VMA za 2021. god. | jedin. cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV- a za 2020. i 2021. god. | PDV (u procentima) | Proizvođač | Zaštićeni naziv | Rok sterilnosti | Rok isporuke
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Partija 1: Sredstvo za zaštitu operativnog polja i mesta ekstrakcije.
1 | Sterilno sredstvo za zastitu operativnog polja i mesta extrakcije, sa dostupnim veličinama od 3±5 – 6 cm sa mogućnošću korišćenja sa prstenom koji formira kružni oblik retraktora | kom. | #REF! |  |  | 4: 5; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Sterilno sredstvo za zastitu operativnog polja i mesta extrakcije, sa dostupnim veličinama od 5-9cm sa mogućnošću korišćenja sa prstenom koji formira kružni oblik retraktora | kom. | #REF! |  |  | 4: 5; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Sterilno sredstvo za zastitu operativnog polja i mesta extrakcije, sa dostupnim veličinama od 9-14cm sa mogućnošću korišćenja sa prstenom koji formira kružni oblik retraktora | kom. | #REF! |  |  | 4: 5; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 2: Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i rektangularnim klamfamana na poprečnom preseku,, zakrivljeni.
1 | Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i rektangularnim klamfamana na poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine 28 mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 12; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i rektangularnim klamfama na poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine 31 mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 24; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 3: Cirkularni stapler, zakrivljeni sa klamfama dužine 5,5mm+, sa mogućmošću podešavanja visine zatvorene klamfe.
1 | Cirkularni stapler, zakrivljeni sa klamfama dužine 5, 5+ mm, sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene klamfe od 1,0-2,5mm, veličina 29 mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 12; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Cirkularni stapler, zakrivljeni sa klamfama dužine 5, 5+ mm, sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene klamfe od 1,0-2,5mm, veličina 33 mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 24; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 4: Punjaci za staplere proizvodjaca MEDTRONIC ili odgovarajuce
1 | Punjač za metalni, visekratni GIA stapler dužine 50 mm, kompatibilni sa instrumentima proizvodjaca MEDTRONICili odgovarajuce ( ranije AUTO SUTURE US SURGICAL, TYCO, COVIDIEN) | kom. | #REF! |  |  | 4: 40; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Punjač za stapler GIA 60mm, sa nožem i rektangularnim klamfama veličine 4, 8mm, kompatibilni sa instrumentima proizvodjaca MEDTRONIC ili odgovarajuce ( ranije AUTO SUTURE US SURGICAL, TYCO, COVIDIEN) | kom. | #REF! |  |  | 4: 36; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Punjač za stapler GIA 100mm, sa nožem i rektangularnim klamfama veličine 4, 8mm, kompatibilni sa instrumentima proizvodjaca MEDTRONIC ili odgovarajuce ( ranije AUTO SUTURE US SURGICAL, TYCO, COVIDIEN) | kom. | #REF! |  |  | 4: 36; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 5: Zakrivljeni linearni stapler sa nožem veličine 40mm, veličina klamfi 4, 7mm+.
1 | Zakrivljeni linearni stapler sa nožem veličine 40mm, veličina klamfi 4, 7mm+ | kom. | #REF! |  |  | 4: 8; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Punjač za zakrivljeni linearni stapler sa nožem veličine 40mm, veličina klamfi 4, 7mm+ | kom. | #REF! |  |  | 4: 36; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 6: Endoskopski stapler instrument sa nožem, sa prirodnom artikulacijom
1 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler, sa prirodnom artikulacijom, sa nožem, za jednokratnu upotrebu-45mm, dužine klamfi 4,1mm, sa 6 redova klamfi. | kom |  |  |  | 4: 36; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler, sa prirodnom artikulacijom, sa nožem, za jednokratnu upotrebu-60mm, dužine klamfi 4,1mm, sa 6 redova klamfi. | kom |  |  |  | 4: 42; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 7: Instrument za šivenje, stapler, univerzalni za različide dužine klamfi.
1 | Linearni stapler/sekač sa 3-D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova, za jednokratnu upotrebu - 55mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 9; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler veličine 55mm, dužine klamfi 4, 3mm+ | kom. | #REF! |  |  | 4: 36; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler veličine 75mm, dužine klamfi 4, 3mm+ | kom. | #REF! |  |  | 4: 36; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Linearni stapler sa nožem i cam mehanizmom za jednokratnu upotrebu, 100mm/4, 8mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 9; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
5 | Punjenje za linearni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu, 100mm/4, 8mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 6; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 8: Hernia stapler sa titanijumskim spiralnim klamfama.
1 | Hernia stapler 5mm sa 30 titanijumskih, spiralnih klamfi | kom. | #REF! |  |  | 4: 18; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 9: Automatski klipser sa titanijumskim klipsevima.
1 | Automatski klipser sa 20 titanijumskih klipseva veličine M/L, za jednokratnu uputrebu, promera 10mm, sa mogućnošću okidanja jednopotezno, dvopotezno ili jednopotezno i dvopotezno, za laparoskopsku hirurgiju | kom |  |  |  | 4: 24; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Automatski klipser sa 15 i više titanijumskih klipseva veličine L, za jednokratnu uputrebu, promera 10mm, sa mogućnošću okidanja jednopotezno, dvopotezno ili jednopotezno i dvopotezno, za laparoskopsku hirurgiju | kom |  |  |  | 4: 6; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 10: Trokar set, jednokratni.
1 | Trokar set, jednokratni sa providnom stabilizirajućom kanilom, bez sečiva, sa univerzalnom neodvojivom redukcijom ili sa odvojivom redukcijom bez potrebe mehanickog odvajanja prilikom otvaranja tokom operacije, 11mm/100-110mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 100; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Trokar set, jednokratni sa providnom stabilizirajućom kanilom, bez sečiva, sa univerzalnom neodvojivom redukcijom ili sa odvojivom redukcijom bez potrebe mehanickog odvajanja prilikom otvaranja tokom operacije, 12mm/100-110mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 100; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Trokar set, jednokratni sa providnom stabilizirajućom kanilom, bez sečiva, 5mm/100-110mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 30; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Trokar set, jednokratni sa providnom stabilizirajućom kanilom, bez sečiva, 5mm/70 - 80mm | kom. | #REF! |  |  | 4: 180; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 11: Poluautomatski klipsaplikator sa šaržerom sa titanijumskim klipsevima.
1 | Poluautomatski klips aplikator sa šaržerom sa titanijumskim klamfama za laparoskopsku hirurgiju veličine M/L, prečnika 10mm, dužine šilda 37cm +/- 2cm. | kom. | #REF! |  |  | 4: 1; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Šaržer sa 8 i više titanijumskih klamfi za laparoskopsku hirurgiju veličine M/L, dužine klamfi 10mm +/- 0,5mm. | kom. | #REF! |  |  | 4: 120; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Klips aplikator za za titanijumske dvodtruke pojedinačne klipseve sa kočnicom, veličine XL - 16+/-0,5mm, sa kanalom za ispiranje, rotacije osovine 360 stepeni, dijametra 12mm, dužine 31+-1cm. | kom. | #REF! |  |  | 4: 1; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Pakovanje sa 4 titanijumska dvostruka pojedinačna klipsa, veličine XL - 16mm+/- 0,5, sa kočnicom, za apendektomiju i kolorektaslnu hirurgijiu. | kom. | #REF! |  |  | 4: 60; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Partija 12: Set za operaciju hemoroida THD metodom.
1 | Set za operaciju hemoroida THD metodom: 6 konaca, anoskop, sonda. | kom. | #REF! |  |  | 4: 10; 5: 0; 7: 0; 11: Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača; 12: U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
0
Опција понуде ( мин 90 дана)_________, Плаћање 30 дана од дана сваке испоруке