## Sheet3
Прилог 6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ Медицински и дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 517/17 Понуду дајемо: (обавезно заокружити): а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда попуњава се и доставља део 6-I и 6-II попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V
Р. бр. | Основни назив добра и опис | јединица мере | ВМА | ВБ Ниш | ВМЦ Нови Сад | ЦАпСК Београд | количина 2018 | ВМА | ВБ Ниш | ВМЦ Нови Сад | ЦАпСК Београд | количина 2019 | укупне количине 2018 и 2019 | јединична цена без ПДВ-а | ПДВ у % | укупна вредност без ПДВ-а | Алимс да/не | Proizvodjač i zaštićeni naziv
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Форцепс за трансбронхијалну биопсију (За вишекратну употребу, дужине 1100мм, са овалним фенестрираним кашикама Ф 1,8мм, за бронхоскоп радног канала 2мм) | kom. | 20 |  |  |  | 20 | 30 |  |  |  | 30 | 50 |  |  | 0
2 | Форцепц за трансбронхијалну биопсију (за једнократну употребу са обложеним инсерционим делом, дужине 1150мм, са овалним фенестрираним кашикама за бронхоскоп радног канала 2мм | kom. | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 |  |  | 0
3 | Форцепс за биопсију (За једнократну употребу, са обложеним инсерционим делом, дужине 1150мм, са алигатор кашикама, за бронхоскоп радног канала 2мм) | kom. | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 |  |  | 0
4 | Браш четкице (за једнократну употребу, дужине 1150мм, са заштитном кошуљицом , за бронхоско радног канала 2мм | kom. | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 |  |  | 0
5 | Форцепс за трансбронхијалну биопсију (За вишекратну употребу, дужине 1100мм, са овалним фенестрираним кашикама Ф 2,2мм, за бронхоскоп радног канала 2,4мм) | kom. | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 30 |  |  | 0
6 | Четкице за чешћење бронхоскопа - краће (дужине 10мм, пречника 5мм) | kom. | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
7 | Четкице за чешћење бронхоскопа - дуже (дужине 30- 50мм, пречника 10мм) | kom. | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
8 | Балон катетер (за једнократну употребу дволуменски, за тампонаду | kom. | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
9 | Круте игле за TBNA за ригидни бронхоскоп (са закривљеним врхом, пречника 1,6мм, радне дужине 470мм) | kom. | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
10 | Igle za Eus - FNA od 19 G | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
11 | Igle za EUS - FNA od 22 G | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
12 | Višekratna korpica za ekstrakciju kalkulusa sa 8 žica"flower tip" za male kalkuluse, otvor korpice 20 mm; radna dužina 1950 mm, min. radni kanal 2,8 mm. Kompatibilan sa urgentnim litotriptorom i integrisanom drškom. | kom | 70 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 140 |  |  | 0
13 | vazduh/voda adapter za čišćenje, kompatibilan sa endoskopom prozvođača Olympus | kom | 48 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 48 | 96 |  |  | 0
14 | Omče za polipektomiju- višekratne ovalne, otvor omče 15 mm, gusto pletena žica (0,47 mm),(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) kompatibilna sa spoljašnjom plastičnom košuljicom i drškom. | kom | 60 | 3 | 1 |  | 64 | 60 | 3 | 1 |  | 76 | 140 |  |  | 0
15 | Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 90° i 135°, dužina kraka klipsa od 7,5mm i 9mm, primenjuju se sa višekratnim aplikatorom | kom | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 1000 |  |  | 0
16 | Bilijarni stent 10 fr , prav tip, rastojanje između otvora 70 mm; min. radni kanal 3,7 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
17 | Bilijarni stent 10 fr , prav tip, rastojanje između otvora 90 mm; min. radni kanal 3,7 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
18 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 70 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
19 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 90 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom. | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
20 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 120 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 12 |  |  | 0
21 | Pankreatični stent 7Fr, prav tip, rastojanje između otvora 60 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
22 | Višekratni pušer za plasiranje stentova od 7fr; min. radni kanal 2,8 mm, kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
23 | Višekratni set za plasiranje stentova od 8,5 fr ( pušer i vodič);min. radni kanal 3,2 mm; kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
24 | Višekratni set za plasiranje stentova od 10 fr ( pušer i vodič);min. radni kanal 3,7 mm; kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 24 |  |  | 0
25 | Višekratna košuljica za višekratne omče (radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 80 |  |  | 0
26 | Trolumenski papilotom- višekratni (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", (radna dužina 1950 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 70 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 140 |  |  | 0
27 | Omče za polipektomiju- višekratne ovalne, otvor omče 25 mm, gusto pletena žica (0,47 mm),(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) kompatibilna sa spoljašnjom plastičnom košuljicom i drškom. | kom | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 120 |  |  | 0
28 | Igle za sklerozaciju 23G, dužina igle 4mm, (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm).Kompatibilne sa višekratnom košuljicom. | kom | 40 |  |  | 40 | 80 | 40 |  |  |  | 40 | 120 |  |  | 0
29 | Višekratna metalna košuljica za injektor za kolonoskop (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
30 | Rotatibilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni za gastroskop(radna dužina 1.650 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
31 | Rotatibilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni za kolonoskop(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
32 | Višekratni biopsioni forceps sa upotrebom dijetermije za sečenje i koagulaciju. Ovalne kašike (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm). Koristi se sa višekratnom drškom | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 12 |  |  | 0
33 | Balon kateter za ekstrakciju kamena, multiple veličine balona 15/ 18/ 20 mm, prekalibrisani špric uz balon, kompatibilan sa 0,035" guide wire, davanje kontrasta iznad balona, (radna dužina 1900 mm, min. radni kanal 3,2 mm) | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
34 | Žičani vodič od nitinola sa fleksibilnim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orjentaciju i merenje dužine striktura. | kom | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 160 |  |  | 0
35 | Mehanički litotriptor (košuljica i korpica zajedno) prečnik otvaranja korpice 30mm; min.radni kanal 3,2 - 4,2mm | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
36 | Višekratna drška za mehanički litotriptor sa rotacionim mehanizmom | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
37 | Višekratna urgentni litotriptor set | kom | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
38 | Četkica za čišćenje radnog kanala (dugačka) | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 0
39 | ventil vazduh/voda kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 0
40 | Sistem za pranje endoskopa kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom | 50 | 10 | 5 |  | 65 | 50 |  |  |  | 50 | 115 |  |  | 0
41 | Gumice za radni kanal kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
42 | Adapter za pranje endoskopa kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom. | 10 | 2 | 2 |  | 14 | 10 | 2 | 2 |  | 14 | 28 |  |  | 0
43 | Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajćih 6 gumica | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
44 | Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajćih 4 gumica | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
45 | Sonda bočna( lateralna) za gastroskop( za argon plazmu) 2,3 mm/2,2 mm kompatibilna sa aparatom " Martin " elektrohiruška jedinica | kom | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 |  |  | 0
46 | Sonda bočna( lateralna) za kolonoskop: 3,2 mm/2,3 mm kompatibilna sa aparatom " Martin " elektrohiruška jedinica | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
47 | Balon dilatator ahalazija Ø 30 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
48 | Balon dilatator ahalazija Ø 35 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
49 | Balon za linearni EUS | kom | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 160 |  |  | 0
50 | Balon za radijalni EUS | kom | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 240 |  |  | 0
51 | Klešta za biopspiju radni kanal 2,8 mm, za gasroskp tangencionalna za višekr. Upotrebu | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
52 | Višekratni igla-noz; retrakciona igla duzine 4 mm; koristi se sa visekratnom drskom; radna duzina 1950 mm; minimalni radni kanala 2,2 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
53 | Višekratna drška za višekratne papilotome | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
54 | Omče za višekratni ligatur za prevenciju krvarenja posle polipektomije ; promer omče 30 mm | pak. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
55 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm; spoljni prečnik balona 8 mm; radna duzina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
56 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm; spoljni prečnik balona 10 mm; radna duzina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
57 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; sa ugradjenim vodičem; dužina balona 80 mm; spoljni prečnik balona 12 mm; radna duzina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
58 | Balon za dilataciju kolona; duzina balona 30 mm; spoljasnji precnik 8 mm; radna duzina 2400 mm; minimalni radni kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
59 | Balon za dilataciju kolona; duzina balona 30 mm; spoljasnji precnik 12 mm; radna duzina 2400 mm; minimalni radni kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
60 | Sukciono dugme kompatibilno sa aparatom proizvođača Olympus | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
61 | Perkutana endoskopska gastrostoma 24 Fr | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
62 | Pig tayl bilijarni sten 7 Fr; duzine 40 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
63 | Četkice za brush biopsije | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
64 | Četkica za čišćenje radnog kanala endoskopsa; radni kanal 2,8 mm | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
65 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju MALLINCKRODT koji sadrži:2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y creva(nastavka visokog pritiska do 400 psi) | set | 40 | 20 |  |  | 60 | 20 |  |  |  | 20 | 80 |  |  | 0
66 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju NEMOTO koji sadrži:2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y ili T creva(nastavka sa 3 nepovratna ventila visokog pritiska do 300 psi) | set | 150 |  |  |  | 150 | 60 |  |  |  | 60 | 210 |  |  | 0
67 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju SHENZHEN SEA KROWN ZENITH C22 koji sadrži: 2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y creva (nastavka visokog pritiska do 400 psi), kao i povezivanje na ambalažu kontrasta i fiziološkog rastvora koji omogučuje punjenje i pražnjenje špriceva tokom rada bez demontaže sistema dužine 1500 mm | set | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 80 |  |  | 0
68 | Dnevni set za transfer kontrasta kompatibilan uređaju URLICH MISSISSIPPI XD2000 koji sadrži: 1 kom dnevnog nastavka za injektor | kom | 60 |  |  |  | 60 | 20 |  |  |  | 20 | 80 |  |  | 0
69 | Nastavak za pacijenta dužine 250cm (nastavka visokog pritiska do 250 psa) kompatibilan dnevnom nastavku za injektor URLICH MISSISSIPPI XD2000 | kom | 300 |  |  |  | 300 | 150 |  |  |  | 150 | 450 |  |  | 0
70 | ureteralni set stent, monoJ, CH 4,8, otvorenog vrha, dužine 70 cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 160 |  |  | 0
71 | ureteralni set stent, monoJ, CH 6, otvorenog vrha, dužine 70 cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 160 |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 320 |  |  | 0
72 | Sterilna laparaskopska navlaka za kameru, veličine 14 x 250 cm, sa otvorenuim ravnim vrhom, samolepljivom folijom i 2 gumice | kom | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 800 |  |  | 0
73 | Laserska sonda, debljine 600 mikrona, kompatibilna sa aparatom Calculase II Karl Storz | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 12 |  |  | 0
74 | Laserska sonda, debljine 230 mikrona, kompatibilna sa aparatom Calculase II Karl Storz | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 12 |  |  | 0
75 | Punkcioni set za nefrostomiju (2-step), sa 2-partnom punkcionom iglom sa 3 prstena za unstrasound markere, zica uvodjac sa introdjuserom duzine 800mm, kateter ekstender od metala duzine 325 mm sa plasticnim stiletom, pigtail kateter od poliuretana, radiopaktni celom duzinom, duzine 30cm, sa centralnim otvorom, prevucen hidrogelom, sa 6 drenaznih rupica i Luer-lock konektorom, dimenzije Ch 6/8/10; u setu treba da bude i adapter za urin eksu, ceo set je sterilan, latex free, single use. | set | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 120 |  |  | 0
76 | 1 Set za perkutanu nefrostomu + 4 pojedinačna nefrostomska katetera Ch 8: 1 J drenažni kateter od biomaterijala (graduisan) sa bodežom, sa omotačem za zaključavanje (Luer- lock tap), spojnicom i PVC konektorom za kesu za urin, Ch 8 - 2 Chiba igle od 18 i 22 - specijalno formiranog vrha sa duplim refleksom, izuzetno vidljiva pod UZ. - 1 set dilatatora sa razdvojivim omotačem - 1 Seldinger zica vodic, J zakrivljen vrh, stainless stell,100 cm dužine. (J sonda može se ostaviti u organizmu do 12 meseci). | set | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
77 | 1 Set za perkutanu nefrostomu + 4 pojedinačna nefrostomska katetera Ch 10: 1 drenažni kateter (graduisan) sa bodežom, sa omotačem za zaključavanje (Luer- lock tap), spojnicom i PVC konektorom za kesu za urin, Ch 10 - 2 Chiba igle od 18 i 22 specijalno formiranog vrha sa duplim refleksom, izuzetno vidljiva pod UZ. - 1 set dilatatora sa razdvojivim omotačem - 1 Seldinger žica vodič, J zakrivljen vrh, stainless stell, 100 cm dužine. (J sonda može ostaviti u organizmu do 12 meseci). | set | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
78 | Pneumatska sonda za Lithoclast II, dijametar sonde 1.0 mm (3Ch), dužine 605 | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 12 |  |  | 0
79 | Omča za resektoskop, kompatibilna sa resektoskopom Karl Storz - žuta Ch 24 | kom | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 18 | 36 |  |  | 0
80 | Elektroda za koagulaciju, kompatibilna sa resektoskopom Karl Storz - žuta Ch 24 | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
81 | Set stent ureteralni, 7f/28/30 cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom 100-150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 |  |  | 0
82 | Set stent ureteralni, F4,8/28/30cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 100-150cm, dužina gurača 45-70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 120 |  |  | 0
83 | Set stent ureteralni, F6/28/30cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 100- 150cm, dužina gurača 45-70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 150 |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 300 |  |  | 0
84 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 5 Fr, dužine 22-32cm, , ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
85 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 22-32cm, , ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
86 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 7 Fr, dužine 22-32cm,, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
87 | košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine do 9.5/10 Fr, dužine 45 cm | kom | 34 |  |  |  | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 68 |  |  | 0
88 | Ureteralni ekstraktor kamena, od nitinola, piramidalnog oblika, 2.2 Fr, dužine 115 cm, dijametar otvorenog ekstraktora 11 mm | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
89 | Ureterorenoskopsko crevo za irigaciju sa pumpicom | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 0
90 | urološka nitinolska žica-vodič, savijenog vrha od 8 cm, radiološki obeleženog platinom, hidrofilna, 0,035 inch, dužine 145 cm, tvrdog tela | KOM | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
91 | set ureteralnih dilatatora, 6Fr do 18 Fr, dužine 60 cm (komplet) | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
92 | ureteralni kateter "Otvorenog I fleksibilnog vrha" 5.0Fr, dužine 70 cm – (10 kom.) | KOM | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
93 | Hvataljka za delove kamena, rigidna, 4Fr, 60cm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
94 | Biopsijska hvataljka, rigidna, 4Fr, 60cm | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
95 | Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz ureterorenoskop | kom | 22 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 22 | 44 |  |  | 0
96 | Žica vodilja nitinolska sa hidrofilnim pravim vrhom 10 cm, fleksibilni proksimalni kraj, sa PTFE oblogom i fleksibilna oba kraja , dužina 150 cm, debljina 0.0035 inča (extra stiff) | KOM | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
97 | Nitonolska žica sa konusom za retrakciju kamena, debljina 3 frenča, dužina 115 cm, 7 mm konus | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
98 | Nitonolska žica sa konusom za retrakciju kamena, debljina 3 frenča, dužina 115 cm, 10 mm konus | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
99 | Trokraki forceps za ekstrakciju kamena, sa kukicama, koje se ne uvlače , debljina 3 frenča, dužina 90 cm | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
100 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
101 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
102 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
103 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 5 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci | kom | 55 |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 110 |  |  | 0
104 | urološka nitinolska žica-vodič, pravog vrha od 8 cm, radiološki obeleženog platinom, hidrofilna, 0,035 inch, dužine 145 cm, tvrdog tela | KOM | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
105 | Ureteralni stent set, obložen heparionom, sa nitinolskim uvođačem, Ch6, dužine 28cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
106 | Kateter ureteralni cilindrični, fleksibilnog vrha, debljine 5Fr, dužina 70 cm | pakovanje (10 kom) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
107 | Kateter ureteralni cilindrični, fleksibilnog vrha, debljine 7Fr, dužina 70 cm | pakovanje (10 kom) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
108 | Kateter ureteralni cilindrični, sa uvođačem,debljine 4Fr, dužina 70 cm | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
109 | Kateter ureteralni cilindrični, sa uvođačem, debljine 6Fr, dužina 70 cm | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
110 | Ureteralni kateteter od poliuretana, Ch5, radiopaktan, graduisan, sa celicnim uvodjacem i adapterom za kontrast dužine 70cm bez PVC | kom | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 50 |  |  | 0
111 | Ureteralni kateteter od poliuretana, Ch6, radiopaktan, graduisan, sa celicnim uvodjacem i adapterom za kontrast dužine 70cm bez PVC | kom | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 | 38 |  |  | 0
112 | Infuzioni set sa sa crevom za pumpu za urodinamiku dužine 400cm, materijal PVC/Silikon | pakovanje (25 kom) | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 |  |  | 0
113 | TOT sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena , ispletena polipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000 mikrona/veličine 50cmx1.1cm, neabsorbabilna za transobturatorno uvodjenje-spolja put unutra/out-in/, resorbujući tenzioni konac 4.0 PGA koji se proteže kroz mrežicu, dijametra tkanja 6mm, plastični zaštitini omotač, 2 lučno-helikoidna zakrivljene igle do hirurškog čelika orjentisane levo i desno, sterilno, za jednokratnu upotrebu | kom | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 80 |  |  | 0
114 | Jednoincizioni mini sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena, ispletena polipropilenska monofilamentna mini mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000mikrona/, jednoinciziona samofiksirajući sistema sa obturatornim fiksiranjem koji se sastoji od jedne zakrivljene igle od hirurškog čelika za jednokratnu upotrebu, dimenzija trake 8.5cmx1.1cm i 2 polipropilensaka integrisana samofiksirajuća vrha | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
115 | Sistem reparacije apikalnog anteriornog prolapsa /Elevate anterior/ / Set za reparaciju apikalnog i anteriornog prolapsa, koji se sastoji od jedne apikalne i jedne anteriorne igle od hirurškog čelika/za jednokratnu upotrebu/ i neresorptivne monofilamentne polipropilenkse mrežice /gustina tkanja veća od 1000 mikrona/ dimenzija: dužina 10cm, apikalna širina 8cm, širina od jednog do drugog giksacionog kraja 9cm, dužina 6,5cm od kopče za otpuštanje do vrata mrežice | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 0
116 | Set stent ureteralni, F6/30cm, otvorenog vrha, od poliuretana, sa titanijumskim uvodjacem presvucenim hidrofilnom oblogom, duzine 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa koncicem za izvlacenje | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 |  |  | 0
117 | Set stent ureteralni , F4,8/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 150, duzina guraca70cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
118 | Set stent ureteralni , F6/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
119 | Set stent ureteralni , F7/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 0
120 | Hvataljka za delove kamena, rigidna, za kameni put (steinstrasse), Perez Castro, 4Fr, 60cm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
121 | Nitonolska žica sa konusom za retrakciju kamena, debljina 3 frenča, dužina 115 cm, 7 mm konus | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
122 | Nitonolska žica sa konusom za retrakciju kamena, debljina 3 frenča, dužina 115 cm, 10 mm konus | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
123 | Metalni ureteralni stent, debljina 6 frenča | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
124 | Hvataljka - makaze, za ureterorenoskop, sečenje gore, 4Fr, 60cm | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
| UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-A: | [14 empty] | 0
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда Рок испоруке ______ дана (до 30 дана) од дана закључења уговора. Рок употребе _________ месеци (минимум 12 месеци) у моменту испоруке. Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке испоруке и пријема добра у магацин наручиоца. Напомене и евентуалне погодности: П О Н У Ђ А Ч У _________________________ _________________________ дана _______________________ (штампано име и презиме) ________________________ (пун потпис)