## Sheet1
Прилог 6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 627/16, (11/17) Понуду дајемо: (обавезно заокружити): а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда попуњава се и доставља део 6-I и 6-II попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V
R. br. Partije | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | 2017 VMA | 2017VB Niš | Ukupno | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV- a | Ukupna vrednost partije za 2017 godinu bez PDV-a | 2018 VMA | 2018VB Niš | Ukupno 2018 | Ukupna cena bez PDV- a 2018 | Ukupna vrednost partije za 2018 godinu bez PDV-a | Ukupna količina 2017+2018 | Ukupna vrednost vrednost bez Pdv-a 2017+2018 | PDV % | Proizvođač | Zaštićen naziv
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA,OPCIONO SA KOLAROM POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD OD MIN 125 ST ZA VARUS KUKOVE DO 135 ST , SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 72MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE) SA OPCIJOM ELEVACIJE 0 DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA 28 I 32MM , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO
| Femoralni stem svih veličina I CCD uglova | kom | 80 | 8 | 88 |  | 0 |  | 70 | 17 | 87 | 0 |  | 175 | 0
| Acetabularni kapa svih veličina | kom | 80 | 8 | 88 |  | 0 |  | 70 | 17 | 87 | 0 |  | 175 | 0
| Polietilenski insert svih veličina i elevacija | kom | 80 | 8 | 88 |  | 0 |  | 70 | 17 | 87 | 0 |  | 175 | 0
| Metalna glava svih dužina vrata | kom | 80 | 8 | 88 |  | 0 |  | 70 | 17 | 87 | 0 |  | 175 | 0
| Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 80 | 8 | 88 |  | 0 |  | 70 | 17 | 87 | 0 |  | 175 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO
| Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 40 do minimalno 58mm veličine rastuće na 1mm | kom | 145 | 8 | 153 |  | 0 |  | 130 | 3 | 133 | 0 |  | 286 | 0
| Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera min. 6 veličina | kom | 145 | 8 | 153 |  | 0 |  | 130 | 3 | 133 | 0 |  | 286 | 0
| Cementni stem minimalno 10 veličina | kom | 145 | 8 | 153 |  | 0 |  | 130 | 3 | 133 | 0 |  | 286 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | CEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA ANATOMSKI STEM LEVI I DESNI SA KOLAROM , TAPER 12/14 mm SVIH VELIČINA, GLAVA METALNA CoCr 32mm - 4 VELIČINE MINIMALNO, ACETABULUM CEMENTNI ANTILUKSACIONI SA SNAP FIT EFEKTOM SVIH VELIČINA
| Femoralni stem cementni | kom | 47 | 0 | 47 |  | 0 |  | 40 | 7 | 47 | 0 |  | 94 | 0
| Acetabulum SNAPFIT cementni | kom | 47 | 0 | 47 |  | 0 |  | 40 | 7 | 47 | 0 |  | 94 | 0
| Metalna glava svih dužina vrata | kom | 47 | 0 | 47 |  | 0 |  | 40 | 7 | 47 | 0 |  | 94 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | TOTALNA BESCEMENTNA PROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA SA PROXIMAL OSTEOINDUKTIVNI COATING, KONUS 12/14, ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM MULTIHOLE OTVORI , MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE ,STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 32 I 28 MM SVIH DUŽINA VRATA
| Femoralni stem svih veličina | kom | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 170 | 0
| Bescementna acetabularni kapa svih veličina | kom | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 170 | 0
| Polietilenski insert svih veličina | kom | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 170 | 0
| Metalna glava svih dužina vrata | kom | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 170 | 0
| Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 60 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | TOTALNA HIBRIDNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA MAT POVRŠINE, KONUS 12/14, ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM I MULTIHOLE OTVORIMA , STERILNO PAKOVANO , METALNA GLAVA 28 I 32 MM, SVIH DUŽINA VRATA
| Cementni femoralni stem bez kolarom svih dimenzija | kom | 20 | 8 | 28 |  | 0 |  | 20 | 13 | 33 | 0 |  | 61 | 0
| Femoralna glava , vrat svih dužina | kom | 20 | 8 | 28 |  | 0 |  | 20 | 13 | 33 | 0 |  | 61 | 0
| Bescementna acetabularna kapa svih veličina | kom | 20 | 8 | 28 |  | 0 |  | 20 | 13 | 33 | 0 |  | 61 | 0
| Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 20 | 8 | 28 |  | 0 |  | 20 | 13 | 33 | 0 |  | 61 | 0
| Acetabularni uložak, polietilenski, svih veličina | kom | 20 | 8 | 28 |  | 0 |  | 20 | 13 | 33 | 0 |  | 61 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM, POLIAKSIALNA, SA OČUVANIM PCL (CR), MOGUĆNOST INTRAOPERATIVNE KONVERZIJE U PROTEZU SA POSTERIORNOM STABILIZACIJOM (PS),FEMORALNO MINIMALNO 8 VELIČINA TIBIJALNO MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr, POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO
| Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 50 | 15 | 65 | 0 |  | 115 | 0
| Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR | kom | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 40 | 10 | 50 | 0 |  | 90 | 0
| Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna PS | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 10 | 5 | 15 | 0 |  | 25 | 0
| Polietilenski umetak, svih debljina PS | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 10 | 5 | 15 | 0 |  | 25 | 0
| Polietilenski umetak, svih debljina CR | kom | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 40 | 10 | 50 | 0 |  | 90 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 | MONOAKSIJALNA TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA JEDNIM CENTROM ROTACIJE PCL SACRIFISE TIP STERILNO PAKOVANO
| Femoralna komponenta svih veličina - desna i leva | kom | 70 | 0 | 70 |  | 0 |  | 70 | 0 | 70 | 0 |  | 140 | 0
| Tibijalni uložak svih veličina | kom | 70 | 0 | 70 |  | 0 |  | 70 | 0 | 70 | 0 |  | 140 | 0
| Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 70 | 0 | 70 |  | 0 |  | 70 | 0 | 70 | 0 |  | 140 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | MODULARNI SISTEM ZA TOTALKONDILARNU ARTROPLASTIKU KOLENA PRIMARNU SA MOGUĆNOSTI KONVERZIJE U REVIZIONI IMPLANTAT SA ŠARKOM ILI POVEĆENU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST. ANATOMSKI LEVA I DESNA, PRIMARNO SA OPCIJOM POVEĆANE FLEKSIJE I OPCIONO SMANJENIM MEDIOLATERALNIM DIJAMETROM. AUGMENTACIJE KOMPATIBILNE FEMORALNE I TIBIJALNE KAO I STEMOVI ZA DIJAFIZALNU FIKSACIJU U SVIM OPCIJAMA
TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA SA POVEĆANOM FLEKSIJOM I OPCIONO SMANJENIM MEDIOLATERALNIM DIJAMETROM , MOGUĆNOST NAVIGACIJE STERILNO PAKOVANO
| Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 100 | 0
| Tibijalni uložak svih debljina i veličina | kom | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 100 | 0
| Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 100 | 0
TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA REVIZIONA ILI PRIMARNA ZA VELIKU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST, STEM PRAVI ILI OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA, AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA , STERILNO PAKOVANO
| Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 32 | 0
| Tibijalni uložak svih debljina i veličina | kom | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 32 | 0
| Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 32 | 0
| Stem prav svih debljina i dužina | kom | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 32 | 0
| stem ofset svih debljina i dužina | kom | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 32 | 0
| Femoralne augmentacije za femur prednje , distalne i zadnje | kom | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 32 | 0
| Tibijalna augmentacija wedge i block svih veličina i debljina | kom | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 0 |  | 32 | 0
REVIZIONA ENDOPROTEZA KOLENA SA ŠARKOM I ROTIRAJUĆOM PLATFORMOM, STEM PRAV I OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA, AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA STERILNO PAKOVANO
| Femoralna komponenta sa šarkom svih veličina leva i desna | kom | 6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Tibijalna komponenta sa šarkom svih veličina | kom | 6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Tibijalna artikulaciona površina svih veličina | kom | 6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Femoralna augmentacija svih dimenzija prednje, distalne i zadnje | kom | 6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Stem pravi svih debljina i dužina | kom | 6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Stem offset svih debljina i dužina | kom | 6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Tibijalni blok augmentacija i wedge augmentacija svih veličina | kom | 6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Tibijalni hinge blok svih veličina | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Revizioni konus od trabekularnog metala za femur | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Revizioni konus od trabekularnog metala za tibiju | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | REVIZIONA PROTEZA KUKA MODULARNOG TELA I PROKSIMALNOG DELA SA "CONSTRAINED" POLIETILENSKIM ACETABULARNIM INLEJOM SA PRSTENOM, MODULATRNI STEM RAZLIČITIH DEBLJINA I DUŽINA, , GLAVA METALNA 32 MM, BESCEMENTNI ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM POLIETILENSKOG ULOŠKA STERILNO PAKOVANO
| Revizioni femoralni stem ravan svih dijametara i dužina taper tip | kom | 3 | 1 | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 7 | 0
| Proksimalno telo - nadoknada kalkara svih veličina i dimenzija kalkara | kom | 2 | 1 | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 5 | 0
| Proksimalo telo - konusno svih veličina i dimenzija | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 0
| Femoralna glava promer 32 mm, vrat svih dužina | kom | 3 | 1 | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 7 | 0
| Bescementna acetabularna kapa, svih veličina | kom | 3 | 1 | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 7 | 0
| Acetabularni zavrtanj, svih dužina | kom | 3 | 1 | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 7 | 0
| Acetabularni uložak, politenski svih veličina "constrained" | kom | 3 | 1 | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 7 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | REVIZIONA ENDOPROTEZA KUKA CEMENTNA, STEM DUŽINA OD 170 DO 300MM, SA MOGUĆNOSTI NADOKNADE KALKARA , CEMENTNI ACETABULUM SA DUPLOM ARTIKULACIJOM I POLIETILENSKIM CEMENTNIM ACETABULUMOM ZA IMPLANTACIJU U STANDARDNI I MOBILNI SA ANTIOKSIDANSIMA, STERILNO PALOVANO
| Revizioni stem cementni dugački | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| Nadoknada kalkara za revizioni stem | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| Cementni acetabulum sa duplom artikulacijom vel.44-60mm | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| Acetabularni uložak, mobilni, standardni i sa antioksidansima | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TOTALNA REVERZNA ENDOPROTEZA RAMENA , STERILNO PAKOVANO | [12 empty] | 0 | 0
| Glenosfera | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 5 | 0
| Liner | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 5 | 0
| metalbacked glenoid | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 5 | 0
| šraf za fiksaciju glenoida | kom | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 4 | 2 | 6 | 0 |  | 10 | 0
| Stem | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 5 | 0
| Telo proteze ramena | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 5 | 0
| Konektor | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 5 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 11 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | PARCIJALANA ENDOPROTEZA RAMENA MODULARNA , STERILNO PAKOVANO
| Humeralni stem svih veličina | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10 | 0
| Humeralna glava svih veličina offseta i dimenzija | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | APARAT PO ILIZAROVU |  |  |  | 0
| Poluobruč 100-240mm | kom | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0
| Narezani distancer 60-250mm | kom | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 12 | 0 |  | 24 | 0
| Teleskopski distancer 150-400mm | kom | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 6 | 0 |  | 12 | 0
| Kronštajn muški 1-4 otvora | kom | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 6 | 0
| Kronštajn ženski 1-4 otvora | kom | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 6 | 0
| Komplet zavrtanja i matica | set | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| Ploče razne 2-15 otvora | kom | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0
| Iglodržači | kom | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 40 | 0
| Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 1,8mm | kom | 100 | 20 | 120 |  | 0 |  | 100 | 100 | 200 | 0 |  | 320 | 0
| Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 2,0mm | kom | 100 | 20 | 120 |  | 0 |  | 100 | 100 | 200 | 0 |  | 320 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI KANULIRANI ZA POTKOLENICU SA ZAKLJUČAVAJUĆIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO |  |  |  | 0
| Klin svih promera i dužina | kom | 1 | 3 | 4 |  | 0 |  | 1 | 3 | 4 | 0 |  | 8 | 0
| Završna kapa svih dužina | kom | 1 | 3 | 4 |  | 0 |  | 1 | 3 | 4 | 0 |  | 8 | 0
| Zaključavajući šraf za proksimalno zaključavanje | kom | 1 | 3 | 4 |  | 0 |  | 1 | 3 | 4 | 0 |  | 8 | 0
| Zaključavajući šraf univerzalni | kom | 1 | 6 | 7 |  | 0 |  | 1 | 6 | 7 | 0 |  | 14 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI ZA FEMUR RETROGRADNO ATEROGRADNI SA ZAKLJUČAVAJUĆIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO |  |  |  | 0
| Klin svih promera i dužina dužina | kom | 1 | 5 | 6 |  | 0 |  | 1 | 3 | 4 | 0 |  | 10 | 0
| Završna kapa svih dužina | kom | 1 | 3 | 4 |  | 0 |  | 1 | 3 | 4 | 0 |  | 8 | 0
| Zaključavajući šraf univerzalni | kom | 1 | 9 | 10 |  | 0 |  | 1 | 9 | 10 | 0 |  | 20 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI , STERILNO PAKOVANO |  | 0 |  | 0
| Intramedularni proksimalni klin za femur dužine od 170 do minimum 420 mm dijametra od 9 do minimum 12 mm, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom minimum dve dimenzije i zaključavajućim šrafom dužine od 25 do minimum 75 mm ili ekvivalent | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 7 | 12 | 0 |  | 17 | 0
| Spiralna oštrica s ugrađenim mehanizmom na samozaključavanje, kompakcija kosti, dužine 75-120 mm, titanijum legura, spiralni ili helikoidni oblik ili ekvivalent | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 7 | 12 | 0 |  | 17 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA |  |  |  | 0
| LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina | kom | 100 | 3 | 103 |  | 0 |  | 100 | 5 | 105 | 0 |  | 208 | 0
| DHS klin svih dužina | kom | 100 | 3 | 103 |  | 0 |  | 100 | 5 | 105 | 0 |  | 208 | 0
| Kompresivni zavrtanj svih dužina | kom | 100 | 3 | 103 |  | 0 |  | 100 | 5 | 105 | 0 |  | 208 | 0
| Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina | kom | 900 | 15 | 915 |  | 0 |  | 900 | 20 | 920 | 0 |  | 1835 | 0
| Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom, samonarezujući, svih dužina | kom | 30 | 5 | 35 |  | 0 |  | 30 | 10 | 40 | 0 |  | 75 | 0
| Kalibrirajući vodič | kom | 10 | 2 | 12 |  | 0 |  | 10 | 5 | 15 | 0 |  | 27 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 17 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL
| AO pločica LC DCP uska za šraf K 3,5mm | kom | 10 | 10 | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 30 | 0
| AO pločica LC DCP uža za šraf 4,5mm za humerus | kom | 10 | 3 | 13 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 23 | 0
| AO pločica LC DCP široka za šraf 4,5mm za femur | kom | 10 | 5 | 15 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 25 | 0
| Rekonstruktivna pločica ravna za šraf 3,5 mm | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10 | 0
| T pločice svih dužina | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10 | 0
| L pločica leva i desna svih dužina | kom | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10 | 0
| Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 80mm | kom | 1300 | 120 | 1420 |  | 0 |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 2420 | 0
| Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm | kom | 750 | 120 | 870 |  | 0 |  | 750 | 0 | 750 | 0 |  | 1620 | 0
| Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom | 30 | 20 | 50 |  | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 80 | 0
| Maleolarni zavrtanj 25 do 70 mm | kom | 20 | 20 | 40 |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 60 | 0
| Kanulirani šrafovi sa upuštenom, narezanom glavom, samonarezujući Ø 2.4 mm, svih dužina | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Igla Kirschner 1,5 mm, do340 mm dužine | kom | 1 | 50 | 51 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 52 | 0
| Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 1 | 50 | 51 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 52 | 0
| Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 1 | 30 | 31 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 32 | 0
| Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m | kom | 1 | 5 | 6 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 7 | 0
| Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 3.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike | kom | 1 | 10 | 11 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 12 | 0
| Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 4.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike | kom | 1 | 10 | 11 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 12 | 0
| Bioresorptivni ili metalni, kompresivni šraf za osteohondralne prelome debljine 3-3.7 mm dužine 20 mm-26 mm herbert ili ekvivalent | kom | 1 | 5 | 6 |  | 0 |  | 1 | 10 | 11 | 0 |  | 17 | 0
| DINAMIČKA KONDILARNA PLOČA - Dinamička kondilarna ploča svih dužina - Dimanički zavrtanj svih dužina - Kompresivni zavrtanj svih dužina | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 18 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19 | ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM
| PROKSIMALNI HUMERUS | kom
| Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina, ili ekvivalent | kom | 5 | 7 | 12 |  | 0 |  | 5 | 3 | 8 | 0 |  | 20 | 0
| Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 20 | 15 | 35 |  | 0 |  | 20 | 20 | 40 | 0 |  | 75 | 0
| DISTALNI HUMERUS | [12 empty] | 0 | 0
| Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 5 | 2 | 7 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 5 | 2 | 7 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 12 | 0
| Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 20 | 20 | 40 |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 60 | 0
| Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 30 | 8 | 38 |  | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 68 | 0
| DISTALNI radijus | [12 empty] | 0 | 0
| Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 3 | 2 | 5 |  | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0
| Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 12 | 10 | 22 |  | 0 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 34 | 0
| Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina ili ekvivalent | kom | 20 | 10 | 30 |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 50 | 0
| DISTALNI FEMUR | [12 empty] | 0 | 0
| Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 10 | 3 | 13 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 23 | 0
| Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 50 | 20 | 70 |  | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 120 | 0
| PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA | [12 empty] | 0 | 0
| Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 10 | 2 | 12 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 22 | 0
| Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 30 | 10 | 40 |  | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 70 | 0
| MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA | [12 empty] | 0 | 0
| Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 7 | 2 | 9 |  | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 0 |  | 16 | 0
| Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 35 | 10 | 45 |  | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0 |  | 80 | 0
| RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA | [12 empty] | 0 | 0
| Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina ili ekvivalent | kom | 20 | 2 | 22 |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 42 | 0
| Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus ili ekvivalent | kom | 10 | 2 | 12 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 22 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 19 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20 | ŠRAFOVI BIORESORPTIVNI INTERFENTNI ZA REKONSTRUKCIJU LIGAMENATA KOLENA STERILNO PAKOVANO
| Resorptivni, interferentni šraf svih dimenzija | kom | 100 | 20 | 120 |  | 0 |  | 100 | 10 | 110 | 0 |  | 230 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 | TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO
| Titanijumski implantat-dugme, omča prilagodljive dužine za fiksaciju ACL ligamentarnog grafta | kom | 50 | 150 | 200 |  | 0 |  | 50 | 120 | 170 | 0 |  | 370 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 21 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22 | TITANIJUMSKI IMPLANTANT - REVIZIONO DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO, 20X 4MM ILI EKVIVALENT
| Reviziono dugme |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 22 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
23 | TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA FEMORALNO I TIBIJALNO ZA REKONSTRUKCIJU ACL STERILNO PAKOVANO
| Transkondilarni resorptivni tipl za fiksaciju ACL tetivnog grafta | kom | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 10 | 30 | 40 | 0 |  | 50 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 23 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24 | ANKERI RAME BIORESORPTIVNI ILI TITANIJUMSKI STERILNO PAKOVANO
| Bioresorptivni navrtni anker sa 2 konca za stabilizaciju ramena | kom | 60 | 15 | 75 |  | 0 |  | 60 | 10 | 70 | 0 |  | 145 | 0
| Bioresorptivni tipl anker za reparaciju rotatorne manžetne sa titanijumskom ušicom i koncem | kom | 20 | 10 | 30 |  | 0 |  | 20 | 5 | 25 | 0 |  | 55 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 24 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | ANKERI ZA RAME NERESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO IZRAĐEN OD KONCA U POTPUNOSTI DO 2MM DEBLJINE, SA JEDNIM KONCEM ZA STABILIZACIJU RAMENA
| Anker za labrum od konca | kom | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 25 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26 | ANKERI ZA RAME NERESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO IZRAĐEN OD KONCA U POTPUNOSTI 2,1DO3,0 MM DEBLJINE, SA DVA KONCA ZA REPARACIJU ROTATORNE MANŽETNE
| Anker za rotatornu manžetnu sa 2 konca | kom | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 26 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27 | VEŠTAČKA KOST STERILNO PAKOVANO |  |  |  | 0
| Zamena za kost u prahu 10g u pakovanju | pak. | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 20 | 5 | 25 | 0 |  | 45 | 0
| Zamena za kost u prahu 20g u pakovanju | pak. | 20 | 5 | 25 |  | 0 |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 45 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 27 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28 | BIORESORPTIVNI ŠRAF ZA TENODEZU STERILNO PAKOVANO
| Bioresorptivni šraf za tenodezu do6mm debljine | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 28 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29 | KABLOVSKE PLOČICE SA CABLE SERKLAŽIMA ZA FIKSACIJU PERIPROTETSKIH PRELOMA
| Ploče za prelome trohantera sa dva kabla | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Ploče za prelome trohantera sa 5 rupa i 4 kabla | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Ploče za periprotetske prelome dijafize femura sa 6 rupa | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Ploče za periprotetske prelome dijafize femura sa 8 rupa | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Ploče za periprotetske prelome dijafize femura sa 10 rupa | kom | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Serklaž | kom | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0
| Ploče za periprotetske prelome distalnog femura sa 12 rupa | kom |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ploče za periprotetske prelome distalnog femura sa 15 rupa | kom |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ploče za periprotetske prelome distalnog femura sa 18 rupa | kom |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ploče za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 12 rupa | kom |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ploče za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 15 rupa | kom |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ploče za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 18 rupa | kom |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Poliaksijalni šraf- kortikalni ili spongiozni | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Poliaksijalni šraf za cement | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Unikortikalni šraf | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Zaključavajuća kapica | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Dugme za serklaž sa navojem | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| Dugme za serklaž bez navoja | kom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 29 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30 | KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI STERILISAN ETILEN OKSIDOM
| Koštani cement a 40 g | doza | 150 | 10 | 160 |  | 0 |  | 150 | 40 | 190 | 0 |  | 350 | 0
| Koštani cement sa gentamicinom a 40 g | doza | 210 | 10 | 220 |  | 0 |  | 210 | 8 | 218 | 0 |  | 438 | 0
| Koštani cement sa gentamicinom a 40 g u sistemu za mešanje | doza | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 15 | 10 | 25 | 0 |  | 40 | 0
| Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40g sterilisan etilen oksidom | doza | 90 | 10 | 100 |  | 0 |  | 90 | 10 | 100 | 0 |  | 200 | 0
| Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40g sterilisan etilen oksidom sa sistemom za mešanje i aplikovanje u vakumu | doza | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 20 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | KANULE ZA ARTROSKOPIJU RAMENA
| Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 8.25 mm ± 0.25 mm | kom | 5 | 10 | 15 |  | 0 |  | 5 | 5 | 10 | 0 |  | 25 | 0
| Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 7 mm ± 0.25 mm | kom | 5 | 10 | 15 |  | 0 |  | 5 | 5 | 10 | 0 |  | 25 | 0
| UKUPNA CENA ZA PARTIJU 31 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
32 | TOTALNA BESCEMENTA ENDOPROTEZA KUKA STEM KRATKI SA VARIJABILNIM OFSETOM,ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM, MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE,STERILNO PAKOVANO METALNA GLAVA
| Femoralni stem svih veličina | kom | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| Bescementna acetabularni kapa svih veličina | kom | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| Polietilenski insert svih veličina | kom | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| Metalna glava svih dužina vrata | kom | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| UKUPNA CENA PARTUIJE 32 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
33 | MATERIJAL ZA REKONSTRUKCIJU LCA, LCP I MPFL
| Titanijumski implantat-dugme 3 do 8mm u širini i 12-14mm u dužini, naveden konac za provlačenje , omča prilagodljive dužine, namenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju ST/G i BTB grafta ili ekvivalent | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 120 | 0 |  | 120 | 0
| Osteokonduktivni zavrtanj za koleno, 6-10mm | kom | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0
| Sidro, resorptivno od PLL kiseline, navoj celom dužinom sidra, bez konca, 4,75mm promer, dužine od 19do20mm ili ekvivalent |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 20 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 33 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
34 | KANULIRANI ZAVRTNJI
| Kanulirani samonarezujući zavrtanj Ø6,5mm dužina od 45do 100mm | kom | 0 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 0
| Kanulirani samobušeći, samonarezujući šraf bez glave, Ø 2,2 do 3mm, različitih dužina od 14 do mimimum 30 | kom | 0 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 0
| Kanulirani samobušeći, samonarezujući šraf bez glave, navoj celom dužinom, Ø 4mm dužina od 16 do mimimum 50mm | kom | 0 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 0
| Kanulirani samobušeći, samonarezujući šraf bez glave, navoj celom dužinom, Ø 5mm dužina od 16 do mimimum 50mm | kom | 0 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 34 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
35 | SET ZA REPARACIJU LEZIJA AKROMIOKLAVIKULARNOG ZGLOBA | kom | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Set od dva titanijumska dugmeta i nitinolska žica, upredenih sa 4 konca #5, od UHMWPE ili ekvivalent | kom | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 5 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 35 | [6 empty] | 0
36 | ORTOPEDSKA TRAKAMULTIFILAMENTNA OD UHMPWEI POLIESTERA STERILA I KONAC OD UHMPWE
| Konac, #2 UHMW polietilen, upreden | kom | 0 | 80 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0
| Ortopedska traka , mulitifilamentna, napravljena od UHMWPE i poliestera, sterilno pakovan, | kom | 0 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 27 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 36 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | POLIAKSIJALNA TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA, TIBIJALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA, TIBIJALNI ULOŽAK ANATOMSKI LEVI I DESNI SVIH DEBLJINA
| Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| Tibijalni uložak svih debljina i veličina levi i desni | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| Tibijalna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 37 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
38 | PLOČICE ZA VISOKU TIBIJALNU OSTEOTOMIJU ZAKLJUČAVAJUĆIM ZAVRTNJEVIMA | [9 empty] | 0
| Pločice za tibijalnu osteotomiju sa zavrtnjevima | kom | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 38 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
39 | KALCIJUM SULFAT U PRAHU RESORPTIVAN ZA LEČENJE INFEKCIJA SA MOGUĆNOŠĆU MEŠANJA SA ANTIBIOTICIMA U PRAHU I TEČNOM OBLIKU ZA PRAVLJENJE GRANULA RAZLIČITE VELIČINE STERILNO PAKOVANO U DOZAMA 5 DO 20CCM | [9 empty] | 0 | 0
| Prah za infekcije 5ccm | kom | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| Prah za infekcije 10ccm | kom | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 39 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | UNIKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA MOBILNIM INSERTOM, STERILNO PAKOVANO |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
| Tibijalni uložak svih debljina i veličina | kom | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
| Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 40 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда Рок испоруке - сукцесивно, најкасније у року од _____ дана (најдуже 15 данаа), од дана пријема писаногзахтева. Рок трајања/употребе/стерилности - минимум ____% (минимум 50%) декларисаног рока, на дан сваке испоруке. Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке испоруке и пријема добра у магацин наручиоца. Напомене и евентуалне погодности: П О Н У Ђ А Ч У _________________________ _________________________ дана _______________________ (штампано име и презиме) ________________________ (пун потпис)
Note on A1: Author:
Note on A286: Author: