## DRENOVI
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VB Novi Sad | CApSK | VB Niš | VB Novi Sad | Ukupno | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om | Kvalitet | Medicinsko sredstvo (DA/NE) | Rešenje ALIMS-a | Rok sterilnosti/upotrebe | Rok isporuke
Partija 1: Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan.
1 | Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan, jednokomorni, boca graduisana 2000ml i više, sa čepom i crevima. | kom. | 100 | [5 empty] | 100 | 2900 | 290000 | 348000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 290000 | 348000
Partija 2: Sistem za torakalnu drenažu, višekratni, sterilan.
1 | Staklena boca za drenažu 2000ml, sa čepom i drenažnim crevima, sterilna | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 3500 | 35000 | 42000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Crevo sa čepom za staklene drenažne boce, sterilno, unutrašnji promer min. 7,15mm | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 2000 | 20000 | 24000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 55000 | 66000
Partija 3: Redon boca sa metalnom oprugom, 500ml, sterilna.
1 | Redon boca sa metalnom oprugom i nepovratnom valvulom, osigurava nivo vakuma oko 100mmHg,, zapremina 500ml, sa kolekcionom kesom zapremine 600ml i odlivnom slavinom, sterilna | kom. | 750 |  |  |  | 50 |  | 800 | 600 | 480000 | 576000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 480000 | 576000
Partija 4: Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan.
1 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 10 Fr | kom. | 7 | [5 empty] | 7 | 2000 | 14000 | 15400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 12 Fr | kom. | 100 |  |  |  |  | 15 | 115 | 2000 | 230000 | 253000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 15 Fr | kom. | 145 | [5 empty] | 145 | 2000 | 290000 | 319000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 19 Fr | kom. | 100 |  |  |  |  | 14 | 114 | 2000 | 228000 | 250800 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
5 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 24 Fr | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 2000 | 20000 | 22000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
6 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 28 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2000 | 10000 | 11000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
7 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 32 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2000 | 10000 | 11000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
8 | Dren, četvorokanalni, silikonski, aksijalno uvijen (spiralni), sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa nastavkom drena od providnog silikona, 19 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2100 | 10500 | 11550 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
9 | Dren, četvorokanalni, silikonski, aksijalno uvijen (spiralni), sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa nastavkom drena od providnog silikona, 24 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2100 | 10500 | 11550 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 823000 | 905300
Partija 5: Dren, redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linilom.
1 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 12Ch | kom. | 100 | [5 empty] | 100 | 350 | 35000 | 38500 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 14Ch | kom. | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 350 | 38500 | 42350 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 16Ch | kom. | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 350 | 38500 | 42350 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 18Ch | kom. | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 350 | 38500 | 42350 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 150500 | 165550
Partija 6: Hejmlichove valvule- valvula koja se priključuje na dren sa propuštanjem tečnosti i vazduha u jednom pravcu.
1 | Hejmlichove valvule- valvula koja se priključuje na dren sa propuštanjem tečnosti i vazduha u jednom pravcu | kom. | 30 | [5 empty] | 30 | 1425 | 42750 | 47025 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 42750 | 47025
Partija 7: Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
1 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 28Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 450 | 22500 | 24750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 32Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 450 | 22500 | 24750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 36Fr | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 450 | 4500 | 4950 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 40Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 450 | 2250 | 2475 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 51750 | 56925
Partija 8: Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan.
1 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 24Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 880 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 28Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 880 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 32Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 880 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 132000 | 145200
Partija 9: Dren grudni, PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom za irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom, sa RTG kontrastnom linijom, levasti konektor, sterilan.
1 | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm, promera 24 Fr | kom. | 20 | [5 empty] | 20 | 2200 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm, promera 28 Fr | kom. | 20 | [5 empty] | 20 | 2200 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm, promera 32 Fr | kom. | 15 | [5 empty] | 15 | 2200 | 33000 | 36300 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 121000 | 133100
Partija 10: Dren, abdominalni, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
1 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 21Ch | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 220 | 11000 | 12100 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 24Ch | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 260 | 13000 | 14300 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 27Ch | kom. | 250 |  |  |  | 5 |  | 255 | 260 | 66300 | 72930 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 30Ch | kom. | 250 |  |  |  | 10 |  | 260 | 260 | 67600 | 74360 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
5 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 33Ch | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 280 | 14000 | 15400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 171900 | 189090
Partija 11: Dren, Penrose, sterilan.
1 | Dren, Penrose, sterilan, 16mm x 30cm i duže | kom. | 35 | [5 empty] | 35 | 800 | 28000 | 30800 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Dren, Penrose, sterilan, 20mm x 30cm i duže | kom. | 30 | [5 empty] | 30 | 900 | 27000 | 29700 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 55000 | 60500
Partija 12: Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan.
1 | Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan, 15cm x 30cm i duže | kom. | 20 | [5 empty] | 20 | 1600 | 32000 | 35200 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 32000 | 35200
Partija 13: Set za sukciju po Jankaueru, sterilan.
1 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 18Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 3,0 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 400 | [5 empty] | 400 | 420 | 168000 | 201600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 22Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 2,2 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 400 | [5 empty] | 400 | 420 | 168000 | 201600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 336000 | 403200
Partija 14: Set za sukciju po Jankaueru, sterilan za potrebe VB Niš.
1 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 30Ch, otvor: 10-12mm | kom. |  |  |  |  | 29 |  | 29 | 450 | 13050 | 15660 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 32Ch, otvor: 10-12mm | kom. |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 400 | 12000 | 14400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 25050 | 30060
Partija 15: Konektor za tube i cevi.
1 | Konektor za tube i cevi po tipu 5 u 1, za promere 8-14mm+/-2mm | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 160 | 8000 | 9600 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 8000 | 9600
Partija 16: Konektor za tube i cevi, Y tip.
1 | Konektor za tube i cevi, Y tip, za promere 8-10mm+/-2mm | kom. | 25 | [5 empty] | 25 | 460 | 11500 | 13800 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 11500 | 13800
Partija 17: Konektor za tube i cevi, Y tip.
1 | Sterilan Y konektor 3/8-1/4-1/4 za upotrebu dva drena ili katetera od polietilena, za promere 24-32 CH | kom. | 25 | [5 empty] | 25 | 640 | 16000 | 19200 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 16000 | 19200
Partija 18: T dren gumeni/silikonski, sterilan.
1 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 9 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 11 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 12 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 14 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
5 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 15 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 37500 | 41250
Partija 19:Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona,
1 | Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, promera 3x7mm | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2375 | 11875 | 14250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, promera 4x10mm | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2375 | 11875 | 14250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Četvorokanalni, silikonski, okrugli, providni, radiopaktni torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, promera 24 CH | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2565 | 12825 | 15390 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Četvorokanalni, silikonski, okrugli, providni, radiopaktni torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, promera 28 CH | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2565 | 12825 | 15390 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 49400 | 59280
Partija 20: Silikonska traka za krvne sudova , pravougaonog oblika na preseku,sterilna
1 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 1,5mm x 1mm +/-0,2mm x 40cm i duže, crvena, 2 kom. u pakovanju | kom. | 100 | [5 empty] | 100 | 300 | 30000 | 36000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,5 mm x 1,0mm +/-0,2mm x 40cm i duže, crvena, 2 kom. u pakovanju | kom. | 150 | [5 empty] | 150 | 300 | 45000 | 54000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,5 mm x 1,0mm +/-0,2mm x 40cm i duže, plava , 2 kom. u pakovanju | kom. | 150 | [5 empty] | 150 | 300 | 45000 | 54000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,5 mm x 1,0mm +/-0,2mm x 40cm i duže, žuta , 2 kom. u pakovanju | kom. | 150 | [5 empty] | 150 | 300 | 45000 | 54000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 165000 | 198000
Partija 21: Silikonsko crevo za hirurški aspirator.
1 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 5mm, spoljašnjeg prečnika 10mm, u rolni | dužni m | 10 | [5 empty] | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 7mm, spoljašnjeg prečnika 12mm, u rolni | dužni m | 10 | [5 empty] | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 17600 | 21120
Partija 22: Silikonsko crevo za hirurški aspirator za potrebe VB Novi Sad
1 | Silikonsko crevo za aspirator unutrašnjeg prečnika 7mm, u rolni | dužni m | [5 empty] | 10 | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | Silikonsko crevo za aspirator unutrašnjeg prečnika 8mm, u rolni | dužni m | [5 empty] | 10 | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | Silikonsko crevo za aspirator unutrašnjeg prečnika 9mm, u rolni | dužni m | [5 empty] | 10 | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 26400 | 31680
23 | Sonda nazogastrična plastična, CH-18 | KOM | 100 |  |  |  | 5 | 5 | 110 | 100 | 11000 | 12100 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
24 | Sonda nazogastrična plastična, CH-16 | KOM | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 100 | 10200 | 11220 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
25 | Sonda po Blackmoru veličine 16 Ch | kom |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 15000 | 15000 | 18000 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
26 | Dvolumenski gastricni kateter, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 12, 120 cm, po Salemu | KOM | 20 |  |  |  | 2 |  | 22 | 273 | 6006 | 6606.6 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
27 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 14, 120 cm, po Salemu | KOM | 150 |  |  |  | 5 |  | 155 | 273 | 42315 | 46546.5 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
28 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 16, 120 cm, po Salemu | KOM | 300 |  |  |  | 5 |  | 305 | 273 | 83265 | 91591.5 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
29 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 18, 120 cm, po Salemu | KOM | 300 |  |  |  | 5 |  | 305 | 273 | 83265 | 91591.5 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
30 | Dvolumenski gastricnasonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 20, 120 cm, po Salemu | KOM | 50 |  |  |  | 5 |  | 55 | 305.312 | 16792.16 | 18471.376 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
31 | Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem | KOM | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 9000 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
32 | Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, ENFit, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom | SISTEM | 350 | [5 empty] | 350 | 950 | 332500 | 399000 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
33 | Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, GraviSet Varioline EN | SISTEM | 150 | [5 empty] | 150 | 530 | 79500 | 95400 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
34 | SET ZA TORAKOCENTEZU, kateter 8.5 Fr, dužina 22cm, 4 otvora sa strane, igla 18G, dužina 10cm, standardni perkutani ulaz | SET | 20 | [5 empty] | 20 | 12900 | 258000 | 309600 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[11 empty] | 945343.16 | 1109127.476
[10 empty] | UKUPNO: | 4042693.16 | 4664207.476
[11 empty] | 198042.29 | 601.514

## Sheet1
Partija | Stavka | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VB Novi Sad | CApSK | VB Niš | VB Novi Sad | Ukupno | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om | Kvalitet | Medicinsko sredstvo (DA/NE) | Rešenje ALIMS-a | Rok sterilnosti/upotrebe | Rok isporuke | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 |  | Partija 1: Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan.
1 | 1 | Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan, jednokomorni, boca graduisana 2000ml i više, sa čepom i crevima. | kom. | 100 | [5 empty] | 100 | 2900 | 290000 | 348000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | [11 empty] | 290000 | 348000 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
2 |  | Partija 2: Sistem za torakalnu drenažu, višekratni, sterilan.
2 | 1 | Staklena boca za drenažu 2000ml, sa čepom i drenažnim crevima, sterilna | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 3500 | 35000 | 42000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Crevo sa čepom za staklene drenažne boce, sterilno, unutrašnji promer min. 7,15mm | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 2000 | 20000 | 24000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [11 empty] | 55000 | 66000 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
3 |  | Partija 3: Redon boca sa metalnom oprugom, 500ml, sterilna.
3 | 1 | Redon boca sa metalnom oprugom i nepovratnom valvulom, osigurava nivo vakuma oko 100mmHg,, zapremina 500ml, sa kolekcionom kesom zapremine 600ml i odlivnom slavinom, sterilna | kom. | 750 |  |  |  | 50 |  | 800 | 600 | 480000 | 576000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [11 empty] | 480000 | 576000 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
4 |  | Partija 4: Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan.
4 | 1 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 10 Fr | kom. | 7 | [5 empty] | 7 | 2000 | 14000 | 15400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 2 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 12 Fr | kom. | 100 |  |  |  |  | 15 | 115 | 2000 | 230000 | 253000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 3 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 15 Fr | kom. | 145 | [5 empty] | 145 | 2000 | 290000 | 319000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 19 Fr | kom. | 100 |  |  |  |  | 14 | 114 | 2000 | 228000 | 250800 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 5 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 24 Fr | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 2000 | 20000 | 22000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 6 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 28 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2000 | 10000 | 11000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 7 | Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 32 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2000 | 10000 | 11000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 8 | Dren, četvorokanalni, silikonski, aksijalno uvijen (spiralni), sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa nastavkom drena od providnog silikona, 19 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2100 | 10500 | 11550 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 9 | Dren, četvorokanalni, silikonski, aksijalno uvijen (spiralni), sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa nastavkom drena od providnog silikona, 24 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2100 | 10500 | 11550 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | [11 empty] | 823000 | 905300 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
5 |  | Partija 5: Dren, redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linilom.
5 | 1 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm±1cm, debljina: 12Ch | kom. | 100 | [5 empty] | 100 | 350 | 35000 | 38500 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm±1cm, debljina: 14Ch | kom. | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 350 | 38500 | 42350 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 3 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm±1cm, debljina: 16Ch | kom. | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 350 | 38500 | 42350 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm±1cm, debljina: 18Ch | kom. | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 350 | 38500 | 42350 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [11 empty] | 150500 | 165550 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
6 |  | Partija 6: Hejmlichove valvule- valvula koja se priključuje na dren sa propuštanjem tečnosti i vazduha u jednom pravcu.
6 | 1 | Hejmlichove valvule- valvula koja se priključuje na dren sa propuštanjem tečnosti i vazduha u jednom pravcu | kom. | 30 | [5 empty] | 30 | 1425 | 42750 | 47025 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  | 10 | 10 | 11 | 300 | 330
6 | [11 empty] | 42750 | 47025 | [8 empty] | UKUPNO | 300 | 330
7 |  | Partija 7: Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
7 | 1 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm±1cm, debljina: 28Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 450 | 22500 | 24750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm±1cm, debljina: 32Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 450 | 22500 | 24750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 3 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm±1cm, debljina: 36Fr | kom. | 10 | [5 empty] | 10 | 450 | 4500 | 4950 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 4 | Dren grudni, PVC/silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan,dužina: 50cm±1cm, debljina: 40Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 450 | 2250 | 2475 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | [11 empty] | 51750 | 56925 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
8 |  | Partija 8: Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan.
8 | 1 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 24Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 880 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 28Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 880 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 3 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm+/-1cm, 32Fr | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 880 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | [11 empty] | 132000 | 145200 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
9 |  | Partija 9: Dren grudni, PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom za irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom, sa RTG kontrastnom linijom, levasti konektor, sterilan.
9 | 1 | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm±1cm, promera 24 Fr | kom. | 20 | [5 empty] | 20 | 2200 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2 | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm±1cm, promera 28 Fr | kom. | 20 | [5 empty] | 20 | 2200 | 44000 | 48400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 3 | Dren PVC, dvokanalni, sa integrisanom linijom sa irigaciju-sukciju, sa aluminijumskim trokarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2 cm i integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 40cm±1cm, promera 32 Fr | kom. | 15 | [5 empty] | 15 | 2200 | 33000 | 36300 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | [11 empty] | 121000 | 133100 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
10 |  | Partija 10: Dren, abdominalni, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
10 | 1 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 21Ch | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 220 | 11000 | 12100 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 2 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 24Ch | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 260 | 13000 | 14300 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 3 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 27Ch | kom. | 250 |  |  |  | 5 |  | 255 | 260 | 66300 | 72930 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 4 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 30Ch | kom. | 250 |  |  |  | 10 |  | 260 | 260 | 67600 | 74360 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 5 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 48-55cm, debljina: 33Ch | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 280 | 14000 | 15400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | [11 empty] | 171900 | 189090 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
11 |  | Partija 11: Dren, Penrose, sterilan.
11 | 1 | Dren, Penrose, sterilan, 16mm±1mm x 30cm i duže | kom. | 35 | [5 empty] | 35 | 800 | 28000 | 30800 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 2 | Dren, Penrose, sterilan, 20mm±1mm x 30cm i duže | kom. | 30 | [5 empty] | 30 | 900 | 27000 | 29700 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | [11 empty] | 55000 | 60500 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
12 |  | Partija 12: Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan.
12 | 1 | Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan, 15cm x 30cm i duže | kom. | 20 | [5 empty] | 20 | 1600 | 32000 | 35200 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | [11 empty] | 32000 | 35200 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
13 |  | Partija 13: Set za sukciju po Jankaueru, sterilan.
13 | 1 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 18Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 3,0 m i duže, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 400 | [5 empty] | 400 | 420 | 168000 | 201600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 2 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 22Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 2,2 m i duže, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 400 | [5 empty] | 400 | 420 | 168000 | 201600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | [11 empty] | 336000 | 403200 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
14 |  | Partija 14: Set za sukciju po Jankaueru, sterilan za potrebe VB Niš.
14 | 1 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 30Ch, otvor: 10-12mm | kom. |  |  |  |  | 29 |  | 29 | 450 | 13050 | 15660 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 32Ch, otvor: 10-12mm | kom. |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 400 | 12000 | 14400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | [11 empty] | 25050 | 30060 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
15 |  | Partija 15: Konektor za tube i cevi.
15 | 1 | Konektor za tube i cevi po tipu 5 u 1, za promere 8-14mm+/-2mm | kom. | 50 | [5 empty] | 50 | 160 | 8000 | 9600 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | [11 empty] | 8000 | 9600 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
16 |  | Partija 16: Konektor za tube i cevi, Y tip.
16 | 1 | Konektor za tube i cevi, Y tip, za promere 8-10mm+/-2mm | kom. | 25 | [5 empty] | 25 | 460 | 11500 | 13800 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | [11 empty] | 11500 | 13800 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
17 |  | Partija 17: Konektor za tube i cevi, Y tip.
17 | 1 | Sterilan Y konektor 3/8-1/4-1/4 za upotrebu dva drena ili katetera od polietilena, za promere 24-32 CH | kom. | 25 | [5 empty] | 25 | 640 | 16000 | 19200 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | [11 empty] | 16000 | 19200 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
18 |  | Partija 18: T dren gumeni/silikonski, sterilan.
18 | 1 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 9 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 2 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 11 Fr±0,2мм | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 3 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 12 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 4 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 14 Fr±0,2мм | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 5 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 15 Fr | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 8250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | [11 empty] | 37500 | 41250 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
19 |  | Partija 19:Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona,
19 | 1 | Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, promera 3x7mm±1mm | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2375 | 11875 | 14250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 2 | Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, promera 4x10mm±1mm | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2375 | 11875 | 14250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 3 | Četvorokanalni, silikonski, okrugli, providni, radiopaktni torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, promera 24 CH | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2565 | 12825 | 15390 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 4 | Četvorokanalni, silikonski, okrugli, providni, radiopaktni torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, promera 28 CH | kom. | 5 | [5 empty] | 5 | 2565 | 12825 | 15390 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | [11 empty] | 49400 | 59280 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
20 |  | Partija 20: Silikonska traka za krvne sudova , pravougaonog oblika na preseku,sterilna
20 | 1 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 1,5mm x 1mm +/-0,2mm x 40cm i duže, crvena, 2 kom. u pakovanju | kom. | 100 | [5 empty] | 100 | 300 | 30000 | 36000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 2 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,5 mm x 1,0mm +/-0,2mm x 40cm i duže, crvena, 2 kom. u pakovanju | kom. | 150 | [5 empty] | 150 | 300 | 45000 | 54000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 3 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,5 mm x 1,0mm +/-0,2mm x 40cm i duže, plava , 2 kom. u pakovanju | kom. | 150 | [5 empty] | 150 | 300 | 45000 | 54000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 4 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,5 mm x 1,0mm +/-0,2mm x 40cm i duže, žuta , 2 kom. u pakovanju | kom. | 150 | [5 empty] | 150 | 300 | 45000 | 54000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | [11 empty] | 165000 | 198000 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
21 |  | Partija 21: Silikonsko crevo za hirurški aspirator.
21 | 1 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 5mm, spoljašnjeg prečnika 10mm, u rolni | dužni m | 10 | [5 empty] | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 2 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 7mm, spoljašnjeg prečnika 12mm, u rolni | dužni m | 10 | [5 empty] | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 17600 | 21120 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
22 |  | Partija 22: Silikonsko crevo za hirurški aspirator za potrebe VB Novi Sad
22 | 1 | Silikonsko crevo za aspirator unutrašnjeg prečnika 7mm, u rolni | dužni m | [5 empty] | 10 | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 2 | Silikonsko crevo za aspirator unutrašnjeg prečnika 8mm, u rolni | dužni m | [5 empty] | 10 | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 3 | Silikonsko crevo za aspirator unutrašnjeg prečnika 9mm, u rolni | dužni m | [5 empty] | 10 | 10 | 880 | 8800 | 10560 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | [11 empty] | 26400 | 31680 | [8 empty] | UKUPNO | 0 | 0
23 |  | Sonda nazogastrična plastična, CH-18 | KOM | 100 |  |  |  | 5 | 5 | 110 | 100 | 11000 | 12100 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Sonda nazogastrična plastična, CH-16 | KOM | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 100 | 10200 | 11220 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Sonda po Blackmoru veličine 16 Ch | kom |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 15000 | 15000 | 18000 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Dvolumenski gastricni kateter, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 12, 120 cm, po Salemu | KOM | 20 |  |  |  | 2 |  | 22 | 273 | 6006 | 6606.6 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 14, 120 cm, po Salemu | KOM | 150 |  |  |  | 5 |  | 155 | 273 | 42315 | 46546.5 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 16, 120 cm, po Salemu | KOM | 300 |  |  |  | 5 |  | 305 | 273 | 83265 | 91591.5 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 18, 120 cm, po Salemu | KOM | 300 |  |  |  | 5 |  | 305 | 273 | 83265 | 91591.5 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Dvolumenski gastricnasonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 20, 120 cm, po Salemu | KOM | 50 |  |  |  | 5 |  | 55 | 305.312 | 16792.16 | 18471.376 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem | KOM | 5 | [5 empty] | 5 | 1500 | 7500 | 9000 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, ENFit, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom | SISTEM | 350 | [5 empty] | 350 | 950 | 332500 | 399000 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, GraviSet Varioline EN | SISTEM | 150 | [5 empty] | 150 | 530 | 79500 | 95400 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | SET ZA TORAKOCENTEZU, kateter 8.5 Fr, dužina 22cm, 4 otvora sa strane, igla 18G, dužina 10cm, standardni perkutani ulaz | SET | 20 | [5 empty] | 20 | 12900 | 258000 | 309600 |  | da | da | 70% deklarisanog roka sterilnosti | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 945343.16 | 1109127.476
[11 empty] | UKUPNO: | 4042693.16 | 4664207.476
[12 empty] | 198042.29 | 601.514