## DRENOVI
Red. broj | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | VMA | VB Niš | VB Novi Sad | CApSк | Ukupno | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om | Kvalitet | Medicinsko sredstvo (DA/NE) | Rešenje ALIMS-a | Rok sterilnosti/upotrebe | Rok isporuke
Partija 1: Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan.
1 | 33141600 | Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan, jednokomorni, boca graduisana 2000ml i više, sa čepom i crevima. | kom. | 400 | 0 | 5 | 0 | 405 | 2900 | 1174500 | 1409400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 1174500 | 1409400
Partija 2: Sistem za torakalnu drenažu, višekratni, sterilan.
1 | 33141600 | Staklena boca za drenažu 2000ml, sa čepom i drenažnim crevima, sterilna | kom. | 150 | 0 | 2 | 0 | 152 | 3490 | 530480 | 636576 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141600 | Crevo sa čepom za staklene drenažne boce, sterilno, unutrašnji promer min. 7,15mm | kom. | 150 | 0 | 2 | 0 | 152 | 2000 | 304000 | 364800 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 834480 | 1001376
Partija 3: Redon boca sa metalnom oprugom, 500ml, sterilna.
1 | 33141600 | Redon boca sa metalnom oprugom i nepovratnom valvulom, osigurava nivo vakuma oko 100mmHg,, zapremina 500ml, sa kolekcionom kesom zapremine 600ml i odlivnom slavinom, sterilna | kom. | 800 | 0 | 250 | 0 | 1050 | 660 | 693000 | 831600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 693000 | 831600
Partija 4: Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan.
1 | 33141640 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 10 Fr | kom. | 80 | 0 | 10 | 0 | 90 | 2400 | 216000 | 237600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 12 Fr | kom. | 80 | 0 | 10 | 0 | 90 | 2400 | 216000 | 237600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141640 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 15 Fr | kom. | 80 | 50 | 25 | 0 | 155 | 2400 | 372000 | 409200 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | 33141640 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 19 Fr | kom. | 80 | 0 | 10 | 0 | 90 | 2400 | 216000 | 237600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
5 | 33141640 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 24 Fr | kom. | 80 | 0 | 10 | 0 | 90 | 2200 | 198000 | 217800 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 1218000 | 1339800
Partija 5: Dren, redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linilom.
1 | 33141640 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 12Ch | kom. | 250 | 0 | 20 | 0 | 270 | 350 | 94500 | 103950 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 14Ch | kom. | 250 | 0 | 50 | 0 | 300 | 350 | 105000 | 115500 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141640 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 16Ch | kom. | 250 | 0 | 50 | 0 | 300 | 350 | 105000 | 115500 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | 33141640 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 18Ch | kom. | 250 | 0 | 50 | 0 | 300 | 350 | 105000 | 115500 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 409500 | 450450
Partija 6: Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
1 | 33141640 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 28Fr | kom. | 200 | 0 | 5 | 0 | 205 | 880 | 180400 | 198440 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 32Fr | kom. | 200 | 0 | 2 | 0 | 202 | 880 | 177760 | 195536 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141640 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 36Fr | kom. | 200 | 0 | 5 | 0 | 205 | 880 | 180400 | 198440 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | 33141640 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 40Fr | kom. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 880 | 176000 | 193600 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 714560 | 786016
Partija 7: Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan.
1 | 33141640 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm, 24Fr | kom. | 70 | 20 | 0 | 0 | 90 | 880 | 79200 | 87120 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm, 28Fr | kom. | 70 | 20 | 0 | 0 | 90 | 880 | 79200 | 87120 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141640 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm, 32Fr | kom. | 70 | 20 | 0 | 0 | 90 | 880 | 79200 | 87120 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 237600 | 261360
Partija 8: Dren, abdominalni, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
1 | 33141640 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 21Ch | kom. | 100 | 0 | 30 | 0 | 130 | 350 | 45500 | 50050 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 24Ch | kom. | 100 | 0 | 30 | 0 | 130 | 350 | 45500 | 50050 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141640 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 27Ch | kom. | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 | 350 | 52500 | 57750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | 33141640 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 30Ch | kom. | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 | 350 | 52500 | 57750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
5 | 33141640 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 33Ch | kom. | 100 | 0 | 25 | 0 | 125 | 350 | 43750 | 48125 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 239750 | 263725
Partija 9: Dren, Penrose, sterilan.
1 | 33141640 | Dren, Penrose, sterilan, 16mm x 30cm i duže | kom. | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | 900 | 270000 | 297000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Dren, Penrose, sterilan, 20mm x 30cm i duže | kom. | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | 1000 | 300000 | 330000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 570000 | 627000
Partija 10: Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan.
1 | 33141640 | Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan, 15cm x 30cm i duže | kom. | 50 | 20 | 10 | 0 | 80 | 1750 | 140000 | 154000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Dren, gumen/silikonskii, rebrasti, sterilan, 12,5cm x 30cm i duže | kom. | 50 | 20 | 10 | 0 | 80 | 1500 | 120000 | 132000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 260000 | 286000
Partija 11: Set za sukciju po Jankaueru, sterilan.
1 | 33141640 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 18Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 3,0 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 500 | 0 | 50 | 0 | 550 | 450 | 247500 | 272250 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 22Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 2,2 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 500 | 0 | 50 | 0 | 550 | 400 | 220000 | 242000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 467500 | 514250
Partija 12: Set za sukciju, sterilan.
1 | 33141640 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 30Ch, otvor: 10-12mm | kom. | 500 | 500 | 300 | 0 | 1300 | 450 | 585000 | 643500 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 32Ch, otvor: 10-12mm | kom. | 500 | 1000 | 300 | 0 | 1800 | 400 | 720000 | 792000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 1305000 | 1435500
Partija 13: Konektor za tube i cevi.
1 | 33141640 | Konektor za tube i cevi po tipu 5 u 1, za promere 8-14mm+/-2mm | kom. | 300 | 0 | 50 | 0 | 350 | 150 | 52500 | 63000 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 52500 | 63000
Partija 14: Konektor za tube i cevi, Y tip.
1 | 33141640 | Konektor za tube i cevi, Y tip, za promere 8-10mm+/-2mm | kom. | 310 | 0 | 50 | 0 | 360 | 450 | 162000 | 194400 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 162000 | 194400
Partija 15: T dren, gumeni/silikonski, sterilan.
1 | 33141640 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 3mm | kom. | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1500 | 52500 | 57750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 3,5mm | kom. | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1500 | 52500 | 57750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141640 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 4mm | kom. | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1500 | 52500 | 57750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
4 | 33141640 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 4,5mm | kom. | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1500 | 52500 | 57750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
5 | 33141640 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 5mm | kom. | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1500 | 52500 | 57750 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 262500 | 288750
Partija 16: Silikonska traka za krvne sudova (vascular loope), sterilna.
1 | 33141640 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm x 1,2mm x 45cm i duže, crvena, 2 kom. u pakovanju | pak. | 100 | 0 | 10 | 0 | 110 | 1000 | 110000 | 132000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm x 1,2mm x 45cm i duže, plava, 2 kom. u pakovanju | pak. | 100 | 0 | 10 | 0 | 110 | 1000 | 110000 | 132000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141640 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm x 1,2mm x 45cm i duže, žuta, 2 kom. u pakovanju | pak. | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 | 1000 | 100000 | 120000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 320000 | 384000
Partija 17: Silikonsko crevo za aspirator.
1 | 33141641 | Silikonsko crevo za aspirator unutrasnjeg prečnika 7mm, spoljašnjeg prečnika 12mm, u rolni | dužni m | 300 | 0 | 100 | 0 | 400 | 880 | 352000 | 422400 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141641 | Silikonsko crevo za aspirator unutrasnjeg prečnika 5mm, spoljašnjeg prečnika 10mm, u rolni | dužni m | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 880 | 176000 | 211200 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 528000 | 633600
Partija 18: Silikonsko crevo za hirurški aspirator.
1 | 33141641 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 8mm, u rolni | dužni m | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 880 | 88000 | 105600 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141641 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 9mm, u rolni | dužni m | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 880 | 88000 | 105600 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
3 | 33141641 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 10mm, u rolni | dužni m | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 880 | 88000 | 105600 | CE znak | NE | NE | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 264000 | 316800
Partija 19: Trolumenska nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu.
1 | 33141640 | Trolumenska nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, CH16/9, 150 cm, poliuretanska sonda, ima 1-jejunalni nutritivni port CH 9, 2-gastrična portaza dekompresiju, CH 16, 3-gastrični port za ventilaciju, transnazalno endoskopski kontrolisano postavljanje | kom. | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 13000 | 91000 | 100100 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 91000 | 100100
Partija 20: Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu.
1 | 33141640 | Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica | sist. | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 400 | 10000 | 12000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 10000 | 12000
Partija 21: Nazogastrična sonda.
1 | 33141641 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 18, 120 cm, po Salemu | sist. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 400 | 40000 | 48000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141641 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 20, 120 cm, po Salemu | sist. | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 400 | 20000 | 24000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 60000 | 72000
Partija 22: Fogartijev arterijski embolektom.
1 | 33141641 | Fogartijev arterijski embolektom, dužine 80cm+/-10cm, prečnika 3 Fr | sist. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3000 | 30000 | 36000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141641 | Fogartijev arterijski embolektom, dužine 80cm+/-10cm, prečnika 4 Fr | sist. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3000 | 30000 | 36000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 60000 | 72000
Partija 23: Sonda JJ.
1 | 33141640 | SONDA JJ Ch 6 dužine 28 cm, od radiopaktnog poliuretana - ZA UROLOGIJU | kom. | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | 3200 | 160000 | 192000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
2 | 33141640 | SONDA JJ Ch 8 dužine 28 cm, od radiopaktnog poliuretana - ZA UROLOGIJU | kom. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3200 | 32000 | 38400 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 192000 | 230400
Partija 24: Set za torakocentezu.
1 | 33141640 | SET ZA TORAKOCENTEZU (set sadrži: iglu, creva za drenažu, konektor,...) | set | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 6000 | 180000 | 216000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 180000 | 216000
Partija 25: Set za perikardiocentezu.
1 | 33141640 | SET ZA PERIKARDIOCENTEZU (set sadrži minimum: iglu, konektore, creva) | set | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20000 | 360000 | 432000 | CE znak | DA | DA | min. 60% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 360000 | 432000
Partija 26: Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, kesica.
1 | 33141641 | Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, kesica, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (u kesicu može da se sipa bilo koji ratsvor za enteralni ishranu ili voda) | sistem | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 690 | 655500 | 786600 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 655500 | 786600
Partija 27: Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, za Easy Bag.
1 | 33141641 | Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (set se može povezati samo sa rastvorima za enteralnu ishranu u Easy Bag-u) | sistem | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 590 | 29500 | 35400 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 29500 | 35400
Partija 28: Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline.
1 | 33141641 | Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom | sistem | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 990 | 49500 | 59400 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 49500 | 59400
Partija 29: Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica.
1 | 33141641 | Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica | sistem | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 650 | 260000 | 312000 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 260000 | 312000
Partija 30: Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja.
1 | 33141641 | Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja | sistem | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 590 | 29500 | 35400 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 29500 | 35400
Partija 31: Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu.
1 | 33141641 | Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu | sistem | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 590 | 29500 | 35400 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 29500 | 35400
Partija 32: Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, 100 cm.
1 | 33141641 | Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu Ch/Fr 8, 100 cm, poliuretanska sonda sa vodičem | kom. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 7500 | 9000 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 7500 | 9000
Partija 33: Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, 120 cm.
1 | 33141641 | Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu Ch/Fr 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem | kom. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 7500 | 9000 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 7500 | 9000
Partija 34: Ezofagealna silikonska sonda.
1 | 33141641 | Ezofagealna silikonska sonda za jednokratnu upotrebu, promera 6,3 mm dužine 89 cm, koja emituje kontinuirani ultrazvučni signal frekvence 4MHz, za nazalno ili oralno transezofagealno plasiranje kompatibilna sa aparatom CardioQ-ODM | kom. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18357 | 183570 | 220284 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora
[10 empty] | 183570 | 220284
[8 empty] | UKUPNO: |  | 11917960 | 13724011

## Sheet1
6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Редни број партије | Редни број ставке | Назив и опис средства | Јед. мере | Укупна количина | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Partija 1: Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan.
1 |  | Sistem za torakalnu drenažu, jednokratni, sterilan, jednokomorni, boca graduisana 2000ml i više, sa čepom i crevima. | kom. | 405 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 2: Sistem za torakalnu drenažu, višekratni, sterilan.
2 | 1 | Staklena boca za drenažu 2000ml, sa čepom i drenažnim crevima, sterilna | kom. | 152 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Crevo sa čepom za staklene drenažne boce, sterilno, unutrašnji promer min. 7,15mm | kom. | 152 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 3: Redon boca sa metalnom oprugom, 500ml, sterilna.
3 |  | Redon boca sa metalnom oprugom i nepovratnom valvulom, osigurava nivo vakuma oko 100mmHg,, zapremina 500ml, sa kolekcionom kesom zapremine 600ml i odlivnom slavinom, sterilna | kom. | 1050 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 4: Dren, četvorokanalni, silikonski, sterilan.
4 | 1 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 10 Fr | kom. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 2 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 12 Fr | kom. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 3 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 15 Fr | kom. | 155 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, sa trokarom, 19 Fr | kom. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 5 | Dren, četvorokanalni, spiralni, silikonski, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, kapilarni princip drenaže, 24 Fr | kom. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 5: Dren, redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linilom.
5 | 1 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 12Ch | kom. | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 14Ch | kom. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 3 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 16Ch | kom. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | Dren redon, sterilan, sa RTG kontrastnom linijiom, sa trokarom, dužina: 50cm, debljina: 18Ch | kom. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 6: Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
6 | 1 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 28Fr | kom. | 205 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 32Fr | kom. | 202 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 36Fr | kom. | 205 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 4 | Dren grudni, silikonski, prav, sa RTG kontrastnom linijom, sa 6 bočnih otvora, sa levkastim konektorom, sterilan,dužina: 50cm, debljina: 40Fr | kom. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 7: Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan.
7 | 1 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm, 24Fr | kom. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm, 28Fr | kom. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 3 | Dren grudni, PVC, sa aluminijumskim trokarom, kopljastim vrhom, sa RTG kontrastnom linijom, levkasti konektor, sterilan, dužina 40cm, 32Fr | kom. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 8: Dren, abdominalni, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, sterilan.
8 | 1 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 21Ch | kom. | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 24Ch | kom. | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 3 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 27Ch | kom. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 4 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 30Ch | kom. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 5 | Dren abdominalni, sterilan, silikonski, sa RTG kontrastnom linijom, dužina: 50cm, debljina: 33Ch | kom. | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 9: Dren, Penrose, sterilan.
9 | 1 | Dren, Penrose, sterilan, 16mm x 30cm i duže | kom. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2 | Dren, Penrose, sterilan, 20mm x 30cm i duže | kom. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 10: Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan.
10 | 1 | Dren, gumeni/silikonski, rebrasti, sterilan, 15cm x 30cm i duže | kom. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 2 | Dren, gumen/silikonskii, rebrasti, sterilan, 12,5cm x 30cm i duže | kom. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 11: Set za sukciju po Jankaueru, sterilan.
11 | 1 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 18Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 3,0 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 550 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 2 | Jankauer set (kanila i crevo) – kanila promera 22Fr, fleksibilnog tipa sa mogucnoscu promene zakrivljenosti kanile u operacionom polju, sa centralnim i bocnim orvorima, sa crevom za sukciju duzine 2,2 m, unutrasnjeg dijametra 7mm | kom. | 550 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 12: Set za sukciju, sterilan.
12 | 1 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 30Ch, otvor: 10-12mm | kom. | 1300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 2 | Set za sukciju po Jankaueru, sterilan, dužina: 3m i duže, debljina: 32Ch, otvor: 10-12mm | kom. | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 13: Konektor za tube i cevi.
13 |  | Konektor za tube i cevi po tipu 5 u 1, za promere 8-14mm+/-2mm | kom. | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 14: Konektor za tube i cevi, Y tip.
14 |  | Konektor za tube i cevi, Y tip, za promere 8-10mm+/-2mm | kom. | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 15: T dren, gumeni/silikonski, sterilan.
15 | 1 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 3mm | kom. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 2 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 3,5mm | kom. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 3 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 4mm | kom. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 4 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 4,5mm | kom. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 5 | T dren, gumeni/silikonski, sterilan, promer: 5mm | kom. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 16: Silikonska traka za krvne sudova (vascular loope), sterilna.
16 | 1 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm x 1,2mm x 45cm i duže, crvena, 2 kom. u pakovanju | pak. | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 2 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm x 1,2mm x 45cm i duže, plava, 2 kom. u pakovanju | pak. | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 3 | Silikonska traka za krvne sudove (vascular loop), sterilna, 2,4mm x 1,2mm x 45cm i duže, žuta, 2 kom. u pakovanju | pak. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 17: Silikonsko crevo za aspirator.
17 | 1 | Silikonsko crevo za aspirator unutrasnjeg prečnika 7mm, spoljašnjeg prečnika 12mm, u rolni | dužni m | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 2 | Silikonsko crevo za aspirator unutrasnjeg prečnika 5mm, spoljašnjeg prečnika 10mm, u rolni | dužni m | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 18: Silikonsko crevo za hirurški aspirator.
18 | 1 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 8mm, u rolni | dužni m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 2 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 9mm, u rolni | dužni m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 3 | Silikonsko crevo za hirurški aspirator unutrasnjeg prečnika 10mm, u rolni | dužni m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 19: Trolumenska nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu.
19 |  | Trolumenska nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, CH16/9, 150 cm, poliuretanska sonda, ima 1-jejunalni nutritivni port CH 9, 2-gastrična portaza dekompresiju, CH 16, 3-gastrični port za ventilaciju, transnazalno endoskopski kontrolisano postavljanje | kom. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 20: Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu.
20 |  | Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica | sist. | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 21: Nazogastrična sonda.
21 | 1 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 18, 120 cm, po Salemu | sist. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 2 | Dvolumenski gastricna sonda, DEHP-free od PVC-a, sa konektorom koji se suzava, sterilan, Fr 20, 120 cm, po Salemu | sist. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 22: Fogartijev arterijski embolektom.
22 | 1 | Fogartijev arterijski embolektom, dužine 80cm+/-10cm, prečnika 3 Fr | sist. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 2 | Fogartijev arterijski embolektom, dužine 80cm+/-10cm, prečnika 4 Fr | sist. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 23: Sonda JJ.
23 | 1 | SONDA JJ Ch 6 dužine 28 cm, od radiopaktnog poliuretana - ZA UROLOGIJU | kom. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 2 | SONDA JJ Ch 8 dužine 28 cm, od radiopaktnog poliuretana - ZA UROLOGIJU | kom. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Укупно: | [7 empty] | 0 | 0
Partija 24: Set za torakocentezu.
24 |  | SET ZA TORAKOCENTEZU (set sadrži minimum: iglu, creva za drenažu i konektor) | set | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 25: Set za perikardiocentezu.
25 |  | SET ZA PERIKARDIOCENTEZU (set sadrži minimum: iglu, konektore, creva) | set | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 26: Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, kesica.
26 |  | Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, kesica, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (u kesicu može da se sipa bilo koji ratsvor za enteralni ishranu ili voda) | sistem | 950 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 27: Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, za Easy Bag.
27 |  | Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (set se može povezati samo sa rastvorima za enteralnu ishranu u Easy Bag-u) | sistem | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 28: Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline.
28 |  | Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom | sistem | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 29: Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica.
29 |  | Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica | sistem | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 30: Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja.
30 |  | Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja | sistem | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 31: Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu.
31 |  | Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu | sistem | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 32: Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, 100 cm.
32 |  | Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu Ch/Fr 8, 100 cm, poliuretanska sonda sa vodičem | kom. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 33: Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, 120 cm.
33 |  | Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu Ch/Fr 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem | kom. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Partija 34: Ezofagealna silikonska sonda.
34 |  | Ezofagealna silikonska sonda za jednokratnu upotrebu, promera 6,3 mm dužine 89 cm, koja emituje kontinuirani ultrazvučni signal frekvence 4MHz, za nazalno ili oralno transezofagealno plasiranje kompatibilna sa aparatom CardioQ-ODM | kom. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Место и датум: | [8 empty] | Понуђач:
_______________ | [8 empty] | ____________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
|  |  | М.П. | [5 empty] | _____________________________________
|  |  | (читак отисак печата) | [5 empty] | (потпис одговорне особе)