## Sheet1
Medicinski potrošni materijal za automatizovano odredjivanje krvnih grupa
Red. Br. | Šifra ORJR | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed. mere | Količina VMA | Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | 33696500 | Barkodirane mikroploče za testove hemaglutinacije- pak 1x100 | pak | 6 | 23050 | 138300 | 165960 | katalog | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
2 | 33696500 | Rastvor koji obezbeđuje izotonični medijum za suspeziju eritrocita koji dozvoljava ćelijama negativnih reakcija da budu lako resuspendovane - pak 3x500ml | pak | 3 | 19910 | 59730 | 71676 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
3 | 33696500 | Fiziološki rastvor u fosfatnom puferu koji se diluira sa dejonizovanom vodom pre upotrebe-pak 10x500ml | pak | 11 | 17460 | 192060 | 230472 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
4 | 33696500 | Magnetne kuglice-pak 2x50 | pak | 2 | 10130 | 20260 | 24312 | katalog | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Neograničen
5 | 33696500 | Set koji se koristi za kontrolu kvaliteta a sadrži 5 bočica: standard (reagens koji se koristi za verifikaciju Anti-D i Anti-c) 1x10ml, standard 1(reagens koji se koristi za verifikaciju Anti -C i Anti-c ) 1x5 ml, standard 2 (reagens koji se koristi za verifikaciju Anti-E i Anti-e) 1x5ml, standard 3(reagens koji se koristi za verifikaciju Anti-K i Anti-D)1x5ml, standard 4 (reagens za verifikaciju Anti-e) 1x5ml | set | 12 | 27936 | 335232 | 402278.4 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | rok upotrebe minimum 7 dana do isteka roka trajanja
6 | 33696500 | Suspenzija puliranih C-D-E- eritrocita suspendovanih u puferizovanom rastvoru koji sadrži adenozin i adenin da uspori hemolizu i gubljenje antigeničnosti tokom perioda upotrebe. A1 i B ćelije, pak 2x10ml | pak | 18 | 6300 | 113400 | 136080 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | rok upotrebe minimum 7 dana do isteka roka trajanja
7 | 33696500 | Test reagens Anti-A IgM, misji monoklonski reagens za određivanje krvnih grupa dobijen iz klona Birma-1, obojen bojama FD i C plavo- pak 10x10ml | pak | 1 | 71300 | 71300 | 85560 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
8 | 33696500 | Test reagens Anti-B IgM, mišji monoklonski reagens za određivanje krvnih grupa, dobijen iz klona LB-2 i obojen bojom naftol žuta -pak 10x10ml | pak | 1 | 71300 | 71300 | 85560 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
9 | 33696500 | Test reagens Anti-A,B IgM mišji monoklonski reagens za određivanje krvnih grupa, dobijen iz klonova Birma-1 i ES15, bez boje- pak 10x10ml | pak | 1 | 71300 | 71300 | 85560 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
10 | 33696500 | Test reagens koji se koristi kao negativna kontrola, sastoji se od puferovanog rastvora koji sadrži makromolekularne hemijske potencijatore pak-10x10ml | pak | 3 | 29682 | 89046 | 106855.2 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
11 | 33696500 | Test reagens Anti-D IgM dobijen iz ćelijkse linije RUM-1 - pak 10x10ml | pak | 1 | 71300 | 71300 | 85560 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
12 | 33696500 | Test reagens Anti-D koji sadrži humano monoklonsko IgM Anti D antitelo (D175-2) i humano monoklonkso IgG Anti-D antitelo (D4151E4) -pak 10x10ml | pak | 1 | 71300 | 71300 | 85560 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
13 | 33696500 | Test reagens Anti-C IgM dobijen iz ćelijske linije MS-273-pak 1x10ml | pak | 1 | 47142 | 47142 | 56570.4 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
14 | 33696500 | Test reagens Anti-c IgM dobijen iz ćelijske linije MS-35 -pak 1x10ml | pak | 1 | 47142 | 47142 | 56570.4 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
15 | 33696500 | Test reagens Anti-E IgM dobijen iz ćelijskih linija MS-12 i MS-260 -pak 1x10ml | pak | 1 | 47142 | 47142 | 56570.4 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
16 | 33696500 | Test reagens Anti-e IgM dobijen iz ćelijskih linija MS-62 I MS-69 pak- 1x10ml | pak | 1 | 47142 | 47142 | 56570.4 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
17 | 33696500 | Test reagens Anti-Kell IgM dobijen iz ćelijske linije K1.21.HM.EF -pak1x10ml) | pak | 1 | 48800 | 48800 | 58560 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
18 | 33696500 | Mikroploce za detekciju antitela obložene eritrocitnim antigenima -pak 480T | pak | 8 | 58100 | 464800 | 557760 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | rok upotrebe minimum 30 dana do isteka roka trajanja
19 | 33696500 | Anti-IgG -obloženi indikator eritrociti za otkrivanje IgG antitela na eritrocitima -pak 10x11.5 ml | pak | 18 | 14330 | 257940 | 309528 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | rok upotrebe minimum 7 dana do isteka roka trajanja
20 | 33696500 | Nisko jonski rastvor koji sadrži glicin i boju Bromokrezol i natrijum azid - pak 10x11,5ml | pak | 6 | 13620 | 81720 | 98064 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
21 | 33696500 | Pozitivni i negativni kontrolni serum za detekciju Dweak antigena- pak 2x11.5ml | pak | 2 | 13968 | 27936 | 33523.2 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 30% od proizvođačkog roka na dan isporuke
22 | 33696500 | Mikroploče sa čvrstom fazom za imobilizaciju humanih eritrocita i za detekciju IgG eritrocitnih antitela na odgovarajuće eritrocitne antigene -pak 480T | pak | 5 | 33174 | 165870 | 199044 | katalog | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Rok upotrebe minimum 6 meseci do isteka roka trajanja
[6 empty] | 2540162 | 3048194.4