## Sheet1
Partija broj | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Količina VMA | Procenjena jedinična vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV | Krajnji korisnik | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Partija broj 1 ELISA testovi za transfuziju
1 | 33696200 | ELISA test za detekciju HBsAg (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu monoklonskim anti-HBs antitelima, konjugat koji u svom sastavu ima mišja monoklonska anti-HBs antitela i kozja poliklonska anti-HBs antitela vezana za peroksidazu, pozitivnu kontrolu, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | KOM | 4320 | 105 | 453600 | 544320 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
2 | 33696200 | ELISA test za detekciju anti-HCV antitela i HCV antigena (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu monoklonskim anti-kapsid antitelom HCV, prečišćenim rekombinantnim antigenima HCV i HCV kapsid peptidom, jedan konjugat od mišjih monoklonskih antitela protiv kapsid HCV antigena, drugi konjugat od mišjih antitela protiv humane IgG-peroksidaze i streptavidin peroksidaze, pozitivnu kontrolu koja sadrži antitela na HCV, antigen pozitivnu kontrolu koja sadrži liofilizovani kapsid peptid, diluent za antigen pozitivnu kontrolu, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | KOM | 3360 | 335 | 1125600 | 1350720 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
3 | 33696200 | ELISA test za detekciju HIV p24 antigena i anti-HIV antitela (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu monoklonskim antitelima protiv p24 HIV-1 (mišji) i prečišćene HIV-1 i HIV-2 antigene, konjugat koji u svom sastavu ima poliklonska antitela na p24 HIV 1 i liofilizovani konjugat sa HIV 1 i HIV 2 antigenima peroksidazom obeleženi streptavidin, pozitivnu kontrolu na anti-HIV, pozitivnu kontrolu na HIV 1 antigen, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | KOM | 3360 | 115 | 386400 | 463680 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
4 | 33696200 | ELISA test za detekciju anti-Treponema pallidum antitela (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu Treponema pallidum rekombinantnim antigenima, konjugat koji u svom sastavu ima rekombinantni antigen Treponeme pallidum obeležen peroksidazom, pozitivnu kontrolu, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | KOM | 480 | 100 | 48000 | 57600 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
5 | 33696200 | ELISA HBsAg potvrdni test (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži reagense za 25 testova, a tu spadaju neutrališući reagens sa dodatim anti-HBs antitelima, rastvarač negativne kontrole-TRIS NaCl pufer, rastvarač uzorka 0,85% NaCl) | KOM | 25 | 950 | 23750 | 28500 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
6 | 33696500 | NASTAVAK PLASTIČNI OD 300ul kompatibilan sa aparatom Evolis ili odgovarajući | kom | 17280 | 0.1 | 1728 | 2073.6 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora | Neograničen
7 | 33696500 | NASTAVAK PLASTIČNI OD 1100ul kompatibilan sa aparatom Evolis ili odgovarajući | kom | 4800 | 0.1 | 480 | 576 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora | Neograničen
[6 empty] | 2039558 | 2447469.6
Partija broj 2 Reagensi za automatski analizator Cobas/Ampliprep/Taqman
1 | 33696500 | Hematologija, potrošno sredstvo jedinica za procesiranje uzorka - SPU | KOM | 1152 | 230 | 264960 | 317952 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 12 meseci
2 | 33696500 | Hematologija, potrošno sredstvo Tube K za automatski analizator Cob/Taqman | KOM | 1152 | 75 | 86400 | 103680 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 12 meseci
3 | 33696500 | Hematologija, potrošno sredstvo Tube S za automatski analizator Cob/AmpliP | KOM | 1152 | 76.2 | 87782.4 | 105338.88 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 12 meseci
4 | 33696500 | NASTAVAK PLASTIČNI K-Tip 1,2 mm | KOM | 1296 | 46.13 | 59784.48 | 71741.376 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 12 meseci
[6 empty] | 498926.88 | 598712.26
Partija broj
3 | 33696500 | Imunohematologija, rastvarač - KARTICE sa Anti-A/Anti-B/Anti-D/Kontrola/OBRATNI RASTVARAČ ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 100 | 510 | 51000 | 61200 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
4 | 33696500 | Imunohematologija, reagensi za određivanje krvne grupe - KARTICE SA ANTI-C/ANTI-E/ANTI-c/ANTI-e/ANTI-K/KONTROLA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 100 | 950 | 95000 | 114000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
5 | 33696500 | Imunohematologija, rastvarač - KARTICE SA OBRATNIM RASTVARAČEM ZA ODREĐIVANJE ANTITELA U SERUMU ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 100 | 450 | 45000 | 54000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
6 | 33696500 | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE NEUTRALNE ZA IDENTIFIKACIJU ANTITELA KORIŠĆENJEM TEST ERITROCITA TRETIRANIH ENZIMOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 300 | 550 | 165000 | 198000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 33696500 | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI HUMAN GLOBULINOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 1500 | 560 | 840000 | 1008000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
8 | 33696500 | Hematologija, imunohematologija - REAGENS BLISS ZA RAD NA KARTICAMA BIOVUE SISTEMA | mL | 360 | 200 | 72000 | 86400 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
Partija broj 9 ELISA testovi IMI- imunologija
1 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti SS-A autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 12000 | 24000 | 28800 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
2 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti SS-B autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 12000 | 24000 | 28800 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
3 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti Sm autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 12000 | 24000 | 28800 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
4 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti Sn/RNP autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 1 | 13100 | 13100 | 15720 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
5 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti U1/RNP autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 1 | 13100 | 13100 | 15720 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
6 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti Scl-70 autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 12000 | 24000 | 28800 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
7 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti Jo-1 autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 1 | 12000 | 12000 | 14400 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
8 |  | ELISA kit za određivanje anti ENA autoantitela (skrining test), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena od kojih je svaki obložen sa najmanje 6 ENA antigena: SS-A, SS-B, Sm, Sm/SnRNP kompleks, Scl-70 i Jo-1; konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 10 | 13100 | 131000 | 157200 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
Partija broj
10 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje antimitohondrijalnih autoantitela (M2 kompleks antigena), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 14650 | 29300 | 35160 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
11 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela prema beta 2 glikoproteinu I (anti beta2GPI), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgG, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 12000 | 36000 | 43200 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
12 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela prema beta 2 glikoproteinu I (anti beta2GPI), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgM, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 12000 | 36000 | 43200 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
Partija broj 13 ELISA testovi IMI- imunologija
1 | 33696200 | ELISA kit za određivanje ANCA autoantitela (Vasculitis screen, skrining test), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena pri čemu je svaki pojedinačni bazen obložen antigenima: proteinaza-3 i mijeloperoksidaza. Konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ANCA skrining test i testovi za pojedinačne pANCA i cANCA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 10 | 13610 | 136100 | 163320 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
2 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela specifičnih za humanu mijeloperoksidazu (pANCA), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ANCA skrining test i testovi za pojedinačne pANCA i cANCA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 11250 | 22500 | 27000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
3 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti cANCA autoantitela (proteinaza 3), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ANCA skrining test i testovi za pojedinačne pANCA i cANCA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 11250 | 22500 | 27000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
Partija broj
14 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela specifičnih za LKM1 antigen (liver/kidney/microsome 1), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 14220 | 28440 | 34128 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
15 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje anti CCP autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 22700 | 68100 | 81720 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
16 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje antikardiolipinskih autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, specifičnih prema humanom IgG, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 10000 | 30000 | 36000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
17 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje antikardiolipinskih autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgM, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 10000 | 30000 | 36000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
18 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje antifosfolipidnih autoantitela (IgG/IgM), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgG, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgM, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 6 | 18180 | 109080 | 130896 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
19 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela prema dvolančanoj DNK (anti dsDNA), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih isključivo za humani IgG, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 6 | 13274 | 79644 | 95572.8 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
20 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela prema nukleozomima, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 1 | 13274 | 13274 | 15928.8 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
21 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela prema glomerularnoj bazalnoj membrani (anti GBM), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 1 | 13060.5 | 13060.5 | 15672.6 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
22 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela prema centromernom proteinu B (anti CENPB), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 13483 | 26966 | 32359.2 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
23 | 33696200 | ELISA kit za kvantitativno određivanje autoantitela prema tkivnoj transglutaminazi (anti TTG), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, specifičnih prema humanom IgG, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 12210 | 24420 | 29304 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
24 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema tkivnoj transglutaminazi (anti TTG), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, specifičnih prema humanom IgA, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 13100 | 26200 | 31440 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | jedna tranša, najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
Partija broj 25 Eliza testovi IMB - Eliza testovi za određivanje metanefrina, normetanefrina i hromogranina
1 | 33696200 | Imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za određivanje metanefrina u plazmi enzim imuno apsorpcionim testom(ELISA) (set- 6 kalibratora, 2 nivoa kontrole, pufer, konc. acil reagens, konjugat, antitela, substrat, rastvor za zaustavljanje reakcije, reagens za izjednačavanje zapremine, reakcione epruvete 2x50, adhezivna folija i rastvor za ispiranje) | SET | 5 | 78300 | 391500 | 469800 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
2 | 33696200 | Imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za određivanje normetanefrina u plazmi enzim imuno apsorpcionim testom(ELISA) , set - 6 kalibratora, 2 nivoa kontrole, pufer, konc. acil reagens, konjugat, antitela, substrat, rastvor za zaustavljаnje reakcije reagens za izjednačavanje zapremine, reakcione epruvete 2x50, adhezivna folija i rastvor za ispiranje) | SET | 5 | 78300 | 391500 | 469800 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
3 | 33696200 | Imunohemija, imunoenzimski test, tumor marker, reagens za određivanje hromogranina A iz seruma, enzim imuno apsorpcionim testom (ELISA), set sadrži -5 kalibratora, 2 nivoa kontrole, pufer, konjugat At, substrat, rastvor za zaustavljanje reakcije, mikrotitarske ploče i rastvor za ispiranje | SET | 3 | 81450 | 244350 | 293220 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka proizvođača na dan isporuke
[6 empty] | 1027350 | 1232820
Partija broj |  | Eliza testovi MIKROBIOLOGIJA
26 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje površinskog antigena virusa izazivača hepatititsa B, HBsAG (ploča sa 96 rupica obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor). Za tumačenje rezultata da ne postoji siva zona, tj. da sve vrednosti iznad CUT OFFa se tumače kao pozitivne, a vrednsoti ispod CUT OFFa se tumače kao negativne. | set | 3 | 33649.33 | 100947.99 | 121137.588 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
27 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje p24 antigena I antitela na HIV virus (ploča sa 96 rupica obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor). Za tumačenje rezultata da ne postoji siva zona, tj. da sve vrednosti iznad CUT OFFa se tumače kao pozitivne, a vrednsoti ispod CUT OFFa se tumače kao negativne. | set | 2 | 33600 | 67200 | 80640 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
28 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa parvo B19 (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor) | set | 1 | 52300 | 52300 | 62760 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
29 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa parvo B19 (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor) | set | 1 | 54450 | 54450 | 65340 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
30 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela u serumu protiv virusa izazivača virusnog hepatititsa C, HCV (ploča sa 96 rupica obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor).Za tumačenje rezultata da ne postoji siva zona, tj. da sve vrednosti iznad CUT OFFa se tumače kao pozitivne, a vrednsoti ispod CUT OFFa se tumače kao negativne. | set | 2 | 33600 | 67200 | 80640 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
31 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv citomegalo virusa , kompatibilan sa aparatom VIDAS (60 ploča obloženih sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) | set | 2 | 30975 | 61950 | 74340 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
32 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv citomegalo virusa , kompatibilan sa aparatom VIDAS (30 ploča obloženih sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) | set | 1 | 30975 | 30975 | 37170 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
33 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, Rubeole, kompatibilan sa aparatom VIDAS (60 ploča obloženih sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, konjugat, kivete sa supstratom, rastvarač seruma) | set | 2 | 30975 | 61950 | 74340 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
34 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, Rubeole, kompatibilan sa aparatom VIDAS (30 ploča obloženih sa antitelom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, standard, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, kivete sa supstratom, inaktivisani antigen rubele, Fab fragment) | set | 1 | 26775 | 26775 | 32130 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
35 | 33696200 | Test za kontrolu kvaliteta aparata kompatibilan sa aparatom VIDAS (pufer ph 9,6; kiveta optička sa suptratom x 60) | set | 1 | 13500 | 13500 | 16200 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
36 | 33696200 | ELISA test za Adenovirus IgG (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
37 | 33696200 | ELISA test za Adenovirus IgM (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
38 | 33696200 | ELISA test za Hanta virus Puumala Hanta IgM (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
39 | 33696200 | ELISA test za Hanta virus Puumala Hanta IgG (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
40 | 33696200 | ELISA test za Chlamydia pneumoniae IgM (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
41 | 33696200 | ELISA test za Chlamydia pneumoniae IgG (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
42 | 33696200 | ELISA test za Qoxiella burneti faza 2 IgM (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
43 | 33696200 | ELISA test za Qoxiella burneti faza 2 IgG (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
44 | 33696200 | ELISA test za Micoplasma pneumoniae IgM (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 32000 | 32000 | 38400 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
45 | 33696200 | ELISA test za Micoplasma pneumoniae IgG (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 32000 | 32000 | 38400 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
46 | 33696200 | ELISA test zavirus Coxsackie IgM (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
47 | 33696200 | ELISA test za virus Coxsackie IgG (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
48 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv Epštajn Bar virusa , kompatibilan sa aparatom VIDAS (30 ploča obloženih sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) EBV IgM | set | 1 | 17850 | 17850 | 21420 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
49 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv Epštajn Bar virusa , kompatibilan sa aparatom VIDAS (30 ploča obloženih sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) EBV IgG | set | 1 | 17850 | 17850 | 21420 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
50 | 33696200 | ELISA TEST FRANCISELLA TULARENSIS IgM Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, standardni serum, negativna kontrola, anti humani IgM konjugat, pufer za ispiranje, diluent za razblazivanje, rastvor za stopiriranje, substrat ) | set | 1 | 47400 | 47400 | 56880 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
51 | 33696200 | ELISA TEST FRANCISELLA TULARENSIS IgG Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, standardni serum, negativna kontrola, anti humani IgG konjugat, pufer za ispiranje, diluent za razblazivanje, rastvor za stopiriranje, substrat ) | set | 1 | 47400 | 47400 | 56880 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
52 | 33696200 | ELISA TEST LEPTOSPIRA IgM (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, standardni serum, negativna kontrola, anti humani IgM konjugat, pufer za ispiranje, diluent za razblazivanje, rastvor za stopiriranje, substrat) | set | 1 | 35400 | 35400 | 42480 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
53 | 33696200 | ELISA TEST LEPTOSPIRA IgG (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, standardni serum, negativna kontrola, anti humani IgG konjugat, pufer za ispiranje, diluent za razblazivanje, rastvor za stopiriranje,substrat) | set | 1 | 35400 | 35400 | 42480 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
54 | 33696200 | ELISA test antiWestNile virus IgM(mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 41280 | 41280 | 49536 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
55 | 33696200 | ELISA test antiWestNile virus IgG(mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 41280 | 41280 | 49536 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
56 | 33696200 | ELISA TEST BORRELIA BURGDORFERI IgM (serum i likvor i mogućnost određivanja intertekalnog indeksa), kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar pločice (96 mesta) obolžene antigenima, kalibrator 1 (200ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 32602 | 32602 | 39122.4 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
57 | 33696200 | ELISA TEST BORRELIA BURGDORFERI IgG (serum i likvor i mogućnost određivanja intertekalnog indeksa), kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar pločice (96 mesta) obolžene antigenima, kalibrator 1 (200ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za | set | 1 | 30922 | 30922 | 37106.4 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
58 | 33696200 | ELISA H.pylori IgA (CagA) Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblozene antigenima, kalibrator, pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje | set | 1 | 28710 | 28710 | 34452 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
59 | 33696200 | ELISA H.pylori IgG (CagA) Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblozene antigenima, kalibrator 1 (200ru/ml), alibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje | set | 1 | 28710 | 28710 | 34452 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
60 | 33696200 | ELISA test Dengue virus IgM. Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblozene antigenima, kalibrator 1 (200ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje | set | 1 | 42210 | 42210 | 50652 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
61 | 33696200 | ELISA Dengue virus IgG. Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader. Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, kalibrator 1 (200Ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije. | set | 1 | 42210.01 | 42210.01 | 50652.012 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
62 | 33696200 | ELISA TEST CANDIDA IgA (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antitelima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ,rastvor za tretiranje seruma) | set | 1 | 30000 | 30000 | 36000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
63 | 33696200 | ELISA TEST CANDIDA IgM (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antitelima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ,rastvor za tretiranje seruma) | set | 1 | 30000 | 30000 | 36000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
64 | 33696200 | ELISA TEST CANDIDA IgG (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antitelima, pozitivna kontrola, negativna kontrola,Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ,rastvor za tretiranje seruma) | set | 1 | 30000 | 30000 | 36000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
65 | 33696200 | ELISA TEST TOXOPLASMA IgG KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (60 stripova, 60 posudica, obložena antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator) | set | 2 | 40000 | 80000 | 96000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
66 | 33696200 | ELISA TEST TOXOPLASMA IgM KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (60 stripova, 60 posudica, obložena antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator) | set | 2 | 40000 | 80000 | 96000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
67 | 33696200 | TEST ZA DOKAZIVANJE TOKSINA A/B Clostridium Difficile KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (60 stripova, 60 posudica , pozitivna kontrola toksin A,pozitivna kontrola toksin B, negativna kontrola, kalibrator, rastvarač) | set | 2 | 76000 | 152000 | 182400 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
68 | 33696200 | ELISA TEST ASPERGILLUS ANTIGEN (Mikrotitar plocice (96 mesta) obložene antitelima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator serum ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ,rastvor za tretiranje seruma) | set | 1 | 104500 | 104500 | 125400 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
69 | 33696200 | ELISA TEST CANDIDA ANTIGEN (Mikrotitar plocice (96 mesta) obložene antitelima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator serum ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ,rastvor za tretiranje seruma) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
70 | 33696200 | ELISA TEST ECHINOCOCCOSIS IgG (Mikrotitar plocice (96 mesta) obložene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 2 | 34000 | 68000 | 81600 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
71 | 33696200 | ELISA TEST CYSTCERCOSIS IgG (Mikrotitar plocice (96 mesta) obložene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 2 | 34000 | 68000 | 81600 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
72 | 33696200 | ELISA TEST TRICHINELLA SPIRALIS IgG (Mikrotitar plocice (96 mesta) obložene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 2 | 34000 | 68000 | 81600 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
73 | 33696200 | ELISA TEST TOXOCARA CANIS IgG (Mikrotitar plocice (96 mesta) obložene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 1 | 43500 | 43500 | 52200 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka trajanja
74 | 33696200 | ELISA TEST TOXOPLASMA COMPETITION KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (60 stripova, 60 posudica, obložena antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator) | set | 3 | 31620 | 94860 | 113832 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
75 | 33696200 | ELISA TEST TOXOPLASMA AVIDITY KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (30 stripova, 30 posudica, obložena antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator) | set | 1 | 27600 | 27600 | 33120 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Minimum 6 meseci ili 50% od proizvođačkog roka
76 | 33696200 | Rf-Absorbent za uklanjanje IgM reumatoidnih faktora iz uzoraka seruma, plazme ili likvora | ml | 60 | 160 | 9600 | 11520 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
77 | 33696200 | ELISA TEST SCHISTOSOMA IgG (Mikrotitar plocice (96 mesta) obložene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 1 | 43500 | 43500 | 52200 | MKB |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 60% od proizvođačkog roka
78 |  | COVID -19 ELISA IgG (pakovanje 96 testova) | pakovanje | 52 | 26800 | 1393600 | 1672320 |  |  | DA | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% od proizvođačkog roka