## Sheet1
Red. Br. | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om | Med. Sredstvo | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok Trajanja
1 | 33184200 | Stent-graft za endovaskularnu rekonstrukciju aneurizme abdominalne aorte u setu: glavno telo (dijametra 22-36 mm,dužine 82-149 mm), noge (dijametra 9-24 mm, dužine 39-122 mm), sa ekstenzijom glavnog tela po potrebi (dijametra 22-36 mm, dužine 45-58 mm), sa dve žice i balonom | SET | 3 | 950000 | 2850000 | 3135000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
2 | 33184200 | Bifurkacioni poliester graft impregniran želatinom 12x6mm/45 cm | kom | 8 | 20000 | 160000 | 176000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
3 | 33184200 | Bifurkacioni poliester graft impregniran želatinom 14x7mm/45 cm | kom | 8 | 20000 | 160000 | 176000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
4 | 33184200 | Bifurkacioni poliester graft impregniran želatinom 16x8mm/45 cm | kom | 38 | 20000 | 760000 | 836000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
5 | 33184200 | Bifurkacioni poliester graft impregniran želatinom 18x9mm/45 cm | kom | 38 | 20000 | 760000 | 836000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
6 | 33184200 | Tubularni poliester graft impregniran želatinom, promera 16 mm, dužine 30 cm | kom | 25 | 20000 | 500000 | 550000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
7 | 33184200 | Tubularni poliester graft impregniran želatinom, promera 18 mm, dužine 50 cm | kom | 25 | 20000 | 500000 | 550000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
8 | 33184200 | Tubularni poliester graft impregniran želatinom, promera 6 mm, dužine 60 cm | kom | 50 | 20000 | 1000000 | 1100000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
9 | 33184200 | Tubularni poliester graft impregniran želatinom, promera 20 mm, dužine 50 cm | kom | 2 | 20000 | 40000 | 44000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
10 | 33184200 | Tubularni poliester graft impregniran želatinom, promera 22 mm, dužine 50 cm | kom | 2 | 20000 | 40000 | 44000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
11 | 33184200 | Tubularni poliester graft impregniran želatinom, promera 24 mm, dužine 50 cm | kom | 2 | 20000 | 40000 | 44000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
12 | 33184200 | Tubularni poliester graft impregniran želatinom, promera 26 mm, dužine 50 cm | kom | 1 | 20000 | 20000 | 22000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
13 | 33184200 | PTFE graft ojačan ringovima ili spiralom 6mm, ≥70cm | kom | 3 | 38000 | 114000 | 125400 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
14 | 33184200 | PTFE graft ojačan ringovima ili spiralom 8mm, ≥70 cm | kom | 5 | 38000 | 190000 | 209000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
15 | 33184200 | Impregnirani tubularni poliester graft obložen srebro acetatom, promera 6 mm, dužine ≥7O cm | kom | 8 | 40000 | 320000 | 352000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
16 | 33184200 | Impregnirani tubularni poliester graft obložen srebro acetatom, promera 8 mm, dužine ≥7O cm | kom | 6 | 40000 | 240000 | 264000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
17 | 33184200 | Impregnirani bifurkacioni poliester graft obložen srebro acetatom, 16x8 mm/5O cm | kom | 8 | 40000 | 320000 | 352000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
18 | 33184200 | Impregnirani bifurkacioni poliester graft obložen srebro acetatom, 18x9 mm/5O cm | kom | 8 | 40000 | 320000 | 352000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
19 | 33184200 | Biorazgradivi, sintetski, hirurški lepak na bazi cijanoakrilata sa adhezivnim, hemostatskim i bakteriostatskim efektom, spreman za upotrebu bez pripreme, ampula 0.5 Ml I Aplikator za plasiranje lepka, sa pamučnim vrhom u obliku četkice | kom | 20 | 7020 | 140400 | 154440 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
20 | 33141210 | Kateter za radiofrekventnu ablaciju proširenih vena | kom | 10 | 40000 | 400000 | 440000 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
21 | 33141200 | Venski striper za jednokratnu upotrebu | kom | 13 | 2689.2 | 34959.6 | 38455.56 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
22 | 33184200 LA54 | 100% decelularizirana ekstracelularna matrica za zamenu inficiranog grafta, koja potice iz intestinale submukoze (svinjske) Sastoji se od 6 slojeva od 0,1 mm debljine. Moze izdrzati pritisak od preko 1200 MmHg. Pri hidrataciji u fizoloskoj otopini postaje semi-transparentna . Remodelira i regenerira sopstveno tkivo. Ne reaguje na infekcije i nije tretirana gluteraldehidom. Veličina 1x10 cm. | kom | 3 | 79200 | 237600 | 261360 | da | ne | 60 dana od zaključivanja ugovora | 1 godina
23 | 33184200 | Bioloski tubularni graft 100% od bioloskog materijala ( bovine pericard ) tretiran No-React sistemom koji mu daje visoki otpor na stenozu, kalcifikaciju , dilataciju, trombozu I infekcije. No-React tehnologija je detoksifikacija glurteraldehid tretiranog tkiva.50mmx7,5mm | KOM | 1 | 456000 | 456000 | 501600 | da | ne | 90 dana od potpisivanja ugovora | 1 godina
24 | 33184300 | Kompozitni graft sa mehaničkom niskoprofilnom valvulom br 21 sa odgovarajućom veličinom konduita | kom | 1 | 136150 | 136150 | 149765 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 18 meseci
25 | 33184300 | Kompozitni graft sa mehaničkom niskoprofilnom valvulom br 23i odgovarajućom veličinom konduita | kom | 4 | 136150 | 544600 | 599060 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 18 meseci
26 | 33184300 | Kompozitni graft sa mehaničkom niskoprofilnom valvulom br 25 sa odgovarajućom veličinom konduita | kom | 4 | 136150 | 544600 | 599060 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 18 meseci
27 | 33184300 | Kompozitni graft sa mehaničkom niskoprofilnom valvulom br 27 sa odgovarajućom veličinom konduita | kom | 1 | 136150 | 136150 | 149765 | da | da | 60 dana od zaključivanja ugovora | 18 meseci